## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Centralizată a ANALIZATOARELOR și investigațiilor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic automat |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 1.2 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 1.3 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Hbe Ag&Ab |  |  |  | Hbe Ag&Ab
33100000-1 | 1.4 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc IgM |  |  |  | HBc IgM
33100000-1 | 1.5 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HCV Ab |  |  |  | HCV Ab
33100000-1 | 1.6 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc Ab |  |  |  | HBc Ab
33100000-1 | 1.7 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HbsAb |  |  |  | HbsAb
33100000-1 | 1.8 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBsAg |  |  |  | HBsAg
33100000-1 | 1.9 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Toxocara IgG |  |  |  | Toxocara IgG
33100000-1 | 1.10 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 1.11 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 1.12 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | IgE Total |  |  |  | IgE Total
33100000-1 | 1.13 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CMV IgG |  |  |  | CMV IgG
33100000-1 | 1.14 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HSV IgG |  |  |  | HSV IgG
33100000-1 | 1.15 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 1.16 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | H.pylori IgG |  |  |  | H.pylori IgG
33100000-1 | 1.17 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA Total |  |  |  | PSA Total
33100000-1 | 1.18 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT3 |  |  |  | fT3
33100000-1 | 1.19 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT4 |  |  |  | fT4
33100000-1 | 1.20 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vitamina D |  |  |  | Vitamina D
33100000-1 | 1.21 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | TSH |  |  |  | TSH
33100000-1 | 1.22 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | anti TPO |  |  |  | anti TPO
33100000-1 | 1.23 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CEA |  |  |  | CEA
33100000-1 | 1.24 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 19-9 |  |  |  | CA 19-9
33100000-1 | 1.25 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 125 |  |  |  | CA 125
33100000-1 | 1.26 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA liber |  |  |  | PSA liber
33100000-1 | 1.27 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Feritin |  |  |  | Feritin
33100000-1 | 1.28 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Acid folic |  |  |  | Acid folic
33100000-1 | 1.29 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vit B12 |  |  |  | Vit B12
33100000-1 | 1.30 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | AFP |  |  |  | AFP
33100000-1 | 1.31 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Procalcitonin |  |  |  | Procalcitonin
33100000-1 | 2.1 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 2.2 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K |  |  |  | Dozarea potasiului, K
33100000-1 | 2.3 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na |  |  |  | Dozarea sodiului, Na
33100000-1 | 3.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 3.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui |  |  |  | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma)
33100000-1 | 4.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 4.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui |  |  |  | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma)
33100000-1 | 5.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 5.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K |  |  |  | Dozarea potasiului, K
33100000-1 | 5.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na |  |  |  | Dozarea sodiului, Na
33100000-1 | 5.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- |  |  |  | Dozarea clorului, Cl-
33100000-1 | 6.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 6.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K |  |  |  | Dozarea potasiului, K
33100000-1 | 6.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na |  |  |  | Dozarea sodiului, Na
33100000-1 | 6.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului, Ca++ |  |  |  | Dozarea calciului, Ca++
33100000-1 | 6.5 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- |  |  |  | Dozarea clorului, Cl-
33100000-1 | 7.1 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 7.2 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) |  |  |  | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH)
33100000-1 | 8.1 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 8.2 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) |  |  |  | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH)
33100000-1 | 9.1 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analizator semi-automat, de urina (150100) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 9.2 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică) |  |  |  | Analiza generală a urinei (chimică)
33100000-1 | 10.1 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic portativ (POC) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 10.2 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | D-dimer |  |  |  | D-dimer
33100000-1 | 10.3 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva |  |  |  | Proteina C reactiva
33100000-1 | 10.4 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Procalcitonina |  |  |  | Procalcitonina
33100000-1 | 11.1 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 11.2 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser |  |  |  | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser
33100000-1 | 11.3 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser |  |  |  | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser
33100000-1 | 11.4 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale |  |  |  | Dozarea bilirubinei totale
33100000-1 | 11.5 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe |  |  |  | Dozarea bilirubinei directe
33100000-1 | 11.6 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) |  |  |  | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică)
33100000-1 | 11.7 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei |  |  |  | Dozarea ureei
33100000-1 | 11.8 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină |  |  |  | Dozarea creatininei în ser sau urină
33100000-1 | 11.9 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei |  |  |  | Dozarea glucozei
33100000-1 | 11.10 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate |  |  |  | Dozarea hemoglobinei glicozilate
33100000-1 | 11.11 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale |  |  |  | Dozarea proteinei totale
33100000-1 | 11.12 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor |  |  |  | Dozarea trigliceridelor
33100000-1 | 11.13 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului |  |  |  | Dozarea colesterolului
33100000-1 | 11.14 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) |  |  |  | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol)
33100000-1 | 11.15 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) |  |  |  | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol)
33100000-1 | 11.16 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric |  |  |  | Dozarea acidului uric
33100000-1 | 11.17 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 11.18 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 11.19 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 12.1 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 12.2 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) |  |  |  | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma)
33100000-1 | 13.1 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 13.2 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | AST |  |  |  | AST
33100000-1 | 13.3 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ALT |  |  |  | ALT
33100000-1 | 13.4 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Albumina |  |  |  | Albumina
33100000-1 | 13.5 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | fosfataza alcalina |  |  |  | fosfataza alcalina
33100000-1 | 13.6 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | a-amilaza |  |  |  | a-amilaza
33100000-1 | 13.7 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Fierul seric |  |  |  | Fierul seric
33100000-1 | 13.8 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ureea |  |  |  | ureea
33100000-1 | 13.9 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totală |  |  |  | Bilirubina totală
33100000-1 | 13.10 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directă |  |  |  | Bilirubina directă
33100000-1 | 13.11 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | calciu |  |  |  | calciu
33100000-1 | 13.12 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | colesterol |  |  |  | colesterol
33100000-1 | 13.13 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol LDL direct |  |  |  | Cholesterol LDL direct
33100000-1 | 13.14 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol HDL direct |  |  |  | Cholesterol HDL direct
33100000-1 | 13.15 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Creatinine |  |  |  | Creatinine
33100000-1 | 13.16 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | acid uric |  |  |  | acid uric
33100000-1 | 13.17 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | y-glutamiltranspeptidaza |  |  |  | y-glutamiltranspeptidaza
33100000-1 | 13.18 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Glucose |  |  |  | Glucose
33100000-1 | 13.19 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | magneziu |  |  |  | magneziu
33100000-1 | 13.20 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | lipase |  |  |  | lipase
33100000-1 | 13.21 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | protein totala |  |  |  | protein totala
33100000-1 | 13.22 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | triglyceride |  |  |  | triglyceride
33100000-1 | 13.23 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | HbA1C glicolizată |  |  |  | HbA1C glicolizată
33100000-1 | 13.24 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | albumina urinară |  |  |  | albumina urinară
33100000-1 | 13.25 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | rheumatoid factor |  |  |  | rheumatoid factor
33100000-1 | 13.26 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | proteina C reactiva |  |  |  | proteina C reactiva
33100000-1 | 13.27 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | anti-streptolizin - O |  |  |  | anti-streptolizin - O
33100000-1 | 14.1 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 14.2 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) |  |  |  | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică)
33100000-1 | 15.1 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 15.2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Determinarea proteinei în urină |  |  |  | Determinarea proteinei în urină
33100000-1 | 15.3 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Glucoza |  |  |  | Glucoza
33100000-1 | 15.4 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Ureea |  |  |  | Ureea
33100000-1 | 15.5 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | ALT |  |  |  | ALT
33100000-1 | 15.6 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | AST |  |  |  | AST
33100000-1 | 15.7 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Amilaza |  |  |  | Amilaza
33100000-1 | 15.8 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Colesterol |  |  |  | Colesterol
33100000-1 | 15.9 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin total |  |  |  | Bilirubin total
33100000-1 | 15.10 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | HbA1C |  |  |  | HbA1C
33100000-1 | 15.11 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Creatinin |  |  |  | Creatinin
33100000-1 | 15.12 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Acid Uric |  |  |  | Acid Uric
33100000-1 | 15.13 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin direct |  |  |  | Bilirubin direct
33100000-1 | 16.1 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Biochimic, automat 300 teste (150200) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 16.2 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei |  |  |  | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei
33100000-1 | 16.3 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea magneziului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea magneziului în serul sangvin
33100000-1 | 16.4 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea calciului în serul sangvin
33100000-1 | 16.5 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea potasiului în serul sangvin
33100000-1 | 16.6 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea sodiului în serul sangvin
33100000-1 | 16.7 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fierului în serul sangvin |  |  |  | Dozarea fierului în serul sangvin
33100000-1 | 16.8 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfatazei alcaline în ser |  |  |  | Dozarea fosfatazei alcaline în ser
33100000-1 | 16.9 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser |  |  |  | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser
33100000-1 | 16.10 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser |  |  |  | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser
33100000-1 | 16.11 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser |  |  |  | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser
33100000-1 | 16.12 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser |  |  |  | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser
33100000-1 | 16.13 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) |  |  |  | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică)
33100000-1 | 16.14 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei |  |  |  | Dozarea ureei
33100000-1 | 16.15 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină |  |  |  | Dozarea creatininei în ser sau urină
33100000-1 | 16.16 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei |  |  |  | Dozarea glucozei
33100000-1 | 16.17 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate |  |  |  | Dozarea hemoglobinei glicozilate
33100000-1 | 16.18 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale |  |  |  | Dozarea proteinei totale
33100000-1 | 16.19 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea albuminei în ser |  |  |  | Dozarea albuminei în ser
33100000-1 | 16.20 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor |  |  |  | Dozarea trigliceridelor
33100000-1 | 16.21 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului |  |  |  | Dozarea colesterolului
33100000-1 | 16.22 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) |  |  |  | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol)
33100000-1 | 16.23 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) |  |  |  | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol)
33100000-1 | 16.24 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-lipoproteinelor |  |  |  | Dozarea b-lipoproteinelor
33100000-1 | 16.25 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfolipidelor |  |  |  | Dozarea fosfolipidelor
33100000-1 | 16.26 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei A |  |  |  | Dozarea apolipoproteinei A
33100000-1 | 16.27 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei B |  |  |  | Dozarea apolipoproteinei B
33100000-1 | 16.28 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea lipoproteinei (a) |  |  |  | Dozarea lipoproteinei (a)
33100000-1 | 16.29 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale |  |  |  | Dozarea bilirubinei totale
33100000-1 | 16.30 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe |  |  |  | Dozarea bilirubinei directe
33100000-1 | 16.31 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric |  |  |  | Dozarea acidului uric
33100000-1 | 16.32 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT |  |  |  | ANULAT
33100000-1 | 16.33 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Antistreptolizina-o |  |  |  | Antistreptolizina-o
33100000-1 | 16.34 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva |  |  |  | Proteina C reactiva
33100000-1 | 16.35 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Factorul reumatic |  |  |  | Factorul reumatic
33100000-1 | 17.1 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 17.2 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Glucoza |  |  |  | Glucoza
33100000-1 | 17.3 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ureea |  |  |  | Ureea
33100000-1 | 17.4 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Creatinina |  |  |  | Creatinina
33100000-1 | 17.5 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ALAT |  |  |  | ALAT
33100000-1 | 17.6 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ASAT |  |  |  | ASAT
33100000-1 | 17.7 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totala |  |  |  | Bilirubina totala
33100000-1 | 17.8 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directa |  |  |  | Bilirubina directa
33100000-1 | 17.9 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ck-MB |  |  |  | Ck-MB
33100000-1 | 17.10 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Amylaza |  |  |  | Amylaza
33100000-1 | 18.1 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 18.2 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) |  |  |  | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma)
33100000-1 | 19.1 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 19.2 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH |  |  |  | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH
33100000-1 | 20.1 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analizator Hybrid de urină |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 20.2 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) |  |  |  | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică)
33100000-1 | 21.1 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator microbiologic automat |  |  |  | conform Anunțului de Participare
33100000-1 | 21.2 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales |  |  |  | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales
33100000-1 | 21.3 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii coci Gram Pozitive |  |  |  | Specii coci Gram Pozitive
33100000-1 | 21.4 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Neisseria si Haemophilus |  |  |  | Specii Neisseria si Haemophilus
33100000-1 | 21.5 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Fungi |  |  |  | Specii Fungi

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Centralizată a ANALIZATOARELOR și investigațiilor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Valoare dispozitiv fără TVA | Valoarea estimată totală pentru 4 ani (inclusiv dispozitive, reagenți, consumabile etc.)
33100000-1 | 1.1 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic automat | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 519676 | 1388981.93
33100000-1 | 1.2 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 547; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.3 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Hbe Ag&Ab | 3: Investigații; 4: 634; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.4 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc IgM | 3: Investigații; 4: 57; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.5 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HCV Ab | 3: Investigații; 4: 826; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.6 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBc Ab | 3: Investigații; 4: 584; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.7 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HbsAb | 3: Investigații; 4: 799; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.8 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HBsAg | 3: Investigații; 4: 1113; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.9 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Toxocara IgG | 3: Investigații; 4: 744; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.10 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 743; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.11 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 706; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.12 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | IgE Total | 3: Investigații; 4: 721; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.13 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CMV IgG | 3: Investigații; 4: 503; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.14 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | HSV IgG | 3: Investigații; 4: 486; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.15 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 456; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.16 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | H.pylori IgG | 3: Investigații; 4: 356; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.17 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA Total | 3: Investigații; 4: 1027; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.18 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT3 | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.19 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | fT4 | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.20 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vitamina D | 3: Investigații; 4: 800; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.21 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | TSH | 3: Investigații; 4: 1000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.22 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | anti TPO | 3: Investigații; 4: 400; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.23 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CEA | 3: Investigații; 4: 300; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.24 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 19-9 | 3: Investigații; 4: 300; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.25 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | CA 125 | 3: Investigații; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.26 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | PSA liber | 3: Investigații; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.27 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Feritin | 3: Investigații; 4: 250; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.28 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Acid folic | 3: Investigații; 4: 150; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.29 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Vit B12 | 3: Investigații; 4: 150; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.30 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | AFP | 3: Investigații; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 1.31 | Analizator imunologic automat și investigații pentru 2026 | Procalcitonin | 3: Investigații; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 2.1 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 12000 | 191216
33100000-1 | 2.2 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | 3: Investigații; 4: 2000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 2.3 | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | 3: Investigații; 4: 2000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 3.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 234000 | 1432024
33100000-1 | 3.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui | 3: Investigații; 4: 34000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 4.1 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) | 3: Bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 365000 | 2443536.4
33100000-1 | 4.2 | Analizator Hematologic 5 diff (150530) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui | 3: Investigații; 4: 58989; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 5.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 36000 | 1327751.116
33100000-1 | 5.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | 3: Investigații; 4: 15557; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 5.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | 3: Investigații; 4: 16313; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 5.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- | 3: Investigații; 4: 2004; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 6.1 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 36000 | 874948
33100000-1 | 6.2 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului, K | 3: Investigații; 4: 5500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 6.3 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului, Na | 3: Investigații; 4: 5500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 6.4 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului, Ca++ | 3: Investigații; 4: 5500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 6.5 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) și investigații pentru 2026 | Dozarea clorului, Cl- | 3: Investigații; 4: 5500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 7.1 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 87000 | 669274
33100000-1 | 7.2 | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | 3: Investigații; 4: 86000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 8.1 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) | 3: Bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 145000 | 864420.13
33100000-1 | 8.2 | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570) și investigații pentru 2026 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | 3: Investigații; 4: 69664; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 9.1 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analizator semi-automat, de urina (150100) | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 9000 | 245889.72
33100000-1 | 9.2 | Analizator semi-automat, de urina (150100) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică) | 3: Investigații; 4: 27620; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 10.1 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Analizator imunologic portativ (POC) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 900 | 48592.8
33100000-1 | 10.2 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | D-dimer | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 10.3 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 10.4 | Analizator imunologic portativ (POC) și investigații pentru 2026 | Procalcitonina | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.1 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 70000 | 148724.4
33100000-1 | 11.2 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.3 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.4 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.5 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe | 3: Investigații; 4: 150; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.6 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | 3: Investigații; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.7 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei | 3: Investigații; 4: 850; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.8 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină | 3: Investigații; 4: 700; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.9 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei | 3: Investigații; 4: 1600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.10 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate | 3: Investigații; 4: 400; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.11 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.12 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor | 3: Investigații; 4: 570; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.13 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului | 3: Investigații; 4: 1200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.14 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | 3: Investigații; 4: 35; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.15 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | 3: Investigații; 4: 75; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.16 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.17 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.18 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 11.19 | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 170; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 12.1 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 39000 | 198549.39
33100000-1 | 12.2 | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | 3: Investigații; 4: 29645; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.1 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic, automat 400 teste (150230) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 172000 | 970100
33100000-1 | 13.2 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | AST | 3: Investigații; 4: 8000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.3 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ALT | 3: Investigații; 4: 7700; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.4 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Albumina | 3: Investigații; 4: 180; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.5 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | fosfataza alcalina | 3: Investigații; 4: 280; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.6 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | a-amilaza | 3: Investigații; 4: 170; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.7 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Fierul seric | 3: Investigații; 4: 900; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.8 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | ureea | 3: Investigații; 4: 8500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.9 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totală | 3: Investigații; 4: 720; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.10 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directă | 3: Investigații; 4: 7400; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.11 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | calciu | 3: Investigații; 4: 1100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.12 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | colesterol | 3: Investigații; 4: 8800; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.13 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol LDL direct | 3: Investigații; 4: 5200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.14 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Cholesterol HDL direct | 3: Investigații; 4: 5500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.15 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Creatinine | 3: Investigații; 4: 10000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.16 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | acid uric | 3: Investigații; 4: 5600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.17 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | y-glutamiltranspeptidaza | 3: Investigații; 4: 500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.18 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | Glucose | 3: Investigații; 4: 60; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.19 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | magneziu | 3: Investigații; 4: 160; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.20 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | lipase | 3: Investigații; 4: 130; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.21 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | protein totala | 3: Investigații; 4: 450; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.22 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | triglyceride | 3: Investigații; 4: 7500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.23 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | HbA1C glicolizată | 3: Investigații; 4: 2200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.24 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | albumina urinară | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.25 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | rheumatoid factor | 3: Investigații; 4: 1800; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.26 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | proteina C reactiva | 3: Investigații; 4: 2000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 13.27 | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) și investigații pentru 2026 | anti-streptolizin - O | 3: Investigații; 4: 1800; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 14.1 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 190000 | 1017264
33100000-1 | 14.2 | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | 3: Investigații; 4: 16000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.1 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 105000 | 252944.74
33100000-1 | 15.2 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Determinarea proteinei în urină | 3: Investigații; 4: 6000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.3 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Glucoza | 3: Investigații; 4: 5220; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.4 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Ureea | 3: Investigații; 4: 3260; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.5 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | ALT | 3: Investigații; 4: 3520; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.6 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | AST | 3: Investigații; 4: 3572; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.7 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Amilaza | 3: Investigații; 4: 3269; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.8 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Colesterol | 3: Investigații; 4: 4104; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.9 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin total | 3: Investigații; 4: 3489; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.10 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | HbA1C | 3: Investigații; 4: 788; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.11 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Creatinin | 3: Investigații; 4: 3650; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.12 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Acid Uric | 3: Investigații; 4: 653; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 15.13 | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240) și investigații pentru 2026 | Bilirubin direct | 3: Investigații; 4: 3489; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.1 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Biochimic, automat 300 teste (150200) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 122397.23 | 554291.23
33100000-1 | 16.2 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.3 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea magneziului în serul sangvin | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.4 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea calciului în serul sangvin | 3: Investigații; 4: 600; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.5 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea potasiului în serul sangvin | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.6 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea sodiului în serul sangvin | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.7 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fierului în serul sangvin | 3: Investigații; 4: 400; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.8 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfatazei alcaline în ser | 3: Investigații; 4: 400; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.9 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.10 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.11 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | 3: Investigații; 4: 3500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.12 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | 3: Investigații; 4: 3500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.13 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | 3: Investigații; 4: 1500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.14 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea ureei | 3: Investigații; 4: 3500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.15 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea creatininei în ser sau urină | 3: Investigații; 4: 3500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.16 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea glucozei | 3: Investigații; 4: 8500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.17 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea hemoglobinei glicozilate | 3: Investigații; 4: 1500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.18 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea proteinei totale | 3: Investigații; 4: 400; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.19 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea albuminei în ser | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.20 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea trigliceridelor | 3: Investigații; 4: 5000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.21 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea colesterolului | 3: Investigații; 4: 8500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.22 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | 3: Investigații; 4: 2500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.23 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | 3: Investigații; 4: 3000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.24 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea b-lipoproteinelor | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.25 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea fosfolipidelor | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.26 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei A | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.27 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea apolipoproteinei B | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.28 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea lipoproteinei (a) | 3: Investigații; 4: 50; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.29 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei totale | 3: Investigații; 4: 3500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.30 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea bilirubinei directe | 3: Investigații; 4: 3500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.31 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Dozarea acidului uric | 3: Investigații; 4: 1500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.32 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | ANULAT | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.33 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Antistreptolizina-o | 3: Investigații; 4: 500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.34 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Proteina C reactiva | 3: Investigații; 4: 500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 16.35 | Analizator Biochimic, automat 300 teste (150200) și investigații pentru 2026 | Factorul reumatic | 3: Investigații; 4: 500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.1 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 122397.23 | 828372.294
33100000-1 | 17.2 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Glucoza | 3: Investigații; 4: 13282; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.3 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ureea | 3: Investigații; 4: 10160; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.4 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Creatinina | 3: Investigații; 4: 10160; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.5 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ALAT | 3: Investigații; 4: 13774; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.6 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | ASAT | 3: Investigații; 4: 13774; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.7 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina totala | 3: Investigații; 4: 12429; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.8 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Bilirubina directa | 3: Investigații; 4: 12429; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.9 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Ck-MB | 3: Investigații; 4: 3152; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 17.10 | Analizator Biochimic, automat 150 teste (150210) și investigații pentru 2026 | Amylaza | 3: Investigații; 4: 4421; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 18.1 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 484932 | 1348197.4688
33100000-1 | 18.2 | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | 3: Investigații; 4: 50000; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 19.1 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 240000 | 1302600
33100000-1 | 19.2 | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat și investigații pentru 2026 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH | 3: Investigații; 4: 13200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 20.1 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analizator Hybrid de urină | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 190000 | 872492.8
33100000-1 | 20.2 | Analizator Hybrid de urină și investigații pentru 2026 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | 3: Investigații; 4: 13200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 21.1 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Analizator microbiologic automat | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare | 666666.67 | 1356666.67
33100000-1 | 21.2 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales | 3: Investigații; 4: 700; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 21.3 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii coci Gram Pozitive | 3: Investigații; 4: 500; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 21.4 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Neisseria si Haemophilus | 3: Investigații; 4: 100; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
33100000-1 | 21.5 | Analizator microbiologic automat și investigații pentru 2026 | Specii Fungi | 3: Investigații; 4: 200; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: conform anunțului de participare
[11 empty] | 3846969.13 | 18336837.0888

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________