- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea robinetelor sferice

Cod CPV – 42100000-0
prin procedura de achiziție            Valoare Mică

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-401, 022-436-490, 022-436-388

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 42131000-6 | Achiziționarea robinetelor sferice din oțel |  |  |  | 253 042,00 |
| 1.1 |  | Robinet sferic DN25, PN 40 Ø de trecere 20 mm | buc | 24 | Acționare -Manuală-mâner -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08Х18Н12Т/12Х18Н10Т) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%C |  |
| 1.2 |  | Robinet sferic DN40, PN 40 Ø de trecere 32 mm | buc | 50 |  |  |
| 1.3 |  | Robinet sferic DN50, PN 40 Ø de trecere 40 mm | buc | 216 |  |  |
| 1.4 |  | Robinet sferic DN65, PN 25 Ø de trecere 50 mm | buc | 32 |  |  |
| 1.5 |  | Robinet sferic DN80, PN 25 Ø de trecere 65 mm | buc | 78 |  |  |
| 1.6 |  | Robinet sferic DN100, PN 25 Ø de trecere 80 mm | buc | 55 |  |  |
| 1.7 |  | Robinet sferic DN125, PN 25 Ø de trecere 100 mm | buc | 22 |  |  |
| 1.8 |  | Robinet sferic DN150, PN 25 Ø de trecere 125 mm | buc | 9 |  |  |
| 1.9 |  | Robinet sferic DN200, PN 25 Ø de trecere 150 mm | buc | 10 | Acționare -Manuală-reductor -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08Х18Н12Т/12Х18Н10Т) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%C |  |
| Lot 2 | 42131000-6 | Achiziționarea robinetelor sferice din alamă nichelată cu filet |  |  |  | 20 328,00 |
| 2.1 |  | Robinet sferic DN15 de gaz, PN 6-40 Ø de trecere 13,5 mm | buc | 30 | Acționare - Manuală-mâner -Tip de conexiune filet/filet; -Pasajul/trecerea – directă (full bore) -Tip filet – interior – interior -Temperatura maxima de lucru + 95°C; -Clasa de etanșeitate - clasa A. -Corpul robinetului - alamă nichelată; -Sferă – alamă cromată CW614N/ЛС 58-3 |  |
| 2.2 |  | Robinet sferic DN20 de gaz, PN 6-40 Ø de trecere 17 mm | buc | 10 |  |  |
| 2.3 |  | Robinet sferic DN 15(1/2”) (FF) cu filet, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 2 |  |  |
| 2.4 |  | Robinet sferic DN 15(1/2”) (MF) cu filet, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 4 | Acționare - Manuală-mâner -Tip de conexiune filet/filet; -Pasajul/trecerea – directă (full bore) -Tip filet – interior – exterior -Temperatura maxima de lucru + 95°C; -Clasa de etanșeitate - clasa A. -Corpul robinetului - alamă nichelată; -Sferă – alamă cromată CW614N/ЛС 58-3 |  |
| 2.5 |  | Robinet sferic DN 15 (1/2”) (MF) rectiliniu cu piulița universală, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 2 |  |  |
| 2.6 |  | Robinet sferic DN15 (1/2”) (FF) cu exhaustor de aer, PN 40 Ø de trecere 15 mm | buc | 1 | Acționare - Manuală-mâner -Tip de conexiune filet/filet; -Pasajul/trecerea – directă (full bore) -Tip filet – interior – interior -Temperatura maxima de lucru + 95°C; -Clasa de etanșeitate - clasa A. -Corpul robinetului - alamă nichelată; -Sferă – alamă cromată CW614N/ЛС 58-3 |  |
| 2.7 |  | Robinet sferic DN 15 (1/2”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 15 mm | buc | 34 |  |  |
| 2.8 |  | Robinet sferic DN 20 (3/4”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 20 mm | buc | 50 |  |  |
| 2.9 |  | Robinet sferic DN 25 (1 ”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 25 mm | buc | 6 |  |  |
| 2.10 |  | Robinet sferic DN32 (1 1/4”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 32 mm | buc | 26 |  |  |
| 2.11 |  | Robinet sferic DN40 (1 ½”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 40 mm | buc | 36 |  |  |
| 2.12 |  | Robinet sferic DN50 (2 ”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 50 mm | buc | 16 |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 273 370,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)	Pentru un singur lot;

2)	Pentru mai multe loturi;

3)	Pentru toate loturile;

4)	Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Robinete sferice vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”Termoelectrica” S.A.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | - Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate/ pașaport (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat UE | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: nu se aplică.

- Garanția pentru ofertă: nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Ofertele se prezintă în valuta:   lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de valabilitate al contractului.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI