# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Cererea Ofertei de Prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Cererea Ofertei de Prețuri - Obiectul achiziției: Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical (inclusiv rețele electrice) la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrari de reparație pentru Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical (inclusiv rețele electrice) la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin COP privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 1; 45453000-7; Lotul I. Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau; buc; 1; Conform anexei 1; 520 000,00. 2; 45453000-7; Lotul II; 105000. 2.1; Retele electrice exsterioare de forta.; buc; 1; Conform anexei 2a. 2.2; Lucrări de proiectare, topografie, eliberarea avizului de conectare și darea în exploatare a retelelor exterioare a statiei de oxigen medical; buc; 1; Conform anexei 2b. Total estimativ; 625 000,00.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):

Lotul I - max. 60 zile

Lotul II – max 70 zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2020+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Suplimentar pentru lotul 2.2 oferta va fi intocmită și anexată la sistem conform anexei 2.2. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
|  | Nota | Punctele 1-3 cerințe obligatorii ce urmează a fi îndeplinite și încărcate în sistem pînă la deschiderea ofertelor, lipsa unui component sau neconformitate va fi calificată ca ofertă incompletă și nu va putea fi suplinită în temeiul art.17 din Lgea nr. 131/15 |  |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | F3.3 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii / Sisteme internaționale de management al calității | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 12 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 13 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic se prezintă odată cu oferta sau la solicitare timp de o zi | Obligatoriu |
| 14 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate- preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prețul | 80 |
| 2. | Experiența în domeniu | 10 |
| 3. | Temenul de execuție | 5 |
| 4. | Garanția asupra lucrărilor | 5 |

Nota:

Fiecare lot va fi evalut în parte după formula: Po = Pp+Pe+Pt+Pg

Pp = Pmin/Pof * 80%

Pe = Eof/Emax * 10%

Pt = Vmin/Vof * 5%

Pg = Vof/Vmax * 5 %

Nota: Po – punctajul ofertei

Pp – punctajul pentru prețul ofertei

Pe -  punctajul pentru experința în domeniu

Pt - punctajul pentru termenul de execuție

Pg - punctajul pentru garanția asupra lucrărilor

Pmin – prețul minim

Pof – prețul ofertat

Eof – experiența în domeniu a ofertantului

Emax – experiența cea mai mare a ofertantului participant

Vmin – valoarea minimă ofertată

Vof – valaorea ofertata

Vmax - valoarea maximă ofertată

p- prețul – se va evalua coraport valoarea banească a ofertei (prețul)

e – experiența – se va evalua în coraport timpul existenței companiei pe piață în domeniul lucrărilor în zile

t – termenul de execuție – se va evalua în coraport timpul de execuție a lotului în zile

g – garanția asupra lucrărilor – se va evalua în coraport timpul garanției  asupra lucrării în zile

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 36 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cojocaru Ina, Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau © codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Anexa 1

LOTUL I

| IMSP IC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020 / LC-Amenajare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de reparatie.Demolari, |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,000 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 5,000 |
| 6 | TrB01A2-6 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 1,000 |
| 7 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,000 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti capitali |  |  |
| 9 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri BCA =30cm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 1,000 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,000 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 237,750 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,000 |
| 15 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseli |  |  |
| 16 | CE17A | Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare | m2 | 30,000 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,000 |
| 18 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 30,000 |
| 19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,000 |
|  |  | Capitolul 4. Usi , feresti |  |  |
| 20 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (1900x2300mm), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata , cu punte termica, in doua rinduri de sticla calita, profil cu 5 camere, in partea de jos cu panou termic "sandwich" | m2 | 4,370 |
| 21 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 22 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 5. Tavane suspendate termoizolate din tabla profilata la exsterior |  |  |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 25,000 |
| 24 | IzF17A | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala h=100mm, montata cu piese metalice de sustinere | m2 | 25,000 |
| 25 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere | m2 | 25,000 |
| 26 | CE06A | Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv la striasena,ondulata sau cutata, montata pe pane de lemn, . | m2 | 25,000 |
| 27 | CB14F | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 6. Tavane suspendate neizolate din tabla profilata la interior |  |  |
| 28 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere | m2 | 15,000 |
| 29 | CE06A | Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv la striasena,ondulata sau cutata, montata pe pane de lemn, . | m2 | 15,000 |
| 30 | CB14F | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv | m | 15,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP Institutul de Cardiologie. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 04-2020/LC-PC

Statia de oxsigen.

Punct de comanda.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. usi ,feresti. |  |  |  |  |  |
| 1 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  | m2 | 1,500 | 1 350,197 | 2 025,295 |
| 2 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,900 | 1 047,261 | 1 989,796 |
|  |  |  |  | Total usi ,feresti. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavane suspendat . |  |  |  |  |  |
| 3 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 8,000 | 290,742 | 2 325,936 |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  | buc | 1,000 | 76,430 | 76,430 |
|  |  |  |  | Total Tavane suspendat . |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseala . |  |  |  |  |  |
| 5 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 8,000 | 67,838 | 542,707 |
| 6 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 8,000 | 22,851 | 182,804 |
| 7 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent( Cabinet A.S), inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 8,000 | 281,457 | 2 251,652 |
|  |  |  |  | Total Pardoseala . |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de finisare la pereti |  |  |  |  |  |
| 8 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  | m2 | 25,000 | 203,950 | 5 098,762 |
| 9 | CD72B |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m( etaj tehnic cota -4.700) |  | m2 | 22,000 | 365,285 | 8 036,264 |
| 10 | CI06A |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 2,000 | 341,753 | 683,506 |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa |  | m2 | 70,000 | 3,780 | 264,586 |
| 12 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 70,000 | 82,287 | 5 760,104 |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 70,000 | 44,400 | 3 107,986 |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 70,000 | 43,185 | 3 022,950 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare la pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 15 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 10,000 | 17,298 | 172,980 |
| 16 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  | m | 3,000 | 45,551 | 136,654 |
| 17 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 | 54,777 | 54,777 |
| 18 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan cu pedistal, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 | 1 187,375 | 1 187,375 |
| 19 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 | 581,139 | 581,139 |
| 20 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 | 66,479 | 132,958 |
| 21 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 6,000 | 115,033 | 690,198 |
| 22 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" |  | buc | 1,000 | 72,821 | 72,821 |
| 23 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 3,000 | 28,980 | 86,941 |
| 24 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 5,000 | 30,010 | 150,052 |
| 25 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 2,000 | 33,352 | 66,705 |
| 26 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,000 | 35,227 | 70,453 |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de rejie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de electricitatie |  |  |  |  |  |
| 27 | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  | buc | 2,000 | 53,047 | 106,094 |
| 28 | RpEC09A |  | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru |  | buc | 2,000 | 184,523 | 369,045 |
| 29 | RpEC04A |  | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri |  | buc | 1,000 | 436,942 | 436,942 |
| 30 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  | buc | 1,000 | 54,828 | 54,828 |
| 31 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 | 70,835 | 141,671 |
| 32 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, instalate in tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 x18w) |  | buc | 1,000 | 368,849 | 368,849 |
| 33 | RpEF02C1 |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi cu 1 tuburi |  | buc | 1,000 | 215,143 | 215,143 |
| 34 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w |  | buc | 1,000 | 195,739 | 195,739 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electricitatie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asiguraria medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chieltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant . |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

| IMSP IC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020 /LC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. lucrari de reparatie.Demolari, |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 9,000 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 20,000 |
| 6 | TrB01A2-6 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 20,000 |
| 7 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 20,000 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti capitali din blocuri BCA |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat C12,5 (M150) turnat cu mijloace clasice, in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 1,700 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,000 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 20,000 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 40,000 |
| 13 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri BCA =30cm la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 20,000 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 200,000 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 200,000 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,000 |
| 17 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,000 |
| 18 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 130,000 |
| 19 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 3. Usi , feresti |  |  |
| 20 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere, In patea de jos si sus cu panou termic "sandich" (U-1) | m2 | 3,870 |
| 21 | CK11C | Ferestre gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ( profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenra, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata) | m2 | 1,000 |
| 22 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,660 |
| 23 |  | Cтоимость шиберного окна | buc | 1,000 |
| 24 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=15cм (Oтливы стальные оцинкованные, с полимерным покрытием) | m | 12,000 |
| 25 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B до 30см (Oтливы стальные оцинкованные, с полимерным покрытием) | m | 12,000 |
| 26 | CN17A1 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice, tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |
| 27 | CE17A | Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare | m2 | 46,500 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,410 |
| 29 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 36,410 |
| 30 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 5. Tavane suspendate fonoabsorbant la interior. |  |  |
| 31 | CE06A | Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv la striasena,ondulata sau cutata, montata pe pane de lemn, . | m2 | 37,000 |
| 32 | IzF17A | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala h=100mm, montata cu piese metalice de sustinere | m2 | 37,000 |
| 33 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 37,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020/CO

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Carritolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 11,00 |
| 2 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 3 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | м | 20,00 |
| 5 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila din alama д15мм | buc | 2,00 |
| 6 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 16,00 |
| 7 | IC34A | Piese de legatura (racord) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Racord Hollenden d15mm | buc | 5,00 |
| 8 | IC34A | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d15/12mm | buc | 20,00 |
| 9 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | м | 80,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020 REI

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 1 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (BZUM TF-01-200-04) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PD-1) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (PD-1) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 12 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,03 |
| 13 | Pretul | Corp de iluminat ALS.OPL 2x36, IP54 | buc | 3,00 |
| 14 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,01 |
| 15 | Pretul | Corp de iluminat Satela III 24W | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul | Sursa de lumina LED cu puterea 36W | buc | 6,00 |
| 17 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 18 | Pretul | Intrerupator bipolar exterior In=10A, 220V, IP44 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,05 |
| 20 | Pretul | Priza bipolara exterioara In=16A, 220V, IP44 | buc | 5,00 |
| 21 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,01 |
| 22 | Pretul | Priza trifazata exterioara In=16A, 380V, IP44 | buc | 1,00 |
| 23 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,009 |
| 24 | Pretul | Funie din otel D=6mm | м | 9,00 |
| 25 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,00 |
| 26 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,24 |
| 27 | Pretul | Cofret metalic perforat 50x50mm, L=3m | buc | 4,00 |
| 28 | Pretul | Cofret metalic perforat 50x100mm, L=3m | buc | 4,00 |
| 29 | Pretul | Cofret metalic perforat: cot 90gr 50x50mm interior | buc | 2,00 |
| 30 | Pretul | Cofret metalic perforat: cot 90gr 50x50mm exterior | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul | Cofret metalic perforat: conexiune tip "T" 50x100mm | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul | Cofret metalic perforat: placa de conexiune tip "mama-tata" 50x50mm | buc | 2,00 |
| 33 | Pretul | Cofret metalic perforat: placa de conexiune tip "mama-tata" 50x100mm | buc | 2,00 |
| 34 | Pretul | Cofret metalic perforat: set de conexiune tip KC M6*10 | buc | 30,00 |
| 35 | Pretul | Cofret metalic perforat: set de conexiune perete 50mm | buc | 7,00 |
| 36 | Pretul | Cofret metalic perforat: set de conexiune perete 100mm | buc | 3,00 |
| 37 | Pretul | Cofret metalic perforat: set de conexiune tavan 50mm | buc | 10,00 |
| 38 | Pretul | Cofret metalic perforat: set de conexiune tavan 100mm | buc | 10,00 |
| 39 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 1,74 |
| 40 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 3х1,5 mm2 | м | 85,00 |
| 41 | Pretul | Cablu ВВГнг-(A)LS- 4х1,5 mm2 | м | 22,00 |
| 42 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 3х2,5 mm2 | м | 60,00 |
| 43 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 5х4mm2 | м | 7,00 |
| 44 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,13 |
| 45 | Pretul | Cablu AВВГнг -LS-5x50мм2 | м | 10,00 |
| 46 | Pretul | Cablu AВВГнг -LS-5x70мм2 | м | 3,00 |
| 47 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,012 |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,50 |
| 49 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,24 |
| 50 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,30 |
| 51 | Pretul | Banda de otel 40x4mm | м | 24,00 |
| 52 | Pretul | Otel rotund D16mm | м | 9,00 |
| 53 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru | buc | 22,00 |
| 54 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 6,00 |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |
| 56 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 lampi 18w) | buc | 6,00 |
| 57 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w | buc | 4,00 |
| 58 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat( Indicator ''Iesire) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 59 | Pretul | Intreruptor automat BA 88-35/3P/250 A cu MP211 | buc | 1,00 |
| 60 | Pretul | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | 1,00 |
| 61 |  | Transformator de curent TA-100/5 | buc | 3,00 |
| 62 | Pretul | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul | Intreruptor automat BA 88-35/3P/250 A cu MP211 | buc | 1,00 |
| 64 | Pretul | Panou metalic ЩМП-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul | Intreruptor cu parghie BP32И 250A | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul | Intreruptor automat BA 88-35/3P/100 A | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А | buc | 1,00 |
| 68 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C10А | buc | 1,00 |
| 69 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/1P/B6А | buc | 2,00 |
| 70 | Pretul | Panou de distributie ЩPн-12з-1 36 | buc | 1,00 |
| 71 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3P/25A | buc | 1,00 |
| 72 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/1P/B6А | buc | 2,00 |
| 73 | Pretul | Intreruptor automat diferential AD-12/2P/16A/ 30mA | buc | 1,00 |
| 74 | Pretul | Acumulator pentru corpuri de iluminat | buc | 1,00 |
| 75 | Pretul | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-025-220/36V | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP Institutul de Cardlogie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020/VC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 1 | VB06C1 | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Шибер ДТ CICR 800x800) | buc | 1,00 |
| 2 | VB06C1 | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 2500 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Шибер ДТ CICR 600x600) | buc | 2,00 |
| 3 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решетка забора наружного воздуха DT OZR 600x350) | buc | 2,00 |
| 4 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (Решетка забора наружного воздуха DT OZR 800x800) | buc | 1,00 |
| 5 | VB12A1 | Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie, confectionarea in ateliere centralizate (Гравитационные жалюзи VK25) | buc | 1,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая RAG 600x350) | buc | 4,00 |
| 7 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Короб из оцинкованной стали разм. 600х400х600-4шт) | m2 | 6,80 |
| 8 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм. 600х600) | m2 | 14,50 |
| 9 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Зонт из оц. стали разм. 600х600) | buc | 1,00 |
| 10 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод из трубы PVH d100mm) | м | 2,00 |
| 11 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Гибкая вставка d100mm) | buc | 1,00 |
| 12 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (Гибкая вставка 600х600mm) | buc | 1,00 |
| 13 | VB09A | Пена монтажная | buc | 1,00 |
| 14 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изовер фольгированный) | m2 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 15 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор осевой AW200EC) | buc | 1,00 |
| 16 | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari (Кондиционер канальный FB4BSF048/38EYX048-X-9) | buc | 1,00 |
| 17 | VB03B2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Клапан отсечной ДТ RR 60-35 с эл.приводом LF230) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Вентилятор осевой AW200EC | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Кондиционер канальный FB4BSF048/38EYX048-X-9 | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Клапан отсечной ДТ RR 60-35 | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Эл.привод LF230 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020/R.A.C.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,090 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 2,000 |
| 5 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 9,000 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. Capitolul 2. Conducte |  |  |
| 7 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
| 8 | SB05D | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 3,000 |
| 9 | SB24E | Sifon de pardoseala din material plastic , simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 10 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,000 |
| 11 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d50mm | buc | 4,000 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,000 |
| 13 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN10 d20mm | m | 15,000 |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoizolant d 20mm | m | 15,000 |
| 15 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2'' | buc | 2,000 |
| 16 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 18 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Capitolul 3. Camine, lucrari de constructie |  |  |
| 19 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,200 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-10 | buc | 1,000 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-10-9 | buc | 1,000 |
| 22 | AcE13A1 | Capacul cu rama tip Л | buc | 1,000 |
| 23 | IzF04F К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2str. | m2 | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Anexa 2.1

LOTUL 2.1

| IMSP IC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 04-2020. REEF

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea cablului in transee. L=50 m |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | м | 3,000 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 3,000 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 0,100 |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3,000 |
| 5 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,200 |
| 6 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 10,000 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 30,000 |
| 8 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 5,000 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,010 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 10 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,500 |
| 11 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,050 |
| 12 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,550 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |
| 14 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,550 |
| 15 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,500 |
| 16 | Prerul | Cablu АПвБбШп-0.6/1-4х70mm2 | м | 110,000 |
| 17 | Prerul | Cablu АPV 2 x 240 mm2 | м | 110,000 |
| 18 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,080 |
| 19 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 4,000 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un cablu in transee | 100 m | 0,500 |
| 21 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,500 |
| 22 | Pretul | Nisip amenajari | m3 | 5,000 |
| 23 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a doua cablu | 100 m | 0,500 |
| 24 | Pretul | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | 400,000 |
| 25 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,000 |
| 26 | Pretul | Mufa terminala 4KB(H)ТП-1,0kV 4x70/120mm | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș

Anexa 2.2

LOTUL 2.2

|  | (Retele electrice exsterioare de forta). Lista cu cantitaţile de lucrări № 04/1-2020. REEF de proiectare, topografie, eliberarea avizului de conectare și darea în . exploatare a retelelor exterioare a statiei de oxigen medical |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Simbol norme și cod resurse | U/m | cantitate | pret | total inclusiv TVA |
| 1 | Corectarea traseului LEC și culegerea datelor inițiale | СЦПР-90 | buc. | 1 |  |  |
| 2 | Proiectarea LEC cu lungimea de până la 1 km | СЦПР-90 | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Pregătirea și coordonarea dosarului | СЦПР-90 | buc. | 1 |  |  |
| 4 | Cercetările geodezice inginerești pe teren | *** | buc. | 1 |  |  |
| 5 | Elaborarea ridicării topografice sc.1:1000 | *** | buc. | 1 |  |  |
| 6 | Elaborarea ridicării topografice sc.1:1000 repetată pentru darea în exploatare | *** | buc. | 1 |  |  |
| 7 | Coordonarea avizului de conectare | *** | buc. | 1 |  |  |
| 8 | Darea în exploatare | *** | buc. | 1 |  |  |
| 9 | Cheltuieli neprevăzute | *** | buc. | 1 |  |  |
| 10 | Cheltuieli transport | - | buc. | 1 |  |  |