APROBAT:

Director Interimar SRL „Orhei-gaz”

_____________Gheorghe Munteanu

CAIET DE SARCINI

Pentru procurarea materialelor necesare la deservirea tehnică și reparația  curentă a gazoductelor conform Planului de măsuri tehnico-organizatorice a SRL „Orhei-gaz”

- Obiectul achiziției: Materialele conform Planului de completare, pentru îndeplinirea lucrărilor MTO a.2025

- Cod CPV: 09211100-2

- Entitatea contractantă: SRL „Orhei-gaz”

- Procedura de achiziției: Achiziție de valoare mică

- Sursa de finanțare: Bugetul SRL „Orhei-gaz” (autogestiune)

- Valoarea estimată totala – 390000 (trei sute nouăzeci mii lei) fără TVA

Lot. Nr.1 Materialele, conform Planului de completare MTO a.2025, folosite la lucrările de deservire tehnica si reparația curenta a gazoductelor SRMG,SRG,PRG, cu valoarea estimată în sumă de 160000 (una sută șaizeci  mii lei) fără TVA

| Denumirea materialului | Cantitatea |
| --- | --- |
| BULOANE ANODATE M 12 X 100, Kg | 174 |
| BULOANE ANODATE M 16 X 60, Kg | 35 |
| BULOANE ANODATE M 18 X 100, Kg | 20 |
| BULOANE ANODATE M 18 X 70, Kg | 26 |
| BULOANE ANODATE M-12X60, Kg | 214 |
| BULOANE M 16X60, Kg | 101 |
| BULOANE M-14 X 100, Kg | 175 |
| BULOANE M-14x60, Kg | 175 |
| BULOANE M-20 X 100, Kg | 20 |
| BULOANE M-20 X60, buc | 11 |
| PACLE CILT ( GITA gr), Kg | 108 |
| PIULITA LA TUB DE IMPULS, buc | 20 |
| PIULITA ZINCATA M-12, Kg | 175 |
| PIULITA ZINCATA M-14, Kg | 165 |
| PIULITA ZINCATE M-16, Kg | 115 |
| PIULITA ZINCATE M-18, buc | 33 |
| PIULITA ZINCATE M-20, buc | 23 |
| PIULITE M-20, Kg | 20 |
| SAPUN GOSPODARESC, Kg | 757 |
| SNUR DE AZBEST GRAFITAT (SALNICOVAIA NABIVCA), Kg | 470 |
| SPRAI VOPSEA 400ml, buc | 17 |
| SPRAY BIODUR rosie 400 ml, buc | 19 |
| PIULITA LA TUB DE IMPULS, buc | 10 |
| TUB DE IMPULS LA DULAP , buc | 10 |
| VOPSEA ROSIE 450 ml spray, buc | 14 |

Cerințe suplimentare:

1.Criteriul de atribuire este raportul calitate/preț.

Lot. Nr.2  Materialele, conform Planului de completare MTO a.2025, folosite la lucrările de deservire tehnică și reparația curentă a gazoductelor SRMG,SRG,PRG, cu valoarea estimată în sumă de 75000 (șaptezeci și cinci mii lei) fără TVA

| Denumirea materialului | Cantitatea |
| --- | --- |
| BULOANE ANODATE M 12 X 70, Kg | 40 |
| BULOANE ANODATE M 16 X 70, Kg | 40 |
| CAUCIUC TEHNIC 3.0MM, Kg | 504 |
| OLANDEZ Dn 15, buc | 20 |
| OLANDEZ Dn 32, buc | 8 |
| OLANDEZ Dn 20, buc | 31 |
| OLANDEZ Dn 25, buc | 31 |
| OLANDEZ D- 50 BRONZ, buc | 30 |
| SPRAI PENETRANT (antirugina), buc | 100 |
| UNSOARE GRAFIT, Kg | 200 |
| pasta UNIPAC | 100 |

Cerințe suplimentare:

1.Criteriul de atribuire este raportul calitate/preț.

Lot. Nr.3   Materialele, conform Planului de completare MTO a.2025, folosite la lucrările de deservire tehnică și reparația curentă a gazoductelor SRMG,SRG,PRG, cu valoarea estimată în sumă de 155000 (una sută cincizeci și cinci mii lei) fără TVA

| Denumirea materialelor |  | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| ABRAZIVA PE SUPORT TEXTIL A -100 (50 CM), m |  | 12 |
| ATA P-U TRIMER 40 M*3.5 MM, buc |  | 2 |
| BALAMA , buc |  | 66 |
| BANDA ABRAZIVA A-40 100MM X 5M, buc |  | 18 |
| BANDA ABRAZIVA A-60 100MM X 5M, buc |  | 3 |
| BANDA ABRAZIVA A-80 100MM X 5M, buc |  | 2 |
| BANDA ADEZIVA 45 *150 mm, buc |  | 2 |
| BANDA IZOLANTĂ 20M*19MM, buc |  | 11 |
| BOBINA p-u trimmer , buc |  | 1 |
| CERC D -18, m |  | 6 |
| CHEIE PENTRU LĂCATĂ DULAP, buc |  | 18 |
| CÎRLIG CU INEL HX14*10120, buc |  | 1 |
| DISC LIDER EXTRA 125 * 1.2 * 22.2, buc |  | 190 |
| DISC LIDER EXTRA PENTRU OTEL 230*1.6*22.2 mm , buc |  | 168 |
| DISC 125 * 1.6 * 22.2, buc |  | 25 |
| DISC METAL 125*1.0*22.2 mm, buc |  | 25 |
| DISC METAL 125*6.0*22..2 mm, buc |  | 10 |
| DISC METAL 230*6X22, buc |  | 3 |
| DISC METAL 230X1.9X22.2, buc |  | 28 |
| DISC METAL 230X2X22.2, buc |  | 20 |
| ELECTROZI SUPER 3.25, Kg |  | 224 |
| ELECTROZI SUPER TIT 4.0 MM, Kg | 18 |  |
| ELECTROZI SUPER TIT D-2.5MM, Kg |  | 41 |
| ERBICID (GLIFOSTAR), litru |  | 5 |
| FIR TAIETOR P-U TRIMER, buc |  | 3 |
| FIR NYLON P-U MOTOCOASA 4.0 MM, buc |  | 16 |
| GARNITURA , buc |  | 1 |
| GARNITURA PARANIT 1/2, buc |  | 500 |
| GARNITURA PARONIT 3/4, buc |  | 500 |
| HIRTIE ABRAZIVA 100x50 mm, m |  | 100 |
| HIRTIE ABRAZIVA 115x20 mm, m |  | 96 |
| INTRERUPATOR 1X EXTERN, buc |  | 2 |
| INTRERUPATOR 1X INTERN, buc |  | 3 |
| IZOLENTA , buc |  | 13 |
| IZOLENTA 20M, buc |  | 2 |
| LACATA PENTU DULAP , buc |  | 85 |
| LACATA CU MINER , buc |  | 43 |
| PERIE LATA 70 mm, buc |  | 95 |
| PERIE ROTUNDA, buc |  | 122 |
| PERIE ROTUNDA 16", buc |  | 24 |
| PERIE VAR, buc |  | 3 |
| PERII , buc |  | 31 |
| PERII , buc |  | 43 |
| PERII , buc |  | 9 |
| PERII , buc |  | 39 |
| PERII (p-u spuma), buc |  | 35 |
| PERII DE SIRMA , buc |  | 50 |
| PERII DE SIRMA CU 6 RINDURI, buc |  | 314 |
| PERII DE VOPSIT, buc |  | 67 |
| PANOU INFORMATIV INFLAMABIL GAZE, buc |  | 400 |
| PANOU DE AVERTIZARE LA SRG, buc |  | 6 |
| REDUCTOR PENTRU MANOMETRE 1/2, 1/4MM |  | 40 |
| REZERV RULOU , buc |  | 35 |
| SPRAY BIODUR rosie 400 ml, buc |  | 50 |
| SPRAY p-u viespi, buc |  | 30 |
| ȘAIBĂ M12, kg |  | 46 |
| ȘAIBĂ M14, kg |  | 16 |
| ULEI 2 TACTE, litru |  | 15 |
| VAR, Kg |  | 50 |

Cerințe suplimentare:

- Criteriul de atribuire este raportul calitate/preț.

Șef STP 	 ________________________Svetlana BIVOL