CAIET  DE  SARCINI

pentru  cererea  ofertelor  de  preţuri

Nr.              din”     “                     2026,

- Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

- Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

- Obiectul  achiziţiilor: Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”,

- Cod CPV:    _71632000-7,

| Nr. Ord. | Denumirea | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr.3, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194A |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 10 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 55 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 11 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 187 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 0 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 2 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr.4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194B |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 22 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 100 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 7 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 256 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 10 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 3 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 6, str. N. Testemițanu, 26/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 194 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 16 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 101 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 5 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 4 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Clinica Stomatologică Universitară nr.2, str. Mihai Viteazu, 1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 25 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 271 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 33 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 465 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 17 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 5 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv, str. Malina Mică, 66/1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | buc. | 3 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 31 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 5 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 17 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 2 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pa. | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 6 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sportiv Universitar, str. N. Testemitanu, 24/5 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 18 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 120 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 7 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 50 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 7 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 7 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Complexul Sociocultural Universitar, str. N. Testemițanu, 25 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 33 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 259 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 43 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 270 |
|  | Linii de la sigurante - linii | linii | 6 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 8 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 1, str. Malina Mică, 68/1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 68 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 298 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 143 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 552 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 2 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 9 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 2, str. Malina Mică, 68/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 66 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 284 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 136 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 538 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 2 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 10 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 4, str. N. Testemitanu, 24 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 52 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 275 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 15 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 329 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 7 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 11 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 5, str. N. Testemițanu, 13/1 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 14 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 180 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 21 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 298 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 9 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 12 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 6, str. N. Testemițanu, 22/3 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 160 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 28 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 362 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 3 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 13 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 8, str. M. Lomonosov, 63 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 36 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 270 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 67 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 329 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 33 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 14 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 9, str. M. Lomonosov, 61 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 42 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 296 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 4 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 332 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 15 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 10, str. Malina Mică, 66 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 14 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 198 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 8 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 274 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 4 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 16 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 11, str. Malina Mică, 68 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 14 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 198 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 18 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 274 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 5 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 17 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 12, str. Vl. Korolenko, 61/3 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 160 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 28 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 362 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 3 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 18 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 13, str. Vl. Korolenko, 61/2 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 160 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 28 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 342 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 3 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |
| 19 | Servicii de măsurare-testare a instalațiilor electrice din Căminul nr. 16, str. Mihail Sadoveanu, 26/3 |  |  |
|  | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
|  | Grupe de automate monofazate | grupe | 160 |
|  | Grupe de automate trifazate | grupe | 28 |
|  | Prize monofazate | bucăți | 362 |
|  | Linii de la sigurante | linii | 3 |
| 1 | Masurarea rezistentei la curentii de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2 | Masurarea continuitatii metalice intre elemente si priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | mas.h-om |  |

Costul estimativ 1689900,00 mii lei fără TVA.

| Șef Departament Administrarea Patrimoniului | Valentina Șpac |
| --- | --- |
| Șef Campusul studențesc | Stegarescu Serghei |
| Inginer | Ion Țurcan |