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Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni.

	1
	45453000-7

	Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni
	

	1.1.
	
	„Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni”
	Proiectul nr. ST 21 011 CR-3 „Crearea a două grupe de creșă prin reparație capitală și modernizarea infrastructurii funcționale la
Grădinița-creșă nr. 2 „Mugurel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni”
	3-91

	2
	
	Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni 
	

	2.1
	
	Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.
	Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea
capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea
infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni”
	91-108

	2.2.
	
	Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din  mun. Strășeni .
	
	108-117

	2.3.
	
	Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.
	
	117-121

	2.4
	
	Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni.
	
	121-127

	3
	
	Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni 
	

	3.1.
	
	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea
unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la
Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni”
	128-134

	3.2.
	
	Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	135-148

	3.3.
	
	Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	149-150

	4
	
	Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni 
	

	4.1.
	
	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni.
	Proiectul nr. ST 21 008 CR-3 „Crearea și extinderea grupelor de creșă prin reparația capitală a blocurilor funcționale la Grădinița creșă
nr. 5 „Poienița Veselă”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni”
	151-166

	4.2.
	
	Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni
	
	166-202

	5
	
	Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni 
	

	5.1.
	
	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea
unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea infrastructurii de acces la
Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni”
	203-218

	5.2.
	
	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	218-225

	5.3.
	
	Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	225-226












Formular desfășurat

	№ crt. 
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	Lot. 1
	
	Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	

	
	1.1.
	„Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni”
	
	

	
	
	1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE

	
	

	
	
	1.1. Grupa GOGOASA

	
	

	
	
	1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.1.1. Tavan

	
	

	1
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC. 

	m2
	83,7000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	39,3390

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	39,3390

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	2
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	83,7000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	11,7180

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	34,7355

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,1850

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	3
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	83,7000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	159,8670

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	88,3244

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	77,3049

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	185,0607

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	197,6785

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	63,7198

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	22,7961

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,3604

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	138,7955

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 361,8785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3850

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,9758

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	4
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane 

	m
	32,0000

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	12,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	48,0000

	
	2812106305900
	Baghete din polisteren
	m
	34,2400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	83,7000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	37,6650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3700

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	88,2951

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0837

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	6
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	83,7000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	16,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3700

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	41,2641

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0837

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	7
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	83,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5110

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,5550

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,1850

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	8
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	83,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,0350

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	33,4800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,0220

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,8500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,1850

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.2. Pereti

	
	

	9
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din USB 

	m2
	15,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	10
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	138,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	44,1600

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	4,1400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	1,3800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,3800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	11
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,7000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	12
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	138,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19,3200

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	57,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	13
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	138,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19,3200

	
	2430226101010
	Grund "Betonocontact"
	kg
	57,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	14
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	138,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,6000

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	2,8980

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 090,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	82,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,3120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8970

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2760

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	15
	CF02B5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	160,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,6400

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	3,0360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 142,6400

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	85,5600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,3120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,1040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1656

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,8280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	16
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	151,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	20,7000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	17
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	138,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	168,3600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	985,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,9020

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,2080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	18
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	138,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	62,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	145,5762

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	19
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	138,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	68,0340

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	138,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,1400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	20,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	21
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	138,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	75,9000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	55,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,2800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	69,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.3. Pardosele 

	
	

	22
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte 

	m
	32,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	23
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	83,7000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	19,2510

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,2510

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	2,5110

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,5110

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	24
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	83,7000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	12,5550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,5550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,3480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	25
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	83,7000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	50,2200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 088,1000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,5154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5110

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,0044

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	26
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	83,7000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	33,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	719,8200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,3436

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0044

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5022

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	27
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	83,7000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,5858

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 287,0130

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,5707

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,5154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8370

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	28
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	83,7000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	167,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	99,6030

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	12,6178

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	29,4415

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	441,6221

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	85,8009

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	12,6178

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	92,5304

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	88,3244

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1262

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8370

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,0044

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	16,7400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	29
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	32,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	17,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2521106718374
	Plinta PVC
	m
	32,6400

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1920

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	1,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0064

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,0000

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	3,8400

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.4. Timplarie

	
	

	30
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) 

	m2
	33,1200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,9552

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,9552

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	31
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm) 

	m
	9,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7440

	
	2010212946000
	Pervazuri PVC pentru ferestre
	m
	9,7650

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1395

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,3950

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0930

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	32
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	8,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	8,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,4000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	33
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) 

	m2
	20,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	20,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	14,1000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	4,9400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	120,0000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	20,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	34
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 

	m
	9,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,9760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7440

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	9,3000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	37,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0930

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	35
	CL20A

	Grile de ventilatie din PVC 

	buc
	1,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila din PVC 300*300
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	36
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	14,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	20,9526

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	4,2300

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	206,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1139

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4174

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	37
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare 

	m2
	5,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,1572

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,0600

	
	2653102100834-1
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	149,0220

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8058

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,3019

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 

	m2
	19,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5760

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,8800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	39
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 

	m2
	14,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,3450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	14,8741

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0141

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	40
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	14,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	6,9513

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0141

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	41
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	14,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,7550

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8460

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,7050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	42
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita 

	m2
	5,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,8050

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	3,8250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2550

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2550

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.6. Retele de incalzire 

	
	

	43
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	44
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	45
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	46
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	47
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic 

	m
	31,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,8500

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic
	m
	31,9300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	48
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0800

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	49
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8800

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	16,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	50
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	2521216710066
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic
	m
	12,3600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	51
	IC38I

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	
	287527411010244
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0320

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	52
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	35,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,7500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	35,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1750

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	10,8500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0420

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	53
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	40,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	40,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	80,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	54
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente 

	buc
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,0000

	
	2822115700000
	Radiator BIMETAL 25 elemente
	buc
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	30,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	55
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 

	buc
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000

	
	291313450540
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	5,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	56
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9000

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.7. Ventilatia cu recuperare

	
	

	57
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 

	buc
	2,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	5,1440

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,2000

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta 
	buc
	0,0984

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,7712

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	3,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	58
	VC29A

	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,8400

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0050

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,1005

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1005

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.1.8. Diverse

	
	

	59
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	1,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,7440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	60
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	1,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9980

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	61
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	1,8000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,4097

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.2. Bufet grupa Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.2.1. Tavan

	
	

	62
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	3,2000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,4480

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	1,3280

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	63
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	3,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,1120

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	3,3768

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,9555

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	7,0752

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	7,5576

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	2,4361

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,8715

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,2814

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	5,3064

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	52,0670

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0147

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1520

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	64
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	3,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,3757

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0032

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	65
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	3,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	1,5776

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0032

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	66
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	3,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0960

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	67
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	3,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,2800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1920

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.2.2. Pereti

	
	

	68
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	7,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,2400

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,2100

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	69
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	8,6000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,8800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1290

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	70
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	15,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,8720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1560

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	71
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	15,6000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,1840

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	6,4740

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	72
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	15,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,1200

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,3276

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	123,2400

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	9,3600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3744

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0312

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0780

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	73
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	15,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	18,0960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3680

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	48,0480

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	53,0400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4368

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0187

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0936

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	74
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) 

	m2
	7,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,5500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	7,2114

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	26,1590

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,3229

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	141,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0840

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	75
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	8,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,7200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	9,4600

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	1,2900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	76
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	8,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	10,4920

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	61,4040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6794

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1376

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	77
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	8,6000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,8700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	9,0721

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0086

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	78
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	8,6000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8600

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	4,2398

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0086

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	8,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2580

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,2900

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	80
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	8,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,7300

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,4400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,5160

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,3000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.2.3. Pardosele

	
	

	81
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	3,2000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	82
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	3,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	83
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	3,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	41,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1344

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0960

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0384

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	84
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	3,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2560

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	27,5200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0896

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0384

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0192

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	85
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	3,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,5200

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	3,3290

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	20,6848

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,3251

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	64,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0058

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0538

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,2016

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	86
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	87
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	88
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	89
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea Boiler  cu recuperare 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	90
	RpSC23A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500

	
	2875114200300
	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)
	buc
	1,0200

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	3,0600

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,1220

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	91
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370-1
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" 
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	92
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	2,0300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	93
	SB05C

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,9000

	
	2521216700210-50
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm
	m
	5,3817

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0522

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0313

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	94
	SA20A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8000

	
	2521216717050-20
	Teava din material plastic 20 mm 
	m
	10,2000

	
	2523156719431
	Cot din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	7,0000

	
	2523156719451
	Teu din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	4,5000

	
	2523156719401
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	4,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe 20 mm
	buc
	10,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0600

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0200

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	95
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	10,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,1000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	96
	RpSE25A

	Montarea boiler 10 lt 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.2.5. Diverse

	
	

	97
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	0,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	98
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	0,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5550

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	99
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	0,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1138

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.3. Baia grupa Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.3.1. Tavan

	
	

	100
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	12,3000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,7220

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	5,1045

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	101
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	12,3000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,4930

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton Hidrofob
	m2
	12,9796

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	11,3602

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	27,1953

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	29,0495

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	9,3638

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	3,3500

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,0816

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	20,3965

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	200,1327

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0566

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5842

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	102
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	12,3000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,5350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2300

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	12,9753

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0123

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	103
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	12,3000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2300

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	6,0639

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0123

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	104
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	12,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3690

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,8450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	105
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	12,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,7650

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	4,9200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,7380

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,1500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,6150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.3.2. Pereti

	
	

	106
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	46,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,6160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	107
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	46,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,5520

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	19,4220

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,3400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	108
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	46,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	46,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3600

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,9828

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	369,7200

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	28,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1232

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0936

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2340

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	109
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	46,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	54,2880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,1040

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	144,1440

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	159,1200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,3104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0562

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2808

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	110
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) 

	m2
	20,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	33,0000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	20,6040

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	74,7400

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,4940

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	404,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	111
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	16,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,3600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	18,4800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,5200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	112
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	16,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	20,4960

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	119,9520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3272

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2688

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	113
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	16,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	7,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	17,7223

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0168

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	114
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	16,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6800

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	8,2824

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0168

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	115
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	16,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5040

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,5200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	116
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	16,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,2400

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,7200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,0080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,8400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.3.3. Pardosele

	
	

	117
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	12,3000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	9,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,8400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1845

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	118
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	12,3000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,8450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8450

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4920

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	119
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	12,3000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,3800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	159,9000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5166

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3690

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1476

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	120
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	12,3000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9840

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	105,7800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3444

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1476

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0738

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	121
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	12,3000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	13,5300

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	12,7957

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	79,5072

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,0934

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	248,4600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0221

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,2066

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,7749

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.3.4. Timplarie

	
	

	122
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi.) 

	m2
	1,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3738

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3738

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	123
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,7800

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,5130

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1780

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,7800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,1200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,8900

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3115

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,0680

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,7800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0356

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	124
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice 

	m
	1,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0180

	
	2521106718393
	Pervazuri PVC pentru ferestre
	m
	1,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	10,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	125
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru (ATENTIE vor fi remontate) 

	m2
	1,4400

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2304

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	126
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea Boiler  cu recuperare 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	127
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	128
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Cu recuperare 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	129
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat Cu recuperare 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	130
	RpSC08A

	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat Cu recuperare 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	131
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 

	m
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	132
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	133
	SC04C

	Lavoar din semiportelan,  portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (ATENTIE Se va monta lavoar-ul existent, de exclus resursul: Lavoar ) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3060

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar Existent
	buc
	1,0302

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	134
	SD04A

	Baterie amestecatoare  cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE Se va monta Bateria existenta, de exclus resursul: Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   ) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	135
	SC10A

	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (ATENTIE Se va monta Bideul existent, de exclus resursul: Bideu ) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2913134201999
	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"
	buc
	2,0400

	
	2513734203160
	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0400

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	0,6120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	136
	SC07A1

	Vas pentru closet, Fara complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Se va monta Vas de closet existent, de exclus resursul: Vas pt. closet cu sifon interior) 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,4000

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale Existent
	buc
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,0600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	137
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	5,1500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	138
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	2523156721037-110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare 110 mm
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	139
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	3,0900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0120

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0360

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	140
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2600

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare 50 mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	141
	RpSA19B

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	20,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,4000

	
	2521216717050-20
	Teava din material plastic 20 mm 
	m
	20,4000

	
	2523156719430-1
	Cot din material plastic 20mm
	buc
	4,0000

	
	2523156719450-2
	Teu din material plastic 20 mm
	buc
	4,2000

	
	2523156719460-3
	Reductie din material plastic 20 mm
	buc
	0,8000

	
	2523156719400-4
	Mufa din material plastic 20 mm 
	buc
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe 20 mm
	buc
	20,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1000

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0400

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,4160

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	142
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic 

	m
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,0000

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic
	m
	20,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	143
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	144
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	145
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	48,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	48,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,2400

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	14,8800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0576

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	146
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL (Manopera se vor monta corpurile anterior demontate) 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	147
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	148
	RpSE25A

	Montarea boiler 100 lt (Manopera) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.3.6. Diverse

	
	

	149
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	1,1000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	150
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	1,1000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2210

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	151
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	1,1000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2504

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4. Antreu grupa Gogoasa

	
	

	
	
	1.1.4.1. Tavan

	
	

	152
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC. 

	m2
	25,2000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,8440

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,8440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	153
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	25,2000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,5280

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	10,4580

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	154
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	25,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	48,1320

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	26,5923

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	23,2746

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	55,7172

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	59,5161

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	19,1844

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	6,8633

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,2160

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	41,7879

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	410,0279

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1159

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,1970

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	155
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane 

	m
	9,7100

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	3,8840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4855

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,5650

	
	2812106305900
	Baghete din polisteren
	m
	10,3897

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0194

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	156
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	11,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	26,5835

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0252

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	157
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	12,4236

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0252

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	158
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	25,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	159
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	25,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	13,8600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,5120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4.2. Pereti

	
	

	160
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	51,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,5760

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,5540

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,5180

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	161
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,2160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,7700

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	162
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	51,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2520

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	21,4970

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	163
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	51,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2520

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	21,4970

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	164
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	51,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,3600

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,0878

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	409,2200

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	31,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2432

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3367

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2590

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	165
	CF02B5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	60,0880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,5040

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,1396

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	428,9040

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	32,1160

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2432

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0622

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3108

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	166
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,3600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	56,9800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,7700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	167
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	51,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	63,1960

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	369,8520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,0922

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8288

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	168
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	51,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,3100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	54,6438

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0518

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	169
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	51,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	10,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1800

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	25,5374

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0518

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	170
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	51,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5540

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,7700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	171
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	51,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,4900

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	20,7200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,1080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,9000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4.3. Pardosele

	
	

	172
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte 

	m
	9,6300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2519

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1444

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	173
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	25,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,7960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7960

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,7560

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7560

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	174
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	25,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,7800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	175
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	25,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	327,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7560

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3024

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	176
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	25,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0160

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	216,7200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1512

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	177
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	25,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,8968

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	387,4878

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,2793

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,0584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2520

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	178
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	25,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	50,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	29,9880

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	3,7989

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	8,8641

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	132,9615

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	25,8325

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	3,7989

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	27,8586

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	26,5923

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0380

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2520

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,3024

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,0400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	179
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	9,6300

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,2965

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4815

	
	2521106718374
	Plinta PVC
	m
	9,8226

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0578

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,4815

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0019

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2038

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	1,1556

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0963

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0482

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4.4. Timplarie

	
	

	180
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) 

	m2
	9,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9740

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,9740

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	181
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm) 

	m
	4,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200

	
	2010212946000
	Pervazuri PVC pentru ferestre
	m
	4,2000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	182
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	2,2000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,8700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,1000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3850

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	183
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) 

	m2
	7,2000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7200

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	7,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,0760

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,7784

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,2000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	184
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 

	m
	3,3500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2680

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	3,3500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0335

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	185
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,2500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,3155

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,2750

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	62,0925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3358

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1258

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	186
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare 

	m2
	4,2500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,6310

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,5500

	
	2653102100834-1
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	124,1850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6715

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,2516

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	187
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 

	m2
	4,2500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1275

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,6375

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	188
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 

	m2
	4,2500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,9125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4250

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	4,4833

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0042

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	189
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	4,2500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4250

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	2,0952

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0042

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	190
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	4,2500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3375

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,7000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2550

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,1250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	191
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita 

	m2
	4,2500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3375

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	3,1875

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2125

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4.6. Retele de incalzire

	
	

	192
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,4400

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2304

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	193
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	194
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic 

	m
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic
	m
	6,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	195
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	196
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	197
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	198
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	16,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	32,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	199
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	2822115700000
	Radiator BIMETAL 25 elemente
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	200
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000

	
	291313450540
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	2,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	201
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.1.4.7. Diverse

	
	

	202
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	203
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	204
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2276

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2. Grupa PUISORII

	
	

	
	
	1.2.1. Salon de zi, dormitor gr. Puisorii

	
	

	
	
	1.2.1.1. Tavan

	
	

	205
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	83,7000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	11,7180

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	34,7355

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,1850

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	206
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	83,7000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	159,8670

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	88,3244

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	77,3049

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	185,0607

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	197,6785

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	63,7198

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	22,7961

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,3604

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	138,7955

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 361,8785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3850

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,9758

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	207
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane 

	m
	32,0000

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	12,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	48,0000

	
	2812106305900
	Baghete din polisteren
	m
	34,2400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	208
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	83,7000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	37,6650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3700

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	88,2951

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0837

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	209
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	83,7000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	16,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3700

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	41,2641

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0837

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	210
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	83,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5110

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,5550

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,1850

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	211
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	83,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	46,0350

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	33,4800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,0220

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,8500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,1850

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.2. Pereti

	
	

	212
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	138,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	44,1600

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	4,1400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	1,3800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,3800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	213
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,7000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	214
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	138,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19,3200

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	57,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	215
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	138,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19,3200

	
	2430226101010
	Grund "Betonocontact"
	kg
	57,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	216
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	138,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,6000

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	2,8980

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 090,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	82,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,3120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8970

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2760

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,6900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	217
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	160,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,6400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	425,0400

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	469,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,8640

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1656

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,8280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	218
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	138,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	151,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	20,7000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	219
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	138,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	168,3600

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	985,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,9020

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,2080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	220
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	138,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	62,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	145,5762

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	221
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	138,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	27,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	68,0340

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	222
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	138,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,1400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	20,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	223
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	138,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	75,9000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	55,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,2800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	69,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,9000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.3. Pardosele (ATENTIE Pardosea calda)

	
	

	224
	RpCK42E

	Desfacerea  plinte 

	m
	32,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	225
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	83,7000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	19,2510

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,2510

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	2,5110

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,5110

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	226
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	83,7000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	12,5550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,5550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,3480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	227
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie  1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde 

	m2
	83,7000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	14,2290

	
	2521302602901
	placi polisterol XPS gros 50mm
	m2
	87,0480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2511

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	228
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	83,7000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	50,2200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 088,1000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,5154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5110

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,0044

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	229
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	83,7000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	33,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	719,8200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,3436

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0044

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5022

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	230
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	83,7000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,5858

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 287,0130

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,5707

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,5154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8370

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	231
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	83,7000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	167,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	99,6030

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	12,6178

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	29,4415

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	441,6221

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	85,8009

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	12,6178

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	92,5304

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	88,3244

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1262

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8370

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,0044

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	16,7400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	232
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	32,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	17,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2521106718374
	Plinta PVC
	m
	32,6400

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1920

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	1,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0064

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,0000

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	3,8400

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.4. Timplarie

	
	

	233
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) 

	m2
	33,1200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,9552

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,9552

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	234
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm) 

	m
	9,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7440

	
	2010212946000
	Pervazuri PVC pentru ferestre
	m
	9,7650

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1395

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,3950

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0930

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	235
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	8,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	8,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	32,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,4000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	236
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) 

	m2
	20,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	20,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	20,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	14,1000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	4,9400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	120,0000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	20,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	237
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 

	m
	9,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,9760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7440

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	9,3000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	37,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0930

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	238
	CL20A

	Grile de ventilatie din PVC 

	buc
	1,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,1500

	
	2811236306200
	Grila din PVC 300*300
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	239
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	14,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	20,9526

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	4,2300

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	206,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1139

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4174

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	240
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare 

	m2
	5,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,1572

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	3,0600

	
	2653102100834-1
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	149,0220

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8058

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,3019

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	241
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 

	m2
	19,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5760

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,8800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	242
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 

	m2
	14,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,3450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	14,8741

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0141

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	243
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	14,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	6,9513

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0141

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	244
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	14,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,7550

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8460

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,7050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	245
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita 

	m2
	5,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,8050

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	3,8250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2550

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2550

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.6. Retele de incalzire

	
	

	246
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	247
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	248
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	249
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	250
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic 

	m
	31,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,8500

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic
	m
	31,9300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	251
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0800

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	252
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8800

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	16,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1120

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	253
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	2521216710066
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic
	m
	12,3600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	254
	IC38I

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu 32x25x32 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	
	287527411010244
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0320

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	255
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	35,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,7500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	35,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1750

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	10,8500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0420

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	256
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	40,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	40,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	80,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	257
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente 

	buc
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,0000

	
	2822115700000
	Radiator BIMETAL 25 elemente
	buc
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,5000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	30,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	258
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 

	buc
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000

	
	291313450540
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	5,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	259
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,9000

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.7. Ventilatia cu recuperare

	
	

	260
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 

	buc
	2,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	5,1440

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,2000

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta 
	buc
	0,0984

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,7712

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	3,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	261
	VC29A

	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,8400

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0050

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,1005

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1005

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.1.8. Diverse

	
	

	262
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	1,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,7440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	263
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	1,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9980

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	264
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	1,8000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,4097

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.2. Bufet grupa Puisorii

	
	

	
	
	1.2.2.1. Tavan

	
	

	265
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC. 

	m2
	3,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,4100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	266
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	3,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,7300

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	3,1657

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,7708

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	6,6330

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	7,0852

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	2,2839

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,8171

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,2638

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,9747

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	48,8128

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0138

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1425

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	267
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	3,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,1647

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	268
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	3,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	1,4790

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	269
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	3,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0900

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	270
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	3,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.2.2. Pereti

	
	

	271
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	7,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,4000

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,2250

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	272
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	7,5000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	6,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	273
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	15,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	274
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	15,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,1000

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	6,2250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	275
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	15,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0000

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,3150

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	118,5000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	9,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0975

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	276
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	15,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	17,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	46,2000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	51,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,4200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0180

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	277
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) 

	m2
	7,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,3750

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	7,7265

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	28,0275

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,5602

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	151,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0900

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	278
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	7,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,5000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	8,2500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	1,1250

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	279
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	7,5000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	9,1500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	53,5500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5925

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	280
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	7,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,3750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	7,9118

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0075

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	281
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	7,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	3,6975

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0075

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	282
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	7,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2250

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,1250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	283
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	7,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,1250

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	3,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,7500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.2.3. Pardosele (ATENTIE Pardosele calde)

	
	

	284
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	3,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6900

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	285
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	3,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	286
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS cu nuturi si folie  1200x700x45mm, prevazute pentru pardosele calde 

	m2
	3,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,5100

	
	2521302602901
	placi polisterol XPS gros 50mm
	m2
	3,1200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0090

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	287
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	3,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	39,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1260

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0900

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0360

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	288
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	3,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	25,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0360

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	289
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	3,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,3000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	3,1209

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	19,3920

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,2423

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	60,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0054

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0504

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,1890

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.2.4. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	290
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	291
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	292
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	293
	RpSC23A1

	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500

	
	2875114200300
	Spalator cu picurator (cu 2 compartiment)
	buc
	1,0200

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	3,0600

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,1220

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	294
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370-1
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" 
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	295
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	2,0300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	296
	SB05C

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,9000

	
	2521216700210-50
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm
	m
	5,3817

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0522

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0313

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	297
	SA20A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8000

	
	2521216717050-20
	Teava din material plastic 20 mm 
	m
	10,2000

	
	2523156719431
	Cot din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	7,0000

	
	2523156719451
	Teu din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	4,5000

	
	2523156719401
	Mufa din material plastic pt. electrofuziune
	buc
	4,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe 20 mm
	buc
	10,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0600

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0200

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	298
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	10,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,1000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.2.5. Diverse

	
	

	299
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	0,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,0400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	300
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	0,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5550

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	301
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	0,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1138

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.3. Antreu grupa Puisorii

	
	

	
	
	1.2.3.1. Tavan

	
	

	302
	RpCO56B

	Demontari: placi PVC. 

	m2
	25,2000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,8440

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,8440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	303
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	25,2000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,5280

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	10,4580

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	304
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	25,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	48,1320

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	26,5923

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	23,2746

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	55,7172

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	59,5161

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	19,1844

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	6,8633

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,2160

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	41,7879

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	410,0279

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1159

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,1970

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	305
	CJ04B

	Baghete din polisteren montate  la imbinari pereti, tavane 

	m
	9,7100

	
	7133010012100
	Ipsosar
	h-om
	3,8840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4855

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,5650

	
	2812106305900
	Baghete din polisteren
	m
	10,3897

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0194

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	306
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	11,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	26,5835

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0252

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	307
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	25,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	12,4236

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0252

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	308
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	25,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	309
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	25,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	13,8600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	10,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,5120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.3.2. Pereti

	
	

	310
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din USB 

	m2
	10,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,3000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	311
	RpCR32A

	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila 

	m2
	51,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	16,5760

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,5540

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,5180

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	312
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,2160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,7700

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	313
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	51,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2520

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	21,4970

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	314
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	51,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,2520

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	21,4970

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	315
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	51,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,3600

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,0878

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	409,2200

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	31,0800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2432

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3367

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2590

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	316
	CF02B5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	60,0880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,5040

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,1396

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	428,9040

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	32,1160

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2432

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0622

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3108

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	317
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2
	51,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,3600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	56,9800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,7700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	318
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	51,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	63,1960

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	369,8520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,0922

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8288

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	319
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	51,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,3100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	54,6438

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0518

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	320
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	51,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	10,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1800

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	25,5374

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0518

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	321
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	51,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5540

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,7700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	322
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	51,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,4900

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	20,7200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,1080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,9000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,5900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.3.3. Pardosele 

	
	

	323
	RpCK42E
	Desfacerea  plinte 
	m
	9,6300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2519

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1444

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	324
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2
	25,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,7960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7960

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,7560

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7560

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	325
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 
	m2
	25,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,7800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	326
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi polisterol XPS (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor) 
	m2
	25,2000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	4,2840

	
	252130652901
	placi polisterol XPS gros 50mm
	m2
	26,2080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0756

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	327
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	25,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	327,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7560

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3024

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	328
	CG01A1 K=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
	m2
	25,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0160

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	216,7200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1512

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	329
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	25,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,8968

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	387,4878

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,2793

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,0584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2520

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	330
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) 
	m2
	25,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	50,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	29,9880

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	3,7989

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	8,8641

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	132,9615

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	25,8325

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	3,7989

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	27,8586

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	26,5923

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0380

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2520

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,3024

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,0400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	331
	CG09A

	Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 
	m
	9,6300

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,2965

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4815

	
	2521106718374
	Plinta PVC
	m
	9,8226

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0578

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,4815

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0019

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2038

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	1,1556

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0963

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0482

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.3.4. Timplarie

	
	

	332
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) 

	m2
	9,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9740

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,9740

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	333
	CK07B

	Pervazuri  din PVC montate  ferestre (Latimea 400mm) 

	m
	4,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200

	
	2010212946000
	Pervazuri PVC pentru ferestre
	m
	4,2000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	334
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 
	m2
	2,2000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,8700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,1000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3850

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	335
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (ATENTIE Profil aluminiu cu minim 3 camere si  bariera termica grosimea minim 70mm, Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara in complect) 

	m2
	7,2000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7200

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	7,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5,0760

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,7784

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	43,2000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,3200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	7,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	336
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m
	3,3500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2680

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	3,3500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0335

	
	
	
	
	

	 
	
	1.2.3.5. Glafuri interioare si exterioare

	
	

	337
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,2500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,3155

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,2750

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	62,0925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3358

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1258

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	338
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre exterioare 

	m2
	4,2500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,6310

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,5500

	
	2653102100834-1
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	124,1850

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6715

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,2516

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	339
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 

	m2
	4,2500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1275

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,6375

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	340
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 

	m2
	4,2500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,9125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4250

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	4,4833

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0042

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	341
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	4,2500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4250

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	2,0952

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0042

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	342
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	4,2500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3375

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	1,7000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2550

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,1250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	343
	CN11B

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita 

	m2
	4,2500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3375

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	3,1875

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2125

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.3.6. Retele de incalzire

	
	

	344
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,4400

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2304

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	345
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	346
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic 

	m
	8,8000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,0800

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic
	m
	9,0640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	347
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	10,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,1000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	348
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	349
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	350
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	16,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	32,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	351
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	2822115700000
	Radiator BIMETAL 25 elemente
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	12,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	352
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000

	
	291313450540
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	2,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	353
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.2.3.7. Diverse

	
	

	354
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	355
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	356
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	1,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2276

	 
	
	1.3. Spalatoria 

	
	

	
	
	1.3.1. Tavan

	
	

	357
	CN54A

	Aplicarea manuala  intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai 

	m2
	17,9000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,5060

	
	2430226101010-2
	Solutie Anti-mucegai
	kg
	7,4285

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8950

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	358
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	17,9000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	34,1890

	
	2662102701000-1
	Placi ghips-carton Hidrofob
	m2
	18,8890

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	16,5324

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	39,5769

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	42,2753

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	13,6270

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	4,8752

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,5741

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	29,6827

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	291,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0823

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,8502

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	359
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	17,9000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	8,0550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7900

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	18,8827

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0179

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	360
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	17,9000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,5800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7900

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	8,8247

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0179

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	361
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	17,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5370

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,6850

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8950

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	362
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	17,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,8450

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	7,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,0740

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,9500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,8950

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.3.2. Pereti

	
	

	363
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	25,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	20,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	364
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	52,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,9200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	365
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului  "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	52,8000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,3920

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	21,9120

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	366
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	52,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	52,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,5600

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,1088

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	417,1200

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	31,6800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2672

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1056

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	367
	CF02A5 K=4

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 

	m2
	52,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	61,2480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,7840

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	162,6240

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	179,5200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,4784

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0634

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3168

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	368
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) 

	m2
	52,8000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	87,1200

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	54,3946

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	197,3136

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	25,0642

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 066,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6336

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,5280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.3.3. Pardosele 

	
	

	369
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	17,9000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	14,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,3200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2685

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	370
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	17,9000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,6850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6850

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7160

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	371
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	17,9000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,7400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	232,7000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7518

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5370

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2148

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	372
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	17,9000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4320

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	153,9400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2148

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1074

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	373
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Forma,Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	17,9000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,6900

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	18,6214

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	115,7056

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,4124

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	361,5800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0322

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,3007

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,1277

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.3.4. Lucrari tehnico-sanitare

	
	

	374
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	375
	RpSA03B

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	376
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie 

	m2
	0,7200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1152

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	377
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	378
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea masinelor de spalat rufe (ATENTIE Se va remonta) 

	buc
	3,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	379
	RpSC01A

	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	380
	RpIB12Aaplicativ

	Demontarea masinelor de uscat rufe  (ATENTIE Se va remonta) 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	381
	RpSC23A1

	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta ATENTIE Inclusiv masa de lucru in complect confectionata din inox cu dm.(mm) 1500x600x800h) pentru vase, din inox 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2500

	
	2875114200300-1
	Spalator cu picurator (cu 1 chiuveta + masa de lucru)
	buc
	1,0200

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	3,0600

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,1220

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	382
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370-1
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" 
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	383
	RpSE25A aplicativ

	Montarea masina de spalat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent) 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	384
	RpSE25A aplicativ

	Montarea masina de uscat rufe (ATENTIE Manopera, va fi remontat utilajul existent) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	385
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2800

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	6,1800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	386
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3400

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare 50 mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	387
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	10,3000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	388
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7800

	
	2523156721037
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare 50 mm
	buc
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0360

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	389
	RpSA19B

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	20,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,4000

	
	2521216717050-20
	Teava din material plastic 20 mm 
	m
	20,4000

	
	2523156719430-1
	Cot din material plastic 20mm
	buc
	4,0000

	
	2523156719450-2
	Teu din material plastic 20 mm
	buc
	4,2000

	
	2523156719460-3
	Reductie din material plastic 20 mm
	buc
	0,8000

	
	2523156719400-4
	Mufa din material plastic 20 mm 
	buc
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe 20 mm
	buc
	20,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1000

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0400

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,4160

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	390
	SA37A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" 

	buc
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,7500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	15,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0750

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	4,6500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	391
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic 

	m
	9,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,1500

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25	, VALTEC sau analogic
	m
	9,2700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	392
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	393
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 25x25x25 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5200

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0520

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	394
	IB05C

	Radiatoare din aluminiu, BIMETAL h=500 corpul de radiator avind 25 elemente 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,0000

	
	2822115700000
	Radiator BIMETAL 25 elemente
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0500

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	395
	ID06A

	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000

	
	291313450540
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2

	buc
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	396
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.3.5. Ventilatia cu recuperare

	
	

	397
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 

	buc
	1,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	2,5720

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1000

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta 
	buc
	0,0492

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3856

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	398
	VC29A

	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic (MANOPERA) 

	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,9200

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,5025

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0502

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0502

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.3.6. Diverse

	
	

	399
	TrB05B2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m 

	t
	2,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	400
	TsH92B

	Incarcarea in auto: gunoi 

	t
	2,5000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,7750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	401
	TsI50B3

	Transportarea gunoiului la distanta  de 13 km 

	t
	2,5000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,5690

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.4. Retele de incalzire in pardoseala pentru nivelul I a suprafetelor supuse reparatiei

	
	

	402
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	403
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	404
	RpCU06C1

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 

	m
	41,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,2000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	28,7000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	10,2500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	405
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 

	m
	12,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,7640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	21,4200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0063

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1260

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1890

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2520

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	406
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic (Racordarea sistemelor de incalzire in pardosea) 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,2000

	
	2521216710066
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32	, VALTEC sau analogic
	m
	8,2400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	407
	IC38C

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Cot 90 grade) 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6800

	
	2875274117793
	Piesa de racordare (fiting) PPR dm.32cot 90 grade 
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0640

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	408
	IA52A

	Cutie metalica pentru distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11) sau analogic 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,0000

	
	2811236829552
	Cutie distribuitor INNOBOX INNA SPE-6 (55x114x11)
	buc
	2,0000

	
	2651122100385
	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500
	kg
	3,0000

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	409
	IA37B

	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. (Manopera) 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,0000

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	1,0000

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,2800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	410
	IC46A

	Set Distribuitor inox FERRO 1 6Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S  sau analogic (Manopera) 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,8000

	
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 
	kg
	0,0600

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,2500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	411
	IC35A

	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2  cu 5 straturi sau analogic 

	m
	590,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	177,0000

	
	2521216710000
	Teava podele calde PE-RT Herz 16x2 (600m) cu 5 straturi sau analogic
	m
	607,7000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	1.5. Lucrari Exterioare

	
	

	
	
	1.5.1. Scara principala

	
	

	412
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate 

	m2
	34,6500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	6,2370

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,2370

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	413
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada 

	kg
	24,2200

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,1938

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0606

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0242

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0150

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0048

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	414
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	34,6500

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,1975

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1975

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,7325

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,3860

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	415
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 

	m3
	3,4600

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	13,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1730

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,2110

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,2110

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6920

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	416
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 

	kg
	43,3100

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,1655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1732

	
	2873122004200
	Plase sudate STM sau STNB
	kg
	43,7431

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,2166

	
	2734113803116
	Sirma neagra moale d = 1 mm
	kg
	0,4331

	
	2523156719079
	Distantier  pt.poz. arm in beton armat tip cupa
	buc
	6,4965

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0260

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	417
	RpCL14A

	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate 

	m
	32,4000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1840

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	195,6960

	
	1421102200147
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm
	m3
	0,4860

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,6480

	
	2010102915091
	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m 
	m3
	0,0324

	
	2873145886772
	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111
	kg
	0,4860

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1620

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4860

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,6200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	418
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice 

	m3
	2,1700

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,3545

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4105

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	2,2355

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2192

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,5425

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,8680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	419
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	34,6500

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,1580

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	14,3798

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,7325

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	420
	CH01A1

	Trepte exterioare din Klinker 

	m
	32,4000

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	95,5800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,9600

	
	2670112203200-1
	Trepte din Klinker  profilate, gata fasonate
	m
	32,5620

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	113,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3888

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0972

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	421
	CG50A

	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 

	m2
	26,1900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	62,6989

	
	2670112202052-1
	Placi de Klinker
	m2
	26,5828

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	112,6170

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	5,2380

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,5238

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1048

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	1,9119

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3038

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,1388

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	422
	RpCP17B

	Mina curenta, din teava INOX 

	m
	10,2000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	12,8520

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,0180

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	7,3542

	
	2722103211868
	Balustrada INOX
	m
	10,5060

	
	2722103209803
	Balustrada  INOX
	m
	2,6265

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,5759

	
	2874125882312
	Saiba plata  pt. metal M 24  OL34   S 5200
	kg
	0,5253

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3152

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,5253

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	5,2530

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	2,5500

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	1,2240

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2240

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3570

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Scara principala
	            
	

	 
	
	1.5.2. Scara secundara

	
	

	423
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate 

	m2
	6,2700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,1286

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1286

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	424
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Balustrada 

	kg
	16,1300

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,1290

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0403

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0161

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0066

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0100

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0032

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	425
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	6,2700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,9405

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9405

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,3135

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2508

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	426
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 

	m3
	0,9400

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0470

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3290

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3290

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	427
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 

	kg
	7,8300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,3915

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0313

	
	2873122004200
	Plase sudate STM sau STNB
	kg
	7,9083

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0392

	
	2734113803116
	Sirma neagra moale d = 1 mm
	kg
	0,0783

	
	2523156719079
	Distantier  pt.poz. arm in beton armat tip cupa
	buc
	1,1745

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0047

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	428
	RpCL14A

	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate 

	m
	20,9000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3440

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	126,2360

	
	1421102200147
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm
	m3
	0,3135

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,4180

	
	2010102915091
	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m 
	m3
	0,0209

	
	2873145886772
	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111
	kg
	0,3135

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1045

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3135

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,0450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	429
	CA02C01

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice 

	m3
	0,1700

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6545

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1105

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,1751

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0172

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0425

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,0680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	430
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	9,2700

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,1124

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart "Betonocontact"
	kg
	3,8471

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,4635

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	431
	CF05A

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	3,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0510

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,0150

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0300

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	30,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	5,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1110

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	1,1400

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	7,0500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,1500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0090

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	432
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	3,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,3600

	
	23870226101010
	Grund "Gleta"
	kg
	1,2450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	433
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	3,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3,6600

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	6,9000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0120

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	434
	CH01A1

	Trepte exterioare din Klinker 

	m
	20,9000

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	61,6550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,3600

	
	2670112203200-1
	Trepte din Klinker  profilate, gata fasonate
	m
	21,0045

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	73,1500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2508

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0627

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	435
	CG50A

	Executarea pardoselilor din Klinker fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 

	m2
	1,7100

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,0937

	
	2670112202052-1
	Placi de Klinker
	m2
	1,7356

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	7,3530

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3420

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0342

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0068

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,1248

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0198

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0091

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	436
	RpCP17B

	Mina curenta, din teava INOX 

	m
	4,8000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	6,0480

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8320

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,4608

	
	2722103211868
	Balustrada INOX
	m
	4,9440

	
	2722103209803
	Balustrada  INOX
	m
	1,2360

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7416

	
	2874125882312
	Saiba plata  pt. metal M 24  OL34   S 5200
	kg
	0,2472

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1483

	
	2873155901194
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2
	kg
	0,2472

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	2,4720

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,2000

	
	2940520003828
	Aparat de polizat (biax)
	h-ut
	0,5760

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,5760

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Scara secundara
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari Exterioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE
	            
	

	 
	
	2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE

	
	

	
	
	2.1. Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii

	
	

	
	
	2.1.1. Lucrari de constructie

	
	

	437
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	16,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	438
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	16,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,5200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0160

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	439
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	440
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	28,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	441
	RpED17A

	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri 

	m
	160,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	25,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	442
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 

	buc
	16,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2.1.2. Lucrari de montare

	
	

	443
	08-03-572-3

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,
IP54, pentru 24 module 

	buc
	2,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,6400

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	444
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	18,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,0800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,2600

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0180

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,8820

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,9600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,2520

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,9600

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,1080

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6480

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0180

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	109,8000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	18,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,3600

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0180

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,1080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2160

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,7200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	445
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 

	100 m
	6,7400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	99,0780

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0194

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	167,1520

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	167,1520

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	68,7480

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,1402

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0067

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1651

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	3,3700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	446
	

	Cablu VVGng 3x1.5 

	m
	350,0000

	
	100020010031-1.5
	Cablu VVGng 3x1.5
	m
	350,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	447
	

	Cablu VVGng 3x2.5 

	m
	320,0000

	
	100020010031
	Cablu VVGng 3x2.5
	m
	320,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	448
	

	Cablu AVVGng 5x10 

	m
	4,0000

	
	100020540031
	Cablu AVVGng 5x10
	m
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	449
	08-03-594-11

	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED 

	100 buc
	0,3600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	114,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,7440

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	5,5080

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	5,5080

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	43,2000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0191

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1512

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,3924

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	450
	Pret de piata

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile
 cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V 

	buc
	36,0000

	
	4563938271
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V 
	buc
	36,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	451
	08-03-591-1

	Intreruptor cu 1- 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,0800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,1600

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0816

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0824

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0088

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,5120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	452
	

	Intrerupator cu 2 clape 

	buc
	2,0000

	
	200002000002-2
	Intrerupator cu 2 clape
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	453
	

	Intrerupator cu 1 clape 

	buc
	6,0000

	
	200478000002-2
	Intrerupator cu 1clape
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	454
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,1800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,8580

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2700

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,3600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0756

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	455
	

	Priza 

	buc
	18,0000

	
	200002000001
	Priza cu impamintare- 1 esire
	buc
	18,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	456
	Pret de piata

	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 

	buc
	26,0000

	
	228445652369
	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44
	buc
	26,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	457
	Pret de piata

	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata 

	buc
	10,0000

	
	2234588369
	 Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc
	10,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	458
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	5,8000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	138,0400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0122

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,5680

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	77,7200

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	77,7200

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	1,1600

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	5,8000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	38,8600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	104,4000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	10,4400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,6380

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	91,6400

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	15,6600

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	28,0720

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,6380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	459
	Pret de piata

	Teava din PVC dm.20 

	m
	300,0000

	
	223338752147
	Teava din PVC dm.20
	m
	300,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	460
	Pret de piata

	Teava din PVC dm.16 

	m
	280,0000

	
	22356682147
	Teava din PVC dm.16
	m
	280,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	461
	Pret de piata

	Accesorii din metal 

	kg
	4,4000

	
	2215518862147
	 Accesorii din metal
	kg
	4,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	2.1.3. Valoarea utilajului

	
	

	462
	Pret de piata

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module 

	buc
	2,0000

	
	11326778872
	Tablou de distributie IP54 pentru 24 module
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	463
	Pret de piata

	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic 

	buc
	2,0000

	
	83455563778186
	Intrerupator de sarcina VN 32 3P, 40A IEK sau analogic
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	464
	Pret de piata

	Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic 

	buc
	6,0000

	
	8345556663186
	Intrerupator diferential AVDT32 2P, B16A, 10mA IEK sau analogic
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	465
	Pret de piata

	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic 

	buc
	4,0000

	
	4478556663186
	Intrerupator automat VA 47-29 1P, C10 IEK sau analogic
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	466
	Pret de piata

	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic 

	buc
	6,0000

	
	4478556648386
	Intrerupator automat VA 47-29 1P, B6 IEK sau analogic
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Depozitarea utilajului
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grupa Gogoasa, Grupa Puisorii
	            
	

	 
	
	2.2. Spalatoria

	
	

	
	
	2.2.1. Lucrari de constructie

	
	

	467
	RpCU05G

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	468
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,3200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0300

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	469
	RpEG17D

	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,7600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	470
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, ) 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	471
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	472
	RpED17A

	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri 

	m
	100,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	473
	RpEC16C

	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 

	buc
	5,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,5000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2.2.2. Lucrari de montare

	
	

	474
	08-03-572-3

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,
IP54, pentru 12 module 

	buc
	1,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	475
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	6,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,3600

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,4200

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0060

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,2940

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,3200

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0840

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,3200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0360

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2160

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0060

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,6000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0060

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0720

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	476
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 

	100 m
	0,6000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,8200

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0017

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	14,8800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	14,8800

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	6,1200

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0125

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0147

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	477
	

	Cablu VVGng 3x1.5 

	m
	20,0000

	
	100020010031-1.5
	Cablu VVGng 3x1.5
	m
	20,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	478
	

	Cablu VVGng 3x2.5 

	m
	40,0000

	
	100020010031
	Cablu VVGng 3x2.5
	m
	40,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	479
	08-02-146-2

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	0,2000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3400

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0006

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,9600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,9600

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	2,0400

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0042

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0049

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	480
	

	Cablu VVGng 5*4 

	m
	20,0000

	
	10355900100311
	Cablu VVGng  5*4 
	m
	20,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	481
	08-03-594-11

	Montarea Corp de iluminat cu lampi LED 

	100 buc
	0,0300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,5100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3120

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,4590

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,4590

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	3,6000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0016

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0126

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,0327

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	482
	Pret de piata

	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile
 cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V 

	buc
	3,0000

	
	4563938271
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperi Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V 
	buc
	3,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	483
	08-03-591-1

	Intreruptor cu 2 clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,0200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,7900

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0204

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0206

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0022

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,1280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	484
	

	Intrerupator cu 2 clape 

	buc
	2,0000

	
	200002000002-2
	Intrerupator cu 2 clape
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	485
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,0500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,9050

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0750

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	5,1000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0210

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	486
	

	Priza 

	buc
	5,0000

	
	200002000001
	Priza cu impamintare- 1 esire
	buc
	5,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	487
	Pret de piata

	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 

	buc
	7,0000

	
	228445652369
	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,
 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44
	buc
	7,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	488
	Pret de piata

	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata 

	buc
	1,0000

	
	2234588369
	 Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	489
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,6000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,2800

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0013

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5760

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,0400

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,0400

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,1200

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,6000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,0200

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,8000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,0800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0660

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,4800

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,6200

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,9040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0660

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	490
	Pret de piata

	Teava din PVC dm.25 

	m
	60,0000

	
	22352147
	Teava din PVC dm.25
	m
	60,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	491
	Pret de piata

	Accesorii din metal 

	kg
	2,2000

	
	2215518862147
	 Accesorii din metal
	kg
	2,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	2.2.3. Valoarea utilajului

	
	

	492
	Pret de piata

	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 12 module 

	buc
	1,0000

	
	1132659872
	Tablou de distributie IP54 pentru 8 module
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	493
	Pret de piata

	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A 

	buc
	2,0000

	
	8345556378186
	 intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	494
	Pret de piata

	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA 

	buc
	4,0000

	
	1334555686
	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	 
	
	3. UTILAJ

	
	

	495
	Pret de piata

	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat. 

	set
	2,0000

	
	2258473649
	Set de amestec podele calde TE-SA cu pompa Wilo Yonos Para RS25/7 sau analogic ATENTIE inclusiv cu senzor la distanta si cap termostatat.
	set
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	496
	Pret de piata

	Set Distribuitor inox FERRO 1/6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S  sau analogic (Manopera) 

	set
	2,0000

	
	22388754736
	 Set Distribuitor inox FERRO 1/ 6 Circuite cu debitmetre complet echipat 16x1/2 SN-RZP10S  sau analogic (Manopera)
	set
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	497
	Pret de piata

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	
	5,0000

	
	554823649
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	5,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	





	
	

	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	

	Lot 2
	
	Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni 
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.1.
	Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.
	
	

	
	
	1.  Capitolul  1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1.  Lucrari de reparatie

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" 

	m2
	311,76


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,35

	
	232323
	Pelicola
	m2
	120,00

	
	24165861053031
	Amorsa-grund "BETONOCONTACT"
	kg
	46,76

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,59

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2
	311,76


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	380,35

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 225,97

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	24,63

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,99

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2
	311,76


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	62,35

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	342,94

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	46,76

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,09

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	314,56


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	141,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,46

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	331,83

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,31

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,31

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	314,56


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,44

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	47,18

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	15,73

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 
	m2
	314,56


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	173,01

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	125,82

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	18,87

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	157,28

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	15,73

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,63

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 
	m
	11,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	11,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	11,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	97,71


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,66

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	200,31

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	390,84

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	102,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,47

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 
	m2
	27,60


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	45,54

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	28,43

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	103,14

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,10

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	557,52

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,33

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,28

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 
	m2
	97,71


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,36

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 284,89

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	4,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,98

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	11,73

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,93

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	97,71


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	22,86

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 494,96

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	8,79

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,39

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,98

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5 

	m2
	-97,71


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-11,24

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-747,48

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,49

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,49

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 

	m2
	97,71


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	112,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,66

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	103,62

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	103,62

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	88,82

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,93

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 
	m2
	14,36


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	12,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	14,36

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	57,44

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	7,18

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,51

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,62

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	14,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,29

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv 

	m2
	5,78


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	5,78

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	4,07

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,43

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	34,68

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,47

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 
	buc
	4,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	2,57

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,10

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,39

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	1.2. 1.2. Pardosea calda 

	
	

	19
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor 

	m2
	95,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,90

	
	12522222
	Disc 125
	buc
	8,00

	
	3333333
	Disc -230 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	RpIB12A

	Demontari radiatoare 

	buc
	7,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,26

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	21
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" 

	buc
	14,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	12,60

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=32 mm 

	m
	26,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	11,96

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	8,19

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,79

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	RpIC18A1

	Demontarea tevii D=25 mm 

	m
	26,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	8,06

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	8,19

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,60

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv 

	m2
	97,50


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	399,75

	
	2521302602000
	Placa polisteren expandat  1200 x550x20 mm
	buc
	121,88

	
	2873132001981
	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm
	m2
	107,25

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.
	m2
	117,00

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	1,95

	
	2521216701001a
	Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie  16 x2 mm
	m
	680,00

	
	2913124124000
	Distribuitor
	buc
	9,75

	
	2913124124400
	Colector
	buc
	9,75

	
	2875114203200
	Ventil de dezaerisire
	buc
	195,00

	
	2913137343000
	Robinet trecere
	buc
	39,00

	
	2523156719900
	Racord cu manson alunecator din material plastic
	buc
	39,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	4,39

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	195,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35 

	m2
	97,50


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	16,58

	
	2521302602901l
	Placa cu nuturi  1000x500x35
	m2
	101,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,29

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,90

	
	29131346260001
	Colector pentru podea calda
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4" 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752742052002125l
	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	1252525251l
	Garnitura  1" carton
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M 

	buc
	4,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,00

	
	29241273220658751
	NIPLU  bronz 1"M x3/4M
	buc
	4,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M 

	buc
	4,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,00

	
	29241273220658752
	NIPLU  bronz 1"M 
	buc
	4,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb) 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,92

	
	28752741101027121
	Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb
	buc
	4,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,02

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,09

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752741101027122
	Suport  colector 1" dublu perechea
	buc
	2,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	33
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm 

	m
	16,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,40

	
	25212167100001
	Teava  polipropilena//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm
	m
	16,48

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 

	buc
	14,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,76

	
	287527411010288
	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99
	buc
	14,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,56

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,13

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,48

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	35
	IC38J

	TEU  PPR 32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l8
	TEU  PPR 32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	IC38J

	COT PPR 32 FF90* 

	buc
	14,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,76

	
	752741101025271l9
	COT PPR 32 FF90*
	buc
	14,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,48

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	37
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l
	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l1
	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	39
	IC38J

	DOP  PPR D=32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l91
	DOP  PPR D=32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	IC38J

	MUFA  PPR 32 

	buc
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,04

	
	752741101025271l95
	MUFA  PPR 32
	buc
	6,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm 

	m
	16,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,60

	
	3320517352232
	Termoizolatie conducte d=32 mm
	m
	17,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	1.3. 1.4. Lucrari sanitare

	
	

	42
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 

	m
	21,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,30

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	21,63

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	43
	

	COT d=20 mmla 90* 

	buc
	12,00


	
	323232333
	COT d=20 mmla 90*
	buc
	12,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	44
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	8,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,00

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm
	m
	8,24

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	45
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,80

	
	252315672103711
	COT d=50 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	46
	SB09E

	Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,80

	
	252315672103712
	Trecere -teu d=50 mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	47
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	5,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,65

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	5,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	48
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,20

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,08

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,06

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,62

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	49
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,40

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,12

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,10

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,10

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,10

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,10

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,10

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,10

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,10

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,10

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	50
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,70

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	51
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	52
	SC02A

	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,85

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1,03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	53
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1. Ventilare, incalzire, mobilier

	
	

	54
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului 

	set
	1,00


	
	2222222
	Asamblarea echipamentului  5% din suma mobilierului
	set
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	55
	IA17A

	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,30

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,00

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,34

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	3,00

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,00

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,10

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	56
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,60

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	24301261003381
	Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,32

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	57
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,60

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	8,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,60

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	58
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	3,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	29,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,50

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,15

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,15

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	54,00

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	54,00

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,90

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica

	
	

	59
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m
	1,95


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,14

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,60

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	23,79

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,31

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	60
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 

	m
	195,00


	
	22222222222
	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2
	m
	195,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	61
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 
	100 m
	1,77


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,91

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,55

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,42

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	21,59

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,09

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	62
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 

	m
	175,00


	
	22222222223
	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2
	m
	175,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	63
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2 

	m
	2,00


	
	22222222223l
	Cablu AVVGng 5x10 mm2
	m
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	64
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa) 
	100 m
	0,02


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,33

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,02

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	4,00

	
	110-03331
	Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb
	m
	2,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,12

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	65
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,75


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,23

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,35

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,35

	
	33333333
	Teava PVC d=16 mm
	m
	175,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	56,00

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,88

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,53

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	66
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,72

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	19,52

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,52

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,32

	
	33333334
	Teava PVC d=20 mm
	m
	160,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,03

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,60

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	51,20

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,80

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,48

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,30

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	67
	

	Fisa euro cu ramificatie 

	buc
	1,00


	
	22222222222
	Fisa euro cu ramificatie 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	68
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa) 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,43

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,00

	
	111111111
	Priza unitara incorporata
	buc
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	69
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat 

	100 buc
	0,06


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,93

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,12

	
	3232323231
	Intreruptor cu o clapa incorporat
	buc
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	70
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,02

	
	3232323232
	Intreruptor cu doua  clapa incorporat
	buc
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	71
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 

	buc
	18,00


	
	444444444
	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20
	buc
	18,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	72
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata 

	buc
	7,00


	
	444444445
	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata
	buc
	7,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	73
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 
	100 buc
	0,25


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,75

	
	65656565
	Burghiu pe beton
	buc
	3,00

	
	2225252522
	Disc almaz pe beton
	buc
	2,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,02

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,30

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	10,55

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	74
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	75
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	76
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	4,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	77
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	78
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,08

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,30

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	79
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic 

	buc
	300,00


	
	6666666666666
	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic
	buc
	300,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	80
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic 

	buc
	350,00


	
	6666666666667
	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic
	buc
	350,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	81
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm 

	buc
	35,00


	
	6666666666668
	 Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm
	buc
	35,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	82
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli 

	buc
	80,00


	
	6666666666669
	 Clema WAGO cu 2 poli
	buc
	80,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	83
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli 

	buc
	75,00


	
	66666666666691
	 Clema WAGO cu 3 poli
	buc
	75,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	84
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm 

	buc
	700,00


	
	66666666666692
	Diblu 6 x40 mm
	buc
	700,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	85
	

	Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm 

	buc
	22,00


	
	1111111118
	Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm
	buc
	22,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	86
	

	Dulap 1950 x400 x800 mm 

	buc
	2,00


	
	11111111192
	Dulap 1950 x400 x800 mm
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	87
	

	Dulap haine  1950 x550 x400 mm 

	buc
	1,00


	
	11111111192l
	Dulap haine  1950 x550 x400 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	88
	

	Ecran calorifer 1400x750 x200 mm 

	buc
	7,00


	
	11111111194l
	Ecran calorifer 1400x750 x200 mm
	buc
	7,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	89
	

	Ecran calorifer 600x650 x200 mm 

	buc
	2,00


	
	11111111194l1
	Ecran calorifer 600x650 x200 mm
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	90
	

	Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile  1000 x1600 xh450/580 mm 

	set
	3,00


	
	11111111193ll
	Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile  1000 x1600 xh450/580 mm
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	91
	

	Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm 

	buc
	5,00


	
	11111111197
	Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	92
	

	Cuier  prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm 

	buc
	5,00


	
	11111111196
	Cuier  prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	93
	

	Dulap inventar 2100x400 x1000  mm 

	buc
	1,00


	
	111111111992
	Dulap inventar 2100x400 x1000 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	94
	

	Etajera 1100 x380 x900 mm 

	buc
	1,00


	
	111111111991
	Etajera 1100 x380 x900 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	95
	

	Etajera  colturi rotungite1100 x380 x900 mm 

	buc
	1,00


	
	111111111991l
	Etajera  colturi rotungite1100 x380 x900 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	96
	

	Mobilier bucatarie 2m 

	m
	2,00


	
	111111111991l2
	Mobilier bucatarie 2m
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	97
	

	Masa  educator 1150x1150x750 mm 

	buc
	1,00


	
	11111111198
	Masa  educator 1150x1150x750 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	98
	

	Etajera jucarii 1100x1050x300 mm 

	buc
	1,00


	
	11111111198l
	Etajera jucarii 1100x1050x300 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	99
	

	Boiler pina la 100 l 

	buc
	1,00


	
	121212121
	Boiler pina la 100 l
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	100
	

	Pompa 65/30 

	buc
	1,00


	
	2222222
	Pompa 65/30
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	101
	

	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru 

	buc
	2,00


	
	22222223
	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	102
	

	Set distribuitor 1" x 6 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	22222224
	Set distribuitor 1" x 6 iesiri debitmetru
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	103
	

	Set distribuitor 1" x 5 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	22222225
	Set distribuitor 1" x 5 iesiri debitmetru
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	104
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	3,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	105
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	222222267
	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	106
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	222222268
	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	107
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	4,00


	
	222222269
	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	108
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	2222222691
	Automat VN 32 3P 40A IEK
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	109
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	2222222695
	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	110
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 

	buc
	25,00


	
	55555555555
	 Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm
	buc
	25,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.2.
	Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din  mun. Strășeni .
	
	

	
	
	1.  Capitolul  1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. lucrari de reparatie

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" 

	m2
	343,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,29

	
	232323
	Pelicola
	m2
	120,00

	
	24165861053031
	Amorsa-grund "BETONOCONTACT"
	kg
	51,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	17,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	343,00


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	418,46

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 449,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,37

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	27,10

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,49

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	343,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	68,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	377,30

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	51,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	343,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	154,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,30

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	361,83

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,34

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,34

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	343,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,29

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	51,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	17,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 

	m2
	343,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	188,65

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	137,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20,58

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	171,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	17,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,69

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	13,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	5,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,90

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	12,94

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,07

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	13,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,06

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	13,46

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	53,86

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	121,32


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	248,71

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	485,28

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	127,39

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,82

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 

	m2
	24,16


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	39,86

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	24,89

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	90,29

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,47

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	488,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,29

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,24

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	121,32


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	38,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,97

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 595,36

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	5,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,21

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	14,56

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,64

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	121,32


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,39

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 856,20

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	10,92

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,49

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,21

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5 

	m2
	-121,32


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-13,95

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-928,10

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,61

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-2,43

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,61

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 

	m2
	121,32


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	139,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,20

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	128,66

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	128,66

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	110,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,64

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	13,73


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	11,67

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,37

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	13,73

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	54,92

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,86

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,40

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,24

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,73

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,27

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 

	buc
	3,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,83

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,29

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,35

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.2. 1.2 Lucrari de iluminare

	
	

	18
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 

	buc
	19,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,37

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	19,95

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	19
	

	Plafoniera ///Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong 

	buc
	19,00


	
	222222
	Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong
	buc
	19,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

	m
	250,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	35,00

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	125,00

	
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	50,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	62,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	21
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm 

	m
	125,00


	
	11111111
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm
	m
	125,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm 

	m
	125,00


	
	11111112
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm
	m
	125,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	RpEA09A

	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm///canal -cablu 

	m
	200,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	60,00

	
	25231567200281
	Element de protectie (canal plinta PVC)///canal -cablu 
	m
	206,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	200,00

	
	2874115836660
	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm
	buc
	206,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	

	Intrerupator dublu 

	buc
	4,00


	
	222224
	Intrerupator dublu
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	

	Intrerupator ordinar 

	buc
	1,00


	
	222223
	Intrerupator ordinar 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble 

	buc
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	
	2746167335100 1
	Priza dubla
	buc
	4,08

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	RpEE03A

	Montarea prizelor ordinare 

	buc
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	
	2746167335100 1l
	Priza ordinara
	buc
	4,08

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	RpEG01A

	Montarea tablourilor electrice 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,76

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,01

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,04

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 16 A 

	buc
	4,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,60

	
	11110001000202l
	Automat de 16 A
	buc
	4,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	8,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	8,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 25 A 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,65

	
	11110001000202
	Automat de 25 A
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	1.3. 1.3. Lucrari sanitare

	
	

	31
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 

	m
	28,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,40

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm
	m
	28,84

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	

	COT d=20 mmla 90* 

	buc
	20,00


	
	323232333
	COT d=20 mmla 90*
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	33
	

	TEU d=20 mm 

	buc
	3,00


	
	323232333l
	TEU d=20 mm
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,50

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm
	m
	10,30

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	35
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,80

	
	252315672103711
	COT d=50 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	SB09E

	Piesa de legatura (Trecere -teu d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,80

	
	252315672103712
	Trecere -teu d=50 mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	10,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	37
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	5,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,65

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	5,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,20

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,08

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,06

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,62

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	39
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ///viceu pentru copii 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,40

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,12

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,10

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,10

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,10

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,10

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,10

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,10

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,10

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,10

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,70

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	42
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	43
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului 

	set
	1,00


	
	2222222
	Asamblarea echipamentului  5% din suma mobilierului
	set
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	44
	IA17A

	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,30

	
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,00

	
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,34

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	2811236832390
	Burghiu cu cap widia M 16
	buc
	3,00

	
	2874115827726
	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex
	buc
	3,00

	
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,10

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	45
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	3,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	29,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,50

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,15

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,15

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	54,00

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	54,00

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,90

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	46
	

	Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm 

	buc
	22,00


	
	1111111118
	Paturi copil cu saltele si perna 1440 x650 mm
	buc
	22,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	47
	

	Dulap 1950 x400 x800 mm 

	buc
	2,00


	
	11111111192
	Dulap 1950 x400 x800 mm
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	48
	

	Dulap haine  1950 x550 x400 mm 

	buc
	1,00


	
	11111111192l
	Dulap haine  1950 x550 x400 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	49
	

	Ecran calorifer 1400x750 x200 mm 

	buc
	7,00


	
	11111111194l
	Ecran calorifer 1400x750 x200 mm
	buc
	7,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	50
	

	Ecran calorifer 600x650 x200 mm 

	buc
	2,00


	
	11111111194l1
	Ecran calorifer 600x650 x200 mm
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	51
	

	Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile  1000 x1600 xh450/580 mm 

	set
	3,00


	
	11111111193ll
	Mese activitate pentru copii cu 8 locuri reglabile  1000 x1600 xh450/580 mm
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	52
	

	Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm 

	buc
	5,00


	
	11111111197
	Dulap vestiar cu 5 usi cu scaun 1360 x340 x1500 mm
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	53
	

	Cuier  prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm 

	buc
	5,00


	
	11111111196
	Cuier  prosoape cu 5 dspartituri 750 x120x750 mm
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	54
	

	Dulap inventar 2100x400 x1000  mm 

	buc
	1,00


	
	111111111992
	Dulap inventar 2100x400 x1000 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	55
	

	Etajera 1100 x380 x900 mm 

	buc
	1,00


	
	111111111991
	Etajera 1100 x380 x900 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	56
	

	Etajera  colturi rotungite1100 x380 x900 mm 

	buc
	1,00


	
	111111111991l
	Etajera  colturi rotungite1100 x380 x900 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	57
	

	Mobilier bucatarie 2m 

	m
	2,00


	
	111111111991l2
	Mobilier bucatarie 2m
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	58
	

	Masa  educator 1150x1150x750 mm 

	buc
	1,00


	
	11111111198
	Masa  educator 1150x1150x750 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	59
	

	Etajera jucarii 1100x1050x300 mm 

	buc
	1,00


	
	11111111198l
	Etajera jucarii 1100x1050x300 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	60
	

	Boiler pina la 100 l 

	buc
	1,00


	
	121212121
	Boiler pina la 100 l
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	61
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	3,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.3. 
	Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni.
	
	

	1
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

	m
	180,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	25,2000

	
	3130134817404
	Cablu de energie  
	m
	183,6000

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	90,0000

	
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	36,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	45,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor 

	buc
	4,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,0800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	4,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, 

	buc
	6,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3800

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	6,3000

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	6,3000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble 

	buc
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6200

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	2,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	284,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	128,0250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,4500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	300,1191

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2845

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2845

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	284,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,5350

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	42,6750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	14,2250

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	284,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	156,4750

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	113,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	17,0700

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	142,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	14,2250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5690

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	58,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	25,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,7600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	56,8400

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0580

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,2900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3596

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0870

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0580

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0580

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	14,5000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	21,5470

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	4,3500

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	211,8450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1624

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1455

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,4292

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

	m2
	32,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	25,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	768,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,0800

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	1,9200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,0560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,2000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,1920

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	CG22B4  k=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 50 x 50 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonulu pe santier, se adauga sau se scade 

	m2
	32,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,2400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	153,6000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,4160

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3840

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	38,4000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	78,7200

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	153,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	40,3200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5760

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi 

	m2
	38,4000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,7600

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	26,8800

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0768

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,1344

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	11,5200

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	11,5200

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	11,5200

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,9200

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	3,8400

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,7600

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	32,0000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	35,2000

	
	2661112800700
	Placi pentru exterior cu dimensiunea 300 x300 mm
	m2
	33,2896

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	206,8480

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,2512

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	646,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0970

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0576

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,5376

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	2,0160

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc 

	m3
	1,3200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,0788

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8316

	
	14111222012751
	Blocuri de calcar (cotilet)//Penobloc
	m3
	1,1880

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,9600

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0924

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1320

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1320

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4884

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	4,8000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4800

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	19,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,4000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,8400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,8800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0960

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	CH06A

	Mina curenta din INOX 

	m
	22,0000


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	19,8000

	
	28121063057141
	Mina curenta din INOX
	m
	22,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,2000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,3200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	15,4000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,5500

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.4.
	Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni.
	
	

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari constructive

	
	

	
	
	1.1. 1 Constructia foisoarelor (2 buc)

	
	

	1
	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

	m3
	6,0600


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,9992

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	28,0000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	29,4000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,1400

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	8,4000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	8,4000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,8400

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,4000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,2400

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	2,8000

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase 
	m3
	0,0980

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0140

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,3600

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	RpCK07B

	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta 

	m3
	7,4200


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	13,2818

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8550

	
	1411122201751
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm
	m3
	8,1620

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,7420

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

	m3
	5,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	23,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 456,5250

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,8874

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	3,5779

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,4717

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,0000

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	1,6250

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,2500

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate la pardoseli cu greutate pina la 3 kg/mp 

	kg
	89,1000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,4550

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3564

	
	2873122004200
	Plase sudate STM sau STNB
	kg
	89,9910

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,4455

	
	2734113803116
	Sirma neagra moale d = 1 mm
	kg
	0,8910

	
	2523156719079
	Distantier  pt.poz. arm in beton armat tip cupa
	buc
	13,3650

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0535

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

	m2
	80,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	64,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 920,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	5,2000

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	4,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,0000

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,4800

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 

	m2
	47,6000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,7600

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	47,6000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	50,7297

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	1,4494

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	3,8651

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	9,6628

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	1,1595

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,4280

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  ( Piese forjate pentru sustinerea pilonilor din lemn) 

	kg
	17,0000


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	3,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1700

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,1700

	
	2775276309886u
	Confectii metalice inglobate in beton 
	kg
	17,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0850

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1360

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2550

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	1,0600


	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	21,4650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,3850

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,9500

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0106

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9858

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1272

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,6040

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,1906

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,7348

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,1800

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,5370

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1590

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3498

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2438

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	CE30C

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL  ( OSB) de 22 mm grosime 

	m2
	60,0000


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	13,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	6,0000

	
	2020132920527v
	Placi PAL  grosime 22 mm (OSB)
	m2
	63,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor 

	m2
	60,0000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	54,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,0000

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	69,0000

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	30,0000

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	540,0000

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	6,0000

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	2,4000

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	3,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	CR05A  aplicativ

	Captusirea peretilor la foisor  cu scinduri de rasinoase jeluite pe ambele parti  de 20 mm grosime 

	m2
	41,3200


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	12,3960

	
	2010102903495a
	Scinduri de rasinoase jeluite pe ambele parti
	m3
	1,1570

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	6,1980

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	RpCH10B

	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande 

	m
	57,0000


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	121,9800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	98,0400

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	22,8000

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	1,1400

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	1,7100

	
	2940420007682
	Masina de timplarie (abricht)
	h-ut
	3,4200

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	4,5600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4560

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CN16D

	Vopsitorii cu  vopsele LECO  AQUA  lucios  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email 

	m2
	83,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	45,6500

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	6,6400

	
	2430116106105m
	Email (Durex) Leco AQUA lucios
	kg
	15,7700

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	4,1500

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	41,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	16,6000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	8,3000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	 
	
	1.2.  2. Amenajarea teritoriului

	
	

	15
	RpCB18G

	Demolarea  a doua scari uzate din  beton 

	m3
	7,9200


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	31,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,8800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3960

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	2,7720

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	2,7720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,5840

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	CA03K

	Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20 

	m3
	8,6000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4300

	
	26631021000001
	Beton C16/20
	m3
	8,9913

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8772

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,0320

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,6020

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 

	m2
	22,6000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,6500

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	32,7700

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	3,3900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,6500

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,7120

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0452

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0452

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase 
	m3
	0,4520

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	18,0000


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,8000

	
	2661112800700
	Placi pentru exterior cu dimensiunea 300 x300 mm
	m2
	18,7254

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	116,3520

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,4538

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	363,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0545

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0324

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,3024

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,1340

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	19
	CH06A

	Mina curenta din INOX 

	m
	24,0000


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	21,6000

	
	28121063057141
	Mina curenta din INOX
	m
	24,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,4000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,4400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,8000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,6000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime 

	m2
	200,0000


	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	26,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	21
	

	Pamint moale cernoziom 

	t
	20,0000


	
	888888888
	Pamint moale cernoziom
	t
	20,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	CO06B

	Gard de protectie a copiilor din cu h=1 m 

	m
	40,0000


	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	36,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,2000

	
	2732103646250l
	Gard de protectie  a copiilor din lemn cu h=1.0 m, prelucrat si vopsit
	m2
	78,2800

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	CL08A

	Elemente metalice (Teava 20 x20 x4 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 

	t
	0,0832


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,9120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4160

	
	28111063012001
	Teava 50 x50 x3.0 mm)
	kg
	84,8640

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,0374

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,5408

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,5408

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,5408

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0054

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0083

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,1664

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0374

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,0125

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	CL08A

	Elemente metalice (Teava 50 x50 x3.0 mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 

	t
	0,1350


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,7250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6750

	
	28111063012001
	Teava 50 x50 x3.0 mm)
	kg
	137,7000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,0608

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,8775

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,8775

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,8775

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0088

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0135

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,2700

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0608

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,0203

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	CN21A

	Vopsitorii la gardul metalic (tevile),executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 

	m2
	8,9500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,0240

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	1,0740

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,8950

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1342

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,8950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4475

	
	2430226101337
	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2
	kg
	0,2685

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

	m
	134,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	20,1000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	69,6800

	
	2663102100001
	Beton clasa..B20
	m3
	6,0300

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	424,7800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,2060

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8040

	
	2666122800286
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 
	m
	134,6700

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime de 4 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 

	m2
	198,0000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	200,4552

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,2568

	
	26611128006551
	Placi din beton, pentru trotuare  gr=4 cm
	m2
	200,9700

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	316,8000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	3 114,5400

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,9900

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	16,9686

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	3,9600

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2. Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	28
	TsH91A

	Instalarea utilajului de joaca pentru copii 

	buc
	6,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,7000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	29,1000

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,2160

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,9000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	3. Capitolul 3 Utilaj

	
	

	29
	

	Complex de joaca (topogan + doua leagane) 

	buc
	2,0000


	
	3333333
	Complex de joaca (topogan + doua leagane)
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	

	Balansoare metalice 

	buc
	2,0000


	
	33333331
	Balansoare metalice 
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	

	Nisipiera cu capac si protectie solara 

	buc
	2,0000


	
	33333332
	Nisipiera cu capac si protectie solara 
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	



	
	

	Lot 3
	
	Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni 
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.1.
	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" 

	m2
	35,91


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,08

	
	232323
	Pelicola
	m2
	120,00

	
	24165861053031
	Amorsa-grund "BETONOCONTACT"
	kg
	5,39

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	35,91


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	43,81

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	256,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,84

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2
	14,36


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,87

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	15,80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	2,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	14,36


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	15,15

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	14,36


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,43

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,72

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 
	m2
	14,36


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,90

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	5,74

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,86

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,18

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 
	m
	11,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	11,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	11,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	12,10


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,82

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	24,80

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	48,40

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	12,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 
	m2
	21,55


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	35,56

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	22,20

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	80,53

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	10,23

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	435,31

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,26

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,22

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 
	m2
	12,10


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,39

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	159,12

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,51

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,45

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,36

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) 
	m2
	1,68


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,43

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,17

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,68

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,84

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,29

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,01

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.2. 1.2. Iluminat interior

	
	

	14
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 

	buc
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,46

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	

	Plafoniera ///Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong 
	buc
	2,00


	
	222222
	Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp 

	m
	60,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,40

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	30,00

	
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	12,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	15,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm 

	m
	25,00


	
	11111111
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*1.5 mm
	m
	25,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	

	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm 

	m
	35,00


	
	11111112
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, VVGng-LS 3*2.5 mm
	m
	35,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	19
	

	Intrerupator dublu 

	buc
	1,00


	
	222224
	Intrerupator dublu
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	

	Intrerupator ordinar 

	buc
	1,00


	
	222223
	Intrerupator ordinar 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	21
	RpEE03A

	Montarea prizelor duble 

	buc
	5,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,55

	
	2746167335100 1
	Priza dubla
	buc
	5,10

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,02

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	RpEG01A

	Montarea tablourilor electrice 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,76

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,01

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,04

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 16 A 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,65

	
	11110001000202l
	Automat de 16 A
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 25 A 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,65

	
	11110001000202
	Automat de 25 A
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.3. 1.3. lucrari sanitare

	
	

	25
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 
	m
	6,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,92

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare d =110 m
	m
	6,18

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,09

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,09

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 
	buc
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,84

	
	2523156721037
	COT d=110 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	SB09E

	Piesa de legatura (TEU d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 
	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	25231567210371
	TEU d=110 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 
	m
	12,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,60

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm
	m
	12,36

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm
	m
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	252315672103711
	COT d=50 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,13

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,70

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,22

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	4,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	33
	

	COT d=20 mmla 90* 

	buc
	16,00


	
	323232333
	COT d=20 mmla 90*
	buc
	16,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 
	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,05

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	35
	TsA02D

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m  pentru canalizare 

	m3
	4,50


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,92

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	2,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,58

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	37
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului 

	set
	1,00


	
	2222222
	Asamblarea echipamentului  5% din suma mobilierului
	set
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,92

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,50

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,05

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	18,00

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	18,00

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,30

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	39
	

	Dulap masina de spalat vase 1380 xh1870 x a700 mm 

	buc
	3,00


	
	1111111111l
	Dulap masina de spalat vase 1380 xh1870 x a700 mm
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	

	Masa L1200 x a700 x h750 mm 

	buc
	1,00


	
	1111111112l
	Masa L1200 x a700 x h750 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	

	Set dulap haine si inventar L 2400 x a420 xH 2100 mm 

	buc
	1,00


	
	1111111113l
	Set dulap haine si inventar L 2400 x a420 xH 2100 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	42
	

	Masina de spalat haine haine de 10 kg 

	buc
	2,00


	
	1111111116
	Masina de spalat haine haine de 10 kg
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	43
	

	Covoras de protectie de cauciuc 

	buc
	1,00


	
	1111111117
	Covoras de protectie de cauciuc
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	44
	

	Fier de calcat 

	buc
	1,00


	
	111111111995
	Fier de calcat
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	45
	

	Masina de uscat rufe 

	buc
	1,00


	
	111111111996
	Masina de uscat rufe
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	46
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	1,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.2. 
	Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1.  Capitolul  1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 

	m2
	188,00


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	344,98

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	197,40

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	172,77

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	413,60

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	441,80

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	142,41

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	50,95

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	16,45

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	310,20

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	3 043,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,86

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	8,93

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	188,00


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	84,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,80

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	198,32

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	188,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,64

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	28,20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 

	m2
	188,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	103,40

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	75,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	11,28

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	94,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,38

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	11,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	11,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	11,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	85,78


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,87

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	175,85

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	343,12

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	90,07

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,29

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 

	m2
	16,90


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	27,88

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	17,41

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	63,16

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,02

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	341,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,20

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,17

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	85,78


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,44

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,57

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	85,78


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	27,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,02

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 128,01

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,86

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	10,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	85,78


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	20,07

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 312,43

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,72

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,34

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,86

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5 

	m2
	-85,78


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-9,86

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-656,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,43

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,43

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 

	m2
	85,78


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	98,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,87

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	90,97

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	90,97

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	77,97

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.9 m -1buc 

	m2
	1,89


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,19

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,89

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,56

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,94

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,33

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,13

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 

	buc
	3,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,83

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,29

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,35

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.2. 1.3 Lucrari sanitare

	
	

	17
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 

	m
	10,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,00

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm
	m
	10,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,13

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	19
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,04

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,03

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.3. 1.4. Pardosea calda 

	
	

	21
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor 

	m2
	60,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,20

	
	12522222
	Disc 125
	buc
	8,00

	
	3333333
	Disc -230 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	RpIB12A

	Demontari radiatoare 

	buc
	4,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,72

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" 

	buc
	8,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,20

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=32 mm 

	m
	10,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,60

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	3,15

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	RpIC18A1

	Demontarea tevii D=25 mm 

	m
	6,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,86

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,89

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,14

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv 

	m2
	60,50


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	248,05

	
	2521302602000
	Placa polisteren expandat  1200 x550x20 mm
	buc
	75,62

	
	2873132001981
	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm
	m2
	66,55

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.
	m2
	72,60

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	1,21

	
	2521216701001a
	Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie  16 x2 mm
	m
	420,00

	
	2913124124000
	Distribuitor
	buc
	6,05

	
	2913124124400
	Colector
	buc
	6,05

	
	2875114203200
	Ventil de dezaerisire
	buc
	121,00

	
	2913137343000
	Robinet trecere
	buc
	24,20

	
	2523156719900
	Racord cu manson alunecator din material plastic
	buc
	24,20

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,72

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	121,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35 

	m2
	60,50


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	10,28

	
	2521302602901l
	Placa cu nuturi  1000x500x35
	m2
	62,92

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,45

	
	29131346260001
	Colector pentru podea calda
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4" 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,23

	
	28752742052002125l
	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	1252525251l
	Garnitura  1" carton
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,50

	
	29241273220658751
	NIPLU  bronz 1"M x3/4M
	buc
	2,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,50

	
	29241273220658752
	NIPLU  bronz 1"M 
	buc
	2,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	33
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb) 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752741101027121
	Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb
	buc
	2,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,23

	
	28752741101027122
	Suport  colector 1" dublu perechea
	buc
	1,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	35
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm 

	m
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,20

	
	25212167100001
	Teava  polipropilena//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm
	m
	8,24

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	IC38J

	TEU  PPR 32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l8
	TEU  PPR 32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	37
	IC38J

	COT PPR 32 FF90* 

	buc
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,72

	
	752741101025271l9
	COT PPR 32 FF90*
	buc
	8,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,27

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l
	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	39
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l1
	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	IC38J

	DOP  PPR D=32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l91
	DOP  PPR D=32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	IC38J

	MUFA  PPR 32 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,36

	
	752741101025271l95
	MUFA  PPR 32
	buc
	4,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,14

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	42
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm 

	m
	8,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,80

	
	3320517352232
	Termoizolatie conducte d=32 mm
	m
	8,65

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	43
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 

	buc
	14,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,76

	
	287527411010288
	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99
	buc
	14,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,56

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,13

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,48

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1. Incalzire , ventilare, mobilier

	
	

	44
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului 

	set
	1,00


	
	2222222
	Asamblarea echipamentului  5% din suma mobilierului
	set
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	45
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,60

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	24301261003381
	Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,32

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	46
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x7 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	2,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	47
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	2,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,84

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,00

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,10

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,10

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	36,00

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	36,00

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,60

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2.2. 1.3. Iluminat interior si retea electrica

	
	

	48
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	1,95


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,14

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,60

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	23,79

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,31

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	49
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 

	m
	195,00


	
	22222222222
	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2
	m
	195,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	50
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	1,77


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,91

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,55

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,42

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	21,59

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,09

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	51
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 

	m
	175,00


	
	22222222223
	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2
	m
	175,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	52
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2 

	m
	2,00


	
	22222222223l
	Cablu AVVGng 5x10 mm2
	m
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	53
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa) 

	100 m
	0,02


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,33

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,02

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	4,00

	
	110-03331
	Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb
	m
	2,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,12

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	54
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,75


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,23

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,35

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,35

	
	33333333
	Teava PVC d=16 mm
	m
	175,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	56,00

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,88

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,53

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	55
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,72

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	19,52

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,52

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,32

	
	33333334
	Teava PVC d=20 mm
	m
	160,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,03

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,60

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	51,20

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,80

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,48

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,30

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	56
	

	Fisa euro cu ramificatie 

	buc
	1,00


	
	22222222222
	Fisa euro cu ramificatie 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	57
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa) 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,43

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,00

	
	111111111
	Priza unitara incorporata
	buc
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	58
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat 

	100 buc
	0,06


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,93

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,12

	
	3232323231
	Intreruptor cu o clapa incorporat
	buc
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	59
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,02

	
	3232323232
	Intreruptor cu doua  clapa incorporat
	buc
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	60
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 

	buc
	18,00


	
	444444444
	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20
	buc
	18,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	61
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata 

	buc
	7,00


	
	444444445
	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata
	buc
	7,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	62
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 

	100 buc
	0,16


	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,04

	
	65656565
	Burghiu pe beton
	buc
	3,00

	
	2225252522
	Disc almaz pe beton
	buc
	2,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,02

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,07

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,19

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	6,75

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	63
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	64
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	65
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	4,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	66
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	67
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,08

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,30

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	68
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic 

	buc
	300,00


	
	6666666666666
	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic
	buc
	300,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	69
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic 

	buc
	350,00


	
	6666666666667
	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic
	buc
	350,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	70
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm 

	buc
	35,00


	
	6666666666668
	 Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm
	buc
	35,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	71
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli 

	buc
	80,00


	
	6666666666669
	 Clema WAGO cu 2 poli
	buc
	80,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	72
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli 

	buc
	75,00


	
	66666666666691
	 Clema WAGO cu 3 poli
	buc
	75,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	73
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm 

	buc
	700,00


	
	66666666666692
	Diblu 6 x40 mm
	buc
	700,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	74
	

	Paturi caseta  cu trei nivele 

	buc
	10,00


	
	1111111118
	Paturi caseta  cu trei nivele
	buc
	10,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	75
	

	Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului 

	buc
	20,00


	
	1111111119
	Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	76
	

	Perne 50 x50 mm 

	buc
	20,00


	
	11111111191
	Perne 50 x50 mm
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	77
	

	Set de mobila "Soare " 2610 c260 x188 mm 

	buc
	1,00


	
	111111111998
	Set de mobila "Soare " 2610 c260 x188 mm 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	78
	

	Dulap 900 x350 x800 mm 

	buc
	6,00


	
	11111111192
	Dulap 900 x350 x800 mm
	buc
	6,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	79
	

	Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) 

	buc
	1,00


	
	11111111194
	Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	80
	

	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 

	buc
	5,00


	
	11111111193
	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	81
	

	Scaunele pentru copii reglabile 

	buc
	20,00


	
	11111111197
	Scaunele pentru copii reglabile
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	82
	

	Scaunele pentru adulti 

	buc
	3,00


	
	11111111196
	Scaunele pentru adulti
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	83
	

	Masa  birou pentru adulti 

	buc
	1,00


	
	11111111198
	Masa birou pentru adulti
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	84
	

	Calculator 

	buc
	1,00


	
	11111111199
	Calculator 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	85
	

	Imprimanta /xerox 

	buc
	1,00


	
	111111111991
	Imprimanta /xerox 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	86
	

	Vitrina pentru literatura de copii 
	buc
	1,00


	
	111111111992
	Vitrina pentru literatura de copii
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	87
	

	Covor semi-lina 2000 x3000 mm 
	buc
	2,00


	
	111111111993
	Covor semi-lina 2000 x3000 mm 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	88
	

	Termometre pentru incaperi 
	buc
	2,00


	
	111111111994
	Termometre pentru incaperi
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	89
	

	Mobilier cu l=2.5 m 
	m
	2,50


	
	23232323
	Mobilier cu l=2.2 m
	m
	2,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	90
	

	Pompa 65/30 
	buc
	1,00


	
	2222222
	Pompa 65/30
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	91
	

	Set distribuitor 1" x 7 iesiri debitmetru 
	buc
	2,00


	
	22222223l
	Set distribuitor 1" x 7 iesiri debitmetru
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	92
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 
	buc
	2,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	93
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 
	buc
	2,00


	
	222222267
	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	94
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 
	buc
	3,00


	
	222222268
	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	95
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 
	buc
	4,00


	
	222222269
	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	96
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK 
	buc
	1,00


	
	2222222691
	Automat VN 32 3P 40A IEK
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	97
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 
	buc
	1,00


	
	2222222695
	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	98
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 
	buc
	16,00


	
	55555555555
	 Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm
	buc
	16,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	3.3. 
	Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Compartiment

	
	

	1
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	19,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,41

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,95

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,95

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	19,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	20,90

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	19,77

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	122,82

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,87

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	383,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,32

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CH02A

	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T 

	m
	4,00


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	20,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	45,80

	
	1421102200147
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm
	m3
	0,06

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,08

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,08

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,86

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,96

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,92

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,41

	
	2462106110376
	Intirzietor de priza (clei de oase)
	kg
	0,02

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,10

	
	2320166200731
	Parchetin
	kg
	0,10

	
	2415107300095
	Acid azotic tehnic
	kg
	0,04

	
	2670112203300
	Trepte de granit de 4 cm grosime
	m
	4,12

	
	2670112203800
	Contratrepte de granit de 4 cm grosime
	m
	4,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CA03J1

	Beton turnat la rampa pentru copii  cu disabilitati beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250) 

	m3
	2,00


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,10

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	775,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,63

	
	1421102200288
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-15 mm
	m3
	0,57

	
	1421102200317
	Pietris ciuruit  spalat de mal 15-30 mm
	m3
	0,57

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,61

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,11

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,28

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris//PGS 

	m3
	8,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,92

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm///PGS
	m3
	9,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,80

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,68

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,36

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	DE13A

	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment 

	m2
	48,00


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	24,96

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	48,72

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	76,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,24

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	DE10B

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80 x20 x100 

	m
	54,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,26

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	19,44

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	67,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,27

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 20 x 80 
	m
	54,27

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,59

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	4,16

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CH06A

	Mina curenta metalica - INOX 

	m
	12,00


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	10,80

	
	2812106305714
	Mina curenta drepta din INOX
	m
	12,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,20

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,72

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*

	
	
	
	
	

	Lot 4
	
	Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni 
	
	

	
	
	
	
	

	
	4.1
	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni.
	
	

	
	
	1. 1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 

	m2
	209,10


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	383,70

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	219,56

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	192,16

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	460,02

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	491,38

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	158,39

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	56,67

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	18,30

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	345,02

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	3 385,33

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,96

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	9,93

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	209,10


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	94,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,91

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	220,58

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	209,10


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,27

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	31,37

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,46

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 

	m2
	209,10


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	115,00

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	83,64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,55

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	104,55

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,42

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	11,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	11,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	11,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	78,92


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,84

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	161,79

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	315,68

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	82,87

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	74,36


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	8,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,18

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,23

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,23

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	4,55


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,77

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,23

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,23

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	74,36


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,82

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	977,83

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,74

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	8,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,23

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	74,36


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,40

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 137,71

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	6,69

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,30

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,74

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5 

	m2
	-74,36


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-8,55

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-568,85

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,37

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,49

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,37

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 

	m2
	74,36


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	85,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,15

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	78,86

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	78,86

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	67,59

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,23

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	4,55


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,00

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,73

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	29,41

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,88

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	91,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,08

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,29

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 

	m2
	7,28


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,01

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	7,50

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	27,21

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,46

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	147,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,09

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -2buc 

	m2
	3,36


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,34

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	3,36

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	13,44

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,68

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,59

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,02

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara////Penobloc 

	m3
	0,80


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,47

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,50

	
	14111222012751
	Blocuri de calcar (cotilet)//Penobloc
	m3
	0,72

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2,40

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,06

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,08

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,08

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	19
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	5,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	RCsB30P

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm 

	buc
	4,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	2,57

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,10

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,39

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.2. 1.2. Pardosea calda 

	
	

	21
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor 

	m2
	60,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,20

	
	12522222
	Disc 125
	buc
	8,00

	
	3333333
	Disc -230 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	RpIB12A

	Demontari radiatoare 

	buc
	6,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" 

	buc
	12,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	10,80

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=40 mm 

	m
	48,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	22,08

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	15,12

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,46

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv 

	m2
	60,50


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	248,05

	
	2521302602000
	Placa polisteren expandat  1200 x550x20 mm
	buc
	75,62

	
	2873132001981
	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm
	m2
	66,55

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.
	m2
	72,60

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	1,21

	
	2521216701001a
	Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie  16 x2 mm
	m
	580,00

	
	2913124124000
	Distribuitor
	buc
	6,05

	
	2913124124400
	Colector
	buc
	6,05

	
	2875114203200
	Ventil de dezaerisire
	buc
	121,00

	
	2913137343000
	Robinet trecere
	buc
	24,20

	
	2523156719900
	Racord cu manson alunecator din material plastic
	buc
	24,20

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,72

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	121,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35 

	m2
	60,50


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	10,28

	
	2521302602901l
	Placa cu nuturi  1000x500x35
	m2
	62,92

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,45

	
	29131346260001
	Colector pentru podea calda
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4" 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752742052002125l
	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	1252525251l
	Garnitura  1" carton
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,50

	
	29241273220658751
	NIPLU  bronz 1"M x3/4M
	buc
	2,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,50

	
	29241273220658752
	NIPLU  bronz 1"M 
	buc
	2,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb) 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752741101027121
	Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb
	buc
	2,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	33
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,23

	
	28752741101027122
	Suport  colector 1" dublu perechea
	buc
	1,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava  PPR   PN 25  D=40 mm 

	m
	32,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,40

	
	25212167100080
	Teava  polipropilena///Teava  PPR   PN 25  D=40 mm
	m
	32,96

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	35
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 

	buc
	18,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,12

	
	287527411010288
	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99
	buc
	18,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,72

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,16

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,61

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	IC38J

	TEU  PPR 32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l8
	TEU  PPR 32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	37
	IC38J

	COT PPR 32 FF90* 

	buc
	14,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,76

	
	752741101025271l9
	COT PPR 32 FF90*
	buc
	14,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,48

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  32 x 1"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l8
	Olandez   PPR p/m  32 x 1"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	39
	IC38J

	DOP  PPR D=32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l91
	DOP  PPR D=32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	IC38J

	MUFA  PPR 32 

	buc
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,04

	
	752741101025271l95
	MUFA  PPR 32
	buc
	6,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm 

	m
	64,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	22,40

	
	33205173522321
	Termoizolatie conducte d=40 mm
	m
	69,22

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	42
	ID04A

	Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur GARNI 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,30

	
	28752742051001
	Robinet Emmeti cu filet 1/2" F tur GARNI
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	43
	IC38J

	REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l95l
	REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	44
	IC38J

	COT PPR 20 FF 90* 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l95l2
	COT PPR 20 FF 90*
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	45
	IC38J

	COT PPR 20 FF 45* 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l95l3
	COT PPR 20 FF 45*
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	46
	IC38J

	TEU  PPR  40 x32 x40 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l95l4
	TEU  PPR  40 x32 x40
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	47
	IC38J

	TEU  PPR  40 x20 x40 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l95l5
	TEU  PPR  40 x20 x40
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	48
	IC38J

	COT  PPR  40 la 90* 

	buc
	12,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,08

	
	752741101025271l95l6
	COT  PPR  40 la 90*
	buc
	12,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,41

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	49
	IC38J

	COT  PPR  40 la 45* 

	buc
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,04

	
	752741101025271l95l7
	COT  PPR  40 la 45*
	buc
	6,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	50
	IC38J

	MUFA  PPR  40 mm 

	buc
	12,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,08

	
	752741101025271l95l8
	MUFA  PPR  40 mm
	buc
	12,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,41

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	51
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm 

	buc
	4,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,60

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	52
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.///Teava  PPR   PN 25  D=40 mm(pentru reparatia magistralei) 

	m
	32,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,40

	
	25212167100080
	Teava  polipropilena///Teava  PPR   PN 25  D=40 mm
	m
	32,96

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.3. 1.3 Lucrari sanitare

	
	

	53
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 

	m
	40,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,00

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	41,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	54
	

	COT d=20 mmla 90* 

	buc
	12,00


	
	323232333
	COT d=20 mmla 90*
	buc
	12,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	55
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	4,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,00

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm
	m
	4,12

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	56
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm la 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,84

	
	252315672103711
	COT d=50 mm la 90* din material plastic  pentru canalizare
	buc
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	57
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,13

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	1,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	58
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,04

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,03

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2. 2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1.Ventilare, incalzire

	
	

	59
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,60

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	24301261003381
	Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,32

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	60
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	3,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	29,76

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,50

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,15

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,15

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	54,00

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	54,00

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,90

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	61
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	2,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2.2. 2.  Iluminat interior si retea electrica

	
	

	62
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	1,95


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,14

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,60

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	23,79

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,31

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	63
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 

	m
	195,00


	
	22222222222
	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2
	m
	195,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	64
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	1,90


	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,93

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,59

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,52

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	23,18

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,61

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	65
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 

	m
	175,00


	
	22222222223
	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2
	m
	175,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	66
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2 

	m
	15,00


	
	22222222223l
	Cablu AVVGng 5x10 mm2
	m
	15,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	67
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa) 

	100 m
	0,15


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,44

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,15

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	30,00

	
	110-03331
	Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb
	m
	15,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,91

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,91

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	68
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,75


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,23

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,35

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,35

	
	33333333
	Teava PVC d=16 mm
	m
	175,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	56,00

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,88

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,53

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	69
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,72

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	19,52

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,52

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,32

	
	33333334
	Teava PVC d=20 mm
	m
	160,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,03

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,60

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	51,20

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,80

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,48

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,30

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	70
	

	Fisa euro cu ramificatie 

	buc
	1,00


	
	22222222222
	Fisa euro cu ramificatie 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	71
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa) 

	100 buc
	0,12


	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,18

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,01

	
	111111111
	Priza unitara incorporata
	buc
	0,12

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,77

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	72
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat 

	100 buc
	0,04


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,29

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,08

	
	3232323231
	Intreruptor cu o clapa incorporat
	buc
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	73
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,02

	
	3232323232
	Intreruptor cu doua  clapa incorporat
	buc
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	74
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 

	buc
	16,00


	
	444444444
	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20
	buc
	16,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	75
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata 

	buc
	6,00


	
	444444445
	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata
	buc
	6,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	76
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 

	100 buc
	0,17


	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,23

	
	65656565
	Burghiu pe beton
	buc
	3,00

	
	2225252522
	Disc almaz pe beton
	buc
	2,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,02

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,07

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,21

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,17

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,21

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	77
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	78
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	79
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	3,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	80
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	81
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,08

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,30

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	82
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic 

	buc
	300,00


	
	6666666666666
	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic
	buc
	300,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	83
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic 

	buc
	350,00


	
	6666666666667
	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic
	buc
	350,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	84
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm 

	buc
	35,00


	
	6666666666668
	 Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm
	buc
	35,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	85
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli 

	buc
	80,00


	
	6666666666669
	 Clema WAGO cu 2 poli
	buc
	80,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	86
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli 

	buc
	75,00


	
	66666666666691
	 Clema WAGO cu 3 poli
	buc
	75,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	87
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm 

	buc
	700,00


	
	66666666666692
	Diblu 6 x40 mm
	buc
	700,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	3. 3. Utilaj

	
	

	88
	

	Pompa 65/30 

	buc
	1,00


	
	2222222
	Pompa 65/30
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	89
	

	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	22222223
	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	90
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	3,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	91
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	222222267
	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	92
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	222222268
	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	93
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	4,00


	
	222222269
	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	94
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	2222222691
	Automat VN 32 3P 40A IEK
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	95
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	2222222695
	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	96
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 

	buc
	17,00


	
	55555555555
	 Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm
	buc
	17,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	4.2.
	Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni
	
	

	
	
	№ 2-1-1 A
Blocul A  
Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)
	
	

	
	
	1. Demolari

	
	

	1
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului) 

	m3
	8,440

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	33,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,660

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,422

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	2,954

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	2,954

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,688

	2
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) 

	t
	18,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	20,088

	3
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	18,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,370

	4
	TsI51A5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 

	t
	18,600

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,712

	 
	
	
2. Termoizolarea planseului podului
	
	

	5
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen 

	m2
	423,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,460

	
	268213260162601
	Membrana de vapori - 1mm
	m2
	456,840

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,211

	6
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) 

	m2
	423,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	71,910

	
	2521302602901150
	Placi vata minerala - 150 mm (160 kg/m3)
	m2
	439,920

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,269

	7
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen 

	m2
	423,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,460

	
	268213260162601
	Membrana de vapori - 1mm
	m2
	456,840

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,211

	8
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  

	m2
	423,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	148,050

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	12,690

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,230

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,883

	9
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) 

	kg
	888,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	22,207

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,441

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	897,183

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	4,441

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	8,883

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	266,490

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,533

	 
	
	3. Cerdac Cd2

	
	

	10
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  

	m3
	0,200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	56,028

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,151

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,139

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,059

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,120

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,065

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,050

	11
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	27,100

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,734

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,081

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	27,777

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,065

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,271

	12
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) 

	m2
	21,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,100

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,693

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,210

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,630

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,252

	13
	CG01A1  k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se scade 

	m2
	-21,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-4,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-0,840

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	-0,231

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,126

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,063

	14
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   (placa ceramica cu suprafata antiderapanta ) 

	m2
	21,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	54,810

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,090

	
	26611128007001
	Placi tip portelonat cu suprafata antiderapanta 9 mm
	m2
	21,630

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	85,050

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,300

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	420,000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	18,900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,945

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,252

	15
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina) 

	kg
	501,760

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,334

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,018

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,018

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	501,760

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	5,018

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,509

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,014

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	7,526

	16
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,502

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,233

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	3,916

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,958

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,276

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,979

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,489

	17
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

	m3
	0,200

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	4,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,482

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,032

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,012

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,166

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,440

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	0,876

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,676

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,392

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	7,600

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,030

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,088

	18
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,170

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,046

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,340

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	1,340

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,002

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,200

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,012

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,002

	19
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100  (V=0,18  m3) 

	m2
	20,400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,590

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,428

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,180

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,448

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,612

	20
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  

	m3
	0,180

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	3,645

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,405

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	1,350

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,002

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,167

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,022

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	0,612

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,542

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	0,464

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	0,540

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,261

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,027

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,059

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,041

	21
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,180

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,153

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,041

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,306

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	1,206

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,002

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,180

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,011

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,002

	22
	CE30C

	Placi din OSB-3  gros.15 mm 

	m2
	20,400

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	4,692

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,020

	
	202013292052715
	Placi din OSB-3  gros.15 mm
	m2
	21,420

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,612

	23
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) 

	m2
	20,400

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	18,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,100

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	24,633

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	10,710

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	192,780

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	2,142

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,857

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	1,071

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,020

	24
	CE06A

	Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm 

	m2
	3,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,380

	
	27104036420002
	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'')
	m2
	4,588

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	2,394

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	19,950

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	19,950

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	1,297

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,399

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,084

	25
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) 

	m
	6,900

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,070

	
	271040631180015
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  150mm
	m
	7,462

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1,421

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	9,950

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	1,421

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	0,711

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1,421

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	71,070

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,138

	26
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) 

	m
	7,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,450

	
	271040631172610
	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm
	m
	7,497

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	3,570

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	1,785

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	1,785

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	3,570

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,785

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	1,785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,105

	
	
	
	
	

	
	
	№ 2-1-2
Blocul B   
Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)
	
	

	
	
	1. Demolari

	
	

	1
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) 

	buc
	32,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	24,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,200

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	4,800

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	46,720

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,008

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,008

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,336

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,869

	3
	RpIzC45B

	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase
 (cheramzit 120 mm) 

	m3
	5,600

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,712

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,112

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	1,568

	4
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
 (invelitori din foi de ardezie) 

	m2
	186,700

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	67,212

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	67,212

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,734

	5
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 

	m2
	186,700

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	16,803

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,803

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,601

	6
	RpCH32B

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  

	m2
	186,700

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	52,276

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,537

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	13,069

	7
	RpCP45B

	Demontarea complecta a cerdacului 

	kg
	50,000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,040

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,050

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,100

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,250

	8
	DG05A  k=3.33

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice  (10 cm) 

	m2
	10,220

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,378

	9
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) 

	t
	14,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,120

	10
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	14,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,300

	11
	TsI51A5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 

	t
	29,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,111

	
	
	
	
	

	 
	
	2. Centura monolita Cm1 (L=49,6 ml)

	
	

	12
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 

	m3
	4,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,264

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,520

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	3,600

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	12,000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,004

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	86,760

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	79,040

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,844

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,608

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,480

	13
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 

	m3
	4,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,240

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	4,202

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,492

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	2,400

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,600

	14
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	20,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	20,000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,100

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	6,000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	6,000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,600

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,500

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	2,600

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,020

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,020

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,400

	15
	RpCD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 

	kg
	66,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,620

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,980

	
	2710602000078
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	67,650

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,660

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,900

	16
	RpCD02D1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  

	kg
	176,200

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	12,863

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,286

	
	2710602000510
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm
	kg
	180,605

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	1,762

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	26,430

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,167

	17
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-1) 

	kg
	9,750

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	2,047

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	10,241

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,197

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,098

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,780

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,098

	
	
	
	
	

	 
	
	3. Centura monolita Cm2 (L=28,8 ml)

	
	

	18
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) 

	buc
	15,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,720

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,000

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	1,800

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,360

	19
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-2) 

	kg
	6,750

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	1,417

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	7,090

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,136

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,068

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,540

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,068

	20
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 

	m3
	1,080

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,091

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,955

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	1,135

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,133

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,648

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,162

	21
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	8,650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,730

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	8,650

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,043

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,595

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,595

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,260

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,433

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,216

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,125

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,009

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,038

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,173

	
	
	
	
	

	 
	
	4. Restabilirea locurilor alaturate de centura

	
	

	22
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (keramzit) 

	m3
	1,620

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,608

	
	2873122005400
	Granulit pentru betoane
	m3
	1,685

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,454

	23
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  

	m2
	13,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,725

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,405

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,135

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,284

	
	
	
	
	

	 
	
	5. Termoizolarea planseului podului

	
	

	24
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen 

	m2
	98,700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,974

	
	268213260162601
	Membrana de vapori - 1mm
	m2
	106,596

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,049

	25
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) 

	m2
	98,700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	16,779

	
	2521302602901150
	Placi vata minerala - 150 mm (160 kg/m3)
	m2
	102,648

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,296

	26
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen 

	m2
	98,700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,974

	
	268213260162601
	Membrana de vapori - 1mm
	m2
	106,596

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,049

	27
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  

	m2
	98,700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	34,545

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	2,961

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,987

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,073

	28
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) 

	kg
	207,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,183

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,036

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	209,373

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,036

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,073

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	62,190

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,124

	
	
	
	
	

	 
	
	6. Sarpanta acoperisului

	
	

	29
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

	m3
	1,670

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	36,206

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,025

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,267

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,100

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	1,386

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	12,024

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	7,315

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	5,645

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,273

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	63,460

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,251

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,735

	30
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	1,730

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	35,032

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,893

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,017

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	1,609

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,208

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	12,975

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	5,882

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	5,207

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	4,463

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	5,190

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	2,508

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,260

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,571

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,398

	31
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	3,400

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,890

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,782

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	5,780

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	22,780

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,041

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	3,400

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,017

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,204

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,041

	32
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) 

	kg
	80,720

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	15,337

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,807

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,807

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	80,720

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,807

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,404

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,646

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,211

	33
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,163

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,050

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,271

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,636

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,090

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,318

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,159

	
	
	
	
	

	 
	
	7. Acoperisul

	
	

	34
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) 

	m2
	187,500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	37,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,375

	
	26821326004652
	Pelicula anticondens
	m2
	222,094

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	2 317,500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,875

	35
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32  (V=1,54  m3) 

	m2
	187,500

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	42,188

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,125

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,540

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	22,500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,625

	36
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  (scindura de prindere - 50*25) 

	m3
	0,220

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	4,455

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,495

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	1,650

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,002

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,205

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,026

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	0,748

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,662

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	0,568

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	0,660

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,319

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,033

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,073

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,051

	37
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  

	m3
	1,120

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	22,680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,520

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	8,400

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,011

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	1,042

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,134

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,808

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,371

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,890

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,360

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,624

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,168

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,370

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,258

	38
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	2,880

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,448

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,662

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	4,896

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	19,296

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,035

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	2,880

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,014

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,173

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,035

	39
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori 

	m3
	2,880

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,720

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	5,645

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,003

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,006

	40
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) 

	m2
	187,500

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	168,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	46,875

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	226,406

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	98,438

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	1 771,875

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	19,688

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	7,875

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	9,844

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,375

	41
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) 

	m2
	22,600

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	24,860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,260

	
	271040364200011
	tabla cutata tip ''Lindab'' LK/LS   gros. 0,45 mm
	m2
	27,290

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	14,238

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	118,650

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	118,650

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	7,712

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	2,373

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,497

	42
	CE06A

	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') 

	m2
	35,300

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	38,830

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,530

	
	27104036420002
	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'')
	m2
	42,625

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	22,239

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	185,325

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	185,325

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	12,046

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	3,707

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,777

	43
	CK26B

	Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm 

	m
	2,400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,768

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,192

	
	27431235490267
	Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm
	m
	2,400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,024

	44
	CK26B

	Capac de coama tip "Lindab" 

	m
	27,700

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,864

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,216

	
	274312354902671
	Capac de coama tip "Lindab"
	m
	27,700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	110,800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,277

	45
	CK26B

	Opritor zapada LE-310  (surub SWT 4.8*35  - 51 buc,    surub SL2 4.8*20  -  51 buc,   ) 

	m
	18,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,440

	
	2743123549026105
	Retinator de zapada 
	m
	18,000

	
	28741158291261
	Surub SWT 4.8*35
	buc
	51,000

	
	28741158291262
	Surub SL2 4.8*20 
	buc
	51,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,180

	46
	CE42A

	Executarea lucarnelor  

	buc
	1,000

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,633

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,060

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,060

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,100

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,500

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,400

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,110

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,160

	47
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) 

	m
	36,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,800

	
	271040631180015
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  150mm
	m
	38,934

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	7,416

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	51,912

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	7,416

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	3,708

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	7,416

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	370,800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,720

	48
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) 

	m
	12,400

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,340

	
	271040631172610
	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm
	m
	13,280

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	6,324

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	3,162

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	3,162

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	6,324

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	3,162

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	3,162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,186

	49
	CK26B

	Sort de jgheab, b=240mm 

	m
	36,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,880

	
	274312354902672
	Sort de jgheab, b=240mm
	m
	36,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	144,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,360

	50
	CK26B

	Sort de jgheab, b=175mm 

	m
	36,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,880

	
	274312354902673
	Sort de jgheab, b=175mm
	m
	36,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	144,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,360

	51
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie 

	kg
	156,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	29,640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,560

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,560

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	156,000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,780

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,248

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,560

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,120

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,120

	52
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,156

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,005

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,217

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,608

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,086

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,304

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,152

	
	
	
	
	

	 
	
	8. Elemente de timplarie

	
	

	53
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1,  Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) 

	m2
	4,000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	4,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,820

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,988

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,080

	
	
	
	
	

	 
	
	9. Pereul

	
	

	54
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

	m3
	2,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,500

	55
	TsI50A10

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	3,400

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,619

	56
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 

	100m2
	0,146

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,318

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,146

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,204

	57
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (100 mm) 

	m3
	1,460

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,445

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,679

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,146

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,307

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,613

	58
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 

	m3
	1,460

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,621

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,949

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	1,511

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,147

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,365

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,584

	59
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) 

	kg
	30,660

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,767

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,153

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	30,967

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,153

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,307

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	9,198

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,018

	
	
	
	
	

	
	
	№ 2-1-3
Blocul C
 Solutii arhitectural - constructive (marca SAC)
	
	

	
	
	1. Demolari

	
	

	1
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat (placi de parapet (0,5*1,0m) 

	buc
	25,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	18,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,500

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	3,750

	2
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat (placi de cornisa (0,9*1,2m) 

	buc
	55,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	41,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,500

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	8,250

	3
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	28,400

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,260

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,420

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,136

	4
	RpIzC45B

	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 120 mm) 

	m3
	3,400

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,468

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,068

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,952

	5
	CP10A  k=0.5

	Demontarea elementelor  prefabricate din beton armat  (Demolarea completa a capacelor de la canale de ventilare) (0,5*1,0m) 

	buc
	15,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	11,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,500

	
	2922140006700
	Macara turn 
	h-ut
	2,250

	6
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului 2 rinduri) 

	m3
	4,100

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,845

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,350

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,492

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,328

	7
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (invelitori din foi de ardezie) 

	m2
	584,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	210,528

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	210,528

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,696

	8
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 

	m2
	584,800

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	52,632

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,632

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	17,544

	9
	RpCH32B

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate  

	m2
	584,800

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	163,744

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	64,328

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	40,936

	10
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea completa a cerdacului) 

	m3
	11,700

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	46,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,585

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	4,095

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	4,095

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,340

	11
	DG05A  k=3.33

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice  (10 cm) 

	m2
	53,270

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	95,790

	12
	TrB01A1-5

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) 

	t
	69,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	74,520

	13
	TrI1AA02C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 

	t
	69,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	31,050

	14
	TsI51A5

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 

	t
	103,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,945

	 
	
	2. Centura monolita Cm1 (L=97,6 ml)

	
	

	15
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 

	m3
	7,800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,815

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,914

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	7,020

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	23,400

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,008

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	169,182

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	154,128

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	1,646

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,186

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,886

	16
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 

	m3
	7,800

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	43,992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,118

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	8,195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,959

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	4,680

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,170

	17
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	39,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,800

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	39,000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,195

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	11,700

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	11,700

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,170

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,950

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,975

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	5,070

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,039

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,039

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,680

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,780

	18
	RpCD01D

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 

	kg
	129,810

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,087

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,894

	
	2710602000078
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm
	kg
	133,055

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,298

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	19,471

	19
	RpCD02D1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  

	kg
	363,720

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	26,552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,912

	
	2710602000510
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm
	kg
	372,813

	
	2710503803116
	Sirma neagra moale D=1 mm
	kg
	3,637

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	54,558

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	12,730

	20
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-1) 

	kg
	19,500

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	4,095

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	20,483

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,394

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,197

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,560

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,195

	
	
	
	
	

	 
	
	3. Centura monolita Cm2 (L=45,7 ml)

	
	

	21
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (K=0,4) 

	buc
	24,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,152

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	14,400

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	2,880

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,576

	22
	RpCB03C

	Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 

	m3
	1,720

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,701

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,113

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	1,807

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,212

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	1,032

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,258

	23
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	13,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,740

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	13,700

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,068

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	4,110

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	4,110

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,411

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,685

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,343

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,781

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,014

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,014

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,644

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,274

	24
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (ancor A-2) 

	kg
	10,800

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	2,268

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	11,344

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,218

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,109

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,864

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,108

	
	
	
	
	

	 
	
	4. Restabilirea locurilor alaturate de centura

	
	

	25
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (keramzit) 

	m3
	1,620

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,608

	
	2873122005400
	Granulit pentru betoane
	m3
	1,685

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,454

	26
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  

	m2
	13,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,725

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,405

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,135

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,284

	
	
	
	
	

	 
	
	5. Termoizolarea planseului podului

	
	

	27
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen 

	m2
	423,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,460

	
	268213260162601
	Membrana de vapori - 1mm
	m2
	456,840

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,211

	28
	IzF10A

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 150 mm (160 kg/m3) 

	m2
	423,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	71,910

	
	2521302602901150
	Placi vata minerala - 150 mm (160 kg/m3)
	m2
	439,920

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,269

	29
	IzF04J1 aplicativ

	Pelicula de polietilen 

	m2
	423,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	8,460

	
	268213260162601
	Membrana de vapori - 1mm
	m2
	456,840

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,211

	30
	IzF18C

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  

	m2
	423,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	148,050

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	12,690

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,230

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,883

	31
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) 

	kg
	888,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	22,207

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,441

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	897,183

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	4,441

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	8,883

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	266,490

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,533

	
	
	
	
	

	 
	
	6. Sarpanta acoperisului

	
	

	32
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

	m3
	4,530

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	98,210

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,917

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,725

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,272

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	3,760

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	32,616

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	19,841

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	15,311

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	8,879

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	172,140

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,679

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	1,993

	33
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 

	m3
	9,660

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	195,615

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,735

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,097

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	8,984

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	1,159

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	72,450

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	32,844

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	29,077

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	24,923

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	28,980

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	14,007

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	1,449

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	3,188

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	2,222

	34
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	14,190

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,061

	
	1212121212121
	apa
	m3
	3,264

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	24,123

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	95,073

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,170

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	14,190

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,071

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,851

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,170

	35
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) 

	kg
	163,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	30,970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,630

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,630

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	163,000

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,630

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,815

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,304

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,445

	36
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,440

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,834

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	3,432

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,716

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,242

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,858

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,429

	
	
	
	
	

	 
	
	7. Acoperisul

	
	

	37
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) 

	m2
	613,200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	122,640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,660

	
	26821326004652
	Pelicula anticondens
	m2
	726,335

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	7 579,152

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,132

	38
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 100*32  (V=5,07  m3) 

	m2
	613,200

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	137,970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,924

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	5,070

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	73,584

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,396

	39
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  (scindura de prindere - 50*25) 

	m3
	0,700

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	14,175

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,575

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	5,250

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,007

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,651

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,084

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	2,380

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	2,107

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	1,806

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	2,100

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,015

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,105

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,231

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,161

	40
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  

	m3
	2,280

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	46,170

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,130

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	17,100

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,023

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	2,120

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,274

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	7,752

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	6,863

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	5,882

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	6,840

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	3,306

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,342

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,752

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,524

	41
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	8,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,843

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,852

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	13,685

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	53,935

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,097

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	8,050

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,040

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,483

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,097

	42
	CN51A

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori 

	m3
	8,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,013

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	15,778

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,008

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,016

	43
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) 

	m2
	613,200

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	551,880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	153,300

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	740,439

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	321,930

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	5 794,740

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	64,386

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	25,754

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	32,193

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	30,660

	44
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,45 mm) 

	m2
	87,500

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	96,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,750

	
	271040364200011
	tabla cutata tip ''Lindab'' LK/LS   gros. 0,45 mm
	m2
	105,656

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	55,125

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	459,375

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	459,375

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	29,859

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	9,188

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,925

	45
	CE06A

	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') 

	m2
	5,600

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,560

	
	27104036420002
	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'')
	m2
	6,762

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	3,528

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	29,400

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	29,400

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	1,911

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,588

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,123

	46
	CK26B

	Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm 

	m
	9,600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,072

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,768

	
	27431235490267
	Bordura fronton tip"Lindab" b=350mm
	m
	9,600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	38,400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,096

	47
	CK26B

	Capac de coama tip "Lindab" 

	m
	66,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	21,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,296

	
	274312354902671
	Capac de coama tip "Lindab"
	m
	66,200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	264,800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,662

	48
	CK26B

	Opritor zapada LE-310  (surub SWT 4.8*35  - 278 buc,    surub SL2 4.8*20  -  278 buc,   ) 

	m
	98,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	31,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,840

	
	2743123549026105
	Retinator de zapada 
	m
	98,000

	
	28741158291261
	Surub SWT 4.8*35
	buc
	278,000

	
	28741158291262
	Surub SL2 4.8*20 
	buc
	278,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,980

	49
	CE42A

	Executarea lucarnelor  

	buc
	4,000

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	23,880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,532

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	16,000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	4,000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,240

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,240

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,400

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	2,000

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	5,600

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,440

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,640

	50
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) 

	m
	98,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	29,400

	
	271040631180015
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  150mm
	m
	105,987

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	20,188

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	141,316

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	20,188

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	10,094

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	20,188

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	1 009,400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,960

	51
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) 

	m
	96,300

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	33,705

	
	271040631172610
	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm
	m
	103,137

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	49,113

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	24,556

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	24,556

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	49,113

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	24,556

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	24,556

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,444

	52
	CK26B

	Sort de jgheab, b=240mm 

	m
	98,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	31,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,840

	
	274312354902672
	Sort de jgheab, b=240mm
	m
	98,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	392,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,980

	53
	CK26B

	Sort de jgheab, b=175mm 

	m
	98,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	31,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,840

	
	274312354902673
	Sort de jgheab, b=175mm
	m
	98,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	392,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,980

	54
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: bara de protectie 

	kg
	372,000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	70,680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,720

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,720

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	372,000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,860

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,976

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,720

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,440

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	7,440

	55
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,372

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,396

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	2,902

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,451

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,205

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,725

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,363

	
	
	
	
	

	 
	
	8. Canalele de ventilare (CV1, CV3, CV4, CV7, CV8)

	
	

	56
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata LS8 cu gros.0,45 mm) 

	m2
	30,750

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	33,825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,075

	
	271040364200011
	tabla cutata tip ''Lindab'' LK/LS   gros. 0,45 mm
	m2
	37,131

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	19,372

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	161,438

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	161,438

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	10,493

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	3,229

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,676

	57
	CE06A

	Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm 

	m2
	6,320

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,952

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,632

	
	27104036420007
	Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm
	m2
	7,631

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	3,982

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	33,180

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	33,180

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	2,157

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,664

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,139

	58
	CK26B aplicativ

	Profil din tabla protejata anticoroziv b=200mm, 

	m
	119,800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	38,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,584

	
	274312354902621
	Profil din tabla protejata anticoroziv 200mm,
	m
	119,800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	479,200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,198

	59
	CE25C

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) 

	m
	25,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,250

	
	26821326004791
	Лента примыкания ''Wakaflex''
	m
	30,188

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,787

	60
	CK26B aplicativ

	Placa de protectie 

	m
	25,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,000

	
	27431235490262
	Placa de protectie
	m
	25,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	100,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,250

	61
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (bara 50*100) 

	m3
	0,140

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,280

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,140

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,035

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,700

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,700

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	0,490

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	0,490

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	0,490

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	0,700

	62
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,140

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,119

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,032

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,238

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	0,938

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,002

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,140

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,008

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,002

	63
	CD73A

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor.  

	m2
	115,400

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	144,250

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,848

	
	281123630490350
	Panouri  "Sandwich" - 50 mm
	m2
	121,239

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	380,358

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	356,586

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	356,586

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	20,801

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	11,540

	64
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	135,340

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	25,715

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,353

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,353

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	135,340

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,353

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,677

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,083

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,030

	65
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,135

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,869

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,053

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,526

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,074

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,263

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,132

	
	
	
	
	

	 
	
	9. Trecerea coloanei de canalizare prin acoperis (3 buc)

	
	

	66
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (lemn 150*50) 

	m3
	0,090

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,090

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,022

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,450

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,450

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	0,315

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	0,315

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	0,315

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	0,450

	67
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,090

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,076

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,021

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,153

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	0,603

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,001

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,090

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,000

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,005

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,001

	68
	CE06A

	Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm 

	m2
	0,300

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,330

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030

	
	27104036420007
	Otel pentru acoperis zincat gr 0,45 mm
	m2
	0,362

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,189

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	1,575

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	1,575

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,102

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,007

	69
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	1,950

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,370

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,019

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,019

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,950

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,019

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,010

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,016

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,029

	70
	CE25C

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi (banda ''Wakaflex'' b=300 mm) 

	m
	5,100

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,255

	
	26821326004791
	Лента примыкания ''Wakaflex''
	m
	6,158

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,161

	71
	SB08E

	Teava PE, diametrul de 100 mm 

	m
	9,900

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,168

	
	2521216720160100
	Teava PE 100 mm
	m
	10,197

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,148

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,148

	
	
	
	
	

	 
	
	10. Elemente de timplarie

	
	

	72
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F-1,  Fereastra din profile din PVC cu geam simplu si gratar de ventilare cu jaluzele pentru lucarne) 

	m2
	1,000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,090

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,705

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,247

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	
	
	
	
	

	 
	
	11. Cerdac Cd1

	
	

	73
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  

	m3
	0,200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	56,028

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,151

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,139

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,059

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,120

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,065

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,050

	74
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	27,100

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,734

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,081

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	27,777

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,065

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,271

	75
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) 

	m2
	38,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,850

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,270

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,385

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,155

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,462

	76
	CG01A1  k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se scade 

	m2
	-38,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-7,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-1,540

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	-0,423

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	-0,154

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,231

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,116

	77
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   (placa ceramica cu suprafata antiderapanta ) 

	m2
	38,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	100,485

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,165

	
	26611128007001
	Placi tip portelonat cu suprafata antiderapanta 9 mm
	m2
	39,655

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	155,925

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,550

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	770,000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	34,650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,732

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,462

	78
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Be-1, Be-2,) 

	kg
	101,160

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	19,220

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,012

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,012

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	101,160

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,506

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,809

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,012

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,023

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,023

	79
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,101

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,650

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,788

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,394

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,056

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,197

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,098

	80
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru copertina) 

	kg
	501,760

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	95,334

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,018

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,018

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	501,760

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	5,018

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,509

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,014

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	7,526

	81
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,502

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,233

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	3,916

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,958

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,276

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,979

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,489

	82
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

	m3
	0,200

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	4,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,482

	
	20101029087372
	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a
	m3
	0,032

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,012

	
	20101029041692
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia
	m3
	0,166

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,440

	
	27106020001211
	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)
	kg
	0,876

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,676

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,392

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	7,600

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,030

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,088

	83
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,170

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,046

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,340

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	1,340

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,002

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,200

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,012

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,002

	84
	CE30A

	Astereala la invelitori din tigla, din scindura sipca 30*100  (V=0,18  m3) 

	m2
	20,400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,590

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,428

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,180

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,448

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,612

	85
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  

	m3
	0,180

	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	3,645

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,405

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	1,350

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,002

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,167

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,022

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	0,612

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	0,542

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	0,464

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	0,540

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	0,261

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,027

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,059

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,041

	86
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	0,180

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,153

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,041

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	0,306

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	1,206

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,002

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	0,180

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,011

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,002

	87
	CE30C

	Placi din OSB-3  gros.15 mm 

	m2
	20,400

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	4,692

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,020

	
	202013292052715
	Placi din OSB-3  gros.15 mm
	m2
	21,420

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,612

	88
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275g/m2 grosimea de 0.45mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni ) 

	m2
	20,400

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	18,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,100

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	24,633

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	10,710

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	192,780

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	2,142

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,857

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	1,071

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,020

	89
	CE06A

	Riglete din otel de acoperis cu strat de protectie 0,5 mm 

	m2
	3,800

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,380

	
	27104036420002
	Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'')
	m2
	4,588

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	2,394

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	19,950

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	19,950

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	1,297

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,399

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,084

	90
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) 

	m
	6,900

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,070

	
	271040631180015
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  150mm
	m
	7,462

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	1,421

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	9,950

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	1,421

	
	28752740000501
	Elemente de legatura pentru jgheab
	buc
	0,711

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	1,421

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	71,070

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,138

	91
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) 

	m
	7,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,450

	
	271040631172610
	Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm
	m
	7,497

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	3,570

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	1,785

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	1,785

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	3,570

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	1,785

	
	28752740000502
	Elemente de legatura pentru burlan
	buc
	1,785

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,105

	
	
	
	
	

	 
	
	12. Pereul

	
	

	92
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

	m3
	11,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,250

	93
	TsI50A10

	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	18,700

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,403

	94
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 
	100m2
	0,810

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,314

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,810

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,134

	95
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (100 mm) 
	m3
	8,080

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,999

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	9,292

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,808

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,697

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,394

	96
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15, F75 
	m3
	8,080

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	31,108

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,252

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	8,365

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,816

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,020

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	3,232

	97
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 150*150) 
	kg
	169,700

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,242

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,848

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	171,397

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,848

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,697

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	50,910

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,102

	98
	DE11A aplic

	Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5)  din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale, asezate pe o fundatie din beton M200   (uluce - 48 buc) 
	m
	11,520

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,382

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,074

	
	266612280032512
	Uluce cu dimenasiunile (24*16*4.5)
	buc
	48,000

	
	2663102100000200
	Beton M200
	m3
	0,242

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,035
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	Lot 5
	
	Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni 
	
	

	
	
	
	
	

	
	5.1.
	Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1. Lucrari de reparatie

	
	

	1
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc 

	m2
	93,58


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	10,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,29

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	2,81

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,81

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" 

	m2
	236,10


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,08

	
	232323
	Pelicola
	m2
	120,00

	
	24165861053031
	Amorsa-grund "BETONOCONTACT"
	kg
	35,42

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	236,10


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	288,04

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 685,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	18,65

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,78

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	236,10


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	47,22

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	259,71

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	35,42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	236,10


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	106,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,61

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	249,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,24

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	236,10


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,08

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	35,42

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 

	m2
	236,10


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	129,86

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	94,44

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,17

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	118,05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,47

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	11,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	11,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	11,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	93,58


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,04

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	191,84

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	374,32

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	98,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	CI22B

	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 mm 

	m2
	4,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,42

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,64

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,82

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,14

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	90,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,05

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	93,58


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	29,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 230,58

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,93

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,94

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	11,23

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,81

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	14
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	83,71


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,59

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 280,76

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,53

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,33

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,84

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	CG56A1 k=5

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:  k=5 

	m2
	-83,71


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-9,63

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	-640,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	-0,42

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,67

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,42

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 

	m2
	83,71


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	96,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,56

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	88,77

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	88,77

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	76,09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,51

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	4,37


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,81

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	4,55

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	28,25

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,81

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,27

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,07

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,28

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.0 x 0.8 m - 3 buc 

	m2
	4,80


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	4,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	19,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,84

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.2. 1.2. Pardosea calda 

	
	

	19
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor 

	m2
	79,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,58

	
	12522222
	Disc 125
	buc
	8,00

	
	3333333
	Disc -230 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	RpIB12A

	Demontari radiatoare 

	buc
	6,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	21
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" 

	buc
	12,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	10,80

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	RpIC18B

	Demontarea tevii D=32 mm 

	m
	32,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	14,72

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	10,08

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,97

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	RpIC18A1

	Demontarea tevii D=25 mm 

	m
	22,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	6,82

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	6,93

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,51

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	IB15A

	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv 

	m2
	79,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	323,90

	
	2521302602000
	Placa polisteren expandat  1200 x550x20 mm
	buc
	98,75

	
	2873132001981
	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm
	m2
	86,90

	
	2523156716783
	Folie din material plastic 1,00 mm gr.
	m2
	94,80

	
	3162165219527
	Cleme de prindere din sirma Zn
	kg
	1,58

	
	2521216701001a
	Teava din polietilena ///TEava Valrom rosie  16 x2 mm
	m
	680,00

	
	2913124124000
	Distribuitor
	buc
	7,90

	
	2913124124400
	Colector
	buc
	7,90

	
	2875114203200
	Ventil de dezaerisire
	buc
	158,00

	
	2913137343000
	Robinet trecere
	buc
	31,60

	
	2523156719900
	Racord cu manson alunecator din material plastic
	buc
	31,60

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	3,56

	
	2524217304530
	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime
	m
	158,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	IzF10A

	Placa cu nuturi  1000x500x35 

	m2
	79,00


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	13,43

	
	2521302602901l
	Placa cu nuturi  1000x500x35
	m2
	82,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,24

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	ID07A aplicativ

	Colector pentru podea calda 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,45

	
	29131346260001
	Colector pentru podea calda
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	27
	ID01B

	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4" 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,23

	
	28752742052002125l
	Set Robinet Kit  de amestec 1 ' x3/4"
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	IC40F aplicativ

	Garnitura  1" carton 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,80

	
	1252525251l
	Garnitura  1" carton
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M x3/4M 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,50

	
	29241273220658751
	NIPLU  bronz 1"M x3/4M
	buc
	2,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	RpSE24A

	NIPLU  bronz 1"M 

	buc
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,50

	
	29241273220658752
	NIPLU  bronz 1"M 
	buc
	2,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	IC38G

	Piesa de racordare (TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb) 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752741101027121
	Piesa de racordare //TRECERE cu piulita metalica  32 x1" F alb
	buc
	2,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	IC38G

	Suport  colector 1" dublu perechea 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,46

	
	28752741101027122
	Suport  colector 1" dublu perechea
	buc
	2,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	33
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm 

	m
	60,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,00

	
	25212167100001
	Teava  polipropilena//Teava  PPR   PN 25  D=32 mm
	m
	61,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	IC38J

	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99 

	buc
	14,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,76

	
	287527411010288
	Gerpex FERRO 16x2 mm cu filet 3/4 TP 99
	buc
	14,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,56

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,13

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,48

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	35
	IC38J

	TEU  PPR 32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l8
	TEU  PPR 32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	IC38J

	COT PPR 32 FF90* 

	buc
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,72

	
	752741101025271l9
	COT PPR 32 FF90*
	buc
	8,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,27

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	37
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l
	Olandez   PPR p/m  25 x3/4"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	IC53C

	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,50

	
	2875274119981l1
	Olandez   PPR p/m  25 x 1"  F 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	39
	IC38J

	DOP  PPR D=32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l91
	DOP  PPR D=32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm 

	m
	60,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	21,00

	
	3320517352232
	Termoizolatie conducte d=32 mm
	m
	64,89

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	IB06B

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm//radiator otel 22 x500 x1600 mm 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,30

	
	2822115700000l1
	Radiator//radiator otel 22 x500 x1600 mm
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,02

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	42
	IC38J

	TEU PPR 32 x20 x32 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,68

	
	752741101025271l96
	TEU PPR 32 x20 x32
	buc
	2,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,07

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	43
	ID04A

	Robinet  Emmeti cu filet 1/2" F tur Garni 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,60

	
	287527420510095
	Robinet  Emmeti cu filet 1/2" F tur Garni
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,13

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	44
	IC38J

	COT  PPR 20  FF 90* 

	buc
	10,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,40

	
	752741101025271l96l
	COT  PPR 20  FF 90*
	buc
	10,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,34

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	45
	IC38J

	COT  PPR 20  FF 45* 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,36

	
	752741101025271l96l2
	COT  PPR 20  FF 45*
	buc
	4,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,14

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	46
	IC38J

	MUFA  PPR 32 

	buc
	6,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,04

	
	752741101025271l95
	MUFA  PPR 32
	buc
	6,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	47
	IC38J

	REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,36

	
	752741101025271l96l3
	REDUCTIE PPR p/m 20 x1/2 M
	buc
	4,00

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,14

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.3. 1.3. Incalzire

	
	

	48
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 

	m
	40,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,00

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm
	m
	41,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	49
	

	COT d=20 mmla 90* 

	buc
	16,00


	
	323232333
	COT d=20 mmla 90*
	buc
	16,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	50
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv////022 x500 x800 mm 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,00

	
	28221157000001
	Radiator  500 x800 mm
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,01

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	51
	IB06A

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv////022 x500 x1000 mm 

	buc
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,00

	
	28221157000002
	Radiator 500 x1000 mm
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,01

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	52
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,72

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj-retur
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	53
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" 

	buc
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,72

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj-retur
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,05

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	54
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice cu latimea de 500 mm/// 2000 x500 mm  -- 2 buc 

	m
	4,00


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,04

	
	2521106718393
	Pervazuri   din mase plastice pentru ferestre  2000 x500 mm
	m
	4,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	55
	CR37A

	Carniz cu L=3000 mm 

	m
	3,00


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,15

	
	20511473328951
	Carniz cu L=3000 mm
	m
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	
	
	2.1. 1.Incalzire, ventilare,mobilier

	
	

	56
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului 

	set
	1,00


	
	2222222
	Asamblarea echipamentului  5% din suma mobilierului
	set
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	57
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	1,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	58
	IA37A

	Pompa de circulatie  65/130 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,60

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	0,50

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	24301261003381
	Solutie de etansare// Kit amestec podele calde Emmeti
	buc
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,32

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	59
	IC39A

	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1"x9 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,40

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	2,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,15

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	2.2. 2. Iluminat interior si retea electrica

	
	

	60
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	1,95


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,14

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,60

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	23,79

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,31

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	61
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2 

	m
	195,00


	
	22222222222
	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mm2
	m
	195,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	62
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	1,77


	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,91

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,04

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,55

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,42

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	21,59

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,09

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,57

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	63
	pret de piata

	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2 

	m
	175,00


	
	22222222223
	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mm2
	m
	175,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	64
	pret de piata

	Cablu AVVGng 5x10 mm2 

	m
	2,00


	
	22222222223l
	Cablu AVVGng 5x10 mm2
	m
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	65
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb(de creat resursa) 

	100 m
	0,02


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,33

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,02

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	4,00

	
	110-03331
	Canale din masa plastica (complet)//Cablu canal 16 x25x2000  PVC alb
	m
	2,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,12

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	66
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,75


	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,23

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,35

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,35

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,35

	
	33333333
	Teava PVC d=16 mm
	m
	175,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,75

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	56,00

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,88

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,53

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	67
	08-02-410-1

	Teava din polietilena PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) 

	100 m
	1,60


	
	1
	Muncitor
	h-om
	26,72

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	19,52

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,52

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,32

	
	33333334
	Teava PVC d=20 mm
	m
	160,00

	
	4029050
	Mortar de ciment
	m3
	0,03

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,60

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	51,20

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	0,80

	
	5309001
	Tevi de polietilena
	m
	0,48

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,30

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	68
	

	Fisa euro cu ramificatie 

	buc
	1,00


	
	22222222222
	Fisa euro cu ramificatie 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	69
	08-03-591-8

	Priza unitara incorporata (de creat resursa) 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,43

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,00

	
	111111111
	Priza unitara incorporata
	buc
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	70
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa incorporat 

	100 buc
	0,06


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,93

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,12

	
	3232323231
	Intreruptor cu o clapa incorporat
	buc
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	71
	08-03-591-2

	Intreruptor cu doua  clapa incorporat 

	100 buc
	0,01


	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,02

	
	3232323232
	Intreruptor cu doua  clapa incorporat
	buc
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	72
	pret de piata

	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20 

	buc
	18,00


	
	444444444
	Doze pentru fixarea prizelor si intrerupatoarelor 60 x65 IP 20
	buc
	18,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	73
	pret de piata

	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata 

	buc
	7,00


	
	444444445
	Cutii  de distributie pentru  cabluri IP 20 cu montare incorporata
	buc
	7,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	74
	08-03-594-16

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2///// Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 

	100 buc
	0,16


	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,04

	
	65656565
	Burghiu pe beton
	buc
	3,00

	
	2225252522
	Disc almaz pe beton
	buc
	2,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,02

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,07

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,19

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	6,75

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,19

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	75
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	76
	08-03-575-1

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	77
	08-03-575-1

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	4,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,48

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	78
	08-03-575-1

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	79
	08-02-370-1

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,08

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,30

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	80
	Pret de piata

	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic 

	buc
	300,00


	
	6666666666666
	Clipsa 22 x16 x6.8 mm, plastic
	buc
	300,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	81
	Pret de piata

	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic 

	buc
	350,00


	
	6666666666667
	Curelusa 2.5 x98 mm, plastic
	buc
	350,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	82
	Pret de piata

	Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm 

	buc
	35,00


	
	6666666666668
	 Conexiune forbox KASAN JH -0.5 16 mm
	buc
	35,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	83
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 2 poli 

	buc
	80,00


	
	6666666666669
	 Clema WAGO cu 2 poli
	buc
	80,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	84
	Pret de piata

	Clema WAGO cu 3 poli 

	buc
	75,00


	
	66666666666691
	 Clema WAGO cu 3 poli
	buc
	75,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	85
	Pret de piata

	Diblu 6 x40 mm 

	buc
	700,00


	
	66666666666692
	Diblu 6 x40 mm
	buc
	700,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	86
	

	Paturi caseta  cu trei nivele 

	buc
	1,00


	
	1111111118
	Paturi caseta  cu trei nivele
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	87
	

	Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului 

	buc
	20,00


	
	1111111119
	Salttea din bumbac cu gr=10 cm de marimea patului
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	88
	

	Perne 50 x50 mm 

	buc
	20,00


	
	11111111191
	Perne 50 x50 mm
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	89
	

	Dulap 900 x350 x800 mm 

	buc
	6,00


	
	11111111192
	Dulap 900 x350 x800 mm
	buc
	6,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	90
	

	Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h) 

	buc
	1,00


	
	11111111194
	Dulap pentru materiale didactice cu usi si lacat 1050 x450 x1900(h)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	91
	

	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600 

	buc
	5,00


	
	11111111193
	Mese reglabile pentru copii cu 4 locuri 1000 x600
	buc
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	92
	

	Scaunele pentru copii reglabile 

	buc
	20,00


	
	11111111197
	Scaunele pentru copii reglabile
	buc
	20,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	93
	

	Scaunele pentru adulti 

	buc
	3,00


	
	11111111196
	Scaunele pentru adulti
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	94
	

	Masa  birou pentru adulti 

	buc
	1,00


	
	11111111198
	Masa birou pentru adulti
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	95
	

	Calculator 

	buc
	1,00


	
	11111111199
	Calculator 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	96
	

	Imprimanta /xerox 

	buc
	1,00


	
	111111111991
	Imprimanta /xerox 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	97
	

	Vitrina pentru literatura de copii 

	buc
	1,00


	
	111111111992
	Vitrina pentru literatura de copii
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	98
	

	Covor semi-lina 2000 x3000 mm 

	buc
	2,00


	
	111111111993
	Covor semi-lina 2000 x3000 mm 
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	99
	

	Termometre pentru incaperi 

	buc
	2,00


	
	111111111994
	Termometre pentru incaperi
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	100
	

	Mobilier cu l=2.5 m 

	m
	2,50


	
	23232323
	Mobilier cu l=2.2 m
	m
	2,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	101
	

	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK 

	buc
	2,00


	
	222222267
	Automat BA 47-29 1P/C10 IEK
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	102
	

	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK 

	buc
	3,00


	
	222222268
	Automat BA 47-29 1P/B 6 IEK
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	103
	

	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK 

	buc
	4,00


	
	222222269
	Automat AVDT 32 2P,B16A, 10mA IEK
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	104
	

	Automat VN 32 3P 40A IEK 

	buc
	1,00


	
	2222222691
	Automat VN 32 3P 40A IEK
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	105
	

	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior 

	buc
	1,00


	
	2222222695
	Cutie pentru intrerupatoare automate 24 module exterior
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	106
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	1,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	107
	

	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru 

	buc
	1,00


	
	22222223
	Set distribuitor 1" x 9 iesiri debitmetru
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	108
	

	Pompa 65/30 

	buc
	1,00


	
	2222222
	Pompa 65/30
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	109
	pret de piata

	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm 

	buc
	16,00


	
	55555555555
	 Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP 20,3600Lm, 32W 595 x595x11 mm
	buc
	16,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	5.2.
	Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni
	
	

	
	
	1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie

	
	

	
	
	1.1. 1.1 Reparatia spalatoriei

	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  inainte de tencuiala cu "BETONOCONTACT" 

	m2
	58,72


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,76

	
	232323
	Pelicola
	m2
	120,00

	
	24165861053031
	Amorsa-grund "BETONOCONTACT"
	kg
	8,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,94

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	58,72


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	71,64

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	419,26

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,23

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,64

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,94

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	58,72


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,74

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	64,59

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,81

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	58,72


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	26,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,87

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	61,94

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  inainte de vopsire 

	m2
	58,72


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,76

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,94

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) si tocurile la ferestrea si usi 

	m2
	58,72


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	32,30

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	23,49

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	29,36

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,94

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	11,20


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,93

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,98

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,01

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,06

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,07

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	8
	CK26A

	Coltare din aluminiu montate la ferestre si usi 

	m
	11,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	
	25211067183921
	Coltare din aluminiu
	m
	11,42

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	45,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,80


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,16

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,84

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	40,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,22

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	10
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	34,32


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	13,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,38

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,72

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,72

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	11
	RpCK01B1

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) 

	m2
	31,32


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,77

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	411,86

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,31

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,76

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,94

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	12
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	34,32


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,15

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	70,36

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	137,28

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	36,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,51

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	13
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//(ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu  cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, Forma se va coordona cu beneficiarul) //usa 2.1 x 0.8 m -1buc 

	m2
	1,60


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,80

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,28

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,96

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,03

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.2. 1.2. Lucrari sanitare

	
	

	14
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 

	m
	48,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,40

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena PPR d=20 mm
	m
	49,44

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	15
	

	COT d=20 mm la 90* 

	buc
	12,00


	
	323232333
	COT d=20 mmla 90*
	buc
	12,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	16
	SC04C1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,10

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,04

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,03

	
	2746163336606
	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
	kg
	0,31

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	17
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 

	buc
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,39

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	3,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	18
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,05

	
	2913124202070ll
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	19
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	21,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,72

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare d =110 m
	m
	21,63

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,32

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,32

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	20
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=110 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,84

	
	2523156721037
	COT d=110 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,10

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	21
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	9,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,25

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm
	m
	9,27

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	22
	SB09E

	Piesa de legatura (COT d=50 mm)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc 

	buc
	6,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,68

	
	252315672103711
	COT d=50 mm  din material plastic  pentru canalizare
	buc
	6,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,09

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	23
	SC13A

	Oglinda sanitara cu d500 

	buc
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	26121325067101
	Oglinda sanitara cu d500
	buc
	1,02

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	24
	TsA02D

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,50 m  pentru canalizare 

	m3
	15,75


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	41,74

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	25
	

	Nisip 

	m3
	1,85


	
	56562223
	Nisip
	m3
	1,85

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	26
	TrB05A1-4

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	2,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,58

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	1.3. 1.3. Iluminare

	
	

	27
	RpEG01A

	Montarea tablourilor electrice 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,76

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,01

	
	2874117306659
	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.
	buc
	4,04

	
	2874115893301
	Bolt metalic
	buc
	4,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,04

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	28
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 16 A 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,65

	
	11110001000202l
	Automat de 16 A
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	29
	RpEE15A

	Montarea  automatelor 25 A 

	buc
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,65

	
	11110001000202
	Automat de 25 A
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	30
	RpEF01A

	Montarea corpurilor de iluminat, Tip LED 600 x600 

	buc
	2,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,46

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	31
	

	Plafoniera ///Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong 

	buc
	2,00


	
	222222
	Corp de iluminat  600 x600 mm, inclusiv lampile pentru tavan armstrong
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	32
	

	Intrerupator ordinar 

	buc
	3,00


	
	222223
	Intrerupator ordinar 
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	2. Montarea utilajului

	
	

	33
	

	Asamblarea echipamentului   5% din suma mobilierului 

	set
	1,00


	
	2222222
	Asamblarea echipamentului  5% din suma mobilierului
	set
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	34
	VC29A

	Montarea Ventilatorului cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	1,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	9,92

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,50

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,05

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,05

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	18,00

	
	2874115820522
	Surub hexagonal uzual M 10 x 60
	buc
	18,00

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,30

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	 
	
	3. Capitolul 2. Utilajul

	
	

	35
	

	Dulap 900 x660 x600 mm 

	buc
	3,00


	
	1111111111
	Dulap 900 x660 x600 mm
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	36
	

	Dulap 900 x860 x600 mm 

	buc
	4,00


	
	1111111112
	Dulap 900 x860 x600 mm
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	37
	

	Dulap 2200 x800 x600 mm 

	buc
	1,00


	
	1111111113
	Dulap 2200 x800 x600 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	38
	

	Dulap 2200 x650 x600 mm 

	buc
	3,00


	
	1111111114
	Dulap 2200 x650 x600 mm
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	39
	

	Dulap 2200 x2100 x600 mm 

	buc
	1,00


	
	1111111115
	Dulap 2200 x2100 x600 mm
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	40
	

	Masina de spalat haine haine de 10 kg 

	buc
	1,00


	
	1111111116
	Masina de spalat haine haine de 10 kg
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	41
	

	Covoras de protectie de cauciuc 

	buc
	1,00


	
	1111111117
	Covoras de protectie de cauciuc
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	42
	

	Fier de calcat 

	buc
	1,00


	
	111111111995
	Fier de calcat
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	43
	

	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic. 

	buc
	1,00


	
	22222226
	Ventilator cu recuperare de tip PRAHA cu debit de aer 70m3/h sau analogic.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	

	
	5.3.
	Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni

	
	

	1
	RpCB18B

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc 
	m3
	24,00


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	189,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	80,88

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,60

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	2
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2
	89,00


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	34,71

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,71

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	4,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	3
	CA03K

	Beton simplu turnat in scari, accese pentru copii cu dizabilitati, beton simplu clasa C 16/20 
	m3
	28,30


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	14,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,42

	
	26631021000001
	Beton C16/20
	m3
	29,59

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,89

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,40

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	1,98

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	4
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 
	m2
	65,00


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,25

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	94,25

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	9,75

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	16,25

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	7,80

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,13

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,13

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	5
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	98,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	58,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 274,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,98

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,94

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	6
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2
	98,00


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	107,80

	
	2661112800700
	Placi pentru exterior cu dimensiunea 300 x300 mm
	m2
	101,95

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	633,47

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	40,58

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 979,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	1,65

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	6,17

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	7
	CH06A

	Mina curenta din INOX 

	m
	49,75


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	44,78

	
	28121063057141
	Mina curenta din INOX
	m
	49,75

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,98

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	2,98

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	34,82

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,24

	
	
	Cheltuieli directe  
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