Specificaţii tehnice (F4.1)

| Licitație Nr.: 21002163 | Data: 17.12.2018 | Alternativa nr. NU |
| --- | --- | --- |
| # Denumirea licitaţiei: Echipamente pentru centrul de instruire. | Lot: 1,3,4,5,6,7 | Pagina _1_din _ 4_ |

| Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/ sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standar-dede referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Echipament medical |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33190000-8 | Manechin p/u Suport Vital Avansat | LF03955 Life/form® Deluxe CRiSis™ Manikin +LF03740 Life/form® Universal AED Trainer | SUA | ## Nasco | Manechin cu sistem complet de resuscitare, pentru practicarea diferitor scenarii de Suport Vital Avansat și Basal. • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent( inclusiv 1 piele de rezervă) • anatomie realistă • puncte și repere anatomice palpabile și vizibile • cap cu anatomie realistă a cavității bucale, gurii, limbii, faringelui, traheei • căi aeriene compatibile cu dispositive de intubare endotraheală, laringiană, orală, nazală • braț IV cu piele și vene ușor înlocuibile, articulat la cot pentru acces cubital și dorsal ( cu 10 seturi de vene înlocuibile de rezervă) • braț de presiune sanguină • gambă pentru administrare intraosoasă • torace defibrilabil • dispozitve pentru practicarea defibrilării manuale, semi-automate, automate • dispozitiv integrat de încărcare cu absorbția puterii maximale a fiecărui șoc (360 Jouli) • dispositive încorporate de monitorizare electro-cardio-grafică • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ●să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | Manechin cu sistem complet de resuscitare, pentru practicarea diferitor scenarii de Suport Vital Avansat și Basal. • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent( inclusiv 1 piele de rezervă) • anatomie realistă • puncte și repere anatomice palpabile și vizibile • cap cu anatomie realistă a cavității bucale, gurii, limbii, faringelui, traheei • căi aeriene compatibile cu dispositive de intubare endotraheală, laringiană, orală, nazală • braț IV cu piele și vene ușor înlocuibile, articulat la cot pentru acces cubital și dorsal ( cu 10 seturi de vene înlocuibile de rezervă) • braț de presiune sanguină • gambă pentru administrare intraosoasă - nu • torace defibrilabil • dispozitve pentru practicarea defibrilării manuale, semi-automate, automate • dispozitiv integrat de încărcare cu absorbția puterii maximale a fiecărui șoc (360 Jouli) • dispositive încorporate de monitorizare electro-cardio-grafică • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ●să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | ISO, CE |
| 3 | 33190000-8 | Manechin p/u Prim Ajutor/ Traumă | SB23535G Trauma CPR Manikin + SB23528 Trauma Moulage Kit | SUA | ## Nasco | Manechin pentru practicarea abilităților de extragere a pacientului traumatizat, evaluarea multiplelor tipuri de leziuni traumatice, managementul avansat al căilor aeriene, practicarea imobilizării și resuscitării cardio-pulmonare • dimensiunile realiste ale corpului întreg de adult • piele elastică, moale, ușor lavabilă, din material rezistent • module de plagi și traumatisme interschimbabile • articulații realiste la gît, umere, articulațiile cotului, radio-carpale, coxo-femurale, genunchilor, talo-crurale • module de plăgi traumatice • posibilitate de imobilizare cu guler cervical • posibilitate de imobilizare cu atele de toate tipurile iclusiv cu tracțiune ●să fie durabil, robust și portabil pentru exerciții în teren ●să aibă construcția și materialele de calitate, ce ar permite ca manechinul să fie utilizat în exerciții de extragere și triaj Termen de garanție – minim 24 luni. | Manechin pentru practicarea abilităților de extragere a pacientului traumatizat, evaluarea multiplelor tipuri de leziuni traumatice, managementul avansat al căilor aeriene, practicarea imobilizării și resuscitării cardio-pulmonare • dimensiunile realiste ale corpului întreg de adult • piele elastică, moale, ușor lavabilă, din material rezistent • module de plagi și traumatisme interschimbabile • articulații realiste la gît, umere, articulațiile cotului, radio-carpale, coxo-femurale, genunchilor, talo-crurale • module de plăgi traumatice • posibilitate de imobilizare cu guler cervical • posibilitate de imobilizare cu atele de toate tipurile iclusiv cu tracțiune ●să fie durabil, robust și portabil pentru exerciții în teren ●să aibă construcția și materialele de calitate, ce ar permite ca manechinul să fie utilizat în exerciții de extragere și triaj Termen de garanție – minim 24 luni. | ISO, CE |
| 4 | 33190000-8 | Manechin Adult p/u Managementul Căilor Respiratorii | LF03667 Life/form® Full Body “Airway Larry” Airway Management Manikin without Electronic Connections | SUA | ## Nasco | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de management a căilor aeriene, tehnicilor de intubare, ventilare, aspirație, resuscitare cardio-pulmonară la adulți • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • anatomie realistă • piele realistă, ușor lavabilă • repere anatomice palpabile și vizibile incluzând dinți, limbă, faringe oral și nazal, laringe, epiglotă, corzi vocale, trahee, plămâni • posibilitate de intubare endotraheală, orală, nazală • căi aeriene compatibile cu dispozitive de intubare endotraheală, orală, nazală • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ● să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de management a căilor aeriene, tehnicilor de intubare, ventilare, aspirație, resuscitare cardio-pulmonară la adulți • dimensiuni realiste ale corpului întreg de adult • anatomie realistă • piele realistă, ușor lavabilă • repere anatomice palpabile și vizibile incluzând dinți, limbă, faringe oral și nazal, laringe, epiglotă, corzi vocale, trahee, plămâni • posibilitate de intubare endotraheală, orală, nazală • căi aeriene compatibile cu dispozitive de intubare endotraheală, orală, nazală • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ● să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | ISO, CE |
| 5 | 33190000-8 | Manechin Copil p/u Managementul Căilor Respiratorii | LF03665 Life/form® Basic Child CRiSis™ Manikin with Advanced Airway Management | SUA | ## Nasco | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de management a căilor aeriene, tehnicilor de intubare, ventilare, aspirație, resuscitare cardio-respiratorie la copii • dimensiuni realiste ale corpului întreg de copil adolescent • anatomie realistă • piele realistă ușor lavabilă, din material rezistent • repere anatomice palpabile și vizibile inclusiv dinți, limbă, faringe oral și nazal, laringe, epiglotă, corzi vocale, trahee, plămîni • căi aeriene compatibile cu dispozitive de intubare endotraheală, orală, nazală • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ● să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. | Manechin pentru practicarea tehnicilor avansate de management a căilor aeriene, tehnicilor de intubare, ventilare, aspirație, resuscitare cardio-respiratorie la copii • dimensiuni realiste ale corpului întreg de copil adolescent • anatomie realistă • piele realistă ușor lavabilă, din material rezistent • repere anatomice palpabile și vizibile inclusiv dinți, limbă, faringe oral și nazal, laringe, epiglotă, corzi vocale, trahee, plămîni • căi aeriene compatibile cu dispozitive de intubare endotraheală, orală, nazală • îmbrăcămintea manechinului ușor detașabilă și lavabilă ● să dispună de conctrucții durabile, robuste Termen de garanție – minim 24 luni. |  |
| 6 | 33190000-8 | Manechin Braț Adult p/u Injecții Intravenoase | LF00698U Life/form® Adult Venipuncture and Injection Training Arm - Light | SUA | ## Nasco | Manechin Pentru practicarea injecțiilor, infuziilor/perfuziilor intravenoase și prelevarea probelor de sânge ● dimensiuni realiste ale brațului de adult ● piele moale, elastică, detașabilă, ușor lavabilă, din material rezistent ● anatomie realistă ● posibilitatea practicării realiste a injecțiilor ● posibilitatea palpării venei sub piele ● posibilități multiple în fosa cubitală, dorsul mîinii și antebrațului ● vene care permit infuzie periferică prin bolus intravenos și perfuzie Termen de garanție – minim 24 luni. | Manechin Pentru practicarea injecțiilor, infuziilor/perfuziilor intravenoase și prelevarea probelor de sânge ● dimensiuni realiste ale brațului de adult ● piele moale, elastică, detașabilă, ușor lavabilă, din material rezistent ● anatomie realistă ● posibilitatea practicării realiste a injecțiilor ● posibilitatea palpării venei sub piele ● posibilități multiple în fosa cubitală, dorsul mîinii și antebrațului ● vene care permit infuzie periferică prin bolus intravenos și perfuzie Termen de garanție – minim 24 luni. |  |
| 7 | 33190000-8 | Manechin Picior Adult p/u injectare intraosoasă | LF03830 Life/form® Adult Intraosseous Infusion Simulator | SUA | ## Nasco | Manechin pentru practicarea tehnicilor de injectare intraosoasă a fluizilor • dimensiuni realiste a piciorului de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent • locaţii de puncţie intraosoasă ușor înlocuibile (cu 10 seturi de locații de puncție de rezervă) • simulare anatomică a tibiei, tuberozității tibiei și maleolei mediale pentru practicarea injecției intraosoase. Termen de garanție – minim 24 luni. | Manechin pentru practicarea tehnicilor de injectare intraosoasă a fluizilor • dimensiuni realiste a piciorului de adult • piele moale, elastică, ușor lavabilă, din material rezistent • locaţii de puncţie intraosoasă ușor înlocuibile (cu 10 seturi de locații de puncție de rezervă) • simulare anatomică a tibiei, tuberozității tibiei și maleolei mediale pentru practicarea injecției intraosoase Termen de garanție – minim 24 luni. |  |

Semnat:__________________________ Numele, prenumele:_Prodan Sveatoslav____ Încalitate de: _Director_

Ofertantul: _Î.M. "Dutchmed-M " SRL____ Adresa: _str. Decebal 76 of 807, mun. Chisinau; tel: 022 522-022__