Anunț de participare

Denumirea autorităţii contractante:	IP USMF Nicolae Testemițanu

Tip procedură achiziție:	achiziție de valoare mică

Obiectul achiziției: Cod CPV:

peliculă radiologică

32354110-3

| Nr. d/r | Denumirea materialului | Forma farmaceutică, forma de ambalaj, doza | Unităţi de măsură | Canti-tatea | Suma totală fără TVA (lei) per Lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Film AGFA DRYSTAR DT 2 B 20*25 | Filme radiografice Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la μm Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanţe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă:> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 100 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm Garanţie: minim 18 luni din momentul livrării.. Temperatura de stocare: 5-25 Cº. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei:AGFA DRYSTAR 5302 DT 2 B; Cerificate obligatorii: Declaratie de conformitate:CE , ISO 14001: 2004; ISO9001: 2008; ISO 13485:2003; | cutii | 20 | 30 000,00 |
| 2. | Film Konica Minolta DRYPRO SD-Q 20x25 | Filme radiografice Utilizare: Pentru imprimarea imaginilor alb negru la μm Pet, fără procesare umedă, fără cameră obscură, fără substanţe chimice. Caracteristici: baza bleu seculară, densitatea optică maximă:> 3.0, ambalaj complet reciclabil, încărcare de lumină de zi (insensibil la lumină); 125 filme per cutie. Mărimea peliculei: 20,3×25,4 cm Garanţie: minim 18 luni din momentul livrării.. Temperatura de stocare: 5-25 Cº. Depozitare- fără control de umeditate. Arhivare: minim 20 ani. Compatibil imprimantei: Konica Minolta DRYPRO 832; | cutii | 20 | 82 000,00 |
| 3. | Film stomatologic 3*4 | Descriere Dent XE - este filmul radiografic, conceput pentru a realiza radiografii în stomatologie (ISO clasa E).  Proprietăţi – să fie viteză de expunere optimă (DSpeed). Sensibilitatea ridicată a filmului Dent XE să ofere un timp de expunere scurt, care permite reducerea dozei cu 30. Filmele radiografice dentale intraorale cu strat fotosensibil de gelatin cu bromură de argint pe ambele fețe și cu densitate mare pentru a crește sensibilitatea la radiația X. Ambalajul din hârtie aluminizată impermeabilă la saliva în exterior și hîrtie în interior și o folie de staniol pe una din fețe care are rolul de a absorbi radiația retrodifuzată și a îmbunătăți astfel netitatea imaginii. Filmul radiografic dental intraoral să corespundă cerinţelor standardului ISO 3665.  Transportarea și depozitarea. Filmul să fie livrat în ambalajul original la o temperatură de 10° C până la 21° C la o umiditate relativă de 40-60%.  Ambalarea și etichetarea Fiecare film să fie ambalat într-un plic mat de plastic. Ambalajul moale protejează pacientul, facilitează manipularea cu filmul și face posibilă dezinfecția prin mijloace convenționale pentru dezinfectare. Fiecare cutie conține data de expirare și numărul lotului filmului. Ambalaj: minim 100 -150 bucăți în cutie. Mărimea peliculei: 3×4 cm | cutii | 20 | 13 000,00 |
|  |  | TOTAL |  |  | 125 000,00 |

Notă: Termenul de valabilitate nu mai mic de 18 luni de la momentul livrării.

# Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

Livrarea bunurilor se va efectua la solicitarea Autorității contractante, pe parcursul anului 2021.

# Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Oferta | – original, autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic; | Da |
| 2 | -Date despre participant | – copie, confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 3 | -Certificat de înregistrare | – copie - autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 4 | -Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | - copie- autentificată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 5 | -Ultimul raport financiar | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 6 | -Certificat privind atribuirea contului bancar | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 7 | -Declaratie de conformitate: CE pentru pozițiile 1, 2 și 3. | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 8 | Certificat ce confirmă că produsele sunt inregistrate la AMDM și sunt incluse în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 9 | Certificat ISO 3665 pentru poziția 3 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 10 | Certificat ISO 9001:2008 pentru poziția 1 , 2 și 3 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 11 | Certificat ISO 13485:2003 pentru poziția 1, 2 și 3 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |
| 12 | Certificat ISO 14001:2004 pentru poziția 1, 2 și 3 | – copie – confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Da |