CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in sectia reanimare a IMSP Spitalul Raional Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti despartitori cu usi |  |  |
| 1 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (in pardoseli) | m | 13,30 |
| 2 | CL17B | Confectii metalice diverse Profil U 10 la montarea sinei de glisare | kg | 114,30 |
| 3 | RpCO56B | Desfacerea tavanului din g/carton pe portiuni | m2 | 6,00 |
| 4 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,11 |
| 5 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 5600x2700(h) -1 buc cu usi glisante 1600x2700; 5850x2700-1 buc cu usi glisante 1600x2700 inclusiv sina de glisare | m2 | 30,90 |
| 6 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, isi glisante 1780x2150 inclusiv sina de glisare | m2 | 3,82 |
| 7 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (Наличники для дверей из алюминия) | m | 30,20 |
| 8 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Reparatia tavanului dupa montarea peretilor despartitori | m2 | 6,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,00 |