|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaz și corectoarelor electronice de volum de gaze, punerea în funcțiune a corectoarelor electronice de volum de gaze, reglarea, demontarea/montarea și punerea în funcțiune a sistemelor de evidență a consumului de gaze, utilizate în cadrul „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| LOTUL 1 |  | Verificare metrologică, a contoarelor de gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50400000-9 | BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 | Buc. | 1 |  |  |  |  | iunie-septembrie anul 2026. - Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului serviciilor. - Transportul mijloacelor de măsurare indicate în Loturile 1 și 2 la şi de la sediul Executantului lucrărilor va fi asigurat de Beneficiar, iar lucrările indicate în Lotul 3 se vor efectua pe loc la obiectele enumerate de Beneficiar. - Serviciile indicate în Lotul 4 se vor efectua atât la fața locului obiectelor enumerate de Beneficiar, cât și în laboratoarelor Executantului, și vor cuprinde toate lucrările necesare pentru ca corectorul de volum de gaz sau contorul de gaz să fie admis spre verificarea metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz, reparare, înlocuire piese uzate, baterii, s.a.) cu întocmirea documentelor confirmative de executare a lucrărilor. - Executantul va asigura montarea și punerea în funcțiune a corectoarelor de gaz după verificarea metrologică (sincronizarea datelor dintre contoarele de gaze cu corectoarele de volum de gaze)- Lotul 3. Locul, adresa desfășurării serviciilor: mun. Chișinău, CET Sursa1, CT Vest, Centrale Termice Suburbii „TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | RVG G25 cu rotor Dn 40 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | РГ-1000 cu pistoane rotative Dn200 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze (inclusiv traductor de presiuni Сапфир, traductor de temperatură TCM1088) | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze | Buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Reglare, demontare/ montare, punerea în funcțiunea sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Deservirea tehnică, înlocuirea baterii la corectoare, modeme a corectoarelor și repararea: contoarelor de gaze, corectoarelor de gaze (după necesitate) | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |