| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre” REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Lot 1 Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |  | Timp de 45 zile din data semnării Contractului. Locul unde va fi livrat bunul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FF (Fem/Fem), full bore | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet MF (Masc/Fem), full bore | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FF, full bore | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, full bore, L=210mm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25 capete sudură | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25 capete sudură | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25 capete sudură | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |