Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-SI	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Deviz-oferta № 2-1-7
Gradinita de copii. Semnalizarea incendiului (marca SIP)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Оборудование					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор прием.-контрольный Тирас-16П)	buc	1,000			
 2	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Панель управления и индикации  ПКИ "Тирас")	buc	1,000			
 3	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Коммуникатор МЦА-GSM)	buc	1,000			
 4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-2 "Тирас")	buc	80,000			
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель СПР "Тирас")	buc	7,000			
 6	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозв. Маяк 12КП  и сирена)	buc	7,000			
 7	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. Кабели и материалы					
8	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,860			
 9	Pret de piata
	Кабель КПСнг(А) (FR)HF-LTx 2х2x0,5мм2	m	10,000			
 10	Pret de piata
	Кабель КПСнг(А) (FR)HF-LTx 1х2x0,5мм2	m	750,000			
 11	Pret de piata
	Кабель ВВГнг(FR)HF-LTx 3х1,5мм2	m	100,000			
 12	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10х22мм)	100 m	7,500			
 13	08-02-406-1
	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,020			
 14	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060			
 15	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=40мм 	m	6,000			
 16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	0,050			
 17	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=25мм 	m	5,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
18	Цена поставщика
	Прибор приемно-кортр. пожарный на 16 шлейфов Тирас-16П	buc	1,000			
 19	Цена поставщика
	Панель управления и индикации ПКИ "Тирас"	buc	1,000			
 20	Цена поставщика
	Коммуникатор МЦА-GSM	buc	1,000			
 21	Цена поставщика
	Извещатель дымовой СПД-2 "Тирас"	buc	88,000			
 22	Цена поставщика
	Извещатель пожарный ручной СПР "Тирас"	buc	7,000			
 23	Цена поставщика
	Светозвуковой оповещатель Маяк 12 КП	buc	1,000			
 24	Цена поставщика
	Сирена SA-107	buc	6,000			
 25	Цена поставщика
	Аккумулятор 12 В, 18Ач 	buc	1,000			
 26	Цена поставщика
	Огнетушитель углекислотный	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	(	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)