Lucrari de reparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s.Grimancauti r-ul Briceni.Etapa III..	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lucrari de constructie. str.Prieteniei L=390m.Corp.ilumin-7buc.str.Varlaam L=460m,Corp.ilumin.-8buc.str.Independentei L=530m,Corp.ilumin.-8buc.str.Pacii  L=240m Corp.ilumin.-4buc.str.Bucovina L=700m Corp.ilumin-11buc.str. C.Stamati L=210m.Corp.ilumun-3buc.str.A.Donici. L=390m.Corp.ilumin-6buc. str.Viitorul L=1020m.Corp.ilumin-17buc.str.S.lunchevici L=420m,Corp.ilumin.-7buc.str.Octombrie L=160m,Corp.ilumin.-3buc.str.Tineretei  L=1302m Corp.ilumin.-21buc.str.Mecanizatori L=137m Corp.ilumin-2buc.str. Romantica L=315m.Corp.ilumun-5buc.str.Speranta L=1660m.Corp.ilumin-27buc. str.Florile L=504m.Corp.ilumin-8buc.str.Pescarusului L=346m,Corp.ilumin.-6buc.str.Doina L=346m,Corp.ilumin.-6buc.str.I.Teodorovici  L=220m Corp.ilumin.-4buc.str.M.Cel Batrin L=126m Corp.ilumin-2buc.str. R.Lopatnic L=160m.Corp.ilumun-3buc.str.M.Eminescu. L=940m.Corp.ilumin-15buc. str.Luminita. L=105m.Corp.ilumin-2buc. str.31 August L=1800m.Corp.ilumin-23buc. strFericirii. L=309m.Corp.ilumin-5buc.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24/02-2020
Intocmit in baza listei defecţiunilor elaborată de comisia Beneficiarului
 Nr.03-2020 din 24-02-2020.
.
	(denumirea lucrări)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate
de măsură	Cantitatea		
		Capitolul 1. Lucrari de constructii.				
		Capitolul 1.1. Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 32x32mm)- pentru instalarea panoului BZUM TF-02-100-2buc.- la PT-31/160 si  PT-28/400.				
1	TsA01B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	1,25		
 2	TsI50A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,00		
 3	CB02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,50		
 4	CA03B2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 	m3	0,40		
 5	CL17B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	29,50		
 6	CL57A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,00		
 7	CN27A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,02		
 8	RpEA02C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. 	m	150,00		
 9	33-04-014-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente  de tip LED cu capacitatea  50Wt	buc	203,00		
 10	33-04-009-5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	12,79		
 11	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	203,00		
 12	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu AВВГ 3x2,5mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	591,00		
 13	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de conexiune P-95-10	buc	430,00		
 14	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de ancorare  PA -1500	buc	232,00		
 15	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	290,00		
 16	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Conexiuni PC4-150/4-35	buc	198,00		
 17	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de sustinere  PS-1500E	buc	233,00		
 18	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Banda de montare din inox  F19-07  30mm	m	1 574,00		
 19	pret de piata
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1 430,00		
  		Cheltuieli directe	 lei			
		Cheltuieli de transportare a materialelo	10,00 %			
		Contributii la asigurari sociale si asis	22,50 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
 		Capitolul 1.2. lucrari de reparatii speciale.				
		Capitolul 1.2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV -PT-181/160,PT-29/160,PT-37/160,PT-32/250,PT-31/160,PT-503/250,PT-28/400,PT-26/100, PT528/100.				
20	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Montarea cablurilor electrice de tip CИП 4  2x25mm2	m	9 599,00		
 21	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Montarea cablurilor electrice de tip CИП 2A  2x16mm2	m	300,00		
 22	Pret de piata
п. 
К=1,00
	Montarea cablurilor electrice de tip CИП 4  2x35mm2	m	2 891,00		
 23	08-03-600-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc	2,00		
 24	08-03-575-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat ВА47-29 IP /В 16A	buc	10,00		
 25	08-03-575-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI  10910 9A	buc	2,00		
 26	08-03-575-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina ВH-32 , 32A	buc	4,00		
    		Cheltuieli directe	 lei			
		Cheltuieli de transportare a materialelo	10,00 %			
		Contributii la asigurari sociale si asis	22,50 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
 		Capitolul 1.3. Utilaj				
27	2365-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lada metalica ЩМП350 x 250	buc	2,00		
 28	2365-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	BZUM - TF-02-100	buc	2,00		
 29	2365-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contor electric monofazat de tip ZCG112ASe  5-40A	buc	2,00		
 30	5596
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Taimer  de tip AHC 15A	buc	2,00		
 31	5596
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Limitator de supratensiuni OPS-1P	buc	2,00		
 32	20119408-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pornitor magnetic КМI  10910 9A	buc	2,00		
 33	001101-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	10,00		
 34	1111000100020-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intrerupator de sarcina BH -32  ,32A	buc	4,00		
						
	Cheltuieli directe	 	LEI			
	Cheltuieli de depozitare si achizitionar	1,20 %				
	Total	100,00 +				
		Total:	LEI			
		Cheltuieli directe	 lei			
		TVA	20,00 %			

	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(V.Dvorschi.)