Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitaţia Publică

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2024.

| - 1 | Lotul 1 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml | Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosintă. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 145000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Manusi ortopedice sterile |  |  |  |
| 1 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8 | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | perechi | 1300 |
| 2 | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 8,5 | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | perechi | 900 |
|  | Mănuşi sterile ortopedice, cu lungime de min. 30 cm, pentru traumatologie şi oncologie. Marime 7,5 | Mănuşi ortopedice trebuie să asigură o protecţie suplimentară datorită grosimii sale şi să fie rezistente la rupere şi perforare. Mănuşile să asigure performanţe de vârf în timpul ridicat de risc şi în timpul traumatismelor, avînd o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex.Textura – netedă.Grosime - 12.7mils 5degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | perechi | 300 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 35000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 3 Folie de incizie |  |  |  |
|  | Folie de incizie 60x45 | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său | Buc. | 500 |
|  | Folie de incizie 45x45 | Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 46cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul mărginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său | Buc. | 1000 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Bandaje tubulare |  |  |  |
| 1 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior( marime B) | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. | buc | 150 |
| 2 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior( marime C | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație | buc | 150 |
| 3 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (marime D) | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 90000.00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 5 Set steril artroscopie | 1.Cearșaf steril 100cmm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material nețesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc. 2. Cearșaf steril tip ,, U” 150cm x 200cm cu aperture adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc. 3.Câmp steril anastezie 160cmx 240cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 4. Cearșaf steril tip ,, U” 160cm x 300cm, cu aperture 20cm x 100 cm, material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc. 5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material nețesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc. 6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc 7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc. Certificări: - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produslui) | buc | 400 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 64000.00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 Consumabile pentru apartul de ionizare a aerului |  |  |  |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 40 |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000,00 |  |  |  |  |
| Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite. |  |  |  |  |

|  | Lotul 7 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelicula radiologica 35cm x 43 cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie) | 2000 | buc |
| 2 | Pelicula radiologica 20 cm x 25cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie) | 5250 | buc |
| Valoarea estimativă totală pe lot 232000,00 |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint |  |  |  |
| 1 | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 120 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 25 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 50 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 325000.00 |  |  |  |  |

| # Lotul 9 Bisturiu electric monopolar (piesa de mana), tip creion | Bisturiu/electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm. (sterile de unică folosință) | buc | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 50000.00 |  |  |  |

| 1 | # Lotul 10 Termometru pentru frigider |  | Certificat metrologic, Certificat CE |  |  | buc |  |  | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 11 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) |  | Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. |  |  | buc |  |  | 400 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe 12500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 12 Consumabile pentru patul fluidizant LI-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 |  | Filtru p/u ventilator, compatibil cu patul fluidizant, mod LI-7 cod L- LAND3-4 |  |  | buc |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 |  | Filtru p/u aer standard, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7 |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS |  | Cerșaf –filtru, compatibil cu patul fluidizant, mod. LI-7, cod LI-7 FS |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Mangetă de caucuic pentru fixarea prostirii de filtrare, compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 |  | Mangetă de caucuic pentru fixarea prostirii de filtrare compatibilă cu cu patul fluidizant, mod. LI-7 |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
| # Valoarea estimativă totală pe lot 250000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 13 Hîrtie termo pentru printer autoclav |  | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie pliant, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | Rul |  |  | 15 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 14 Hirtie pentru printer video USG 110S |  | Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); demensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  | Rul |  |  | 60 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 15 Instrumentariu de suturare mecanică a plagilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Capsator de piele |  | Lățime agrafă: Lungime agrafă: Deschidere agrafă: Diametru fir agrafă: 0,4-0,6 mm Cantitate de agrafe: 30-50 bucăți/capsator Sistem unic de clichet de prevenire blocării Ușor de verificat capsele rămase în cartuș. Design ergonomic și ușor de utilizat Vizualizare clară pe site-ul de operare. Materiale mâner: Plastic de calitate medicală, Material agrafe (clamă): oțel inoxidabil. Steril Ambalat individual Certificat CE să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485 |  |  | buc |  |  | 1800 |  |  |
| 2 | Depărtător de agrafe metalice |  | Compatibil cu capsatorul de piele Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple Certificat CE să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485 |  |  | buc |  |  | 50 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 110000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 16 Material de sutură neabsorbabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyester, multifilament, nerezorbabil, USP 5 (EP7), L- 90cm Ac rotund cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm |  | Polyester, multifilament, nerezorbabil, USP 5 (EP7), L- 90cm Ac rotund cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic.Ambalaj: ambalate individual .Termen de valabilitate ≥ 24 luni Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47. Certificat ISO 13485 .Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 600 |  |  |
| 2 | Polypropylene USP 3-4 (EP 6 metric). lungimea 75 cm, Ac tăios cu curbura ½ circular . |  | 1.Sutură Polypropylen USP 3-4 (EP 6 metric), neresorbabil, monofilament atraumatic (ac sudat). 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 1 si lungimea 40 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8..Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 9.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 120 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 17 Material de sutura absorbabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 40 mm |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj:ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 1500 |  |  |
| 2 | Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 40 mm |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 1500 |  |  |
| 3 | Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 |  |  | buc |  |  | 2500 |  |  |
| 4 | Acid poliglicolic USP 1 (EP4) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 2500 |  |  |
| 5 | Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 4000 |  |  |
| 6 | Acid poliglicolic USP 2 (EP5) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm |  | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 6000 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 390000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 18 Material de sutura absorbabil Polyglactin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm |  | Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 1200 |  |  |
| 8 | Polyglactin USP 3 (EP6) L- 75cm Ac rotund cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm |  | Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  |  | buc |  |  | 2000 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 72 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 19 Filtre pentru aspirator chirurgical |  | Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) |  |  | buc |  |  | 800 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 71000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 20 Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard |  | Husa pentru cameră, pliabil telescopic cu suport pentru introducerea hârtiei, 13 x 242 cm, steril, de unică folosință, pachet de 50, pentru utilizare cu toate capetele de cameră endoscopice standard |  |  | buc |  |  | 400 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 21 Accesorii pentru Garou medical pneumatic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manjetă pentru turnichet |  | Manjetă pentru turnichet, compatibil cu Garou medical pneumatic" , mod. EZO-02, Mărimile manjetei 110cmx11cm , CHM |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot 6 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Lotul 22 Lama pentru dermatom |  | # Lamă de unica utilizare pentru dermatomul electric HUMECA D-80 |  |  | buc |  |  | 50 |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot 11 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 23 Placa pentru perforator de piele Humeca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Placă pentru perforator de piele 1:1 |  | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:1.Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |  |  | buc |  |  | 100 |  |  |
|  | # Placă pentru perforator de piele 1:1,5 |  | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:1,5.Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |  |  | buc |  |  | 100 |  |  |
|  | # Placă pentru perforator de piele 1:2 |  | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:2.Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |  |  | buc |  |  | 100 |  |  |
|  | # Placă pentru perforator de piele 1:3 |  | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:3.Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |  |  | buc |  |  | 100 |  |  |
|  | # Placă pentru perforator de piele 1:4 |  | Plăcuțe sterile, ambalate individual , în număr de 10 buc în cutie , support pentru grefă de piele cu raport mărime 1:4. Compatibil cu dispozitivul HUMECA V-CARRIER. Certificat de conformitate CE. |  |  | buc |  |  | 100 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 168000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 24 Flowmetru pentru oxigenoterapie în set cu vas pentru umideficare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flowmetru pentru oxigenoterapie în set cu vas pentru umideficare |  | Debimete pentru oxygen și alimente cu aer medical. Corpdin alamă cromată. Filtru poziționat la intrarea tubului pentru proiecția pacientului și a debitmetrului. Reglarea debitului de gaz cu ajutorul butonului manual. Citirea instantanee a debitului distribuit cu ajutorul gradantului, scar ape tub( scara extinsă pentru 0 l/ min până la 5 l/ min). Privire:oxygen, aer, CO2 Scala de măsurare 0/15 l/ min Precizie de măsurare+ 10% Debit maxim 20 l/ min Limitele sursei de presiune Pmin=400kPa, Pmax=500 kPa Temperatura de lucru +10 +40 oC Caracteristici umidificator Umidificator pentru oxigenoterapie conceput pentru a conține demineralizate apă folosită pentru creșterea umidității relative a oxigenului furnizat la pacient.Borcan din policarbonat autoclavabil. Capac din plastic autoclavabil.Tub din cauciuc siliconic complet cu filtru pentru difuzia oxygen în apă. Conector pentru furtun pe capacul umidificatorului pentru conectarea pacientului, dispositive de administrare(măsti, canule nazale...)Indicarea limitei de umplere cu apă și informații de siguranță. Ansamblu umidificator sigur pentru latex. Capacitate 250 cmc Conexiune cu debitmetru prin alamă nichelată. Presiune maximă 500kPa, Debit maxim 20 l/ min Sterlizabil în autoclave la 121 oC 20 mim. |  |  | buc |  |  | 5 |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 25 Pungă din plastic pentru gazarea membrelor superioare/inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pungă din plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  | Pungă din plastic pentru gazarea membrelor superioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  |  | buc |  |  | 20 |  |  |
|  | Pungă din plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  | Pungă din plastic pentru gazarea membrelor inferioare compatibilă cu Ozonosan AlphaPlus |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 26 Electrod DURA-STIK Plus |  | Electrod DURA-STIK Plus pentru aparatul electroterapie multifunctional , model Intelect Mobile 2 combo(DJOG,Franța); Dimensiuni 5cm*5cm |  |  | buc |  |  | 40 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 27 Pulsoximetru pentru monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D (BMV, China) |  |  | # Finger Sensor plasament |  |  | buc |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Sp O2 sensor cablu de extensiune pentru conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor) |  |  | buc |  |  |  | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 28 Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Lot.29 Accesorii pentru tonometru mecanic |  |  | # Mangetă (în set cu cameră de cauciuc) |  |  | # Buc. |  | # 5 |  |
| # Valoarea estimativă totală pe lot 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnării contractului pînă la  31.12.2024, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2025

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor – președinte al grupului, vicedirector medical

Octavian Cirimpei –  membru,   medic traumatolog – ortoped, şef al secţiei nr.4

Leonid Feghiu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.5

Dumitru Buzu – membru, medic traumatolog – ortoped, şeful secţiei nr.6.

Violeta Morozova – membru, șefă serviciul bioinginerie.

Onoicu Tatiana - membru, farmacistă  dirigintă

Darii Irina - membru, asistent medical șef

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef

Bețișor Alexandru-  membru, şef secţia nr. 8

Pereverzeva Tatiana – membru, economist principal.

Munteanu Aureliu - membru, șefu secției ATI.

Tulbure Vasile – membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’

Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.