| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2022 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]. |
| Procedura de achiziție: nr. _________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea sistemelor de iluminat și semnalizare” (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOT 1 - Becuri LED | Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Bec LED E27 (185-260 V 1550 Lm 6500K 13W) |  |  |  | 185-260 V 1550 Lm 6500K 13W |  |  |  |
| 1.2 Bec LED E27 ( E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W) |  |  |  | E27 185-260 V 1550 Lm 6500K 12 W |  |  |  |
| 1.3 Bec LED E27 (E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W) |  |  |  | E27 185-260 V 950 Lm 6500K 9 W |  |  |  |
| 1.4 Bec LED E27 (E27 36V 6500K) |  |  |  | E27 36V 6500K |  |  |  |
| LOT 2 - Becuri economice | Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 105W) |  |  |  | E40 170-240 V 6500K 105W |  |  |  |
| 2.2 Bec Econom (E40 170-240 V 6500K 80W) |  |  |  | E40 170-240 V 6500K 80W |  |  |  |
| LOT 3 - Lămpi de semnalizare | Termenul de garanție a bunurilor va fi de minim 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Lămpi de semnalizare (operative) tipul Ц235–245-10 |  |  |  | soclu B15/d=18 TY 16-941 ЛКАФ 675000.003 ТУ235-245V, 10W |  |  |  |
| 3.2 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 110 – 8 |  |  |  | soclu B15/d=18 (fără filet) TY 16-535 872 – 79, 110V, 8W |  |  |  |
| 3.3 Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 220 – 10 |  |  |  | soclu B15/d=18 (fără filet) TY 16-535 872 – 79, 220V, 10W |  |  |  |
| 3.4 Lampă de semnalizare КМ-60-50 |  |  |  | ТУ 16-88 ИКАВ.675250.001ТУ Lungime 6.6 mm Diametru 46 mm |  |  |  |
| 3.5 Lampă de semnalizare roșu 230V AC/DC |  |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |
| 3.6 Lampă de semnalizare verde 230V AC/DC |  |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |
| 3.7 Lampă de semnalizare alb 230V AC/DC |  |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |
| 3.8 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă roșie (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) |  |  |  | 60V (48V, 24V), 50mA (90mA) |  |  |  |
| 3.9 Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă verde (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) |  |  |  | 60V (48V, 24V), 50mA (90mA) |  |  |  |
| 3.10 Lampă de semnalizare albastră 3SU1152-6AA50-3AA0 |  |  |  | 24V, DC d=22 mm |  |  |  |
| 3.11 Lampă de semnalizare albă 3SU1152-6AA60-3AA0 |  |  |  | 24V, DC d=22 mm |  |  |  |
| 3.12 Lampă de semnalizare galbenă 3SU1152-6AA50-3AA0 |  |  |  | 24V, DC d=22 mm |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________