Caiet de sarcini

pentru modernizarea sistemului de supraveghere video

| Echipament de bază |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumire |  | cantitate |  |  |
| 1 | Recorder de rețea cu 16 canale |  | 3 buc. |  |  |
| 2 | Camera de exterior 4 Mp, speed dome, Auto Tracking |  | 10 buc. |  |  |
| 3 | Camera de exterior 5 Mp |  | 45 buc. |  |  |
| 4 | Comutator 24 porturi РоЕ, +2 porturi Gigabit |  | 1 buc. |  |  |
| 5 | Comutator 8 porturi РоЕ, +2 porturi |  | 8 buc. |  |  |
| 6 | Comutator 4 porturi РоЕ +2 porturi |  | 7 buc. |  |  |
| 7 | Comutator 5 portur GigabiT |  | 15 buc. |  |  |
| 8 | Server RACK 19 6U |  | 1 buc. |  |  |
| 9 | Materiale de fixat |  | 48 buc. |  |  |
| 10 | Conectoare |  | 48 buc. |  |  |
| 11 | HDD 8TB SkyHawk |  | 6 buc. |  |  |
| 12 | Surge Protector |  | 1 buc. |  |  |
| 13 | Priza panou 16A 220v |  | 15 buc. |  |  |
| 14 | Intrerupator automat 16А |  | 15 buc. |  |  |
| 15 | Box 100*100 |  | 48 buc. |  |  |
| 16 | Box metalic 40cm*50 cm |  | 15 buc. |  |  |
| 17 | Cablu canal PVC 25 x 16 |  | 20 m |  |  |
| 18 | Cablu UTP 5cat |  | 615 m |  |  |
| 19 | Cablu FTP + Tros + cablu 2х0,5 exterior |  | 1220 m |  |  |
| 20 | Cablu FTP + Tros exterior |  | 2440 m |  |  |
|  |  | Lucrari |  |  |  |
| № |  | Descriere |  |  |  |
| 21 | Montarea cablurilor |  |  |  |  |
| 22 | Lucrări Montare |  |  |  |  |
| 23 | Lucrări de punere în funcțiune |  |  |  |  |
| 24 | Programare |  |  |  |  |