ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____Lucrărilor de reparație la căminul N2

din str.Florilor 2/2 al ASEM
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

_________Licitație Deschisă___________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Academia de  Studii Economice din Moldova_

- IDNO: _1007600005951__

- Adresa: _m.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61_

- Numărul de telefon/fax: _022-402-847 / 402-920_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii.ase@gmail.com_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție publică de învățămînt__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparație la căminul studențesc Nr.2 al ASEM din str.Florilor 2/2 |  | 1 |  | 2395987 lei fără TVA |
| Valoarea estimativă totală | 2395987 lei fără TVA |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etajul 2 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie Et Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 70,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 70,00 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,00 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,00 |
| 5 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 70,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 70,00 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 138,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 236,00 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplariei din lemn (usi) | m2 | 40,00 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 236,00 |
| 12 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var. | m2 | 236,00 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,00 |
| 14 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 144,00 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
| 16 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 236,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 236,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 236,00 |
| 19 | CK03A | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 40,00 |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,80 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,00 |
| 22 | CK33B | Miner din tabla cromata | buc | 42,00 |
| 23 | CI06C | Placaj din fainata montata la pervaz (fereastra) | m2 | 1,50 |
| 24 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 210,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |
| 25 | RpCK42E | Desfacerea plintei din beton | m | 90,00 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,00 |
| 27 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 90,00 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 28 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 45,00 |
| 29 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 45,00 |
| 30 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 45,00 |
| 31 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct | t | 45,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 33 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 150,00 |
| 34 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare ) | buc | 4,00 |
| 35 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate | buc | 30,00 |
| 36 | RpEG17D | Demontarea panourilor electrice: metalic din panou | buc | 3,00 |
| 37 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 40,00 |
| 38 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 39 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 550,00 |
| 40 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 550,00 |
| 41 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie | buc | 35,00 |
| 42 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED | buc | 8,00 |
| 43 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18 | buc | 2,00 |
| 44 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED | buc | 18,00 |
| 45 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 3,00 |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,00 |
| 47 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT'' | buc | 2,00 |
| 48 | RpEA05B | Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | m | 950,00 |
| 49 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp | m | 680,00 |
| 50 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp | m | 150,00 |
| 51 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x4 mmp | m | 60,00 |
| 52 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x16 mmp | m | 60,00 |
| 53 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/25A | buc | 14,00 |
| 54 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/16A | buc | 20,00 |
| 55 | RpEE15B | Montarea automat АД-12/2Р/16А/30mA | buc | 6,00 |
| 56 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri | buc | 2,00 |
| 57 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm | buc | 12,00 |
| 58 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm | buc | 14,00 |
| 59 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm | buc | 16,00 |
| 60 |  | Sina zero | buc | 1,00 |
| 61 |  | Sina de impamintare | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Sistema de incalzire |  |  |
| 62 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,30 |
| 63 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,00 |
| 64 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 14,00 |
| 65 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 66 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 67 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii | buc | 2,00 |
| 68 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,00 |
| 69 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 18,00 |
| 70 | IC38B | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 71 | IC38H | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 72 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 73 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1'' | buc | 4,00 |
| 74 | ID01B | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm | buc | 2,00 |
| 75 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal -termoregulator tur-retur | buc | 4,00 |
| 76 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 77 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator 10 elemente | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Etajul 3 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie Et Nr.3 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 70,00 |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 70,00 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,00 |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,00 |
| 82 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 70,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 70,00 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 138,00 |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 236,00 |
| 87 | RpCO56A | Demontari: timplariei din lemn (usi) | m2 | 40,00 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 236,00 |
| 89 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var. | m2 | 236,00 |
| 90 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,00 |
| 91 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 144,00 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
| 93 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 236,00 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 236,00 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 236,00 |
| 96 | CK03A | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 40,00 |
| 97 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,80 |
| 98 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,00 |
| 99 | CK33B | Miner din tabla cromata | buc | 42,00 |
| 100 | CI06C | Placaj din fainata montata la pervaz (fereastra) | m2 | 1,50 |
| 101 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 210,00 |
|  |  | 2.1.3. Pardosea |  |  |
| 102 | RpCK42E | Desfacerea plintei din beton | m | 90,00 |
| 103 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,00 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,00 |
| 105 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 4,00 |
| 106 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 90,00 |
|  |  | 2.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 107 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 45,00 |
| 108 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 45,00 |
| 109 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 45,00 |
| 110 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct | t | 45,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 111 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 112 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 150,00 |
| 113 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare ) | buc | 4,00 |
| 114 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate | buc | 30,00 |
| 115 | RpEG17D | Demontarea panourilor electrice: metalic din panou | buc | 3,00 |
| 116 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 40,00 |
| 117 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 118 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 550,00 |
| 119 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 550,00 |
| 120 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie | buc | 35,00 |
| 121 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED | buc | 8,00 |
| 122 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18 | buc | 2,00 |
| 123 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED | buc | 18,00 |
| 124 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 3,00 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,00 |
| 126 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT'' | buc | 2,00 |
| 127 | RpEA05B | Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | m | 950,00 |
| 128 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp | m | 680,00 |
| 129 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp | m | 150,00 |
| 130 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x4 mmp | m | 60,00 |
| 131 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x16 mmp | m | 60,00 |
| 132 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/25A | buc | 14,00 |
| 133 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/16A | buc | 20,00 |
| 134 | RpEE15B | Montarea automat АД-12/2Р/16А/30mA | buc | 6,00 |
| 135 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri | buc | 2,00 |
| 136 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm | buc | 12,00 |
| 137 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm | buc | 14,00 |
| 138 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm | buc | 16,00 |
| 139 |  | Sina zero | buc | 1,00 |
| 140 |  | Sina de impamintare | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. Sistema de incalzire |  |  |
| 141 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,30 |
| 142 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,00 |
| 143 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 14,00 |
| 144 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 145 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 146 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii | buc | 2,00 |
| 147 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,00 |
| 148 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 18,00 |
| 149 | IC38B | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 150 | IC38H | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 151 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 152 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1'' | buc | 4,00 |
| 153 | ID01B | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm | buc | 2,00 |
| 154 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal -termoregulator tur-retur | buc | 4,00 |
| 155 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 156 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator 10 elemente | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Etajul 4 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de reparatie Et Nr.4 |  |  |
|  |  | 3.1.1. Tavan |  |  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 70,00 |
| 158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 70,00 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,00 |
| 160 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,00 |
| 161 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 70,00 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 70,00 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
|  |  | 3.1.2. Pereti |  |  |
| 164 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 138,00 |
| 165 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 236,00 |
| 166 | RpCO56A | Demontari: timplariei din lemn (usi) | m2 | 40,00 |
| 167 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 236,00 |
| 168 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var. | m2 | 236,00 |
| 169 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,00 |
| 170 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 144,00 |
| 171 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
| 172 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 236,00 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 236,00 |
| 174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 236,00 |
| 175 | CK03A | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 40,00 |
| 176 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,80 |
| 177 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,00 |
| 178 | CK33B | Miner din tabla cromata | buc | 42,00 |
| 179 | CI06C | Placaj din fainata montata la pervaz (fereastra) | m2 | 1,50 |
| 180 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 210,00 |
|  |  | 3.1.3. Pardosea |  |  |
| 181 | RpCK42E | Desfacerea plintei din beton | m | 90,00 |
| 182 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,00 |
| 183 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 90,00 |
|  |  | 3.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 184 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 45,00 |
| 185 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 45,00 |
| 186 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 45,00 |
| 187 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct | t | 45,00 |
|  |  | 3.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 188 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 189 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 150,00 |
| 190 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare ) | buc | 4,00 |
| 191 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate | buc | 30,00 |
| 192 | RpEG17D | Demontarea panourilor electrice: metalic din panou | buc | 3,00 |
| 193 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 40,00 |
| 194 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 195 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 550,00 |
| 196 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 550,00 |
| 197 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie | buc | 35,00 |
| 198 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED | buc | 8,00 |
| 199 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18 | buc | 2,00 |
| 200 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED | buc | 18,00 |
| 201 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 3,00 |
| 202 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,00 |
| 203 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT'' | buc | 2,00 |
| 204 | RpEA05B | Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | m | 950,00 |
| 205 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp | m | 680,00 |
| 206 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp | m | 150,00 |
| 207 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x4 mmp | m | 60,00 |
| 208 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x16 mmp | m | 60,00 |
| 209 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/25A | buc | 14,00 |
| 210 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/16A | buc | 20,00 |
| 211 | RpEE15B | Montarea automat АД-12/2Р/16А/30mA | buc | 6,00 |
| 212 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri | buc | 2,00 |
| 213 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm | buc | 12,00 |
| 214 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm | buc | 14,00 |
| 215 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm | buc | 16,00 |
| 216 |  | Sina zero | buc | 1,00 |
| 217 |  | Sina de impamintare | buc | 1,00 |
|  |  | 3.3. Sistema de incalzire |  |  |
| 218 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,30 |
| 219 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,00 |
| 220 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 14,00 |
| 221 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 222 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 223 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii | buc | 2,00 |
| 224 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,00 |
| 225 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 18,00 |
| 226 | IC38B | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 227 | IC38H | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 228 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 229 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1'' | buc | 4,00 |
| 230 | ID01B | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm | buc | 2,00 |
| 231 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal -termoregulator tur-retur | buc | 4,00 |
| 232 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 233 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator 10 elemente | buc | 2,00 |
|  |  | 4. Etajul 5 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de reparatie Et Nr.5 |  |  |
|  |  | 4.1.1. Tavan |  |  |
| 234 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 70,00 |
| 235 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat la tavane interioare | m2 | 70,00 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,00 |
| 237 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,00 |
| 238 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 70,00 |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 70,00 |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
|  |  | 4.1.2. Pereti |  |  |
| 241 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 138,00 |
| 242 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 236,00 |
| 243 | RpCO56A | Demontari: timplariei din lemn (usi) | m2 | 40,00 |
| 244 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 236,00 |
| 245 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var. | m2 | 236,00 |
| 246 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,00 |
| 247 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 144,00 |
| 248 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
| 249 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 236,00 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 236,00 |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 236,00 |
| 252 | CK03A | Usi din lemn interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 40,00 |
| 253 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,80 |
| 254 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 21,00 |
| 255 | CK33B | Miner din tabla cromata | buc | 42,00 |
| 256 | CI06C | Placaj din fainata montata la pervaz (fereastra) | m2 | 1,50 |
| 257 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 210,00 |
|  |  | 4.1.3. Pardosea |  |  |
| 258 | RpCK42E | Desfacerea plintei din beton | m | 90,00 |
| 259 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,00 |
| 260 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 90,00 |
|  |  | 4.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 261 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 45,00 |
| 262 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor | t | 45,00 |
| 263 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 45,00 |
| 264 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct | t | 45,00 |
|  |  | 4.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 265 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 266 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 150,00 |
| 267 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare ) | buc | 4,00 |
| 268 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate | buc | 30,00 |
| 269 | RpEG17D | Demontarea panourilor electrice: metalic din panou | buc | 3,00 |
| 270 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 40,00 |
| 271 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 272 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 550,00 |
| 273 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 550,00 |
| 274 | RpEQ04A | Montarea cutiei de ramificatie | buc | 35,00 |
| 275 | RpEF15I | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED | buc | 8,00 |
| 276 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18 | buc | 2,00 |
| 277 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18 W LED | buc | 18,00 |
| 278 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape | buc | 3,00 |
| 279 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,00 |
| 280 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT'' | buc | 2,00 |
| 281 | RpEA05B | Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | m | 950,00 |
| 282 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp | m | 680,00 |
| 283 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp | m | 150,00 |
| 284 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x4 mmp | m | 60,00 |
| 285 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A)- 5x16 mmp | m | 60,00 |
| 286 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/25A | buc | 14,00 |
| 287 | RpEE15B | Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/16A | buc | 20,00 |
| 288 | RpEE15B | Montarea automat АД-12/2Р/16А/30mA | buc | 6,00 |
| 289 | RpEG02C | Montarea panourilor electrice de 24 locuri | buc | 2,00 |
| 290 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm | buc | 12,00 |
| 291 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm | buc | 14,00 |
| 292 | RpER08A | Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm | buc | 16,00 |
| 293 |  | Sina zero | buc | 1,00 |
| 294 |  | Sina de impamintare | buc | 1,00 |
|  |  | 4.3. Sistema de incalzire |  |  |
| 295 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,30 |
| 296 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,00 |
| 297 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 14,00 |
| 298 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 299 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,00 |
| 300 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii | buc | 2,00 |
| 301 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,00 |
| 302 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 18,00 |
| 303 | IC38B | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 304 | IC38H | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 305 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 306 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1'' | buc | 4,00 |
| 307 | ID01B | Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm | buc | 2,00 |
| 308 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal -termoregulator tur-retur | buc | 4,00 |
| 309 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,00 |
| 310 | IB05A | Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator 10 elemente | buc | 2,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:__pînă la 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu__________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________-------_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Formularul F3.1 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 2. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului |  |
| 3. | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 4. | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Lefea nr.131 din 03.07.2015 | Formularul F3.5 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 5. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Formularul F3.6 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 6. | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F3.7 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 7. | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari | Formularul F3.8 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 8. | Declarație privind experiența similară | Formularul F3.9 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 9. | Declarație privind lista pincipalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F3.10 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 11. | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Formularul F3.12 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F3.13 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 13. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Formularul F3.15 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 14. | Devizele de cheltuieli | Formele 3; 5; 7 | Da |
| 15. | DUAE | Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _prețul cel mai mic fără TVA_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 11.00

- pe: [data] _15.06.2020_

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP__e-licitatie_________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_19.05.2020_

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Gr.Belostecinic_______________________                L.Ș.