## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Analizator immunologic multiparametric cu monoteste conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Analizator immunologic multiparametric cu monoteste. | Analizator immunologic multiparametric cu monoteste. |  |  |  | Procesor automat de tip “Random access, pentru analize imunologice. Folosire monoteste, pentru efectuarea investigatiilor pe dispositive individuale Sistem complet automat, cu posibilitatea folosirii tuburilor primare, pipetare automata. Cantitatea tuburi primare pe bord –: 25- 30. Compatibilitatea tuturor testelor in analizor - Combinarea tuturor testelor din meniu pe bord. Calibrare cu curba de tip master, fara cheltuieli suplimentare de teste, pentru calibrare “multipoint calibration”. Posibilitatea efectuarii testelor singular, cu stripuri individuale, care au un control intern. Capacitatea – pana la 25-30 diferite teste simultan pe bord Spectru filtri 450-650 nm Posibilitatea suplinirii testelor fara a opri analizatorul Cititor coduri de bare intern Meniul minimal solicitat: Teste pentru diagnosticul covid -19 SARS-COV-2 IgG SARS-COV-2 IgM SARS-COV-2 IgA SARS-COV-2 Ag SARS-COV-2 anticorpi neutralizanti (test pentru controlul eficientei vaccinarii) Teste necesare in procesul de tartare si monitorizare pacientilor afectati de covid -19 CLOSTRIDIUM DEFICILE GDH CLOSTRIDIUM DEFICILE A/B TOXINS 25OH Vitamin D Total Calprotectina Teste autoimmune necesare in tratareasi monitorizarea pacientilor post covid -19, si prevenirea starilor critice, aparute in urma infectiei: ANA SCREEN SM ANA-8 ENA-6 S SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1 dsDNA-G dsDNA-M anti-CCP Factor reumatoif IgG Factor reumatoif IgM U-70 RNP SN RPN-C GLIADIN-A DEAMIDATET GLIADIN-A GLIADIN-G DEAMIDATET GLIADIN-G tTg-A tTg-G ASCA-B ASCA-A LKM-1 AMA-M2 PR3 MPO GBM INTRINSIC FACTOR a-TG a-TPO TG INSULIN – anticorpi contra insulinei Teste pentru infectia helicobacter pylori HELICOBACTER PYLORI IgA HELICOBACTER PYLORI IgG HELICOBACTER PYLORI Ag – antigen in masele fecale Teste, pentru detectarea infectiilor associate: ADENOVIRUS IgG ADENOVIRUS IgA CYTOMEGALOVIRUS IgG CYTOMEGALOVIRUS IgM CYTOMEGALOVIRUS IgG avidity HSV 1 SCREEN HSV 2 SCREEN HERPES SIMPLEX 1+2 IgG HERPES SIMPLEX 1+2 IgM HSV 1 IgG RECOMBINANT HSV 2 IgG RECOMBINANT RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG RUBELLA IgG RUBELLA IgM RUBELLA IgG AVIDITY TOXOPLASMA IgG TOXOPLASMA IgM TOXOPLASMA IgA TOXOPLASMA IgG AVIDITY TREPONEMA IgG TREPONEMA IgM SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM CHLAMIDOPHILA PNEUMONIAE IgG CHLAMIDOPHILA PNEUMONIAE IgM CHLAMIDOPHILA PNEUMONIAE IgA EPSTEIN BARR EBNA IgG EPSTEIN BARR VCA IgG II EPSTEIN BARR VCA IgM II EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgM EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgG LEGIONELLA PNEUMOPH. 1-6 IgG LEGIONELLA PNEUMOPH. 1 IgG LEGIONELLA PNEUMOPH. IgM Legionella Urinary Antigen MEASLES IgG MEASLES IgM MUMPS IgM MUMPS IgG TOSCANA VIRUS IgM (Sandy Fever Virus) TOSCANA VIRUS IgG (Sandy Fever Virus) VARICELLA IgM VARICELLA IgG INFLUENZA A IgG INFLUENZA A IgA INFLUENZA B IgG INFLUENZA B IgA POLIOVIRUS IgG BORRELIA IgG BORRELIA IgG BORRELIA IgM BORRELIA IgM TETANUS IgG DIPHTHERIA IgG DENGUE IgG DENGUE IgM CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgG CHLAMIDIA TRACHOMATIS IgG BORELLIA CSF IgG CHIKUNGUNIA IgG CHIKUNGUNIA IgG PARVOVIRUS B19 IgG PARVOVIRUS B19 IgG TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG TOXOCARA IgG ECHINOCOCCUS IgG BRUCELLA IgG BRUCELLA IgM Q FEVER PHASE II IgG Q FEVER PHASE II IgM Teste pentru diagnostic: SARS-COV-2 IgG - 100 teste SARS-COV-2 IgM - 100 teste SARS-COV-2 IgA - 100 teste SARS-COV-2 Ag - 100 teste SARS-COV-2 anticorpi neutralizanti (test pentru controlul eficientei vaccinarii) - 100 teste CLOSTRIDIUM DEFICILE GDH - 100 teste CLOSTRIDIUM DEFICILE A/B TOXINS - 100 teste 25OH Vitamin D Total - 1000 teste Calprotectina - 100 teste ANA SCREEN - 500 teste dsDNA-G - 250 teste dsDNA-M - 250 teste anti-CCP - 600 teste Factor reumatoif IgG Factor reumatoif IgM LKM-1 - 300 teste AMA-M2 - 300 teste PR3 - 300 teste MPO - 300 teste GBM HELICOBACTER PYLORI Ag – antigen in masele fecale - 100 teste !!! CONSUMABILELE SĂ FIE INCLUSE ÎN PREȚ

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Analizator immunologic multiparametric cu monoteste conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 |  | Analizator immunologic multiparametric cu monoteste. | Analizator immunologic multiparametric cu monoteste. | buc | 1

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________