| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aparat de aer condiționat |  | aparat de aer condiționat |  |  |  | Debit de aer unitate internă 500 m3/h Compresor cu invertor Puterea nominală încălzire 3.7 kW Puterea nominală răcire 3.2 kW Puterea BTU 9000BTU Zona de service 28 m2 Agent figorific Temperatura de funcționare -15 C ˜ 50C Tip Split-System Telecomandă Clasa energetică A Garanția minim 24 luni |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP”din_________. Obiectul de achiziției:aparat de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; în termen de 3 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezorerie; MD25TRPBAA314110A00809AC. Lotul 1. aparat de aer condiționat; buc; 1. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |