| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificații tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________ |
| Obiectul achiziției: aparat de aer condiționat |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| aparat de aer condiționat | aparat de aer condiționat |  |  | Debit de aer unitate internă 500 m3/h Compresor cu invertor Puterea nominală încălzire 3.7 kW Puterea nominală răcire 3.2 kW Puterea BTU 9000BTU Zona de service 28 m2 Agent figorific Temperatura de funcționare -15 C ˜ 50C Tip Split-System Telecomandă Clasa energetică A Garanția minim 24 luni |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP”din_________ Obiectul de achiziției:aparat de aer condiționat Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri în termen de 3 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezorerie MD25TRPBAA314110A00809AC Lotul 1 aparat de aer condiționat buc 1 Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |