## Documentație de atribuire (Caiet de sarcini) la

## anunțul de participare nr. ILG 02/2026 din 13.01.2026

Obiectul: Kituri de mentenanță pentru regulatoare de presiune, garnituri.

Numărul: ILG 02/2026;

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă/Beneficiar: SRL ”Ialoveni Gaz”, Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30.

Descriere generală, informații: SRL ”Ialoveni-gaz” își propune să încheie un contract de procurare bunurilor Kituri de reparație a regulatorului de presiune gaze necesare pentru reparația regulatorilor de gaze pe perioada anul 2026, după cum urmează:

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze DKR -50 | 20 |
| 2 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze DKR -70 | 20 |
| 3 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze DSR 25 | 10 |
| 4 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze DSR -10 | 10 |
| 5 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze RDG-50В | 12 |
| 6 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze RDNK 400(p/m) | 89 |
| 7 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze FRG-50 | 50 |
| 8 | Kit (set) de reparație a regulatorului de presiune gaze RDGD-20 | 4 |

- Condiții de livrare: livrarea se face conform comenzii prealabile a beneficiarului raza                  mun. Ialoveni (sau indicați adresa concretă).

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor și cerințe tehnice: noi (fără exploatare);

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la Beneficiar.

- Cerințe față de operatorii economici:

  - să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

  - să nu se afle în proces de lichidare;

  - să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

  - să nu-i fie stopată activitatea;

  - sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

  - să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

  - să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

  - Să nu fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descris la p. 11 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Avans 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează SRL ”Ialoveni-gaz” toate prejudiciile cauzate, și achită SRL ”Ialoveni-gaz” o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

- Conducătorul grupului de lucru   ________________      Vidrașco Ivan