| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220156A mod

Gimnaziul nr.52. Bloc A. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1. П1а |  |  |  |
| 1 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 0,54 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,4634 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0055 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0218 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0245 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0055 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0262 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0044 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 0,8726 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0327 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0327 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,5448 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0109 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 3,436 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,5448 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,5448 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0324 |
| 2 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy400 mm, ГB 400, MOVEN) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,72 |
|  | 258475120400 | Insertii flexibile Dy400 mm, ГВ 400, MOVEN | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,28 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy355mm (Заслонка), P355P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370355 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy355mm (Заслонка), P355P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 4 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 300x300mm (Заслонка), P300x300P) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,68 |
|  | 271040370303 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy300x300mm (Заслонка), P300x300P | buc | 8,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 8,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 64,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 5 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy400 mm, KO 400) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040390400 | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy400 mm, KO 400 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 6 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip DR 350x350, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115760353 | Grila interna tip DR 350x350, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 7 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip RH 400x500, VENTS) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,84 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115760405 | Grila interna tip RH 400x500, VENTS | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 224,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 8 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 9,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,38 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 9,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 9,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 9,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 22,70 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,842 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2293 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,0317 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2293 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,1005 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,1834 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 30,9515 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6878 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1376 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 366,832 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,9171 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 144,4401 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 366,832 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 366,832 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,589 |
| 10 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 6,69 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,1299 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0676 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,2703 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3041 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0676 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3243 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0541 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 10,811 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4054 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,4054 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 81,0828 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1351 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 42,5685 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 81,0828 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 81,0828 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4014 |
| 11 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) | m2 | 32,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 29,12 |
|  | 2682162613040 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm | m2 | 32,576 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 12,096 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,856 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 1,312 |
| 12 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 38,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 11,856 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 171,76 |
| 13 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 38,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 18,392 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 266,00 |
| 14 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 6,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,84 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 3,15 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,42 |
| 15 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 16 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 310x310 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 310x310 mm, L=310 mm) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,60 |
|  | 252121670310 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 310x310 mm, L=310 mm | buc | 6,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,88 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,06 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,18 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,48 |
| 17 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 410x515 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 410x515 mm, L=610 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670415 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 410x515 mm, L=610 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 18 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,60 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 21,63 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 20 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,00 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 20,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,78 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,24 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,06 |
|  |  |  | Total П1а |  |  |
|  |  | 1.2. П2а |  |  |  |
| 21 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 0,59 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5989 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0238 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0268 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,006 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0286 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 0,9534 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0358 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0358 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 7,1508 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0119 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 3,7542 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 7,1508 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 7,1508 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0354 |
| 22 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy400 mm, ГB 400, MOVEN) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,72 |
|  | 258475120400 | Insertii flexibile Dy400 mm, ГВ 400, MOVEN | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,28 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 23 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370315 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 24 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 150x250mm (Заслонка), P150x250P) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,38 |
|  | 271040370152 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 150x250mm (Заслонка), P150x250P | buc | 3,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 25 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 150x150mm (Заслонка), P150x150P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040370151 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 150x150mm (Заслонка), P150x150P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 26 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy400 mm, KO 400) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040390400 | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy400 mm, KO 400 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 27 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip DR 300x100, VENTS) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,84 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115760301 | Grila interna tip DR 300x100, VENTS | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 224,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 28 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip DR 400x150, VENTS) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,90 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 140,00 |
|  | 2874115760415 | Grila interna tip DR 400x150, VENTS | buc | 5,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 140,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 140,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 29 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 4,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,512 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,8784 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0485 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0582 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0485 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0776 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0388 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,0296 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1454 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0145 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 29,088 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1454 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 30,5424 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 29,088 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 29,088 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |
| 30 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 18,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1818 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,8181 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1818 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,8726 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,1454 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 24,543 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5454 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1091 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 290,88 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,7272 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 114,534 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 290,88 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 290,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,26 |
| 31 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 7,91 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,4361 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0799 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,3196 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3595 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0799 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3835 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0639 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 12,7826 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4793 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,4793 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 95,8692 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1598 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 50,3313 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 95,8692 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 95,8692 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4746 |
| 32 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) | m2 | 22,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 20,02 |
|  | 2682162613040 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm | m2 | 22,396 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 8,316 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,276 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,902 |
| 33 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 25,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 7,80 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 113,00 |
| 34 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 25,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 12,10 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 175,00 |
| 35 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,14 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,525 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,07 |
| 36 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 37 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 160x160 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 160x160 mm, L=610 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 252121610160 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 160x160 mm, L=610 mm | buc | 0,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,06 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 38 | IC44E corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 360x360 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 360x360 mm, L=610 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 252121670363 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 360x360 mm, L=610 mm | buc | 1,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,72 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,24 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,712 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0096 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0024 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |
| 39 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 7,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,74 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 7,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 7,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 7,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 7,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 41 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,00 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 20,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,78 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,24 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,06 |
| 42 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,60 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 21,63 |
| 43 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (deflector tip Dp turbo Dy150mm, DP 150 turbo) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,17 |
|  | 271070370150 | Deflector tip Dp turbo Dy150mm, DP 150 turbo | buc | 0,14 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total П2а |  |  |
|  |  | 1.3. B1a - В3a |  |  |  |
| 44 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy150 mm, WG 150, VENTS) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,08 |
|  | 258475120400 | Insertii flexibile Dy400 mm, ГВ 400, MOVEN | buc | 3,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,42 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,45 |
| 45 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (cutie din tabla din otel galvanizat - 360x360x200hmm,S=0,7mm) | m2 | 0,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,064 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,4848 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0073 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0097 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,8787 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0182 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0018 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3,636 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0182 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 3,8178 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3,636 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3,636 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 46 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy150 mm, WG 150, VENTS) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,25 |
|  | 174022730150 | Insertii flexibile Dy150 mm, WG 150, VENTS | buc | 3,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,24 |
| 47 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy250 mm, WG 250, VENTS) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 174022730250 | Insertii flexibile Dy250 mm, WG 250, VENTS | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
| 48 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy355 mm, WG 355, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,75 |
|  | 174022730355 | Insertii flexibile Dy355 mm, WG 355, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,08 |
| 49 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy355mm (Заслонка), P355P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370355 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy355mm (Заслонка), P355P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 50 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy250mm (Заслонка), P250P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370250 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy250mm (Заслонка), P250P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 51 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150mm (Заслонка), P150P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370150 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150mm (Заслонка), P150P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 52 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 200x250mm (Заслонка), P200x250P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370205 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 200x250mm (Заслонка), P200x250P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 53 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x200mm (Заслонка), P100x200P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370102 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x200mm (Заслонка), P100x200P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 54 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x100mm (Заслонка), P100x100P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370101 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, 100x100mm (Заслонка), P100x100P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 55 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy250 mm, KR250) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040390250 | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy250 mm, KR250 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 56 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy355 mm, KR355) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040390355 | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy355 mm, KR355 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 57 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip DR 300x150, VENTS) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,88 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115760315 | Grila interna tip DR 300x150, VENTS | buc | 6,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 168,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 58 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip DR 300x100, VENTS) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,90 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 140,00 |
|  | 2874115760310 | Grila interna tip DR 300x100, VENTS | buc | 5,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 140,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 140,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 59 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip DR 400x150, VENTS) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,88 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115760415 | Grila interna tip DR 400x150, VENTS | buc | 6,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 168,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 60 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 16,70 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 57,448 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 13,4936 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1687 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2024 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1687 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2699 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,1349 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 24,4571 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,506 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0506 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 101,202 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,506 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 106,2621 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 101,202 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 101,202 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,835 |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 10,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 39,69 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 8,484 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1061 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1273 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1061 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1803 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 13,2562 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3181 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,3181 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 63,63 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3181 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 66,8115 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 63,63 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 63,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,525 |
|  |  |  | Total B1a - В3a |  |  |
|  |  | 1.4. Camin de extractie - nr.1 |  |  |  |
| 62 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 15,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 87,4125 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,4725 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,9375 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 63 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gros. 1,0 mm) | m2 | 17,20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 271040364221 | Tabla din otel zincata gros. 1,0 mm | kg | 169,764 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,5418 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 4,515 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,172 |
| 64 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti) | m2 | 17,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,408 |
|  | 268216261130 | Placi vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti | m2 | 17,544 |
| 65 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm) | m2 | 1,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,575 |
|  | 28731220501 | Plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm | kg | 0,57 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,80 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,045 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0075 |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 185,50 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 35,245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,855 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,855 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,855 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 185,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9275 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,7825 |
| 67 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST) | m2 | 2,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,28 |
|  | 268216261131 | Strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST | m2 | 2,04 |
| 68 |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
|  | 228451202154 | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 147,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 27,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,47 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,47 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,47 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 147,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,735 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,205 |
| 70 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=50mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,00 |
|  | 2873155901201 | Electrozi Э42A diametrul 5 mm | kg | 0,72 |
|  | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) | kg | 4,10 |
|  | 28121063062 | Usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=50mm | buc | 1,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 72 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,00 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 20,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,78 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,24 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,06 |
| 73 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,60 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 21,63 |
| 74 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara cu 4 trepte din 2-ua parti tip pod H=1,0m, 2un- cerdac) | kg | 12,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,12 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 12,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,06 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,24 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,24 |
|  |  |  | Total Camin de extractie - nr.1 |  |  |
|  |  | 1.5. Camin de aeraj - flux nr. 1/1 600x1600x1800mm |  |  |  |
| 75 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 7,90 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,395 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 46,0373 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2489 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,0737 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
| 76 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gros. 1,0 mm) | m2 | 9,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 271040364221 | Tabla din otel zincata gros. 1,0 mm | kg | 94,752 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,3024 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,096 |
| 77 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti) | m2 | 9,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,344 |
|  | 268216261130 | Placi vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti | m2 | 9,792 |
| 78 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm) | m2 | 1,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,575 |
|  | 28731220501 | Plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm | kg | 0,57 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,80 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,045 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0075 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 137,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,37 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,37 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 137,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,685 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,055 |
| 80 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST) | m2 | 1,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,168 |
|  | 268216261131 | Strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST | m2 | 1,224 |
| 81 |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
|  | 228451202154 | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 87,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,87 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,87 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,87 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 87,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,435 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,305 |
|  |  |  | Total Camin de aeraj - flux nr. 1/1 600x1600x1800mm |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. П1а |  |  |  |
| 83 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (agregat de alimentare si evacuare din otel zincat MPA-3500 E3) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 84 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm (atenuator de zgomot) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 16,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 16,00 |
|  |  |  | Total П1а |  |  |
|  |  | 2.2. П2a |  |  |  |
| 85 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (agregat de alimentare si evacuare din otel zincat MPA-3500 E3) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 86 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm (atenuator de zgomot) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 16,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 16,00 |
| 87 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (conditioner fabricat de GENERAL) | buc | 7,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 348,39 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 2,80 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,40 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,70 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 420,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 70,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 420,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 70,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 28,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,45 |
| 88 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (unitate de transfer aer prin perete) | buc | 7,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,70 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,35 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 126,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 126,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 126,00 |
|  |  |  | Total П2a |  |  |
|  |  | 2.3. B1a - B3a |  |  |  |
| 89 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 50,64 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,66 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,45 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,54 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 144,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 39,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,54 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,60 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 66,00 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 78,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 39,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,60 |
| 90 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator de zgomot) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,58 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36,00 |
|  |  |  | Total B1a - B3a |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. П1a |  |  |  |
| 91 |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-3500 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,235kW, P=460Pa, U=380V, L=2000m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
|  | 258451206017 | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-3500 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,235kW, P=460Pa, U=380V, L=2000m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
| 92 |  | Atenuator de zgomot Dy355mm, L=950mm, SR-355/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540355 | Atenuator de zgomot Dy355mm, L=950mm, SR-355/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total П1a |  |  |
|  |  | 3.2. П2a |  |  |  |
| 93 |  | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-3500 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,235kW, P=460Pa, U=380V, L=2000m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
|  | 258451206017 | Unitate de alimentare din otel zincat MPA-3500 E3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,235kW, P=460Pa, U=380V, L=2000m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=25,2kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
| 94 |  | Atenuator de zgomot Dy315mm, L=950mm, SR-315/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540315 | Atenuator de zgomot Dy315mm, L=950mm, SR-315/950 VENTS | buc | 1,00 |
| 95 |  | Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1 un, unitate exterioara si 1 un. interioara cu filtru antibacterian, cu incalzitor electric Nmax=0,875kW. cu un panou de control. ASH7R | complect | 7,00 |
|  | 25845120607 | Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1 un, unitate exterioara si 1 un. interioara cu filtru antibacterian, cu incalzitor electric Nmax=0,875kW. cu un panou de control. ASH7R | complect | 7,00 |
| 96 |  | Unitate de transfer aer prin peretele interior tip OVE125 SISTEMAIR | buc | 7,00 |
|  | 45684520125 | Unitate de transfer aer prin peretele interior tip OVE125 SISTEMAIR | buc | 7,00 |
|  |  |  | Total П2a |  |  |
|  |  | 3.3. B1a - B3a |  |  |  |
| 97 |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy250, N = 0,188kW, P=250Pa, U=380V, L=1000m3/h a f. VENTS, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 250 | complect | 1,00 |
|  | 25845120250 | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy250, N = 0,188kW, P=250Pa, U=380V, L=1000m3/h a f. VENTS, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 250 | complect | 1,00 |
| 98 |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy150, N = 0,095kW, P=260Pa, U=380V, L=235m3/h a f. VENTS, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 150 | complect | 1,00 |
|  | 25845120151 | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy150, N = 0,095kW, P=260Pa, U=380V, L=235m3/h a f. VENTS, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 150 | complect | 1,00 |
| 99 |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy355, N=0,297kW, P=125Pa, U=380V, L=2106m3/h a f. VENTS, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 355Б | complect | 1,00 |
|  | 25845120355 | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy355, N=0,297kW, P=125Pa, U=380V, L=2106m3/h a f. VENTS, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 355Б | complect | 1,00 |
| 100 |  | Atenuator de zgomot Dy150mm, L=950mm, SR-150/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540151 | Atenuator de zgomot Dy150mm, L=950mm, SR-150/950 VENTS | buc | 1,00 |
| 101 |  | Atenuator de zgomot Dy250mm, L=950mm, SR-250/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540250 | Atenuator de zgomot Dy250mm, L=950mm, SR-250/950 VENTS | buc | 1,00 |
| 102 |  | Atenuator de zgomot Dy355mm, L=950mm, SR-355/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540355 | Atenuator de zgomot Dy355mm, L=950mm, SR-355/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total B1a - B3a |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |