Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	Investitor Primaria s.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
1	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc			66,309
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43	
2	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc			17,298
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14	
3	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc			9,758
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,20	0,48	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23	
		2. Lucrari de montare
					
4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc			230,614
	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	55,00	5,50	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	20,00	2,00	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	56,00	39,76	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	25,00	5,50	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50	
5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AD-12)
	buc			150,220
	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	55,00	3,85	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	15,00	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490	20,00	0,98	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	15,00	0,18	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	56,00	7,28	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (VA47-29)
	buc			150,220
	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	55,00	3,85	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	15,00	0,01	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0490	20,00	0,98	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,00	3,66	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	60,00	0,36	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	35,00	1,26	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	15,00	0,18	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	56,00	7,28	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50	
7	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			1 144,517
	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,46	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 000,00	11,96	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	3 000,00	0,18	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,16	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,62	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	120,00	1,15	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	12,00	6,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50	
8	
	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2
	m			12,600
	
	000022	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	12,60	12,60	
9	
	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2
	m			8,300
	
	000023	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	8,30	8,30	
10	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m			2 360,975
	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,67	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	55,00	52,80	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	45,00	9,00	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,60	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	56,00	151,20	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50	
11	
	Teava gofrata din PVC d=16 mm
	m			2,600
	
	000024	Teava gofrata din PVC d=16 mm	m	1,0000	2,60	2,60	
12	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc			13 911,565
	
	1	Muncitor	h-om	169,0000	57,66	9 744,54	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	8,82	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	30,00	61,20	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	15,00	42,00	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	300,00	1 212,00	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	250,00	1 010,00	
13	
	Corp iluminat luminiscent 4x18, IP20
	buc			320,000
	
	006	Corp iluminat luminiscent 4x18, IP20	buc	1,0000	320,00	320,00	
14	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc			7 812,600
	
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5 091,40	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	20 000,00	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	25,00	102,00	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	100,00	204,00	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	30,00	30,60	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	15,00	4,60	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	340,00	
15	
	Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W
	buc			180,000
	
	007	Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W	buc	1,0000	180,00	180,00	
16	pret furnizor
	Lampa luminiscenta 18 W
	buc			24,000
	
	000928226	Lampa luminiscenta 18 W	buc	1,0000	24,00	24,00	
17	pret furnizor
	Lampa incandescenta 60 W
	buc			32,000
	
	000928228	Lampa incandescenta 60 W	buc	1,0000	32,00	32,00	
18	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			2 718,664
	
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,91	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00016	21 000,00	0,00	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0003	21 000,00	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,50	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	20,00	20,60	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100	15,00	1,65	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00	
19	pret furnizor
	Priza cu PE (N) unitara
	buc			32,000
	
	00098	Priza cu PE (N) unitara	buc	1,0000	32,00	32,00	
20	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			2 757,375
	
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,28	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00016	21 000,00	0,00	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0003	21 000,00	0,00	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,50	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	20,00	20,60	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00	
21	pret furnizor
	Intrerupator interior bipolar
	buc			24,000
	
	00099	Intrerupator interior bipolar	buc	1,0000	24,00	24,00	
		3. Utilaj
					
22	
	Dulap de comanda cu 18 module
	buc			380,000
	
	001	Dulap de comanda cu 18 module	buc	1,0000	380,00	380,00	
23	
	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA
	buc			228,000
	
	002	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	1,0000	228,00	228,00	
24	
	Automat diferential AD-12, 16A, 10mA
	buc			228,000
	
	003	Automat diferential AD-12, 16A, 10mA	buc	1,0000	228,00	228,00	
25	
	Automat VA47-29, 1P, 10A,B
	buc			35,000
	
	004	Automat VA47-29, 1P, 10A,B	buc	1,0000	35,00	35,00	
26	
	Automat VA47-29, 3P, C-25A
	buc			45,000
	
	005	Automat VA47-29, 3P, C-25A	buc	1,0000	45,00	45,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.