CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария с. Чок-Майдан

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария с. Чок-Майдан

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участка дороги от церкви по ул. Октябрьская до кладбища с. Чок-Майдан»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги»

5. Deviz Local:

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | 1.1. Под корыто дороги |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта дороги | 100 m3 | 2,51 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,06 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта с корыта дороги | 100 m3 | 2,51 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,89 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 376,50 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 8,73 |
|  | 1.2. Под бордюры |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,55 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,24 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 82,21 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,91 |
|  | 2. Основание |  |  |  |
|  | 2.1. Под основание дороги |  |  |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) *h=10 cm. | m3 | 251,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 150,60 |
| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 50,95 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 305,97 |
| 3. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 37,65 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,54 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 64,76 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,77 |
|  | 2.2. Под бордюры |  |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-5 см | m3 | 18,27 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,09 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 21,01 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,83 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,84 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,67 |
|  | 3. Покрытие с бордюрами |  |  |  |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *h-6 см. вибропрессованная | m2 | 2 510,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 456,30 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,66 |
| 1. | 2661112800655.1 | Placi din beton, pentru trotuare h-6cm | m2 | 2 547,65 |
| 2. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 4 016,00 |
| 3. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 19 753,70 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 12,55 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 107,43 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 50,20 |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) BR.100x30x15 | m | 1 218,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 182,70 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 535,92 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 54,81 |
| 2. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3 556,56 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,74 |
| 4. | 2666122800285,1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1 224,09 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,31 |