WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str.N.Testimiteanu 29/1, mun.Chisinau	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-8
 Semnalizare de incendiu SI
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistemul automat de semnalizare incendiu					
1	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,dispozitiv de comanda existent C2000M
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
2	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,dispozitiv de receptie si comanda  existent Cигнал 20
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
3	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,bloc releu existent С2000СП1
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
4	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,bloc existent C2000БИ
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
5	10-08-002-03
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii,ИП212-3СУ
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,0000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040			
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1900			
6	10-08-002-01
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala,ИПР-3СУ
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001			
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0050			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,1000			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020			
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,0600			
7	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,dispozitiv de alarma  existent "Cвирель 2"
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
8	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,sirena existent Siren PS40
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
9	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,sursa de alimentare existent РИП 12V
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
10	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,baterii acumulatoare existent 12V/18A/h
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
11	10-06-015-07
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,emitator radio existent ATS-100
 	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,0000			
12	RpEM24A
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Marcarea cablului 
 	buc				
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,2400			
13	08-02-148-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004			
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3900			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900			
14	
п. 
К=1,00
	Cablu KOPкEH FRHF FE180/ E30   sec.1x2x0,8 mm2
 	m				
	15	Cablu KOPкEH FRHF FE180/ E30   sec.1x2x0,8 mm2	m	1,0000			
15	08-02-409-1
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,8000			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000			
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1100			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100			
16	
п. 
К=1,00
	Teava polivinilhlorid	 П20		
 	m				
	56	Teava polivinilhlorid	 П20			m	1,0000			
17	08-01-087-3
п. 
К=R=1,00M=1,00S=1,00
	Constructii metalice sub utilaj
 	t				
	1	Muncitor	h-om	62,2000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000			
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400			
		2. Utilaj					
18	
п. 
К=1,00
	Detector automat de fum si alarma ИП 212-3СУ
 	buc				
	19	Detector automat de fum si alarma ИП 212-3СУ	buc	1,0000			
19	
п. 
К=1,00
	Detector manual de alarma de incendiu  ИПР-3СУ
 	buc				
	210	Detector manual de alarma de incendiu  ИПР-3СУ	buc	1,0000			

 Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)