Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

nr. CG-L-02/22

”Achiziția lucrărilor de construcție și

reparație a stațiilor de protecție catodică”

Cerințe tehnice față de Anod СТ

Anod СТ – construcția din țevi de oțel: țeava exterioară D 219x6,0 mm, țeava interioară D 57x3,5 mm, spațiul între ele este umplut cu cărbune (fracțiunea 10-15 mm), adâncimea de 30 metri.