| Lucrari de reparatie a et. 5, Blocul 1, Institutului Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 60,72 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din PFL la pereti (demontarea captuselei canalelor cu retele ingineresti) |  |  | m2 |  | 175,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Curatirea tavanelor de var) |  |  | m2 |  | 642,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 77,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 32,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 176,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 141,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 141,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (25 m.l.) |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 41,60 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,52 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33D |  | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile |  |  | m2 |  | 533,40 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 37,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,67 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCJ32B |  | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu (curatarea tencuielei si executarea "насечка") |  |  | m2 |  | 1 778,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 457,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 355,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 53,34 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 26,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 38,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Spargerea golurilor pentru usi, si largirea usilor in palata pina 1,2m latime) |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum Cota 9.900 |  |  | m2 |  | 570,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 131,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 131,10 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 17,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 17,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 17,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 29,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,64 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 642,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 96,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 32,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 25,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (40 buc. cu recuperarea materialului, pentru a fi montate dupa lucrari de finisare) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 90,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 120,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 80,40 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 120,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 78,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 120,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 30,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5mm, hidrofug in doua straturi din ambele parti cu izolatie 100mm densitatea 80kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m2 |  | 150,88 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 550,56 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 633,70 |  |  |
|  | 2710703520284-1 |  | Profil de ghidaj UW-100 |  |  | m |  | 172,76 |  |  |
|  | 2710703520285-1 |  | Profil de suport CW 100 |  |  | m |  | 331,94 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) densitatea 80kg/m3 |  |  | m2 |  | 155,41 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 184,07 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 457,17 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 146,50 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 26,40 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 226,32 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 914,67 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 4 440,40 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 2,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 14,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC, 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Grosimea profilului minim 0.5mm) |  |  | m2 |  | 148,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 301,31 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 312,16 |  |  |
|  | 2710703520284-2 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 109,26 |  |  |
|  | 2710703520285-2 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 327,03 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 919,07 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 349,33 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 225,20 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 72,54 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 13,01 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 222,98 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 862,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СF59L |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri (Astuparea retelelor ingineresti) |  |  | m2 |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 116,03 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 30,58 |  |  |
|  | 2710703520284-2 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 60,42 |  |  |
|  | 2710703520285-2 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 122,30 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 122,30 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 130,45 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 24,16 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 52,42 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 131,88 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 556,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compartimentari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Pereti Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,56 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 342,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,79 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=8 pentru material si utilaj) |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 11,52 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 549,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,14 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 52,80 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 50,64 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 2mm grosime) |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 75,36 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  | kg |  | 84,00 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 48,96 |  |  |
|  | 2523116716347-1 |  | linoleum medicinal omogen 2mm grosime perete |  |  | m2 |  | 50,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 272,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 40,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 272,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 380,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 856,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 272,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 54,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,32 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 3,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 272,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 788,80 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 280,21 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 1 208,77 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 118,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,88 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,99 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 19,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 44,34 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 221,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 73,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 803,16 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 10 552,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,91 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 116,76 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 23,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=8 pentru material si utilaj) |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 354,72 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 16 908,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,82 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 189,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 35,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 295,60 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 625,80 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 221,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 44,34 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 221,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 73,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 665,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 147,80 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 559,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 44,34 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 221,70 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 73,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1 478,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 812,90 |  |  |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic |  |  | kg |  | 591,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 88,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 739,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 73,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 19,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 197,04 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 39,78 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 1 937,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,48 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 3,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,52 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 145,86 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 19,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK18C |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi, coeficient pentru manopera K=0.5) |  |  | m |  | 884,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 114,92 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  | m |  | 928,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 22,10 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 59,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,26 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 139,88 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 19,89 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 132,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 72,93 |  |  |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic |  |  | kg |  | 53,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,96 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 66,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 570,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 85,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 28,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 570,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 342,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 18,81 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7 410,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 23,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4) |  |  | m2 |  | 570,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 228,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,60 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 12,54 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 902,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,84 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacterialel omogen (linoleum medical omogen, antistatic 2mm), la pardoseli, inlusiv plinta 150mm |  |  | m2 |  | 655,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1 310,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 779,45 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 98,25 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 229,25 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 3 438,75 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 668,10 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 98,25 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 720,50 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | linoleum medical omogen, antistatic 2mm |  |  | m2 |  | 687,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,55 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 7,86 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 131,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 45,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,51 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 988,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum m / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 12,16 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 228,00 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 167,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 45,60 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 152,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 76,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 198,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,04 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 78,28 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 307,80 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,80 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 520,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 68,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tavane tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umiditate) |  |  | m2 |  | 97,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 186,42 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 102,48 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 89,69 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 214,72 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 229,36 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 73,93 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 26,45 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 8,54 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 161,04 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 580,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CJ04C |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet din polisterol la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 97,60 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 43,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 195,20 |  |  |
|  | 2812106305900-1 |  | Baghet din polisterol la tavane |  |  | m |  | 104,43 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 97,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,93 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,64 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2) |  |  | m2 |  | 97,60 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 87,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 205,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 97,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,93 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,64 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umeditate) |  |  | m2 |  | 97,60 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 53,68 |  |  |
|  | 2430116103800-2 |  | Vopsea lavabila rezistenta la umeditate |  |  | kg |  | 39,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,86 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 48,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Tavane tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong medicinal) |  |  | m2 |  | 548,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 82,26 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 124,22 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 2 193,60 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavane armstrong medicinal |  |  | m2 |  | 575,82 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700(h) x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 12,75 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,28 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 12,75 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 51,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,38 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,65 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700(h) x1000 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 13,60 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 13,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 54,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,38 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2500(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 5,88 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,52 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,94 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,53 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 20,79 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 17,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 20,79 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 83,16 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,47 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2500(h) x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 18,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 22,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 88,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 11,00 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100(h) x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitur, fara praguri, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 30,24 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 25,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 30,24 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,96 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,29 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,14 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 30,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu interior inclusiv lacatile si furnitura necesara la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 9,90 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 59,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,94 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*30cm |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 6,75 |  |  |
|  | 2811236306200--4 |  | Grila ventilatie PVC 25*30mm |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CL21A |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2811236309900-1 |  | Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,39 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CG09A aplicativ |  | Element de protectie pereti este alcatuit din profil continut din aluminiu extrudat instalat pe coridor (h)150mmx20mm, se va monta la inaltimea de 700mm de la pardoseaua finisata, (Se exclude: Grund prenadez tip M; Aracet dp 50 mich NI 1345-64; Apa pentru mortare si betoane; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Prenadez 300 NII 2829-74; Piatra de frecat, Se include diblu SMK 4x60-140buc) |  |  | m |  | 138,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 75,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 5443543543545 |  | diblu SMK 4x60 |  |  | buc |  | 276,00 |  |  |
|  | 2521106718374-2 |  | Element de protectie pereti este alcatuit din profil continut din aluminiu extrudat instalat pe coridor (h)150mmx20mm |  |  | m |  | 140,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectia colturilor si glafurilor cu cornier din aluminiu 30x30mm) |  |  | m |  | 222,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,72 |  |  |
|  | 2743123549025-2 |  | cornier din aluminiu 30x30mm |  |  | m |  | 233,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,55 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 332,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |