| Lucrări de reparație în nodurile sanitare și montare blocuri de usă , sediul Procuraturii Generale a Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 73, mun. Chișinău | Formular Nr.1desf. WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități de lucrări

Lucrări de construcție și tehnico-sanitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe cantitate totală |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie noduri sanitare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 53,6000 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 0,3900 | 20,904 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 20,904 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0500 | 2,68 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 2,68 |
| 2 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 53,6000 |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 0,1500 | 8,04 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,04 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0500 | 2,68 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 2,144 |
| 3 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 132,3000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 0,8000 | 105,84 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 105,84 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0030 | 0,3969 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,9845 |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: Glasvanduri si usi din profile din mase plastice | m2 |  | 50,6000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,2100 | 10,626 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 10,626 |
| 5 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 5,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 4,75 |
| 6 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 10,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 11,00 |
| 7 |  | RpSC09A |  | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 | 2,46 |
| 8 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 2,4000 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 0,384 |
| 9 |  | RpCO56C |  | Demontari:Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila, K=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000 | m2 |  | 53,5000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,1300 | 3,4775 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 3,21 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |
| 10 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 12,4000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 7,44 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,24 |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,4092 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 161,20 |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,5208 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,124 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,372 |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,1488 |
| 11 |  | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 53,5000 |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 5,885 |
|  |  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 | 16,05 |
| 12 |  | CN54A apl |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact, intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 53,5000 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 7,49 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 22,2025 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,675 |
| 13 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 |  | 53,5000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 12,519 |
|  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 822,64275 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 4,839075 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0040 | 0,21507 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 2,247 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,535 |
| 14 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm , gresie pottelanat 600x600mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 53,5000 |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 58,85 |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi portelanat 600*600mm | m2 | 1,0300 | 55,65605 |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 345,824 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 0,4100 | 22,15435 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 080,70 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0030 | 0,162105 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,0963 |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,8988 |
|  |  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 3,3705 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |  |
| 15 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", placi 12mm, inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 53,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,025 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 2,0500 | 109,675 |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 214,00 |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" , placi 12mm,cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 56,175 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,8025 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |
| 16 |  | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 |  | 78,6200 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,6832 | 210,953184 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 | 165,92751 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj U100, 0,6mm | m | 1,1450 | 90,47 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport C100, 0,6mm | m | 2,2000 | 173,82882 |
|  |  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 | 81,383493 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 96,395982 |
|  |  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 119,704847 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 42,8251 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 13,827293 |
|  |  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 118,51965 |
|  |  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 2 325,355533 |
|  |  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 1,26421 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,739028 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 5,094576 |
| 17 |  | CL20A apl |  | Usite de revizie Alu Stabndard 200x200x12,5mm (numai manopera ,usite de revizie si Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm consum 10 buc/unitate)) | buc |  | 16,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,4700 | 7,52 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,48 |
|  |  | 28112363062001 |  | Usite de revizie Alu Stabndard 300x400x12,5mm | buc | 1,0000 | 16,00 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,0000 | 160,00 |
| 18 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 386,4600 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,2000 | 77,292 |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 425,106 |
|  |  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 57,969 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,115938 |
| 19 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 386,4600 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 471,4812 |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat baza ciment | kg | 7,1400 | 2 759,3244 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 1,54584 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 30,53034 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 6,18336 |
| 20 |  | CN54A apl |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact, intr-un strat, la pereti | m2 |  | 386,6000 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 54,124 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 160,439 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 19,33 |
| 21 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 400 x 600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 386,6000 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,6500 | 637,89 |
|  |  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie 400x600mm | m2 | 1,0200 | 398,27532 |
|  |  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 1 444,7242 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 0,4700 | 183,51902 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 7 809,32 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0020 | 0,780932 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 4,6392 |
|  |  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 3,866 |
| 22 |  | CK18C |  | Montarea cornier aluminiu de colt | m |  | 84,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,2600 | 21,84 |
|  |  | 2743123549025 |  | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 88,20 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,10 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,084 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 504,00 |
| 23 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500 | m |  | 38,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar | h-om | 0,3000 | 11,40 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,80 |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 40,698 |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 13,965 |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 239,40 |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 3,99 |
|  |  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 11,40 |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 1,90 |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,038 |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 14,3000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,429 |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,145 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,715 |
| 25 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 14,3000 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 7,865 |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 5,72 |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,858 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,15 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,715 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0286 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Goluri |  |  |  |
| 26 |  | CK03A2 |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 |  | 16,8000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 1,2000 | 20,16 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,0500 | 0,84 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 4,20 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 1,428 |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 7,56 |
|  |  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 3,696 |
|  |  | 2682132600300 |  | Foi de usa sablon, din PAL | m2 | 0,0100 | 0,168 |
|  |  | 2030112931000 |  | Usi din lemn interioare simple finisate la producator | m2 | 1,0000 | 16,80 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,336 |
| 27 |  | CK18C |  | Montarea cornier aluminiu la imbinarea diferitor tipuri de pardoseli | m |  | 3,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,2600 | 0,78 |
|  |  | 2743123549025 |  | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 3,15 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 0,075 |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,003 |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 18,00 |
| 28 |  | RpCQ01G1 apl |  | Inlocuirea geamurilor termopan, in ochiuri peste 0,50 mp, pentru suprafete sub 5 mp la un punct de lucru (Inlocuire termopan cu geanuri transparente cu termopane cu sticla mat) Se exclude: Chit, cuie | m2 |  | 11,6000 |
|  |  | 7135010011440 |  | Geamgiu | h-om | 0,8100 | 9,396 |
|  |  | 2611112500000 |  | Geam termopan cu sticla mat | m2 | 1,1500 | 13,34 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 0,174 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie noduri sanitare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Timplarie si compartimente birouri |  |  |  |
| 29 |  | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea finisarilor existente pe perioada executarii lucrarilor Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 |  | 50,0000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,1000 | 5,00 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,50 |
|  |  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1,0700 | 56,175 |
|  |  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 | 0,105 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 1,50 |
| 30 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 12,6000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,2100 | 2,646 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 2,646 |
| 31 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din PGC la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  | 28,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,1300 | 3,64 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 3,36 |
| 32 |  | CD72H |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 |  | 17,2800 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,0050 | 51,9264 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 2,1840 | 37,928218 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj U100, 0,6mm | m | 1,1910 | 20,683382 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport C100, 0,6mm | m | 2,2880 | 39,734323 |
|  |  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0710 | 18,599414 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2688 | 22,034488 |
|  |  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5760 | 27,369446 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5637 | 9,78944 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1820 | 3,160685 |
|  |  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 | 27,091584 |
|  |  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 30,6000 | 531,41184 |
|  |  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0167 | 0,290019 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 0,162432 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 1,119744 |
| 33 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie, Se include: Profil pentru usi UA 98,8, consum = 1,05m/m2 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 |  | 32,8000 |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,8350 | 60,188 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 34,6122 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj U100, 0,6mm | m | 0,9190 | 30,293916 |
|  |  | 27107035202851 |  | Profil pentru usi UA 98,8 | m | 1,0500 | 34,6122 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport C100, 0,6mm | m | 2,2000 | 72,5208 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 77,4654 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 24,97023 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 8,933244 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 2,88435 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 54,3906 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 533,68716 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 0,15088 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 1,558 |
| 34 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m , Exclus : Usi interioare si exterioare din lemn | m2 |  | 12,6000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 1,4700 | 18,522 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,0800 | 1,008 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 3,15 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 1,071 |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 5,67 |
|  |  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 2,772 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,252 |
| 35 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 67,3600 |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,312 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,736 |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 71,058064 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0010 | 0,06736 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,06736 |
| 36 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 67,3600 |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 9,4304 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 27,9544 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,368 |
| 37 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Coroed" la pereti, Se v-a folosi RAL existent | m2 |  | 67,3600 |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 82,1792 |
|  |  | 26531021008311 |  | Tencuieli decorative Coroed | kg | 2,3000 | 154,928 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0040 | 0,26944 |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,40416 |
| 38 |  | RpCK28C |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400 | m |  | 25,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,3800 | 9,50 |
|  |  | 2940420007680 |  | Abricht | h-om | 0,0100 | 0,25 |
|  |  | 2030112947738 |  | Plinte din PVC | m | 1,0200 | 26,52 |
|  |  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 | 104,00 |
|  |  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic | buc | 4,0000 | 104,00 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie si compartimente birouri |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Diverse |  |  |  |
| 39 |  | TrB05A1-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t |  | 38,0000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 4,4400 | 168,72 |
| 40 |  | TrI1AC01E1 |  | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 38,0000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 17,10 |
| 41 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  | 38,0000 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 14,25 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 42 |  | SC04A |  | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar 60x41.5cm cu semipiedestal, stil modern. Se v-a utiliza sifon pentru lavuar cu aerisitor integrat. (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc |  | 6,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 11,10 |
|  |  | 2622102438000 |  | Lavoar 60x41.5cm cu semipiedestal, stil modern | buc | 1,0100 | 6,1812 |
|  |  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar cu aerisitor integrat | buc | 1,0000 | 6,12 |
|  |  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 6,12 |
|  |  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 3,672 |
|  |  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 12,24 |
| 43 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Baterie lavoar pe blat, reglare monocomanda. (tip, de coordonat cu beneficiarul) | buc |  | 6,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 9,90 |
|  |  | 2913124201370 |  | Baterie lavoar pe blat, reglare monocomanda | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  |  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 12,00 |
| 44 |  | SC07A |  | Vas pentru closet din faianta. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC Deep cu rezervor 3/6L (alim.inferioarг) cu capac soft close, easy release DRP, stil modern, montare podea) ,(tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc |  | 10,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 47,00 |
|  |  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, Vas WC Deep cu rezervor 3/6L (alim.inferioarг) cu capac soft close, easy release DRP, stil modern, montare podea | buc | 1,0100 | 10,605 |
|  |  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 10,50 |
|  |  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 10,50 |
| 45 |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., Pisoar suspendat, stil modern. (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 7,65 |
|  |  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan,suspendat, stil modern. | buc | 1,0100 | 3,0906 |
|  |  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  |  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  |  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 1,836 |
| 46 |  | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc |  | 25,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 3,25 |
|  |  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 25,125 |
|  |  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 25,125 |
| 47 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc T22 800x500 mm, (tip, de coordonat cu beneficiarul) | buc |  | 5,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 2,50 |
|  |  | 2822115700000 |  | Radiatoare din otel, monobloc T22 800x500 mm | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,015 |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,03 |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,25 |
|  |  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 15,00 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 1,00 |
| 48 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,50 |
|  |  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  |  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 20,00 |
|  |  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 20,00 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 1,00 |
| 49 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 1,80 |
|  |  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu tur-retur | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  |  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,12 |
|  |  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,24 |
| 50 |  | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 | m |  | 24,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 | 13,92 |
|  |  | 2521216700210 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare | m | 1,0300 | 25,8324 |
|  |  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,2508 |
|  |  | 2320167317232 |  | Dicloretan | kg | 0,0070 | 0,17556 |
|  |  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 0,15048 |
| 51 |  | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | buc |  | 16,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 6,40 |
|  |  | 2523156712230 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm | buc | 1,0000 | 16,64 |
|  |  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,44928 |
|  |  | 2320167317232 |  | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,18304 |
|  |  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,3328 |
| 52 |  | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | m |  | 36,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 25,92 |
|  |  | 25212167002101 |  | Teava din PVC canalizare 110mm | m | 1,0300 | 38,5632 |
|  |  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 1,19808 |
|  |  | 2320167317232 |  | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,5616 |
|  |  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 0,29952 |
| 53 |  | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc |  | 16,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 8,80 |
|  |  | 25231567122301 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm | buc | 1,0000 | 16,40 |
|  |  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 1,2956 |
|  |  | 2320167317232 |  | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,6232 |
|  |  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,5904 |
| 54 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 8,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,4700 | 3,76 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,24 |
|  |  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 1,20 |
|  |  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 | 8,00 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 4,00 |
| 55 |  | SE59A |  | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.Uscator de maini din otel inox, carcasa din otel inox mat, racord la priza, material CrNi 18/10 (AISI-304), tensiune de operare 220 V AC, putere maxima totala consumata max1200W, consum in standby 2W, motor cu perii de carbon, putere motor max.600W, viteza aer 80m/s, protectie clasa I, IPX1, zgomot 68.5dB@1m (tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc |  | 6,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 2,10 |
|  |  | 2924127356800 |  | .Uscator de maini din otel inox, carcasa din otel inox mat, racord la priza, material CrNi 18/10 (AISI-304), tensiune de operare 220 V AC, putere maxima totala consumata max1200W, consum in standby 2W, motor cu perii de carbon, putere motor max.600W, viteza aer 80m/s, protectie clasa I, IPX1, zgomot 68.5dB@1m | buc | 1,0000 | 6,12 |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 | 12,24 |
| 56 |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(tip, de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc |  | 6,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 4,50 |
|  |  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit), 600x600mm | buc | 1,0100 | 6,1812 |
|  |  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 24,48 |
|  |  |  |  | Total | lei |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |