ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Piese de schimb și accesorii pentru dispozitivele medicale din dotare
(se indică obiectul achiziţiei)
prin procedura de achiziţie Contract de Mică Valoare  – cu publicare
(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

- IDNO:1003600152640

- Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149

- Numărul de telefon/fax: 069 911 793

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Unitate stocare HDD +soft inclus p/u analizator echilibru acido-bazic SiemensRapid Point 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Unitate stocare HDD +soft inclus p/u analizator echilibru acido-bazic SiemensRapid Point 500 | buc | 1 | Unitate stocare HDD+soft inclus p/u analizatorul echilibru -bazic, Siemenes Rapid Point 500, Ref.11319041 | 11 500,00 |
| Lot 2 Sensor SpO2 Masimo, reutilizabil tip clește - adult |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33140000-3 | Sensor SpO2 Masimo, reutilizabil tip clește - adult | set | 3 | Sensor SpO2 reutilizabil, tip Masimo LNCS DC-l, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550 | 4500,00 |
| Lot 3 Sensor SpO2 Masimo, reutilizabil tip clește - pediatric |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Sensor SpO2 Masimo, reutilizabil tip clește - pediatric | set | 6 | Sensor SpO2 reutilizabil, tip Masimo LNCS DC-l, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550 | 9000,00 |
| Lot 4 Manșetă NIBP ~7-13 cm |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Manșetă NIBP ~7-13 cm | set | 10 | Manșetă NIBP ~7-13 cm cu furtun +conector metal BP 12 | 1200,00 |
| Lot 5 Manșetă NIBP ~10-19 cm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34913000-0 | Manșetă NIBP ~10-19 cm | set | 10 | Manșetă NIBP ~10-19 cm+conector metal BP 12 | 1200,00 |
| Lot 6 Manșetă NIBP ~18-26 cm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34913000-0 | Manșetă NIBP ~18-26 cm | set | 10 | Manșetă NIBP ~18-26 cm cu un furtun +conector metal BP12 | 1200,00 |
| Lot 7 Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34913000-0 | Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 | set | 2 | Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650, tip MOX3 | 1500,00 |
| Lot 8 Umidificator O2 bobrov |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34913000-0 | Umidificator O2 bobrov | buc | 3 | Umidificator O2- cu borcan 250 ml autoclavabil, regulator de flux+indicator aș consumului de O2 cu conexiune tip Parkodex | 6000,00 |
| Lot 9 Modul de măsurare suma leucocitelor (WBC) și formula diferențiată pentru analizatorul Yuminzen H500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 34913000-0 | Modul de măsurare suma leucocitelor (WBC) și formula diferențiată pentru analizatorul Yuminzen H500 | buc | 1 | Modul de măsurare suma leucocitelor (WBC) și formula diferențiată 5 Diff, compatibil cu analizatorul Yumizen H500 CHAMBER, LMNEB FLOWCELL Ref. 1300075858 | 18 000,00 |
| Lot 10 Motor în ansamblu pentru analizatorul Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 34913000-0 | Motor în ansamblu pentru analizatorul Pentra 400 | buc | 1 | Motor în ansamblu pentru analizatorul Pentra 400 Reaction Tray Motor ref.1209139855 | 17 000,00 |
| Lot 11 Curea de mișcare a rotorului de probe pentru analizatorul Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 34913000-0 | Curea de mișcare a rotorului de probe pentru analizatorul Pentra 400 | buc | 1 | Curea de mișcare a rotorului de probe, compatibil cu analizatorul Pentra 400 BELT, SAMPLE TRAY MOTOR BELT Ref. 1202621023 | 700,00 |
| Lot 12 Lacat motorizat pentru Sistema de închidere/deschidere a centrifugii BKC-TL6ll, Biobase |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 34913000-0 | Lacat motorizat pentru Sistema de închidere/deschidere a centrifugii BKC-TL6ll, Biobase | buc | 1 | Lacat motorizat pentru Sistema de închidere/deschidere a centrifugii BKC-TL6ll, Biobase | 2000,00 |
| Lot 13 Cablu ECG pentru Holter Walk400h Cardioline |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 34913000-0 | Cablu ECG pentru Holter Walk400h Cardioline | buc | 1 | Cablu ECG cu 7 electroizi pentru Holter Walk400h Cardioline | 1500,00 |
| Lot 14 Cablu ECG MAC 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 34913000-0 | Cablu ECG MAC 2000 | buc | 1 | Cablu ECG cu 10 electroizi, compatibil cu electrocardiograf GE MAC 2000 | 1500,00 |
| Lot 15 Hîrtie pentru ECG MAC 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 34913000-0 | Hîrtie pentru ECG MAC 2000 | buc | 10 | Hîrtie pentru ECG GE MAC 2000, tip plianta, 210 mm*295mm*150 file | 1000,00 |
| Lot 16 Set electroizi ECG tip clește |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 34913000-0 | Set electroizi ECG tip clește | set | 3 | Set electroizi ECG tip clește | 900,00 |
| Lot 17 Set electroizi ECG tip pare (6 buc/set) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 34913000-0 | Set electroizi ECG tip pare (6 buc/set) | buc | 4 | Set electroizi ECG tip pare (6 buc/set) | 1200,00 |
| La solicitare se vor prezenta mostre în decurs de 3 zile la sediul autorității contractante |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 79 900,00 |

- În cazul în care cotractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: după semnarea contractului  în termen de 3  zile de la solicitarea la sediul autorității contractante

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |
| 2 | Specificația tehnică 22 | Original semnat și ștampilată | DA |
| 3 | Specificația de preț 23 | Original semnat și ștampilată | DA |
| 4 | Date despre participant | Original semnat și ștampilată | DA |
| 5 | Scrisoare de garanție că piesele de schimb sunt compatibile (la necesitate) | Cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a pieselor- original – Semnat | DA |
| 6 | Certificat de calitate de la producător | Copia semnată şi ştampilată de către participant | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]SIA RSAP

- pe: [data]SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunţ de intenţie

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se utilizează |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se utilizează |
| facturarea electronică | Se utilizează |
| plăţile electronice | Se utilizează |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante:TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru:  ________________________ Alexandru HOLOSTENCO