CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Общеобразовательный комплекс имени Реджепа Тайипа Эрдогана в мун.Комрат АТО Гагаузия Сети 10кВ
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Constructii generale de lucru
	
		1.1. ВЛ3-10
	
1	33-04-042-1
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных  (промежуточных)
	buc	12,0000	
2	33-01-007-2
	Бурение ям под опоры на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 2
	buc	36,0000	
3	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	36,0000	
4	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 10 кВ с траверсами без приставок:)
	buc	36,0000	
5	33-04-007-1
	Установка железобетонных плит для опор анкерные П-3И
	buc	33,0000	
6	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование железобетонных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон  бетон класса)
	m3	5,0000	
7	цена рыночная
	Крепление подкоса У52 (У1)
	buc	13,0000	
8	цена рыночная
	Траверсы ТМ73
	buc	12,0000	
9	цена рыночная
	Траверсы ТМs60
	buc	6,0000	
10	цена рыночная
	Накладка ОГ52
	buc	9,0000	
11	цена рыночная
	Хомут
	buc	18,0000	
12	цена рыночная
	Изоляторы (ШФ20-8) SD37 с креплением изолятора=3шт
	buc	104,0000	
13	цена рыночная
	 Гирлянда натяжная SH193
	buc	54,0000	
14	цена рыночная
	Зажим SL.37.2 SL4.21=75buc  с гайками М20 и М12=24шт
	buc	75,0000	
15	цена рыночная
	Защитный кожух SP-15=75buc
	buc	75,0000	
16	33-04-030-1
	Установка разрядников -длинноискровой петлевой sd  197
	buc	13,0000	
17	цена рыночная
	Разрядник длинноискровой петлевой sd  197
	buc	13,0000	
18	цена рыночная
	Зажим SO235
	buc	54,0000	
19	цена рыночная
	Скоба СК7
	buc	54,0000	
20	цена рыночная
	Спиральная вязка so115
	buc	54,0000	
21	цена рыночная
	Оголовок  ОГ54 ,55 58, 59
	buc	4,0000	
22	цена рыночная
	МРТ-7-1 звено промежуточное
	buc	6,0000	
		1.2. Строительные работы
	
23	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной  влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)
	100 m3	1,9200	
24	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)
	m3	5,8000	
25	TsD02A11
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка
	100 m3	1,3700	
26	08-02-142-1
	 Устройство постели  из песка при одном кабеле в траншее
	100 m	4,9800	
27	цена рыночная
	Песок строительный
	m3	46,0000	
28	08-02-143-1
	Покрытие кабеля кирпичом  для защиты  кабеля
	100 m	4,9800	
29	цена рыночная
	Кирпич строительный
	buc	4 290,0000	
30	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб ПВХ Ф100мм со стоимостью труб  для защиты кабеля в местах пересечения с подземными коммуникациями и дорогами)
	m	80,0000	
		1.3. Стальные конструкции
	
31	цена рыночная
	Траверсы стальные  М2-10-5Р
	buc	2,0000	
32	08-02-363-1
	Монтаж кронштейна РА1, РА2 и КМ1
	buc	6,0000	
33	цена рыночная
	Кронштейн РА1=2 для РЛНД
	buc	2,0000	
34	цена рыночная
	Кронштейн  КМ1=2шт (для фиксации кабеля на опоре)
	buc	2,0000	
35	цена рыночная
	Кронштейн РА2=2шт (конструкция под муфты)
	buc	2,0000	
36	цена рыночная
	Скоба К1=6шт, марка К3=2шт
	buc	8,0000	
		2. Montaj
	
		2.1. Кабельные изделия
	
37	33-04-040-1
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов(1560м) СИП3
	buc	12,0000	
38	33-04-041-1
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1
	buc	12,0000	
39	08-02-141-2
	Прокладка силового кабеля ААБлУ-10  RHZ1-204 12/20 KAL+H50 с алюминиевыми жилами, бронированный в изоляции из сшитого полиэтилена в траншее
	100 m	8,9000	
40	цена рыночная
	Кабель  ААБлУ-10 сечением 3*50мм-10
	m	265,0000	
41	цена рыночная
	Кабель RHZ1-204 12/20 KAL+H50 сечением 1*240мм-20
	m	1 860,0000	
42	08-02-165-6
	Установка муфты  для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70
	buc	12,0000	
43	цена рыночная
	Муфта концевая для наружной установки 10кВ ПКНт0 10/50/240   -стоимость
	buc	12,0000	
44	33-04-015-1
	 Устройство заземления опор ВЛ 10 Ф10мм
	10 m	0,3000	
45	08-02-472-9
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: 10 и полоса 6 -ЗП21
	100 m	0,1800	
46	33-04-009-6
	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	1 km	0,9700	
47	цена рыночная
	Провод с сталеалюминиевыми жилами самонесущий, защищенный сечением 70мм -10
	m	970,0000	
48	цена рыночная
	Ошинковка провод голый АС-70
	m	18,0000	
		2.2. Арматура линейная
	
49	цена рыночная
	Однополюсный предохранитель разъединитель  CUT-OUT
	buc	6,0000	
50	цена рыночная
	Ограничитель перенапряжения ОПН-10
	buc	6,0000	
51	цена рыночная
	Концевая муфта наружной установки для одножильного кабеля 
	buc	6,0000	
52	цена рыночная
	Изолятор подвесной ПС70Е
	buc	26,0000	
53	цена рыночная
	Зажим натяжной НБ2
	buc	12,0000	
54	цена рыночная
	Ушко однолапчатое  У1-7-16
	buc	14,0000	
55	цена рыночная
	Зажим типа ПА
	buc	6,0000	
56	цена рыночная
	Зажим типа ПС
	buc	10,0000	
57	цена рыночная
	Зажим аппаратный типа А1А
	buc	6,0000	
58	цена рыночная
	Зажим аппаратный типа А2А
	buc	12,0000	
59	цена рыночная
	Звено промежуточное типа  ПРТ -7
	buc	12,0000	
60	цена рыночная
	Звено промежуточное типа  ПРТ -7 СРС-7-17
	buc	14,0000	
61	цена рыночная
	Зажим поддерживающий ПГН-2-6
	buc	2,0000