| FIȘA TEHNOLOGICĂ ( MODEL ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPUL DE LUCRĂRI | COMPONENȚA BRIGĂZII |  |  | TIMPUL DE LUCRU |  |
| Defrișarea mecanică a culoarului de protecție la traseele LEA 35 – 400 kV de lăstari și copaci, urmată de înlăturarea resturilor din zona de protecție. | Muncitor (grupa IV) – 1 Mașinist de categoria a 5-a (grupa III) – 1 Șofer (grupa II) – 1 .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... |  |  | Pentru defrișarea 1 ha : .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |  |
| INSTRUMENTE, DISPOZITIVE, INVENTAR |  | MATERIALE | MIJLOACE DE PROTECȚIE |  | MECANISME |
| Echipament suspendat pentru buldozerul – 1 set Mașină de tăiat tufișuri (Mulcher) – 1 buc. …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... |  | _ | Cască de protecție – buc. Trusă de prim ajutor de brigadă – buc. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |  | Automobil amenajat special pentru transportarea oamenilor, .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| CONDIȚII DE LUCRU | MĂSURI DE SECURITATE |  |  | CONDIȚII SPECIALE |  |
| Lucrul se efectuează în baza autorizației / dispoziției de lucru, fără scoaterea de sub tensiune părțile ne conductoare. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... | Când se lucrează la LEA de 35 – 400 kV, automobilul trebuie să fie echipat cu un lanț metalic pentru legare la pământ. Se interzice curățarea traseului de către o singură persoană (mașinist). .................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... |  |  | Este oportun ca defrișarea mecanică a culoarului cu buldozer / Mulcher să se efectueze vara, toamna după îngheț și iarna când stratul de zăpadă este minim. |  |

| tehnologia lucrărilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUCCESIUNEA OPERAȚIILOR | Executorul |  |  | Desen |
|  | Funcția | Grupa pe securitate | Numărul de pers. |  |
| - De selectat sectoarele (conform caietului de sarcini) traseelor LEA pentru defrișarea mecanică. - Șoferul transportă cu propriul mers Mulcher / buldozer pe traseu urcând la volanul acestora, sau le transportă pe o remorcă. Șoferul transportă muncitorul la locul de muncă și participă la lucrări. - Pe traseul trebuie determinată direcția mișcărilor de traseu ale mecanismului (în parale cu traseul LEA sau intersectând). - De efectuat defrișarea culoarului traseului LEA. - Executantul de lucrări indică locurile de trecere a buldozerului / Mulcher, taie tufișul rămas după defrișare. |  |  |  | Mulcher – Exemplu Buldozer - Exemplu |