| FIȘA TEHNOLOGICĂ ( MODEL ) |
| --- |
| TIPUL DE LUCRĂRI | COMPONENȚA BRIGĂZII | TIMPUL DE LUCRU |
| Defrișarea mecanică a culoarului de protecție la traseele LEA 35 – 400 kV de lăstari și copaci, urmată de înlăturarea resturilor din zona de protecție. | Muncitor (grupa IV) – 1 Mașinist de categoria a 5-a (grupa III) – 1 Șofer (grupa II) – 1 .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... | Pentru defrișarea 1 ha : .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| INSTRUMENTE, DISPOZITIVE, INVENTAR | MATERIALE | MIJLOACE DE PROTECȚIE | MECANISME |
| Echipament suspendat pentru buldozerul – 1 set Mașină de tăiat tufișuri (Mulcher) – 1 buc. …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... | _ | Cască de protecție – buc. Trusă de prim ajutor de brigadă – buc. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... | Automobil amenajat special pentru transportarea oamenilor, .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... |
| CONDIȚII DE LUCRU | MĂSURI DE SECURITATE | CONDIȚII SPECIALE |
| Lucrul se efectuează în baza autorizației / dispoziției de lucru, fără scoaterea de sub tensiune părțile ne conductoare. .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... .......................................................... | Când se lucrează la LEA de 35 – 400 kV, automobilul trebuie să fie echipat cu un lanț metalic pentru legare la pământ. Se interzice curățarea traseului de către o singură persoană (mașinist). .................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... | Este oportun ca defrișarea mecanică a culoarului cu buldozer / Mulcher să se efectueze vara, toamna după îngheț și iarna când stratul de zăpadă este minim. |

| tehnologia lucrărilor |
| --- |
| SUCCESIUNEA OPERAȚIILOR | Executorul | Desen |
|  | Funcția | Grupa pe securitate | Numărul de pers. |  |
| De selectat sectoarele (conform caietului de sarcini) traseelor LEA pentru defrișarea mecanică. Șoferul transportă cu propriul mers Mulcher / buldozer pe traseu urcând la volanul acestora, sau le transportă pe o remorcă. Șoferul transportă muncitorul la locul de muncă și participă la lucrări. Pe traseul trebuie determinată direcția mișcărilor de traseu ale mecanismului (în parale cu traseul LEA sau intersectând). De efectuat defrișarea culoarului traseului LEA. Executantul de lucrări indică locurile de trecere a buldozerului / Mulcher, taie tufișul rămas după defrișare. |  |  |  | Mulcher – Exemplu Buldozer - Exemplu |