| Reparatia noduri sanitare la judecatoria Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № LOT 2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. WC femei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 2 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 3 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 4 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S-vas clozet si rezervor apa din demontari |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |  |  |
| 6 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 7 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 2,640 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,297 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,475 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,264 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,264 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,264 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,026 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,079 |  |  |
| 8 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,030 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,090 |  |  |
| 9 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,120 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie PVC 200x300mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,000 |  |  |
| 11 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800x600mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Podele |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB22A |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm-exlus din norme macara si aparat de sudura,electrozi,sudor |  | m | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,315 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,100 |  |  |
| 13 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv b=10 cm |  | m | 2,500 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 28741163125001 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta 10 cm |  | m | 2,678 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 0,919 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 15,750 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 0,750 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,125 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 57,300 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 45,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,172 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,859 |  |  |
| 15 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 9,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,144 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,092 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,552 |  |  |
| 16 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,PVC.) |  | m2 | 2,770 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,582 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,582 |  |  |
| 17 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (0,66x2,1-2 buc) |  | m2 | 2,770 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 2,770 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,432 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 9,612 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 5,734 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 1,246 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 13,969 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,391 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,274 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,089 |  |  |
| 18 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi-cabine dus cu 2 usi 0,66x2m |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 30,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,142 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,745 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,204 |  |  |
| 19 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,337 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 13,149 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,071 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,027 |  |  |
| 20 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 39,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 122,850 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 140,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,014 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,234 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,195 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,597 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,995 |  |  |
| 22 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,278 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 142,086 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,572 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,318 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,597 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,995 |  |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,955 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,990 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 20,993 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,945 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,960 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,194 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,950 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
| 26 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betoncontact intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 39,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 5,460 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 16,185 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,950 |  |  |
| 27 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 58,000 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 20,604 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 88,880 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 8,686 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,506 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 1,460 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,308 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,635 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,545 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,109 |  |  |
| 29 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 16,677 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 77,826 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,044 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,861 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,213 |  |  |
| 30 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,905 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,090 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 11,498 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,327 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,635 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,545 |  |  |
| 32 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,180 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 11,990 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,635 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,327 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,635 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,545 |  |  |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 10,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,995 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,654 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,545 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC femei |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. WC barbati |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 35 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 36 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S-vas clozet si rezervor apa din demontari |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |  |  |
| 37 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 38 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 39 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 40 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 41 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 2,640 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,297 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,475 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,264 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,264 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,264 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,026 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,079 |  |  |
| 42 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,030 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,090 |  |  |
| 43 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800x600mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 87,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 69,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 69,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,261 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,305 |  |  |
| 45 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,880 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,540 |  |  |
| 46 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,PVC.) |  | m2 | 2,770 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,582 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,582 |  |  |
| 47 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (0,66x2,1-2 buc) |  | m2 | 2,770 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 2,770 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,432 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 9,612 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 5,734 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 1,246 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 13,969 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,391 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,274 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,089 |  |  |
| 48 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
| 49 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi gata grunduite |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 1,440 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,080 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,800 |  |  |
| 50 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi-cabine dus cu 2 usi 0,66x2m |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 30,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,142 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,745 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,204 |  |  |
| 51 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,337 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 13,149 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,071 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,027 |  |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,027 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,045 |  |  |
| 53 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 0,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,495 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
| 54 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 98,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 98,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 308,700 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 352,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,588 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,196 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,490 |  |  |
| 55 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betoncontact intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 98,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 13,720 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 40,670 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,900 |  |  |
| 56 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 38,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 110,200 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 39,148 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 168,872 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 16,503 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,961 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,418 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 2,774 |  |  |
| 57 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 11,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 22,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 11,220 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,110 |  |  |
| 58 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 73,200 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 428,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,000 |  |  |
| 60 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 63,294 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,000 |  |  |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,120 |  |  |
| 63 | CK18B |  | Montarea cornier alb 25x25mm din mase plastice-exlus piatra de frecat ,ciment alb.ciment sur, nisip |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Cornier 25x25mm din mase plastice |  | m | 5,250 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,388 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,985 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,995 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,199 |  |  |
| 65 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 30,447 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 142,086 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,572 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,388 |  |  |
| 66 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,955 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,990 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 20,993 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,597 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,995 |  |  |
| 68 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,980 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 21,890 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,597 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,985 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,995 |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 19,900 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,945 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,960 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,194 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,950 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,995 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Podele |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 2,300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,897 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,897 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,115 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,115 |  |  |
| 72 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betoncontact intr-un strat, la podele interioare |  | m2 | 2,300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,322 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 0,954 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,115 |  |  |
| 73 | RpCK24A1 |  | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare |  | m2 | 2,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,130 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,690 |  |  |
|  | 2670112202151 |  | Placi sau piscoturi de gresie ceramica |  | m2 | 2,369 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 30,245 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,097 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  | kg | 0,115 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 3,450 |  |  |
|  | 1421302200460 |  | Coloranti |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,103 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 74 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc-corob tevi |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,468 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,468 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 75 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -corob tevi |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,626 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 1,224 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 6,960 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,024 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,412 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,043 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC barbati |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Etaj 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. WC barbati |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 76 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 77 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 78 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800x600mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
| 79 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 1,680 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,462 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,302 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,168 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,017 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |  |  |
| 80 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,040 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 81 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie PVC 200x300mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 82 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 83 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 84 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 85 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 87 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,650 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 35,700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,395 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,274 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,250 |  |  |
| 90 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 5,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,250 |  |  |
| 92 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC barbati |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. WC femei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 93 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 94 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 95 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 800x600mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
| 96 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 1,440 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,253 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,259 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,144 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,014 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,043 |  |  |
| 97 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,034 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,060 |  |  |
| 98 | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  | m2 | 2,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,050 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,125 |  |  |
| 99 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 100 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x300mm si montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie PVC 200x300mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 101 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 102 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 103 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 104 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 105 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 3,060 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 106 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,176 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,470 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,490 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 107 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,994 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 69,972 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,039 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,774 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,191 |  |  |
| 108 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,338 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,294 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,470 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,490 |  |  |
| 110 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,960 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 10,780 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,470 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
| 111 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,294 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,470 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,490 |  |  |
| 112 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 9,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,390 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,920 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,588 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,490 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC femei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Diverse |  |  |  |  |  |
| 113 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,050 |  |  |
| 114 | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  | t | 3,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,954 |  |  |
| 115 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  | t | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,610 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |