| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică, reglare și reparație a mijloacelor de măsurare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic. |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor de masă (aparate de cântărit cu funcționare neautomată, balanțe mecanice cu cadran, balanță de laborator, seturi de greutăți) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Verificare metrologică mijloace de măsurare de volumului (distribuitoare de petrol) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Verificare mijloacelor de măsură a mărimilor electromagnetice (contoare de energie electrică trifazate, monofazate, multifuncționale) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Verificare metrologică mijloace de măsură a presiunii (manometre simple, de oxigen, cu contact electric, de gaz, dispozetiv de măsurare a presiunii arteriale) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor termice (punți automate, termometre de sticla cu lichid, higrometru psihrometric, prihrometru prin aspirație) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor geometrice (tije metrice, micrometre mecanice cu calibru de instalare, șublere, riglă gradată metalică de măsurat metalică, echer, ruletă de măsurare, panglică de măsurare) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Verificare metrologică mijloace de măsură a mărimilor fizico-chimice (luxmetru) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Verificare metrologică a mijloacelor de măsură frecvență și timp (cronometre) |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Verificare metrologică a transformatoarelor de curent tensiune înaltă, tensiune medie, tensiune joasă |  |  |  | Conform cerințelor caietului de sarcini nr.1 și formularului de deviz nr.1 |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Verificare metrologică, a contoarelor de gaz |  |  |  | DKZ-G65 cu pistoane rotative Dn50 |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  | BK G6CTcu pereti deformabili Dn32 |  |  |  |
| 11.3 |  |  |  | PГ-K-600 cu pistoane rotative Dn150 |  |  |  |
| 11.4 |  |  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative Dn80 |  |  |  |
| 11.5 |  |  |  | RVG G25 cu rotor Dn 40 |  |  |  |
| 11.6 |  |  |  | DKZ-G65 cu rotor Dn 50 |  |  |  |
| 11.7 |  |  |  | DKZ-G16 cu pistoane rotative Dn40 |  |  |  |
| 11.8 |  |  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative Dn32 |  |  |  |
| 11.9 |  |  |  | FMR G400 cu pistoane rotative Dn100 |  |  |  |
| 11.10 |  |  |  | IMTM-CT G1600 cu turbină DN 200 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze |  |  |  | midi ELCOR, micro ELCOR-2 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze |  |  |  | midi ELCOR, micro ELCOR-2 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.2 |  |  |  |
| Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Reglare și verificare metrologică, demontare/montare sisteme de evidență comercială a consumului de apă potabilă/tehnică, gaze naturale, pe bază de dispozitive de strangulare, și a sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.3 |  |  |  |
| 14.2 Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.3 |  |  |  |
| 14.3 Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.3 |  |  |  |
| 14.4 Reglare, montare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.3 |  |  |  |
| Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea sisteme de evidență tehnologică a evidenței consumului de agent termic direcția Botanica și direcția Linia de conexiune tur/retur, pe bază de dispozitive de strangulare ( calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.3 |  |  |  |
| Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 Reglare și verificare metrologică,demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură 36 buc + rezervă 2 buc) |  |  |  | Conform tabelului de deviz nr. 1 și conform cerințelor caiet de sarcini nr.3 |  |  |  |
| Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) |  |  |  | Conform cerințelor caiet de sarcini nr.4 |  |  |  |
| 17. 2 Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului ( grosimetru ultrasonic УТ-93П) |  |  |  | МИ 1272-86 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.4 |  |  |  |
| Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) |  |  |  | Conform cerințelor caiet de sarcini nr.4 |  |  |  |
| 18.2 Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) |  |  |  | NML 9-19.2021 Conform cerințelor caiet de sarcini nr.4 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________