	CCT Buiucani, str. Suceava 103, Chisinau, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatia acoperisului si sistemei de incalzire
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Reparatia capitala acoperisului

	
	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	350,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	164,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	21,0000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	200,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	30,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	10,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	3
	IzF18B


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 

	m2
	200,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	50,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,4000

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	1 734,0000

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	4,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer 

	m2
	350,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	14,0000

	
	2413317346000
	Praimer sau anolog
	kg
	105,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1050

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) 
Material marunt=1,0550


	m2
	350,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	255,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,5000

	
	26821326004701
	Uniflex EKP
	m2
	424,6375

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	110,7750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	17,5000

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	3,5000

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) 
Material marunt=1,0550


	m2
	350,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	255,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,5000

	
	26821326004702
	Uniflex EPP 
	m2
	424,6375

	
	1120206201035
	Gaz metan in butelii
	kg
	110,7750

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	17,5000

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	3,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatia capitala acoperisului
	            
	

	 
	
	1.2. Reparatii canale de ventilare si parapet

	
	
	

	7
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  (canale de ventilare) 

	m2
	25,7600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0912

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,8640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2880

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2576

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (caciuli la canale ventilare) 

	m2
	22,7000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,1720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1720

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4540

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) 

	m3
	0,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0540

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CD67A


	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare) 

	m3
	0,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5622

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6750

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	181,8000

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,9780

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	5,4630

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,1197

	
	2873122000750
	Plase din armatura
	kg
	4,5000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0756

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1890

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	32,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CF02B


	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (parapet si canale de ventilare) 

	m2
	32,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	32,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,4000

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,6720

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	252,8000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0640

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1600

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu-LACRIMAR 
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400


	m
	55,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	30,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,0000

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,6292

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	183,0400

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	11,4400

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	57,2000

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	4,5760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	234,5200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7436

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0343

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2288

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,1000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CE24I


	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 
Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300


	buc
	5,0000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,5000

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	1,9570

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatii canale de ventilare si parapet
	            
	

	 
	
	1.3. Retele de incalzire  

	
	
	

	15
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	10,5000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	85,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	25,5000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	25,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	5,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	11,6450

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	17
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 

	buc
	10,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,0000

	
	282211570000010
	Radiator 10 sectii
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,6000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,5000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	30,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	30,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	4,5000

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	30,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	60,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	60,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	19
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	2,6000

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	10,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	10,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1500

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0800

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	20
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,6000

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	20,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	8,5000

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1400

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	85,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	29,7500

	
	25212167100001
	Teava din polietilena sau polipropilena d=25
	m
	87,5500

	
	
	Total
	
	
	

	23
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	24
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	25
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	26
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	27
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,1000

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0500

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,9100

	
	
	Total
	
	
	

	28
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3840

	
	
	Total
	
	
	

	29
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	12,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	85,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25,5000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	85,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	85,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	8,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	12,7500

	
	
	Total
	
	
	

	31
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	30,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,4000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 
Materiale marunte=1,0500


	buc
	10,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	чел-ч
	1,7000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,2500

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	8,4000

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu widia
	h-ut
	0,9000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	40,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0400

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2400

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	10,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,0000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	10,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 

	m
	85,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,6500

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	3,4000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.4. Lucrari diverse

	
	
	

	36
	TrB22C2B


	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m 

	t
	17,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,1800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,5900

	
	
	Total
	
	
	

	37
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demontat 

	t
	17,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,8700

	
	
	Total
	
	
	

	38
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	17,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,3750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


