CAIET DE SARCINI

Nr._______ din ___________

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziționarea coturilor, reducțiilor, flanșelor și teurilor pentru anul 2025.

| Nr. d/o | Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică, standarde de referință | U/M | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 | 1 | cot 90°- 21,3x3,2 mm (tip execuție - 1) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 18 | 1 171 000,00 |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 26,9x3,2 mm (tip execuție - 1) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 116 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 33,7,9x3,2 mm (tip execuție - 1) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 24 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 42,4x3,6 mm (tip execuție - 1) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 24 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 48,3x3,6 mm (tip execuție - 1) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 24 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 32x3,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 30 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 32x3,5 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 98 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 38x3 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 5 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90°- 38x4 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 80 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 45×3,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 10 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 45×5,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 136 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 57×4,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 729 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 57×5,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 6 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 76×4,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 498 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 76×12,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) | buc | 10 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 89×4,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 476 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° – 89×6,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 20 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 404 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 108×6,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 14 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 142 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 4 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 133×12,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 10 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 159×6,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 159 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 219×7,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 79 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 219×8,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 13 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 273×8,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 44 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 325×8,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 28 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 325×10,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 6 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 377×9,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 2 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 21 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 530×9,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 18 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 630×10,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 10 |  |
|  | 44160000-9 |  | cot 90° - 820×11,0 mm (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 8 |  |
| Lot 2. Flanșe din oțel produse conform GOST 33259-2015 sau EN1092-1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44212314-3 | 2 | Flanșe DN20 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 20 | 195 000,00 |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN32 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 48 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN40 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 64 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN50 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 128 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN65 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 150 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN80 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 128 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN100 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 130 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN125 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 52 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN150 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 88 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN200 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 42 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN250 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 12 |  |
|  | 44212314-3 |  | Flanșe DN300 (PN16) (tip-01, execuția B) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 4 |  |
| Lot 3. Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 | 3 | Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 20 | 646 000,00 |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 10 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 38x4,0 – 32x3,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 30 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 40 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 36 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-57×5,0— 32×3,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 10 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 50 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-76×5,0— 57×4,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 230 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 16 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-89×8,0— 76×6,0 (tip execuție - 2) | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) | buc | 5 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-89×6,0— 76×5,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 215 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-108×6,0— 76×5,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 172 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-108×6,0— 89×6,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 198 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-133×5,0—108×4,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 122 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-159×8,0—108×6,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 118 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-159×8,0—133×4,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 98 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2 | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 2 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 56 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-219×10,0—159×8,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 70 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 44 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-273×10,0—219×8,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 48 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K-325×10,0—273×10,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 40 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 26 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție - 2) | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 24 |  |
| Reducții din oțel confecționate conform ОSТ 34-10-753-97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0 | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 22 |  |
|  | 44160000-9 |  | Reducție K- ø 630x12,0 – 530x8,0 | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 16 |  |
| Lot 4. Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 | 4 | Teu oțel Ø76×6 - Ø76×6 | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) | buc | 6 | 20 000,00 |
|  | 44160000-9 |  | Teu oțel Ø108×8 - Ø108×8 | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 6 |  |
|  | 44160000-9 |  | Teu oțel Ø159×8 - Ø159×8 | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | buc | 6 |  |
|  |  |  |  | Valoarea totală a bunurilor |  |  | 2 032 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Coturile, reducțiile, flanșele și teurile vor fi montate la obiectivele  ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A..

- Scopul achiziției:

Materialele sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a conductelor defecte conform PMI-2025.

- Parametrii de bază:

6.1. Dimensiunile (diametrul și grosimea peretelui) pentru tipurile de fitinguri specificate în punctul 1 al prezentului Caiet de Sarcini, nu pot fi modificate decât în limita toleranței, indicate în cerințele documentelor normative pentru fabricarea fitingurilor pentru conducte din oțel.

6.2. La fabricarea coturilor trebuie să se respecte cerințele GOST 17375-2001.

6.3. Reducțiile trebuie să respecte cerințele GOST 17378-2001, pentru pozițiile 3.25 și 3.26  să se respecte cerințele ОSТ 34-10-753-97.

6.4. Flanșele trebuie să respecte cerințele GOST 33259-2015  sau  EN1092-1:2018.

6.5. Teurile trebuie să respecte cerințele GOST 17376-2001.

6.6..Bunurile ofertate trebuie să corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

6.7. Bunurile oferite trebuie sa fie noi și neutilizate și/sau depozitate/conservate conform cerințelor normativ-tehnice.

6.8. Componența elementelor chimice pentru tipurile de oțel indicate în punctul 1 trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1.

Tabelul 1. Specificațiile componenței elementelor chimice pentru metalul fitingurilor solicitate.

| Nr. d/o | Tip oțel | Element chimic, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Ni | Ti | Cu | V |
|  | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | P265GH | 0,13-0,20 | 0,17-0,40 | 0,50-1,40 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 | - |
|  | P235GH | 0,11-0,16 | 0,15-0,35 | 0,4-1,2 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 | - |
|  | 12X1МФ | 0,08-0,15 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,90-1,20 | ≤0,030 | ≤0,025 | 0,25-0,35 | ≤0,30 | - | - | 0,15-0,30 |

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 7.1, 7.2 și 7.4 a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

  - Ofertantul este în drept să prezinte fitinguri confecționate conform cerințelor altor normative decât cele specificate în tabelul punctului 1, doar după prezentarea dovezilor de corespundere analogică a parametrilor tehnici specificați și solicitați conform cerințelor prezentului Caiet de Sarcini. La prezentarea dovezilor de corespundere a parametrilor tehnici analogici cu cei solicitați, se va ține cont de următoarele criterii:

- dimensiunile și toleranțele tipurilor de fitinguri pentru conducte din oțel;

- componența chimică conform cerințelor din tabelul 1;

- rezultatul încercărilor mecanice.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

  - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

  - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

  - La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

  - Termenul de garanție — minim 36 luni din data recepției bunurilor;

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

  - În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

    - mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 a prezentului Caiet de Sarcini;

    - modelul, producătorul, țara de origine a bunului;

8.6.4. ,corespunderea bunurilor cerințelor normativ-tehnice de fabricare și livrare specificate în tabelul 1.

8.7. Prețul se va specifica pentru fiecare poziție în parte.

- Condiții de primire-predare a bunurilor:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-	Bunurile livrate vor fi marcate sau etichetate de uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, certificatului de calitate/conformitate a bunului, declarației de garanție sau alt document ce va indica perioada de garanție, începând cu data livrării și termenul de exploatare a produsului (după caz);

-      Proces-verbal de primire-predare a bunurilor cantitate și calitate (Proces-verbal de recepție);