Anexa 3 la  Caietul de  Sarcini

| PMI -2024. Tab.B-G-M. p.11. SAIT Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Pozarea cablurilor de control si repararea canalelor metalice de cabluri la Grupurile Energetice Nr.1,2,3 si a utilajului comun, dupa rezultatul defectat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCI32B | Taierea placilor din tabla, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor (Decuparea gaurilor pentru pozarea cablurilor) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de lichidare a defectelor cablurilor |  |  |
| 2 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1(Montarea suporturilor, consolelor) | buc | 20,00 |
| 3 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 6,00 |
| 4 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,50 |
| 5 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 | buc | 5,00 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 4 fire | 100 m | 5,00 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 7 fire | 100 m | 4,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 10 fire | 100 m | 5,00 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 14 fire | 100 m | 20,00 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 19 fire | 100 m | 2,00 |
| 11 | pret | Cablu КВВГе 19х1,5 | m | 200,00 |
| 12 | 08-02-148-1 | Repozarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; k=0.7 | 100 m | 19,00 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Fabricarea si montarea cutiilor de conexiuni) | t | 0,20 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 14 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 5,00 |
| 15 | 1-12-027-1 | Cablu de control, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 1 kV (masurari la curent alternativ timp de 1 min) | 1 incercare | 4,00 |
| 16 | 1-12-027-4 | Pentru fiecare 500 m de cablu urmatori, tensiune pina la 1 kV a adauga la norma 1-12-027-1 | 500 m cabl. | 1,00 |