Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Servicii de deservire și mentenanță a echipamentului radiologic

prin procedura de achiziție  contract de mică valoare
Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul

- IDNO: 1006601000945

- Adresa  mun. Chișinău str. Ion Pruncul 44

- Numărul de telefon/fax: 022-61-53-51

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p16achizitie@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 50421200-4 |  | 2 | Semestre | a. Activitati la solicitare: | 159 000,00 |
|  |  | Servicii de deservire, verificare și mentenanță a echipamentului, Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Sistema PACS, Clarity, SUA; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia |  |  | § Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |  |
|  |  |  |  |  | § Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |  |
|  |  |  |  |  | § Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; |  |
|  |  |  |  |  | § Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; |  |
|  |  |  |  |  | § Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; |  |
|  |  |  |  |  | b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: |  |
|  |  |  |  |  | § interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea unitatii de vizualizare |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea unitatii de procesare imagine |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare REF PC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare APC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare MPC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea accesoriilor echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie |  |
|  |  |  |  |  | o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) |  |
|  |  |  |  |  | o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante |  |
|  |  |  |  |  | § Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; |  |
|  |  |  |  |  | c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) |  |
|  |  |  |  |  | § Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare). |  |
|  |  |  |  |  | § Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; |  |
|  |  |  |  |  | § Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |  |
|  |  |  |  |  | § In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). |  |
|  |  |  |  |  | § Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). |  |
|  |  |  |  |  | § Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În termen de 5 zile de la înregistrarea contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  NU

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 7 din Documentația standard) confirmat prin semnătură electronică; | Da |
| 2 | Informații generale despre ofertant | Format liber, confirmat prin semnătură electronică; | Da |
| 3 | Specificații tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) confirmat prin semnătură electronică; | Da |
| 4 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) confirmat prin semnătură electronică; | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) confirmat prin semnătură electronică; | Da |
| 6 | Declarație de eligibilitate | Completat în conformitate cu ordinul HG 870/2022 din 14.12.2022, anexa nr. 2. confirmată prin semnătură electronică În termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația de eligibilitate; | Da |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică; | Da |
| 8 | Dovada înregistrării juridice | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică; | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică în 3 runde, pasul minim – 1%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta_ Națională lei Moldovenești

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă v-a aplica suplimentar criteriul cel mai bun raport calitate-preţ.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:     ______________________________     Ion NOROC.