| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1710852137841 din 26.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de gospodărie (partea II) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Echipamente electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător unitar interior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător mecanism exterior |  |  |  | Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1 Tensiune alimentare: max. 250 V Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior |  |  |  |
| Întrerupător dublu interior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător unitar exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător dublu exterior |  |  |  | Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Priză unitară interioară cu împământare |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Priză dublă interioară cu împământare |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Priză dublă exterioară cu împământare |  |  |  | Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Fisă cu împământare |  |  |  | Material: Cauciuc Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Fisă cu împământare |  |  |  | Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 16A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 220…240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 16A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 220…240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 20A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 220…240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 25A |  |  |  | Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 220…240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Bandă izolatoare |  |  |  | Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16…22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140…170% Grosime: 100…130um Rezistența la rupere: 15…20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural |  |  |  |
| Cablu electric АВВГ 2x2,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:- 50…+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MOhm*km; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cablu electric PVS 3x2,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cablu electric PVS 3x1,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cablu electric PVS 3x0,75mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cablu electric PVS 2x2,5mm2 |  |  |  | Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25…+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Tub de capăt (papuc pin izolat) 2,5mm2 |  |  |  | Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:2,5mm2; Temperatura de lucru: -40…+80°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50…100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Tub de capăt (papuc pin izolat) 1,5mm2 |  |  |  | Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:1,5mm2; Temperatura de lucru: -40…+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50…100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Tub de capăt (papuc pin izolat) 0,75mm2 |  |  |  | Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:0,75mm2; Temperatura de lucru: -40…+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50…100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cablu telefon |  |  |  | Tip: 4x7/0,10 CCS Lungime rolă: 100m Culoare înveliș de protecție: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Canal cablu 10x15 |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Canal cablu 10x15 |  |  |  | Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Canal cablu 20x10 |  |  |  | Dimensiuni: 20x10mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Canal cablu 40x16 |  |  |  | Dimensiuni: 40x16mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 2: Elemente de fixare |  |  |  |  |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 3,5x16mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 3,5x19mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 3,5x25mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 3,5x35mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 35 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 3,5x45mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 45 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 3,5x55mm |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 55 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Șurub ghips-lemn 4,2x76mm |  |  |  | Diametru: 4,2mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu șurub 8x40/4x40mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu șurub 8x50/5x70mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3,9x45mm |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65mm |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui 8x100/ 4,9x105mm |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu șurub 10x60/6x60 |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu șurub 10x60/6x60 |  |  |  | Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Diblu cu șurub 12x80/8x100 |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 3 Tehnică sanitară |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipă plată baterie 200 mm |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Pipă plată baterie 300 mm |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cap prelungitor baterie de lavoar |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Cap aerator baterie |  |  |  | Tip conexiune: Pe filet; Aspect: Cromat; Diametrul: 22 mm; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Baterie lavoar, pe perete |  |  |  | Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 250…400 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: pe perete Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Baterie lavoar, pe lavoar |  |  |  | Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 200…300 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: Piuliță Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lavoar cu piedestal |  |  |  | Adâncime lavoar: 400…450 mm; Culoare: Alb Material: Ceramică; Înălțime ansamblu: 800…850mm; Lățime lavoar: 500…600 mm; Formă: Semicirculară; Preaplin: Da; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Dispenser prosoape pliate |  |  |  | Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130…150mm; Înălțime: 350…400mm; Lățime: 250…300mm; Accesorii de montaj: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Dozator săpun lichid |  |  |  | Volum: 350…420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150…200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 4 Dispozitive de iluminare și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Tub LED |  |  |  | Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000…6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180…265V Unghi de dispersie: 270° Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Tub LED T8 9W 6500K |  |  |  | Putere: 9W; Temperatura culoare: 6500K; Lumina: Alb rece; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 900…1200 lm; Lungime: 595…600 mm; Diametru: 24…28 mm; Unghi dispersie lumină:270…320°; Tip soclu: G13; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |
| Bec LED 6W 4000K |  |  |  | Putere: 6W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000…40000 ore; Flux luminos: 400…500 lm; Diametru: 40…50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. |  |  |  |
| Lot 5 Accesorii echipamente electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Aliaj de lipit Cositor cu sacâz |  |  |  | Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Diametru: 0,8mm; Compoziție aliaj: Sn/Pb: 60/40% Sacâz 2,0% Greutate: 250 g; Temperatura topire: 183…215°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Colofoniu (sacâz) |  |  |  | Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Tip: Din copaci de conifere Stare: solidă; Cantitate în ambalaj: 40…50 g. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 6 Scule electrice și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciocan de lipit 60W |  |  |  | Putere: 60W Material vârf: Cupru; Tipul încălzitorului: Ceramic; Interval de temperatură: 50…480°C; Suport: Da; Cablu flexibil: Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Polizor unghiular |  |  |  | Alimentare: Rețea electrică; Diametrul discului: 125 mm; Filet: M14; Putere motor: 850…1000W; Turația de ralanti: 5000…12000 Ajustare manuală turații (reostat): Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Disc debitat metal/inox |  |  |  | Destinație: Debitare metale; Diametru: 125 mm; Grosime: 1…1,3mm Diametru alezaj:22,2…22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Disc diamantat |  |  |  | Tip: Diamantat Destinație: Pentru piatră și beton; Diametru: 125 mm; Lățimea lamă diamantată: 7,5mm Diametru alezaj:22,2…22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Trusă pentru scule |  |  |  | Material: Nailon; Culoare: Negru; Greutate: cel mult 500g; Tip: De brâu; Cusături întărite la extremități cu nituri metalice: Da; Capse metalice pentru ciocane și clește: Da; Număr buzunare: min.8; |  |  |  |
| Lot 7 Scule manuale |  |  |  |  |  |  |  |
| Clește sertizare pini |  |  |  | Funcții: Sertizare pini 0,5…6mm2; Material cadru: Oțel; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Ferestrău manual |  |  |  | Destinație: Debitare lemn Material: Oțel Lungime activă: 400mm Material dinți: Oțel călit Material mâner: Plastic cu elemente anti-alunecare Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Scară aluminiu, cu platformă, articulată, 4x3 trepte |  |  |  | Tip: Pliabilă; Cu platformă: Da; Material: Aluminiu; Înălțime maximă scară: 3300…3600mm; Înălțime scara deschisă: 1500…1800mm; Număr tronsoane: 4 Număr trepte tronson: 3 Lățime tronsoane: 300…350 mm Sarcina maximă: 150 kg; Accesorii obligatorii: Platforma detașabilă cu sisteme de fixare. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 8 Burghie |  |  |  |  |  |  |  |
| Set burghie pentru debitarea metalelor |  |  |  | Tip: Pentru metal Marcă oțel: Oțel rapid (HSS-R DIN 338) Conținut set: Burghiu d. 1 – 10 mm Cantitate set: 19 bucăți Acoperire durabilă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Burghiu vidia 6x160 |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Burghiu vidia 8x160 |  |  |  | Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 9 Lubrifianți |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrifiant pentru benzi de alergat |  |  |  | Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da; |  |  |  |
| Lot 10 Accesorii mobilier |  |  |  |  |  |  |  |
| Mâner pentru mobilă |  |  |  | Utilizare: uși și sertare pentru dulapuri; Material: Aluminiu; Finisaj: Aluminiu; Lungime: 120…130mm; Lățime: 10…15 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 96 mm; Înălțime: 15…20mm; Fixare: Șurub filet M4 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Lot 11 Dezinfectanți piscină |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezinfectant piscină |  |  |  | Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.80%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |