| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Pompă de apă pentru Dispozitivul de filtrare a apei (DWA HemoRO 3000) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Pompă de apă pentru Dispozitivul de filtrare a apei (DWA HemoRO 3000) |  |  |  | Pompa de apă compatibilă cu sistema de osmoză inversă DWA HemoRO 3000; Pompa să fie în set cu toți conectorii necesari pentru a putea fi conectată la dispozitiv; Să fie prezentată copia produsului din catalog cu indicarea produsului oferit; Codul produsului din manual: EZG07VC005; Numarul de referință: 133B100F116A200; Presiunea de lucru 200 psi; Termenul de garanție minim 12 luni. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________