| Reparatia camerelor de baie in subsolul Caminului nr.7 ASEM | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Camera baie fete |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Podele |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,802 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,802 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,129 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,129 |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,385 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,385 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,129 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,903 |  |  |
| 3 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,160 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betongrund |  | kg | 9,367 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,129 |  |  |
| 4 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,542 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,257 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 293,410 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,948 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,226 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,677 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,271 |  |  |
| 5 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 inclinatii |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,806 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 194,102 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,181 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,271 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,135 |  |  |
| 6 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 7 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum hidroizol |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 37,500 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | hidroizol |  | m2 | 27,500 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,013 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 25,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,275 |  |  |
| 8 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,542 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,257 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 293,410 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,948 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,226 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,677 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,271 |  |  |
| 9 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 22,570 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 24,827 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 23,480 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 145,892 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 9,346 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 455,914 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,041 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,379 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,422 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 10 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-lambriu aluminiu 150mm C01 alb Cesal inclusiv profil lambriu aluminiu 21x26mm L alb si U principal Cesal |  | m2 | 22,300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 53,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,460 |  |  |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 23,415 |  |  |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 23,415 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,335 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 92,150 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 73,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 73,720 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,276 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,382 |  |  |
| 12 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 7,070 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,332 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,424 |  |  |
| 13 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,816 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,090 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,818 |  |  |
| 14 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,064 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,039 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,852 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 322,560 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,147 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 5,760 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,263 |  |  |
| 15 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 81,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,360 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 257,670 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 294,480 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,127 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,491 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,164 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,409 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,454 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,270 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,090 |  |  |
| 17 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 21,420 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 7,350 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 126,000 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 18 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 237,220 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 84,270 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 363,519 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 35,526 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,070 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 5,971 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Goluri |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,260 |  |  |
| 20 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,118 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 1,179 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 26,233 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 15,649 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 3,402 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 38,125 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,083 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 1,068 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,747 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,242 |  |  |
| 21 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,100 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 30,000 |  |  |
| 22 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 24,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,808 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,392 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 18,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 23 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  | m2 | 10,920 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,299 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,437 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 10,920 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 43,680 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,747 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,612 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,368 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,552 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,218 |  |  |
| 24 | CK32A |  | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn-perdea pu dus |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,904 |  |  |
|  | 1725137355674 |  | perdea pu dus |  | m2 | 16,632 |  |  |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 16,632 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera baie fete |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Camera baie barbati |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Podele |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 8,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,580 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,100 |  |  |
| 26 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,880 |  |  |
| 27 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betongrund |  | kg | 9,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,100 |  |  |
| 28 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 286,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,924 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,660 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,264 |  |  |
| 29 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4 inclinatii |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 189,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,616 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,176 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,264 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,132 |  |  |
| 30 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 31 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum hidroizol |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 37,500 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | hidroizol |  | m2 | 27,500 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 7,500 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,013 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 25,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,275 |  |  |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 286,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,924 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,220 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,660 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,264 |  |  |
| 33 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 24,200 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 22,887 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 142,208 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 9,110 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 444,400 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,370 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,386 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 34 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-lambriu aluminiu 150mm C01 alb Cesal inclusiv profil lambriu aluminiu 21x26mm L alb si U principal Cesal |  | m2 | 21,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 50,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 22,050 |  |  |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 22,050 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,315 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 92,150 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 73,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 73,720 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,276 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,382 |  |  |
| 36 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  | m3 | 8,810 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,965 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,418 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,057 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,705 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,819 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 2,819 |  |  |
| 37 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,816 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,090 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,818 |  |  |
| 38 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,124 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,893 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 504,000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,230 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,230 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,411 |  |  |
| 39 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 59,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 59,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,820 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 186,165 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 212,760 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,537 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,355 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,296 |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 59,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,773 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,865 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,955 |  |  |
| 41 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 21,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 22,491 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 7,718 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 132,300 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,205 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 6,300 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,050 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,021 |  |  |
| 42 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 81,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 237,220 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 84,270 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 363,519 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 35,526 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,165 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,070 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 5,971 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Goluri |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) |  | m2 | 4,420 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,928 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,928 |  |  |
| 44 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 |  | m2 | 4,420 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,085 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  | m2 | 4,420 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  | buc | 0,690 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  | m | 15,337 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  | m | 9,149 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  | m | 1,989 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  | buc | 22,290 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,625 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,437 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,141 |  |  |
| 45 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 46 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,100 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 47 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  | m2 | 10,920 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,299 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,437 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 10,920 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 43,680 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,747 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,612 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,368 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,552 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,218 |  |  |
| 48 | CK32A |  | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn-perdea pu dus |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,904 |  |  |
|  | 1725137355674 |  | perdea pu dus |  | m2 | 16,632 |  |  |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 16,632 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera baie barbati |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari apeduct ,canalizare |  |  |  |  |  |
| 49 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,360 |  |  |
| 50 | RpSB25B |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm-Rigola dus 500mm Novaplastic |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 28751142029052 |  | Rigola dus novaplastic d50mm |  | buc | 6,240 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,936 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,499 |  |  |
| 51 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
| 52 | RCsB30N |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=0,9x5=4,5 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 10,206 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,374 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,207 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,352 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 7,020 |  |  |
| 53 | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-stroba in podele |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 33,600 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 11,200 |  |  |
| 54 | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 63,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,560 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,560 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,840 |  |  |
| 55 | TsA02D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare |  | m3 | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,150 |  |  |
| 56 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,790 |  |  |
| 57 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,900 |  |  |
| 58 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,160 |  |  |
| 59 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Tub PP-R/FB PN25 alb |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,880 |  |  |
|  | 2521216717050334 |  | Teava din material plastic PPPN25 alb d25mm |  | m | 36,720 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic d25 |  | buc | 4,320 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic d25 |  | buc | 6,840 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic d25 |  | buc | 1,440 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 1,440 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe d25mm |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,788 |  |  |
| 60 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,400 |  |  |
| 61 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 287527420400025 |  | Bratara fixare d25mm |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,800 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 62 | SB12A |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm-Teava PP 55mm HTEM Valrom |  | m | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 252121671705023 |  | Teava din material plastic Teava PP 55mm HTEM Valrom |  | m | 15,214 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 4,851 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,279 |  |  |
| 63 | SB12A |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm-Teava PP 55mm HTEM Valrom-piese de legatura 30% |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 252121671705023 |  | Teava din material plastic Teava PP 55mm HTEM Valrom |  | m | 4,564 |  |  |
|  | 2523156719500 |  | Capac de capat, din material plastic |  | buc | 1,455 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,022 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,053 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,084 |  |  |
| 64 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PP 110mm HTEM Valrom |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,960 |  |  |
|  | 252121670021023 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Teava PP 110mm HTEM Valrom |  | m | 19,282 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,599 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,281 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,150 |  |  |
| 65 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PP 110mm HTEM Valrom-piese de legatura |  | m | 5,400 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,888 |  |  |
|  | 252121670021023 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Teava PP 110mm HTEM Valrom |  | m | 5,784 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,045 |  |  |
| 66 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PVC 110mm HTEM SN4 Valplast |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,520 |  |  |
|  | 2521216700210232 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Teava PVC 110mm HTEM SN4 Valplast |  | m | 17,139 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,532 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,133 |  |  |
| 67 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-Teava PVC 110mm HTEM SN4 Valplast-piese de legatura |  | m | 4,800 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,456 |  |  |
|  | 2521216700210232 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Teava PVC 110mm HTEM SN4 Valplast |  | m | 5,142 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,040 |  |  |
| 68 | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 58,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,520 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,520 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,780 |  |  |
| 69 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d25mm175,59 |  | buc | 4,024 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 4,024 |  |  |
| 70 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,200 |  |  |
| 71 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,400 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 16,080 |  |  |
| 72 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
| 73 | SC04C1 |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,081 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  | kg | 0,618 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 2,081 |  |  |
| 74 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 75 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 8,160 |  |  |
| 76 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,940 |  |  |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 18,907 |  |  |
| 77 | SC11A |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 1,020 |  |  |
| 78 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 14,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,220 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,420 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,420 |  |  |
| 79 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 14,920 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,426 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 8,526 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,137 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,105 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 2,842 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,341 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 14,210 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari apeduct ,canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |
| 80 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv-chite 10 sectii bimetal 500x80x80mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator bimetal q10 sectii 500x80x80mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 81 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 82 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"Robinet sfera olandez 3/4 FIFE Bianchi |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 28752742027010 |  | Robinet sfera olandez 3/4 FIFE Bianchi |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |  |  |
| 83 | ID02B |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"-Racord PPR FE25x3/4 alb |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 2875274114000 |  | Teu B1, negru |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |  |  |
| 84 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-reductie radiator alum.1x3/4 set |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura reductie radiator alum.1x3/4 set |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,400 |  |  |
| 85 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Tub PP-R/FB PN25 alb |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 2521216717050334 |  | Teava din material plastic PPPN25 alb d25mm |  | m | 20,400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic d25 |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic d25 |  | buc | 3,800 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic d25 |  | buc | 0,800 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 0,800 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe d25mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,438 |  |  |
| 86 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,000 |  |  |
| 87 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 287527420400025 |  | Bratara fixare d25mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 88 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 11,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 9,900 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,077 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,330 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 89 | RpVC37A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 13,960 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,200 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 90 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,120 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 91 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mmCanal ventilare rotund din plastic d150mm A150-15 Europlast ,inclusiv piesele de legatura(cot,teu,etc) |  | m | 34,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 44,200 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din plastic rotund d150mm A150-15 Europlast ,inclusiv piesele de legatura |  | m | 35,027 |  |  |
| 92 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200-300mm, cu jaluzele reglabile manual, |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie plastic 200x300mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,000 |  |  |
| 93 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=0,9x5=4,5 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,068 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,297 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 2,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Sala meditatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 94 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 |  | 100m2 | 0,624 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,490 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  | kg | 9,360 |  |  |
| 95 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 69,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,455 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 142,885 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 278,800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 73,185 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,046 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 96 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 76,140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,660 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 22,842 |  |  |
| 97 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 76,140 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,137 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,421 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,807 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,761 |  |  |
| 98 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 76,140 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 76,140 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,228 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 239,841 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 274,104 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,980 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,457 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,152 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,381 |  |  |
| 99 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme-norma 150gr/m2 |  | 100m2 | 0,770 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,008 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  | kg | 11,550 |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 76,140 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,284 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,421 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,807 |  |  |
| 101 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 76,140 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 92,891 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 543,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,015 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,218 |  |  |
| 102 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=-2 |  | m2 | -76,140 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -36,547 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -217,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,152 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -2,436 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -0,457 |  |  |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 69,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,091 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,455 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,485 |  |  |
| 104 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 69,700 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 31,365 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,970 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 73,527 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 69,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,091 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,455 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,485 |  |  |
| 106 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 69,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,335 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 27,880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,182 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 34,850 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,485 |  |  |
| 107 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane |  | m2 | 6,440 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,570 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 1,932 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 94,088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,509 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,191 |  |  |
| 108 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf |  | m | 20,520 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,847 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,205 |  |  |
|  | 27431235490271 |  | Cornier perforat la glaf |  | m | 20,520 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 123,120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,205 |  |  |
| 109 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 6,440 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,898 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,644 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,794 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,440 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,193 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,966 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,322 |  |  |
| 111 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,440 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,542 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,576 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,386 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,220 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,322 |  |  |
| 112 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 12,800 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,800 |  |  |
| 113 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 32,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 54,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,320 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,480 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,640 |  |  |
| 114 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,512 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,512 |  |  |
| 115 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,587 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare din MDF |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,207 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,098 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,537 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
| 116 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 5,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,696 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,954 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,922 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Podele |  |  |  |  |  |
| 117 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 32,800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,936 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,264 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,492 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,492 |  |  |
| 118 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 62,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 14,352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,352 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,872 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,872 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,872 |  |  |
| 119 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 62,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,120 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,496 |  |  |
| 120 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 62,400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 8,736 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betongrund |  | kg | 25,896 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,120 |  |  |
| 121 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 62,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 37,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,240 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 811,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,621 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,624 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,872 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,749 |  |  |
| 122 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 62,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,602 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 959,494 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,644 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,251 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,621 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,624 |  |  |
| 123 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar |  | m2 | 62,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 86,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,608 |  |  |
|  | 26701122040511 |  | Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm |  | m2 | 66,175 |  |  |
|  | 11110001000481 |  | Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm |  | m2 | 66,175 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 63,024 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,872 |  |  |
| 124 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn |  | m | 32,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,608 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,558 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,295 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,295 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,328 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,328 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,984 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 125 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 3,840 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,614 |  |  |
| 126 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari |  | m2 | 3,840 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,264 |  |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,004 |  |  |
| 127 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,880 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,136 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,080 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,240 |  |  |
| 128 | CN23C1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 3,840 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,765 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,691 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,038 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,038 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,115 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala meditatie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Amenajarea .Sistemul pluvial |  |  |  |  |  |
| 129 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,640 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,056 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,640 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 4,704 |  |  |
| 130 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 4,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 131 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,340 |  |  |
| 132 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 7,280 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,630 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 44,380 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 |  | m | 14,070 |  |  |
| 133 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B22,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 17,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 26631021000013 |  | Beton clasa..B22,5 |  | m3 | 1,845 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 134 | TsA02D |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare |  | m3 | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,150 |  |  |
| 135 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 4,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,840 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,680 |  |  |
| 136 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 23,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 18,400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,115 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 6,900 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 6,900 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,690 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,690 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 2,530 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,460 |  |  |
| 137 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  | m3 | 3,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 19,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1 008,504 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,722 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 2,503 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,060 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,160 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 1,170 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,900 |  |  |
| 138 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 180,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,220 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 184,500 |  |  |
| 139 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 140 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2 |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,880 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 54,000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 39,600 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 10,800 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,018 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 36,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,061 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,396 |  |  |
| 141 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,480 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea .Sistemul pluvial |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Diverse |  |  |  |  |  |
| 142 | TrB05A1-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  | t | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 76,190 |  |  |
| 143 | TRI1AA05C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,400 |  |  |
| 144 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 19,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 7,125 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 145 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,520 |  |  |
| 146 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 1,820 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,168 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,564 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 22,204 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,291 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 147 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  | m | 182,000 |  |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  | m | 187,460 |  |  |
| 148 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,820 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,394 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 22,204 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 22,204 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,364 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,820 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 58,240 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,910 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 0,546 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,474 |  |  |
| 149 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  | m | 182,000 |  |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  | m | 182,000 |  |  |
| 150 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 12V Led IP54 umezeala sporita |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente camera baie LED 12V |  | buc | 10,400 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 10,400 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 10,400 |  |  |
| 151 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 38W pu Amstrong 600x600mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 28752744005013 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente camera baie LED 38W pu Amstrong 600x600mm |  | buc | 8,320 |  |  |
| 152 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 1,280 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,061 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,397 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 1,024 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 15,616 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,064 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,026 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,410 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,051 |  |  |
| 153 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  | m | 128,000 |  |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  | m | 131,840 |  |  |
| 154 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,280 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,376 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 15,616 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 15,616 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,256 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,280 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 40,960 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,640 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 0,384 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,037 |  |  |
| 155 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  | m | 128,000 |  |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  | m | 128,000 |  |  |
| 156 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic duble |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  | buc | 8,160 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 16,000 |  |  |
| 157 | RpEE14C |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A-pu incaperi cu umiditate sporita |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,880 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,400 |  |  |
| 158 | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, 8M IP55 usa transp Gewiss |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,760 |  |  |
|  | 2874117306659 |  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,404 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 159 | RpEE05C |  | Montarea transformatorilor electrici, monofazici pentru tensiune redusa de 220/12 V montati pe console (exclusiv consola) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,700 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Elemente componente tablou distributie |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,253 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 1592127301154 |  | Alcool tehnic 94 grade |  | l | 0,010 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 4,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 160 | RpVC08A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, ventilator de baie Ventika Westa 100 VTK 0028 sau analog |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 27,720 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Ventilator de baie Ventika Westa 100 VTK 0028 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2345666 |  | Ventilator de baie Ventika Westa 100 VTK 0028 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Transformator de curent 220-12V |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 65446777 |  | Transformator de curent 220-12V |  | buc | 2,000 |  |  |
| 163 |  |  | Tablou electric *M IP55 usa transparenta Gewiss |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 456776565 |  | Tablou electric 8M IP55 usa transp Gewiss |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |