Aprobat”

Director IMSP SCTO

________ Serghei ȘTEPA

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reagenți pentru Laborator conform necesităților IMSP

Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2025.
prin procedura de achiziție Cererea Ofertei  de Preturi

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 Eprubete sterile 50 , apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare |  |  |  |
| 1.1 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | buc | 500 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi cel puțin 80% din termenul restant la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 2 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |
| 2.1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina,glucoza | Set | 50 | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+,( un set=100 teste) |
| Valoarea estimativă totală pe lot 12600.00 |  |  |  |  |
| 3 | Lotul 3 Reagenți și veselă pentru investigții manuale pentru laboratorul clinic |  |  |  |
| 3.1 | ASLO | set | 3 | Flacon 5 ml, 100 teste |
| 3.2 | Factor reumatoid | set | 3 | Flacon 5 ml, 100 teste |
| Valoarea estimativă totală pe lot 13270.00 |  |  |  |  |

| 4 | Lotul 4 Reagenți pentru analizorul biochimic“RESPONS 910” (sistem închis) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | ALAT/GPT | set | 5 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.2 | ASAT/GOT | set | 5 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.3 | Albumina | set | 4 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.4 | Fosfotaza alcalină | set | 2 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.5 | Alfa-Amilaza | set | 3 | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste |
| 4.6 | Bilirubina totală | set | 5 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.7 | Bilirubina directă | set | 5 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.8 | Colesterol | set | 4 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.9 | Creatinina | set | 5 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.10 | Glucoza | set | 7 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.11 | Ureea | set | 6 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.12 | Acid uric | set | 4 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.13 | Proteina totală | set | 6 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.14 | Cleaner respons 910 | set | 3 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml |
| 4.15 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Fl. | 10 | Flacoane de 3 ml |
| 4.16 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Fl. | 10 | Flacoane de 5ml |
| 4.17 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Fl. | 10 | Flacoane de 5ml |
| 4.18 | Cuve de reagenți | cutie | 3 | 256x15 |
| 4.19 | Proteina C reactivă | set | 5 | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste |
| 4.20 | Calibrator CRP | set | 1 | Flacoane 5x2 |
| 4.21 | Control rotein(level I) | set | 1 | Flacoane 3x2 |
| 4.22 | Control rotein(level II) | set | 1 | Flacoane 3x2 |
| 4.23 | Lampă fotometrică | unit | 1 |  |
| 4.24 | Gamma-GT FS | set | 1 | Ambalaj cu cod de bare 4x200ml |
| 4.25 | Set annual de mentenață | set | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 125690.00 |  |  |  |  |

| 5 | Lotul 5 Reagenți pentru analizatorul hematologic automatizat Ymizen H500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Reactiv pentru împrejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea și diferențierea celulelor sangvine și măsurarea hematocritului (DILUENT) ABX Diluent (20 L/kit) | set | 17 | Compoziție: ABX Diluent, 20 L 0901020 - Tampon organic < 5 % - Conservanți < 0,1 % - Agenți tensiactivi < 0,1 % Stabilitate după deschidere:- 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasa limpede și necolorată la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. |
| 5.2 | Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. (WHITEDIF) WHITEDI F (1 L/kit ) | set | 22 | Compoziție:Whitediff, 1L 1210906022 -Agent lizant< 5% -Surfactanți< 5% -Conservanți< 1% Stabilitate după deschidere: -2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Soluție apoasă limpede, culoare galben pal, la bidon de1L/set. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. |
| 5.3 | Reactiv pentru curățarea analizorului (CLEANER) ABX Cleaner (1L/kit ) | set | 15 | ABX CLEANER, 1L 0903010 Compoziție: -Tampon organic < 5 % -Enzimă proteolitică < 1 % Conservanți < 0,1 % Stabilitate după deschidere: -3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede si slab glabenă, la bidon de 1 L/kit . Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500 |
| 5.4 | Reactiv pentru întreținerea periodică a aparatului (MINOCLAIR) ABX Minoclair (0.5 L/kit) | set | 5 | ABX Minoclair (0.5 L/kit) Compozitie: - Agent chimic de curățare < 5 % - Conservanți < 1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și slab glabenă, cu miros de înălbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă |
| 5.5 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scăzute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (L) ABX Difftrol L (2 flacoane/kit) | set | 4 | QC Difftrol L Control hematologic: Nivel Micșorat 2flx3mL/set 2062207 Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Compozitie: -Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă |
| 5.6 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF (N) ABX Difftrol N (2 flacoane/kit) | set | 4 | QC Difftrol N Control hematologic: Nivel Normal 2flx3mL/set 2062203 Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compozitie: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasmă. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă |
| 5.7 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toți parametri, inclusiv 5 DIFF(H) ABX Difftrol H (2 flacoane/kit) | set | 4 | QC Difftrol H Control hematologic: Nivel Înalt 2flx3mL/set 2062208. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500.Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate țntr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 2 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă |
| 5.8 | Material de calibrare a analizorului (Minocal) ABX Minocal (1fl/kit) | set | 1 | Compoziție: Leucocite de mamifere, eritrocite și trombocite suspendate într-un lichid similar cu plasma. Stabilitate după deschidere: -1 zi la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similară cu o probă de sânge proaspăt, 1 flacoane/kit. Termen de valabilitate: până la data inscrisă pe etichetă |
| 5.9 | Set anual de mentenanță | set | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 190640.00 |  |  |  |  |
| 6 | Lotul 6 Reagenți pentru analizorul electroliți E1, sistem închis |  |  |  |
| 6.1 | Cartuș 300 oQC | buc | 9 | Compatibil cu analizorul E1 |
| 6.2 | Control nivel 1 | Set | 1 | Compatibil cu analizorul E1,(1set= 1ml x30 fl) |
| 6.3 | Control nivel 2 | Set | 1 | Compatibil cu analizorul E1,(1set= 1ml x30 fl) |
| 6.4 | Control nivel 2 | Set | 1 | Compatibil cu analizorul E1,(1set= 1ml x30 fl) |
| Valoarea estimativă totală pe lot 126360.00 |  |  |  |  |
| 7 | Lotul 7 Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic H30 Pro, EDAN |  |  |  |
| 7.1 | CBC-3D Control 3x2ml | set | 3 | Reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite de defines variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum de 2 ml, compatibil cu analizatorul hematologic H30 Pro Series. Ambalaj 3 flx 2 ml |
| 7.2 | Hârtie termică 50x20 | buc | 5 | Hârtie termică 50x20compatibil cu analizatorul hematologic H30 Pro Series. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7000.00 |  |  |  |  |
| 8 | Lotul 8 Reagenți și consumabile de laborator pentru analizatorul BCA-01 sistem închis |  |  |  |
| 8.1 | BGA Control Mix | buc | 1 | BGA Control Mix (L1:1x2.5ml, L2:2.5ml, L3:2x2.5ml) |
| 8.2 | Reagent Pack pu BGA-01 | buc | 3 | Reagent Pack(100 teste) sistem închis |
| 8.3 | Test Card pu BGA-01 | set | 3 | Test Card (10 în 1) (25 teste) sistem închis |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000.00 |  |  |  |  |

| 9 | # Lotul 9 Teste strips p/u glucometru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Teste strips p/u glucometru |  | set | 4 | Stripuri pentru determinarea glucozei, compatibile cu Glucometrul Accu-Chek Active. Împachetare: 50 de teste în set. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700.00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Lotul 10 Teste pentru analizatorul imunologic ”QFT 9000” |  |  |  |
| 10.1 |  | High-Sensitivity Troponin I | set | 10 | Teste pentru determinarea Troponinei inalt sensibila. Limita de detectie 0,02ng/ml. Timp de reacti 8 minute. Pipetarea probei de singe integral direct in caseta fara pasi suplimentari. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. |
| 10.2 |  | DDimer | set | 10 | Teste pentru determinarea Ddimer-lui. Limita de detectie 0.015 mg/L;. Timp de reacti 8 minute. Pipetarea probei de singe integral direct in caseta fara pasi suplimentari. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. |
| 10.3 |  | HBA1c | set | 10 | Teste pentru determinarea HBA1c. Timp de reacti 8 minute. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 39000,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Lotul 11 Reagenți pentru coagulometru Helena C1 |  |  |  |
| 11.1 |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină | set | 50 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) Ambalaj - Set 100 teste |
| Valoarea estimativă totală pe lot 50000,00 |  |  |  |  |  |
| Cerinţe obligatorii - 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. - 2. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate în limba de stat. - 3. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate mai mari. - 4. Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! - 5. Reagenţii propuşi să fie de la acelaşi producător. - 6. Calibratorii, standardele şi materiale de control trebuie să corespundă setului de reagenţi, adică să fie incluse în setul de reagenţi. - 7. Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). - 8. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : - Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. - 9. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura. - 10. Participantului în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - 11. Cerinte pentru lotul 4 Reagenți pentru analizorul biochimic“RESPONS 910” (sistem închis) - Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale. - Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți. - Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți. - Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910 |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:, la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.03.2025

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:                              Coșpormac Igor