	____Lucrari de reparatii curente in cadrul IP LT "Principesa Natalia Dadiani" din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari reparatii curente. Clase primare (aripa dreapta)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Hol Etaj 2

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Tavan

	
	

	1
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	23,900


	 2
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	23,900


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Pardosea

	
	

	3
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele

	m2
	23,900


	 4
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	23,900


	 5
	CG47B


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta

	m2
	23,900


	 6
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	20,100


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Pereti si glafuri

	
	

	7
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	31,400


	 8
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	31,400


	 9
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	31,400


	 10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	31,400


	 11
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

	m2
	31,400


	 12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	38,300


	 13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	38,300


	 14
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	1,000


	 15
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.1.4. Retele electrice

	
	

	16
	RpCU06A1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	8,250


	 17
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	8,250


	 18
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	5,000


	 19
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	5,000


	 
	
	Capitolul 1.1.5. Alte lucrari

	
	

	20
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare

	m2
	2,460


	 21
	RpCR25A


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura

	m2
	2,460


	 22
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	3,000


	 23
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz

	m2
	1,200


	 24
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	1,200


	 25
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / Pervaz

	m2
	1,200


	 26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,200


	 27
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz

	m2
	1,200


	 
	
	Capitolul 1.2. WC si incapere alaturata etaj 2

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Tavan

	
	

	28
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	18,600


	 29
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	18,600


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri

	
	

	30
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	33,000


	 31
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	33,000


	 32
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,860


	 33
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.2.3. Timplarii

	
	

	34
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	2,080


	 35
	CK11C


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc

	m2
	2,080


	 36
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog

	m2
	8,820


	 
	
	Capitolul 1.2.4. Retele electrice

	
	

	37
	RpCU06A1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	3,300


	 38
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	3,300


	 39
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	2,000


	 40
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.2.5. Alte lucrari

	
	

	41
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare

	m2
	1,845


	 42
	RpCR25A


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura

	m2
	1,845


	 43
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	3,400


	 44
	RpCU05C1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	1,000


	 45
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical

	buc
	1,000


	 46
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.3. Hol etaj 1

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Pereti si glafuri

	
	

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	42,800


	 48
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	42,800


	 49
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Tavan

	
	

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	23,900


	 51
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	23,900


	 
	
	Capitolul 1.3.3. Retele electrice

	
	

	52
	RpCU06A1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	5,600


	 53
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	5,600


	 54
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	5,000


	 55
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	5,000


	 
	
	Capitolul 1.3.4. Alte lucrari

	
	

	56
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare

	m2
	1,025


	 57
	RpCR25A


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura

	m2
	1,025


	 58
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	6,000


	 59
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz

	m2
	0,480


	 60
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	0,480


	 61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / Pervaz

	m2
	0,480


	 62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	0,480


	 63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz

	m2
	0,480


	 
	
	Capitolul 1.4. WC si incapere alaturata etaj 1

	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Tavan

	
	

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	18,600


	 65
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	18,600


	 
	
	Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri

	
	

	66
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	33,000


	 67
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	33,000


	 68
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,860


	 69
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.4.3. Timplarii

	
	

	70
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	2,080


	 71
	CK11C


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc

	m2
	2,080


	 72
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog

	m2
	8,820


	 
	
	Capitolul 1.4.4. Retele electrice

	
	

	73
	RpCU06A1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	2,800


	 74
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	2,800


	 75
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	2,000


	 76
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.4.5. Alte lucrari

	
	

	77
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare

	m2
	1,230


	 78
	RpCR25A


	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura

	m2
	1,230


	 79
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei

	m
	6,500


	 80
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical

	buc
	1,000


	 81
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.5. Casa scarii

	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Pardosea si scari

	
	

	82
	RpCE29A


	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea

	m2
	18,500


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Pereti si glafuri

	
	

	83
	RpCH31A


	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	57,200


	 84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	106,300


	 85
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	106,300


	 86
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	106,300


	 87
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	106,300


	 88
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	3,000


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Tavan si scari

	
	

	89
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	21,600


	 90
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	21,600


	 91
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	21,600


	 92
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	21,600


	 93
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,560


	 
	
	Capitolul 1.5.4. Alte lucrari

	
	

	94
	RpCL02C


	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata

	m
	9,100


	 95
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115

	t
	0,056


	 
	
	Capitolul 1.6. Deseuri

	
	

	96
	TrB01A2-2


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m

	t
	0,900


	 97
	TrI1AA02B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3

	t
	0,900


	 98
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	0,900


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de electromontare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Hol Etaj 2

	
	

	99
	RpEF23B


	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	2,000


	 100
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	5,000


	 101
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,030


	 102
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului

	100 buc
	0,020


	 103
	08-03-591-5


	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului

	100 buc
	0,030


	 104
	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196

	buc
	5,000


	 105
	
	Коробка ответвительная

	buc
	1,000


	 106
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,300


	 107
	
	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2

	m
	30,000


	 108
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,300


	 
	
	Capitolul 2.2. WC si incapere alaturata etaj 2

	
	

	109
	RpEF23B


	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	2,000


	 110
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	2,000


	 111
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,020


	 112
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului

	100 buc
	0,020


	 113
	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196

	buc
	2,000


	 114
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,120


	 115
	
	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2

	m
	12,000


	 116
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,120


	 
	
	Capitolul 2.3. Hol Etaj 1

	
	

	117
	RpEF23B


	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	3,000


	 118
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	5,000


	 119
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,040


	 120
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului

	100 buc
	0,040


	 121
	08-03-591-5


	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului

	100 buc
	0,010


	 122
	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196

	buc
	5,000


	 123
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,300


	 124
	
	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2

	m
	30,000


	 125
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,300


	 
	
	Capitolul 2.4. WC si incapere alaturata etaj 1

	
	

	126
	RpEF23B


	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	2,000


	 127
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize

	buc
	2,000


	 128
	08-03-594-10


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat

	100 buc
	0,020


	 129
	08-03-591-2


	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului

	100 buc
	0,020


	 130
	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196

	buc
	2,000


	 131
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,120


	 132
	
	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2

	m
	12,000


	 133
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii

	100 m
	0,120



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
