| Termoizolare fasadei cu repartatia interioara si retele de electricitate pentru casa de cultura nr. cadastral 7402103.074.01 , or Biruinta r-nul Singerei | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou principal |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie (metal.) Panou principal de distributie electric | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10 |
| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,53 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,03 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,005 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,38 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,96 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,21 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,012 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,14 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,042 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,141 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,30 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,027 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,015 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,39 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,015 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 23,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,88 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,61 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,023 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,127 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 28,06 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,322 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 28,06 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,138 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,828 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,023 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 140,30 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 23,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,46 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,023 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,138 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,276 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,99 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,92 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,046 |
| 5 |  | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc | 2,00 |
|  | 1305202001 | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V | buc | 2,00 |
| 6 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,10 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,24 |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 30,60 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,612 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,033 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,057 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,033 |
| 7 | 4558 | Clema terminala ZNI-4 | buc | 30,00 |
|  | 3250214887 | Clema terminala ZNI-4 | buc | 30,00 |
| 8 | 4556 | Limitator clema terminala | buc | 2,00 |
|  | 32502887 | Limitator clema terminala | buc | 2,00 |
| 9 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |
| 10 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,348 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,004 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,16 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,44 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,032 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 11 | 25447 | Fire pentru instalatii electrice, cu izolatie PVC, cu miez de cupru, sectiune transversalг 1x1,5mm2 PV1-0,66 GOST 6323-79E | m | 20,00 |
|  | 10031 | Fire pentru instalatii electrice, cu izolatie PVC, cu miez de cupru, sectiune transversalг 1x1,5mm2 PV1-0,66 GOST 6323-79E | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de distributie etajul 1 |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 a Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 18 module | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,64 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,30 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,06 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,54 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,20 |
| 13 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,18 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,13 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,48 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,56 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,76 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,288 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 48,80 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,16 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,008 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,048 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,016 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,32 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,016 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de ilumonat de evacuare |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 a Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 6 module | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10 |
| 16 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,09 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,065 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,007 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,61 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,68 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,21 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,147 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,042 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,018 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,108 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,30 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,39 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de iluminat etajul 1-2 |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 a Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 8 module | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,64 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,30 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,06 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,54 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,20 |
| 19 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,18 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,13 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
| 20 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,48 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,56 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,032 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,64 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,76 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,112 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,368 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,024 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,80 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,16 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,016 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,072 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,288 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,32 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,072 |
|  |  | Capitolul 2.5. Aparatura electrica |  |  |
| 21 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Acumulator 12V, 7A*h Sursa de alimentare neоntrerupta, ~220/~220V, putere 4000VA/2800W, cu acumulatori integrati 7Ah/12V # 10 bucгai si incorcгtor, complet cu bloc de borne si ca bluri | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,06 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,80 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
| 22 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control Postul de comanda pentru ferestrele de evacuare a fumului: - comutator cu douг pozitii; - corp de post pentru un singur loc + ALC-22 +KP-101 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,016 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,13 |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 24 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control Sursa de alimentare LED SLIM LINEAR DC12V, 100W, IP20 | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,015 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,152 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,696 |
|  |  | Capitolul 2.6. Iluminat echipamente |  |  |
| 25 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED | 100 buc | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,20 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 81,60 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,816 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,12 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,62 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 12,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,62 |
| 26 |  | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, Iluminat lampa LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 36W, ~220V, IP20 (rezerva 1 buc) DVO 12-34-003 ECO 840 | buc | 13,00 |
|  | 520224075 | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, Iluminat lampa LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 36W, ~220V, IP20 (rezerva 1 buc) DVO 12-34-003 ECO 840 | buc | 13,00 |
| 27 |  | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, Iluminat lampa LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 36W, ~220V, IP20 (rezerva 1 buc) DVO 12-34-043 ECO EM3 840 cu sursa de alimentare | buc | 5,00 |
|  | 520224076 | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, Iluminat lampa LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 36W, ~220V, IP20 (rezerva 1 buc) DVO 12-34-043 ECO EM3 840 cu sursa de alimentare | buc | 5,00 |
| 28 |  | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, Iluminat lampa LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 10W, ~220V, IP20 DVo 22-10-001 DLO | buc | 5,00 |
|  | 520224077 | Corp de iluminat LED incorporat in tavan, Iluminat lampa LED de tavan cu difuzor opal, putere LED 10W, ~220V, IP20 DVo 22-10-001 DLO | buc | 5,00 |
| 29 |  | Corp de iluminat LED , putere LED 18W, ~220V, IP54 DBO 88-18-001 CDR 840 | buc | 5,00 |
|  | 520224079 | Corp de iluminat LED , putere LED 18W, ~220V, IP54 DBO 88-18-001 CDR 840 | buc | 5,00 |
| 30 |  | Corp de iluminat LED , putere LED 12W, ~220V, IP20 ( cu senzorul pentru microunde DBo 88-12-031 CDR MW 840 | buc | 1,00 |
|  | 520226579 | Corp de iluminat LED , putere LED 12W, ~220V, IP20 ( cu senzorul pentru microunde DBo 88-12-031 CDR MW 840 | buc | 1,00 |
| 31 |  | Lampa LED (evacuare de urgenta, cu alimentare de urgenta timp de 1 ore offline, putere LED 16W, IP54 (rezerva 1 buc) DBO 85-16-041 Tablette EM1 840* | buc | 7,00 |
|  | 520224779 | Lampa LED (evacuare de urgenta, cu alimentare de urgenta timp de 1 ore offline, putere LED 16W, IP54 (rezerva 1 buc) DBO 85-16-041 Tablette EM1 840* | buc | 7,00 |
| 32 |  | Lampaa/indicator LED, evacuare de urgenta, cu BAP incorporat - timp de functionare pвnг la 3 ore, putere LED 3W, ~220V, IP65, inscriptie Exit (rezerva 8 buc) DBO 83-3-113 Gelios | buc | 4,00 |
|  | 520225279 | Lampaa/indicator LED, evacuare de urgenta, cu BAP incorporat - timp de functionare pвnг la 3 ore, putere LED 3W, ~220V, IP65, inscriptie Exit (rezerva 8 buc) DBO 83-3-113 Gelios | buc | 4,00 |
| 33 | RpER07A | Montarea ghirlandei de becuri decorativeI luminare LED lenta, L=40 m (tavan) | buc | 8,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,00 |
|  | 3150145100288 | Ghirlanda (L=1-15 m) | buc | 8,00 |
|  | 2413217300002 | Cleme de derivatie | buc | 16,00 |
|  | 2513736621481 | Banda izolanta | kg | 0,08 |
|  | 2722103107006 | Conductor APV | m | 40,00 |
|  | 3130134817409 | Cablu de sectiune necesara | m | 80,00 |
|  | 5001000100111 | Turle telescopice 17 m | h-ut | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Montare cabluri |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,96 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 123,504 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,083 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 4,98 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,884 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 29,88 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 29,88 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,884 |
| 35 | 12346 | VVGng-HF-0,66 3*1,5 mm2 | m | 130,00 |
|  | 1001141 | VVGng-HF-0,66 3*1,5 mm2 | m | 130,00 |
| 36 | 12347 | VVGng-HF-0,66 4*1,5 mm2 | m | 130,00 |
|  | 1001142 | VVGng-HF-0,66 4*1,5 mm2 | m | 130,00 |
| 37 | 1234 | VVGng-HF-0,66 5*1,5 mm2 | m | 300,00 |
|  | 10010 | VVGng-HF-0,66 5*1,5 mm2 | m | 300,00 |
| 38 | 12345 | VVGng-HF-0,66 5*2,5 mm2 | m | 70,00 |
|  | 1001140 | VVGng-HF-0,66 5*2,5 mm2 | m | 70,00 |
| 39 | 12348 | VVGng-HF-0,66 5*4 mm2 | m | 60,00 |
|  | 1001157 | VVGng-HF-0,66 5*4 mm2 | m | 60,00 |
| 40 | 123144 | VVGng -FRHF 0,66 3*1,5 mm2 | m | 170,00 |
|  | 1001191 | VVGng -FRHF 0,66 3*1,5 mm2 | m | 170,00 |
| 41 | 123148 | VVGng -FRHF 0,66 3*2,5 mm2 | m | 6,00 |
|  | 1008891 | VVGng -FRHF 0,66 3*2,5 mm2 | m | 6,00 |
| 42 | 123118 | VVGng -FRHF 0,66 4*1,5 mm2 | m | 130,00 |
|  | 1008333 | VVGng -FRHF 0,66 4*1,5 mm2 | m | 130,00 |
| 43 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,83 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,00 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,001 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,056 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,426 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,426 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,056 |
| 44 | 123402 | VVGng-HF-0,66 5*16 mm2 | m | 10,00 |
|  | 10011235 | VVGng-HF-0,66 5*16 mm2 | m | 10,00 |
| 45 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 152,32 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,013 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,144 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 85,76 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 85,76 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,28 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 6,40 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 42,88 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 115,20 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 11,52 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,704 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 101,12 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,28 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 30,976 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,704 |
| 46 | 12357 | Tub gofrat d=16 mm ondulat ignifug , CTG20-16-K41 100I | m | 380,00 |
|  | 10022433 | Tub gofrat d=16 mm ondulat ignifug , CTG20-16-K41 100I | m | 380,00 |
| 47 | 12359 | Tub gofrat d=20 mm ondulat ignifug , CTG20-20-K41 1050I | m | 110,00 |
|  | 10022693 | Tub gofrat d=20 mm ondulat ignifug , CTG20-20-K41 1050I | m | 110,00 |
| 48 | 12360 | Tub gofrat d=25 mm ondulat ignifug , CTG20-25-K41 1050I | m | 150,00 |
|  | 10022593 | Tub gofrat d=25 mm ondulat ignifug , CTG20-25-K41 1050I | m | 150,00 |
| 49 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,38 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 81,872 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,285 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 31,892 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 31,892 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,952 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,38 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 15,946 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 42,84 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,284 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,785 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 55,93 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,426 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 16,565 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,785 |
| 50 | 12360 | Tub gofrat d=32 mm ondulat ignifug , CTG20-32-K41 0250I | m | 230,00 |
|  | 10032593 | Tub gofrat d=32 mm ondulat ignifug , CTG20-32-K41 0250I | m | 230,00 |
| 51 | 123636 | Tub gofrat d=50 mm ondulat ignifug , CTG20-50-K41 0250I | m | 8,00 |
|  | 1003252593 | Tub gofrat d=50 mm ondulat ignifug , CTG20-50-K41 0250I | m | 8,00 |
| 52 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 60,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 96,00 |
| 53 |  | Doza de pardoseala | buc | 30,00 |
|  | 5696903 | Doza de pardoseala | buc | 30,00 |
| 54 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 30,00 |
|  | 3250889 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 30,00 |
| 55 | 08-03-494-1 | Pentru fiecare cuplare cu papuc se va adauga la norma respectiva , papuc de arama, sectiune, pina la 360 mm2 | 100 buc | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,40 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,104 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,128 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 0,20 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009778 | Bare si bande din metale neferoase | t | 0,007 |
|  | 5009805 | Arama pentru adaos | kg | 0,30 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,062 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,088 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 12,30 |
|  | 330301 | Masini electrice de slefuit | h-ut | 0,434 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,455 |
|  | 331531 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,227 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 56 |  | Papuc de cablu cupru, 16mm2 DT-16 | buc | 10,00 |
|  | 325025888 | Papuc de cablu cupru, 16mm2 DT-16 | buc | 10,00 |
| 57 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,322 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
| 58 |  | Intreruptor cu o clapa 10A, IP20 | buc | 1,00 |
|  | 3250288 | Intreruptor cu o clapa 10A, IP20 | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,28 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 60 |  | Intreruptor cu doua clape 10A, IP20 | buc | 10,00 |
|  | 3250258 | Intreruptor cu doua clape 10A, IP20 | buc | 10,00 |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,001 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 21,42 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,088 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
| 62 |  | Priza, instalare ascunsa, 16A, IP20 | buc | 21,00 |
|  | 325025258 | Priza, instalare ascunsa, 16A, IP20 | buc | 21,00 |
| 63 |  | Rama de plastic pentru bloc 3 prize | buc | 7,00 |
|  | 325140258 | Rama de plastic pentru bloc 3 prize | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2.8. Sistem de egalizare a potentialului |  |  |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: bare de conexiune Cutie de egalizare a potentialelor (250x350x170 mm) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 65 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Otel rotund cu diametrul de 20 mm GOST 2590-88 | 100 m | 0,55 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,715 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,715 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,51 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,51 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,072 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,265 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,825 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 7,37 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,138 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,848 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,138 |
| 66 |  | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V Barг principalг de impгmвntare ShZ-3-30UHL3/GZSh-8 | buc | 1,00 |
|  | 5692003 | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V Barг principalг de impгmвntare ShZ-3-30UHL3/GZSh-8 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 67 | 45254 | Panou cu ecran de montaj, 800x650x251mm, grad de protectie IP31, cu incuietoare. ЩМП -4-2 У1 IP54 PRO set 1 cu incheetoare | buc | 1,00 |
|  | 32502587 | Panou cu ecran de montaj, 800x650x251mm, grad de protectie IP31, cu incuietoare. ЩМП -4-2 У1 IP54 PRO set 1 cu incheetoare | buc | 1,00 |
| 68 | 45225 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~380V, In.=80A, 3 pozitii: I-0-II SIRCO-3-80 | buc | 1,00 |
|  | 32578587 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~380V, In.=20A, VN-32/3/20 | buc | 1,00 |
| 69 | 45255 | Intrerupator automat monopolar, car. C, Inom.=40A VA 47-29 sau analogic QF4 Intreruptor automat, unipolar ~220V, In=63 A, Inr=2,0 A VA47-29M/1/C2 | buc | 1,00 |
|  | 3250987 | Intrerupator automat monopolar, car. C, Inom.=40A VA 47-29 sau analogic QF4 Intreruptor automat, unipolar ~220V, In=63 A, Inr=2,0 A VA47-29M/1/C2 | buc | 1,00 |
| 70 | 45254 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=5,0 A VA47-29M/1/C5 | buc | 1,00 |
|  | 32509887 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=5,0 A VA47-29M/1/C5 | buc | 1,00 |
| 71 | 452554 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=20,0 A VA47-29M/1/C20 | buc | 1,00 |
|  | 32569887 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=20,0 A VA47-29M/1/C20 | buc | 1,00 |
| 72 | 452587 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=25 A VA47-29M/1/C25 | buc | 2,00 |
|  | 3256967 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=25 A VA47-29M/1/C25 | buc | 2,00 |
| 73 | 452587 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=63 A, Inr=20 A VA47-29M/3/C20 | buc | 9,00 |
|  | 325624967 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=63 A, Inr=20 A VA47-29M/3/C20 | buc | 9,00 |
| 74 | 452587 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=63 A, Inr=25 A VA47-29M/3/C25 | buc | 5,00 |
|  | 325695967 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=63 A, Inr=25 A VA47-29M/3/C25 | buc | 5,00 |
| 75 | 452214 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=63 A, Inr=40 A VA47-29M/3/C40 | buc | 1,00 |
|  | 322245967 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=63 A, Inr=40 A VA47-29M/3/C40 | buc | 1,00 |
| 76 | 452214 | IIntreruptor diferential automat (RCD), bipolar, ~220V, In=16A, In=30mA AD12/2/16/30 | buc | 5,00 |
|  | 322242225 | IIntreruptor diferential automat (RCD), bipolar, ~220V, In=16A, In=30mA AD12/2/16/30 | buc | 5,00 |
| 77 | 452214 | Descarcator OPS 2P B Suprimator de supratensiune, ~400V OPS1-C 4P | buc | 1,00 |
|  | 3222455 | Descarcator OPS 2P B Suprimator de supratensiune, ~400V OPS1-C 4P | buc | 1,00 |
| 78 | 45224 | Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 18 module, cu montaj intrerupatoare, dimensiune 398*252*102mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. | buc | 1,00 |
|  | 322258455 | Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 18 module, cu montaj intrerupatoare, dimensiune 398*252*102mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. | buc | 1,00 |
| 79 | 45225 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~380V, In.=20A, VN-32/3/20 | buc | 2,00 |
|  | 32578587 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~380V, In.=20A, VN-32/3/20 | buc | 2,00 |
| 80 | 452214 | IIntreruptor diferential automat (RCD), bipolar, ~220V, In=16A, In=30mA AD12/2/16/30 | buc | 8,00 |
|  | 322242225 | IIntreruptor diferential automat (RCD), bipolar, ~220V, In=16A, In=30mA AD12/2/16/30 | buc | 8,00 |
| 81 | 45224 | Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 6 module, cu montaj intrerupatoare, dimensiune 172*222*92mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. | buc | 1,00 |
|  | 322299955 | Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 6 module, cu montaj intrerupatoare, dimensiune 172*222*92mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. intrerupatoare, dimensiune 398*252*102mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. | buc | 1,00 |
| 82 | 45225 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~220V, In.=20A, VN-32/1/20 | buc | 1,00 |
|  | 32578587 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~380V, In.=20A, VN-32/3/20 | buc | 1,00 |
| 83 | 45254 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=5,0 A VA47-29M/1/C5 | buc | 1,00 |
|  | 32509887 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=5,0 A VA47-29M/1/C5 | buc | 1,00 |
| 84 | 4524 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=8,0 A VA47-29M/1/C8 | buc | 2,00 |
|  | 3250924887 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=8,0 A VA47-29M/1/C8 | buc | 2,00 |
| 85 | 4521424 | Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 8 module, cu montaj intrerupatoare, dimensiune 208*222*92mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. | buc | 2,00 |
|  | 322299247 | Panou de distributie din plastic incorporat, cu usa transparenta, 8 module, cu montaj intrerupatoare, dimensiune 208*222*92mm, grad de protectie IP41, cu incuietoare. | buc | 2,00 |
| 86 | 45225 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~220V, In.=20A, VN-32/1/20 | buc | 2,00 |
|  | 32578587 | Comutator de sarcina cu comanda manuala, tripolar, ~380V, In.=20A, VN-32/3/20 | buc | 2,00 |
| 87 | 4524 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=8,0 A VA47-29M/1/C8 | buc | 8,00 |
|  | 3250924887 | Intrerupator automat monopolar, VA 47-29 ~220V, In=63 A, Inr=8,0 A VA47-29M/1/C8 | buc | 8,00 |
| 88 | 452424 | Sursa de alimentare neintrerupta, ~220/~220V, putere 4000VA/2800W, cu acumulatori integrati 7Ah/12V ; 10 bucгai si incarcгtor, complet cu bloc de borne si ca bluri (se instaleazг оn incapere tehnice) | buc | 1,00 |
|  | 30924447 | Sursa de alimentare neintrerupta, ~220/~220V, putere 4000VA/2800W, cu acumulatori integrati 7Ah/12V ; 10 bucгai si incarcгtor, complet cu bloc de borne si ca bluri (se instaleazг оn incapere tehnice) | buc | 1,00 |
| 89 | 452424 | Postul de comanda pentru ferestrele de evacuare a fumului: - comutator cu douг pozitii; - corp de post pentru un singur loc + ALC-22 +KP-101 inclusiv siguranta: - butonul de comanda Start, impingгtor rosu; - corp de post pentru un singur loc ALC-22 +KP-101 | buc | 1,00 |
|  | 3092428447 | Postul de comanda pentru ferestrele de evacuare a fumului: - comutator cu douг pozitii; - corp de post pentru un singur loc + ALC-22 +KP-101 inclusiv siguranta: - butonul de comanda Start, impingгtor rosu; - corp de post pentru un singur loc ALC-22 +KP-101 | buc | 1,00 |
| 90 | 452214 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=100 A, Inr=80 A VA47-29M/3/C80 | buc | 1,00 |
|  | 32224589 | Intrerupator automat tripolar, car. C, ~380V, In=100 A, Inr=80 A VA47-29M/3/C80 | buc | 1,00 |
| 91 | 45247 | Sursa de alimentare LED SLIM LINEAR DC12V, 100W, IP20 | buc | 4,00 |
|  | 32654589 | Sursa de alimentare LED SLIM LINEAR DC12V, 100W, IP20 | buc | 4,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.