Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr.___________ din ________________ “___” _____________ 2019 mun. Chișinău - Autoritatea contractantă: Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ” - Organizatorul procedurii de achiziţie: Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ” - Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație a acoperișului pavilionului din str. Cărbunarilor 9 Cod CPV: 45453000-7 Lista cu cantitățile de lucrări: № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumirea lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1; RpCI42F; Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi; m2; 446. 2; TRI1AA04B3; Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și mărunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3; t; 4. 3; IzF54A; Termoizolarea exterioara a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala; m2; 79. 4; CE24C; Gargui(gura de scurgere) din tablă zincată de 0,5mm grosime, din țeavă de oțel zincat D=200, confecționare pe șantier, montat prin cimentare Material mărunt(cărbuni, apă tare)=1,0100; buc; 4. 5; CC03A; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp; kg; 158. 6; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 79. 7; CG01A1; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade; m2; 79. 8; CE23C; Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(подоконики и козыръки из оцынкованых листов толщинои 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравниваюшем слое цементного-известного растфора М 100-Т, закрепленные на кирпичнои кладке более 2м, развернутои ширинои 31-50) Material mărunt(sîrmă, cuie, dibluri, cărbuni, apă tare)=1,0400; m; 56. 9; IzF01C; Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (подкатовка поверхности для нанесения дифузного слоя параизоляции, термоизоляции на потолки любои формы битумнои суспензиеи в один слои); m2; 2525. 10; CE13A1; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu; m2; 525. 11; CE13A; Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu; m2; 2000. 12; CB14A; Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); m2; 32. 13; TrB05A1-6; Transportul, materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 60 m; t; 16. NOTĂ: termenul de executare a lucrărilor: 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului.