„Aprobat”

Director IMSP SCTO

________ ȘTEPA Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Inventar moale conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie anul 2021

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitatea/ volumul (buc) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cearşaf de operaţie cu cîmp absorbant dublu – 2,75 x 1,85 bumbac 100% cu gaura 28 x5 dublu de asupra 150 x90, densitaea 190- 200g/m2 de culoare alba | 130 buc |
| 2 | Capot chirurgical dublat pe faţă şi antebraţ la mînici cu legături lungimea dintr-o parte şi alta a cîte 15 cm cu cordon (cu colan)lungimea 1,5 m cusutura în faţă la spate cu 2 legături a cîte 10 cm mărimi mari XXXL alb, densitatea 190- 200g/m2 bumbac 100% | 120 buc |
| 3 | Bahile din bumbac 100% densitatea –190- 200gr/m2 înălţimea cu tot cu talpă 60 cm, lăţimea sus - 30 cm, lungimea tălpii- 30 cm, talpa dublată înălţimea tălpii de 10 cm, sus cu 2 legături lungimea 40 cm fiecare legatură, de culoare albă | (40 perechi) |
| 4 | Cearşaf de pat 2,15x 1,50 bumbac 100% de culoarea albă 190-200 gr/ m2 | 300 buc |
| 5 | Cearşaf de plapumă 2,15x 1,50 bumbac 100% de culoarea albă 190-200 gr/ m2 | 200 buc |
| 6 | Pernă silicon 50x70, 800 gr, densitatea -190-200 gr/ m2 Culoare albă. | 70 buc |
| 7 | Husă pentru saltea bumbac100% de culoare albă densitatea 190-200 gr/ m2. 220x 120х25 pe elastic pe toată lungimea | 150 buc |
| 8 | Huse de saltea de protecție cu benzi elastice de fixare la colțuri. Fabricat din materiale cu acoperire din poliuretan sau PVC. Proiectat pentru a fi utilizat în instituții medicale, pentru a proteja salteaua de orice flux nedorit: lichide fiziologice și medicale. Au proprietățile de rezistență absolută la apă și de efect hidrofugant. Funcția de proiectare face ușor schimbarea unei saltele contaminate. Culoarea albastru. (latimea 115, grosimea 15, lungimea 220 -30 buc), (latimea 85-90, grosimea 15, lungimea 200-70 buc ) | 100 buc |
| 9 | Saci din material nețesut laminat densitatea 115 gr/ m2 140X105 cm- verzi, cu șiret | 20 buc |
| 10 | Saci din material nețesut laminat 110X115 gr/ m2 120 x 100 cm – bej cu șiret | 30 buc |
| 11 | Plapuma din silicon, 2,10x 1,45 densitatea 190-200 gr/ m2 100% bumbac Culoare bej marginile sunt mărginite calitate superioară, rezistent la spălare | 150 buc |
| 12 | Scutece din 75x100, 100% bumbac densitatea 160 gr/ m2 Culoare alb, | 300 buc |
|  | Husa pentru perne 50x70 densitaea 190-200 g/m2 de culoare alba | 100 buc |
| 13 | Țesătură din flanea (baică) culoare albă, densitatea 190-200 gr/ m2 | 10 m |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat și este valabila 60 de zile.

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura şi ştampila pe fiecare filă.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre și se va pune accent pe calitatea bunului.

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

  - Date despre Participant - original - confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului;

2.Oferta de preţ - original  F 3.1, F 4.1, F 4.2 - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

3.Certificat de înregistrare a întreprinderii – copia originalului - emis de Camera înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

4. Licența de activitate – copie originalului - confirmată prin  aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

5. Certificat de atribuire a contului bancar - copia originalului - eliberata de Banca deţinătoare de cont, confirmat prin ştampilă şi semnătura Prticipantului.

6. Certificare de efectuare regulată a plătii impozitelor, contribuţiilor - copia originalui eliberata de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin ştampilă şi semnătura Participantului.

7.Certificat de conformitate a materiei prime, eliberat de organismal national pentru verificarea conformitatii - copie originalului - confirmată prin  aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darciuc Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie - membru, șef gospodarie al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO

Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

Nota de serviciu

Pentru o bună funcționalitate a instituției IMSP SCTO este nevoie de a fi achizionat inventar moale, în urma colaborării cu subdiviziunile instituției vă prezintăm lista necesarului solicitat de către secții pentru anul de activitate 2021.

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitatea/ volumul (buc) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cearşaf de operaţie cu cîmp absorbant dublu – 2,75 x 1,85 bumbac 100% cu gaura 28 x5 dublu de asupra 150 x90, densitaea 190- 200g/m2 de culoare alba | 130 buc |
| 2 | Capot chirurgical dublat pe faţă şi antebraţ la mînici cu legături lungimea dintr-o parte şi alta a cîte 15 cm cu cordon (cu colan)lungimea 1,5 m cusutura în faţă la spate cu 2 legături a cîte 10 cm mărimi mari XXXL alb, densitatea 190- 200g/m2 bumbac 100% | 120 buc |
| 3 | Bahile din bumbac 100% densitatea –190- 200gr/m2 înălţimea cu tot cu talpă 60 cm, lăţimea sus - 30 cm, lungimea tălpii- 30 cm, talpa dublată înălţimea tălpii de 10 cm, sus cu 2 legături lungimea 40 cm fiecare legatură, de culoare albă | (40 perechi) |
| 4 | Cearşaf de pat 2,15x 1,50 bumbac 100% de culoarea albă 190-200 gr/ m2 | 300 buc |
| 5 | Cearşaf de plapumă 2,15x 1,50 bumbac 100% de culoarea albă 190-200 gr/ m2 | 200 buc |
| 6 | Pernă silicon 50x70, 800 gr, densitatea -190-200 gr/ m2 Culoare albă. | 70 buc |
| 7 | Husă pentru saltea bumbac100% de culoare albă densitatea 190-200 gr/ m2. 220x 120х25 pe elastic pe toată lungimea | 150 buc |
| 8 | Huse de saltea de protecție cu benzi elastice de fixare la colțuri. Fabricat din materiale cu acoperire din poliuretan sau PVC. Proiectat pentru a fi utilizat în instituții medicale, pentru a proteja salteaua de orice flux nedorit: lichide fiziologice și medicale. Au proprietățile de rezistență absolută la apă și de efect hidrofugant. Funcția de proiectare face ușor schimbarea unei saltele contaminate. Culoarea albastru. (latimea 115, grosimea 15, lungimea 220 -30 buc), (latimea 85-90, grosimea 15, lungimea 200-70 buc ) | 100 buc |
| 9 | Saci din material nețesut laminat densitatea 115 gr/ m2 140X105 cm- verzi, cu șiret | 20 buc |
| 10 | Saci din material nețesut laminat 110X115 gr/ m2 120 x 100 cm – bej cu șiret | 30 buc |
| 11 | Plapuma din silicon, 2,10x 1,45 densitatea 190-200 gr/ m2 100% bumbac Culoare bej marginile sunt mărginite calitate superioară, rezistent la spălare | 150 buc |
| 12 | Scutece din 75x100, 100% bumbac densitatea 160 gr/ m2 Culoare alb, | 300 buc |
|  | Husa pentru perne 50x70 densitaea 190-200 g/m2 de culoare alba | 100 buc |
| 13 | Țesătură din flanea (baică) culoare albă, densitatea 190-200 gr/ m2 | 10 m |

Darciuc Irina