Anexa nr. 1

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea materialelor electrice, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| Anexa nr. 4 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3P B 32A 4,5kA |  |  |  |  |
| Materiale electrice |  |  |  |  |  | 3P C 100A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BH-32 3P 63A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PN-2; 100A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PT-011-10-5A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32A, 5P |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16A 4P+PE 380V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32A 2P+PE 220V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 230V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LB 36W, 1200mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4-65W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4-80W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CUT-OUT 10kV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 250V, 16A, 5m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PMA-5102-100A, 220/280V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAC 78/4, 10A, 12V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTT 321 (85-100A) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SRN-Pm 6 module ext. (160x130x98) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SRV-9z-1 36 UXL3 IP31, (275х320х120) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SRN-12z-1 36UXL3 IP31,(265х310х120) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SMP-2-0 36 UXL3 IP31 (500x400x220) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | unitar 10A 250V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fisa 2P+PE 32A 220V fixa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIN-35 1M |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N izolat pe DIN 12x1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bara de nul "N" 6x9mm 14/1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15W E27 6500K |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40W E40 6500K |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stradal -50W, 5000K, LED |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 1х10,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 1х35,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 1х70,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 3х2,5,0+1x1,5mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 3х4,0+1х6,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 3х10,0+1х6,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 3х50,0+1х16,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu CG 4х25,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu AVVG 3х70+1x35mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu AVVG 3х95+1x50mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cablu AVVG 4х35mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conductor PVS 2х0,75mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х4,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conductor PVS 3х16,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conductor PVS 4х4,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CVVGng 14х1,5mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AABLU-10 3x120mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AABLU-10 3x150mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AABLU-10 3x240mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SIP-2 2х25,0mm2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mufa 3 KVTP 10kV (70-120) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mufa 3 KVTP 10kV (150-240) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mufa 3 STP 10kV (70-120) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mufa 3 STP 10kV (150-240) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mufa 4 KVTP 1kV (4x185) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mufa 4 STP 1kV (4x185) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | aluminiu A-35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | aluminiu A-70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | aluminiu A-95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cupru JG-16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | cupru JG-25 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3P B 32A 4,5kA |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.5 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/ prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31300000-9; 3P B 32A 4,5kA; buc; 7; 15 zile; MD48ML00000022402900913. 3P C 100A; buc; 2. BH-32 3P 63A; buc; 5. PN-2; 100A; buc; 40. PT-011-10-5A; buc; 9. 32A, 5P; buc; 5. 16A 4P+PE 380V; buc; 3. 32A 2P+PE 220V; buc; 6. 230V; buc; 25. LB 36W, 1200mm; buc; 250. 4-65W; buc; 120. 4-80W; buc; 100. CUT-OUT 10kV; buc; 3. 250V, 16A, 5m; buc; 4. PMA-5102-100A, 220/280V; buc; 2. RAC 78/4, 10A, 12V; buc; 2. RTT 321 (85-100A); buc; 2. SRN-Pm 6 module ext. (160x130x98); buc; 6. SRV-9z-1 36 UXL3 IP31, (275х320х120); buc; 2. SRN-12z-1 36UXL3 IP31,(265х310х120); buc; 2. SMP-2-0 36 UXL3 IP31 (500x400x220); buc; 2. unitar 10A 250V; buc; 50. Fisa 2P+PE 32A 220V fixa; buc; 3. DIN-35 1M; buc; 4. N izolat pe DIN 12x1; buc; 10. Bara de nul "N" 6x9mm 14/1; buc; 10. 15W E27 6500K; buc; 300. 40W E40 6500K; buc; 100. Stradal -50W, 5000K, LED; buc; 50. Cablu CG 1х10,0mm2; m; 100. Cablu CG 1х35,0mm2; m; 300. Cablu CG 1х70,0mm2; m; 100. Cablu CG 3х2,5,0+1x1,5mm2; m; 200. Cablu CG 3х4,0+1х6,0mm2; m; 100. Cablu CG 3х10,0+1х6,0mm2; m; 100. Cablu CG 3х50,0+1х16,0mm2; m; 100. Cablu CG 4х25,0mm2; m; 100. Cablu AVVG 3х70+1x35mm2; m; 100. Cablu AVVG 3х95+1x50mm2; m; 100. Cablu AVVG 4х35mm2; m; 50. Conductor PVS 2х0,75mm2; m; 100. Conductor PVS 3х4,0mm2; m; 100. Conductor PVS 3х16,0mm2; m; 100. Conductor PVS 4х4,0mm2; m; 200. CVVGng 14х1,5mm2; m; 100. AABLU-10 3x120mm2; m; 100. AABLU-10 3x150mm2; m; 100. AABLU-10 3x240mm2; m; 100. SIP-2 2х25,0mm2; m; 1000. Mufa 3 KVTP 10kV (70-120); buc.; 3. Mufa 3 KVTP 10kV (150-240); buc.; 3. Mufa 3 STP 10kV (70-120); buc.; 10. Mufa 3 STP 10kV (150-240); buc.; 10. Mufa 4 KVTP 1kV (4x185); buc.; 2. Mufa 4 STP 1kV (4x185); buc.; 2. aluminiu A-35; buc.; 20. aluminiu A-70; buc.; 20. aluminiu A-95; buc.; 20. cupru JG-16; buc.; 20. cupru JG-25; buc.; 20. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 8

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..