ANEXA nr.11

la caietul de sarcini ,,Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților SA “Termoelectrica” în anul 2026,, cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr.11

1. Specialiști și muncitori: ,, Măsurările electrice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a echipamentelor electrice,,

- Supravegherea perioadei de verificare a mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de activitate cu termen de valabilitate expirat;

- Studierea structurii sistemelor de măsurare;

- Utilizarea tehnicii de măsurare pentru determinarea/monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor tehnologice;

- Procesele de măsurare în domeniul încercărilor instalațiilor;

- Studierea construcției și principiului de funcționare a mijloacelor de măsurare;

- Studierea metodelor de măsurare;

- Studierea caracteristicilor metrologice ale mijloacelor de măsurare;

- Studierea mijloacelor de măsurare etalon;

- Efectuarea lucrărilor practice și de laborator privind măsurările;

- Indicatorii metrologici ai mijloacelor de măsurare;

- Cerințele față de mijloacele de măsurare;

- Erorile de măsurare;

- Compararea rezultatelor obţinute cu normele metrologice corespunzătoare tipului de

aparat şi clasei de precizie a acestuia.

- Citirea si interpretarea schemelor tehnice.