Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 1541060018347 - 2
 Echipament electric de forta

Valoarea de deviz  139 961,24 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 1541060018347 - 2:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	89,466	45,00	4 025,97	
 2.	1	Muncitor	h-om.	487,780	45,00	21 950,10	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om	3,213	45,00	144,58	
 4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,250	45,00	506,25	
 5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,505	45,00	1 012,72	
		Total manopera				27 639,62	
			Materiale:
 1.	1011641f	Otel cornier	t	0,082	11 917,00	977,19	
 2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	9,559	31,00	296,32	
 3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,060	12,60	13,36	
 4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,375	4,00	49,50	
 5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,396	50,00	19,80	
 6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,375	5,00	61,88	
 7.	1019852	Vopsea	kg	1,050	30,00	31,50	
 8.	1158914f34	Ограничитель ОПС1-C-4Р 400	buc	1,000	1 315,50	1 315,50	
 9.	5009031	Scoabe	10 buc	69,800	2,20	153,56	
 10.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,068
0,040	1,00
63,00	0,07
2,52	
 11.	5009597f51	Коробка ответ. для скр. проводки КМ41005	buc	25,000	4,50	112,50	
 12.	5009597f53	Коробка для установки выключателей и розеток КМ40002	buc	30,000	2,00	60,00	
 13.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	240,00	0,96	
 14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	8,350	1,00	8,35	
 15.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	30,00	0,72	
 16.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,048	85,00	4,08	
 17.	5521021	Контактор КМИ-34012	buc	1,000	455,00	455,00	
 18.	5521022	Контактор КМИ-11810	buc	1,000	155,80	155,80	
 19.	5521218	Реле РТИ-1321	buc	1,000	110,00	110,00	
 20.	5564521	Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/16А/30мА	buc	4,000	235,80	943,20	
 21.	55645212235	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 20А(C)	buc	5,000	23,10	115,50	
 22.	55645212238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(C)	buc	3,000	23,10	69,30	
 23.	5564521225	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	8,000	23,10	184,80	
 24.	5565211423	Щит ЩРв-36з-1 38 IP31	buc	1,000	637,00	637,00	
 25.	5566660	Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р, 63,А	buc	2,000	78,00	156,00	
 26.	55964521	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	3,000	48,40	145,20	
 27.	55964522	Пост управления ПКЕ-222-1	buc	1,000	35,75	35,75	
 28.	55964523	Bloc de comanda pentru geamuri CF10/2	buc	2,000	1 711,00	3 422,00	
 29.	55964524	Acumulator pentru CF10/2, 24V АКБ	buc	2,000	410,00	820,00	
 30.	777727	Труба стальная  д=20мм	m	154,500	14,00	2 163,00	
 31.	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	969,000	4,00	3 876,00	
 32.	8888420	Jgheab metalic 50х50х3000мм	m	99,000	30,00	2 970,00	
 33.	888891	Кабель ВВГнг-HFLTx-0.66 5х16	m	122,400	116,00	14 198,40	
 34.	888892	Кабель ВВГнг-HFLTx-0.66 3х2,5	m	387,600	11,10	4 302,36	
 35.	888893	Кабель ВВГнг-HFLTx-0.66 3х1,5	m	510,000	7,40	3 774,00	
 36.	8888992	Кабель ВВГнг-HFLTx-0.66 3х4	m	122,400	19,90	2 435,76	
 37.	888899912	Кабель KВВГнг-FRHFLTx-0.66 4х1,5	m	153,000	10,70	1 637,10	
 38.	88889992	Кабель ВВГнг-FRHFLTx-0.66 3х2,5	m	408,000	11,10	4 528,80	
		Total materiale de construcţii				50 242,78	
			Utilaje de construcţii:
 1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	24,168	40,00	966,72	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,002	10,50	0,02	
 3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,160	30,00	4,80	
 4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	45,980
9,270	5,00
30,00	229,90
278,10	
		Total utilaje de construcţii				1 479,54	

	Total	 lei			110 032,42	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			6 601,95	
	Total	100,00 +			116 634,37	
	TVA	20,00 %			23 326,87	
	Total deviz:				139 961,24	

Intocmit 	Dan Ciocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)