| Inspectoratul de Politie Criuleni | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Reparatia sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 148 838,58 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 413,580 | 57,66 | 23 847,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 159,480 | 57,66 | 9 195,62 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 33 042,63 |

Materiale:

| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,163 | 140,83 | 163,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 13,900 | 80,00 | 1 112,00 |
| 3. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,326 | 74,73 | 173,83 |
| 4. | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 20 PN20 | m | 86,520 | 17,52 | 1 515,83 |
| 5. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 25 PN20 | m | 90,640 | 24,90 | 2 256,94 |
| 6. | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 32 PN20 | m | 234,840 | 48,70 | 11 436,71 |
| 7. | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 40 PN20 | m | 12,360 | 71,10 | 878,80 |
| 8. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 410,000 | 2,00 | 820,00 |
| 9. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 22,650 | 18,00 | 407,70 |
| 10. | 28221157000001 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1000 | buc | 8,000 | 935,00 | 7 480,00 |
| 11. | 282211570000012 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22 500 x900 | buc | 2,000 | 901,00 | 1 802,00 |
| 12. | 28221157000002 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1500, | buc | 1,000 | 1 385,00 | 1 385,00 |
| 13. | 28221157000004 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x500 | buc | 6,000 | 620,00 | 3 720,00 |
| 14. | 28221157000005 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x600 | buc | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |
| 15. | 28221157000006 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x700, | buc | 5,000 | 735,00 | 3 675,00 |
| 16. | 28221157000007 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x800, | buc | 15,000 | 845,00 | 12 675,00 |
| 17. | 28221157000009 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1200, | buc | 2,000 | 1 160,00 | 2 320,00 |
| 18. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 410,000 | 0,40 | 164,00 |
| 19. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 410,000 | 0,15 | 61,50 |
| 20. | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 40 | buc | 4,000 | 7,25 | 29,00 |
| 21. | 287527411010240 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 40 | buc | 4,000 | 5,58 | 22,32 |
| 22. | 2875274110102c25 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 25 | buc | 50,000 | 1,67 | 83,50 |
| 23. | 2875274110102r2012 | Piesa de racordare (fiting) reductie 20x1/2 mm | buc | 86,000 | 22,50 | 1 935,00 |
| 24. | 2875274110102м20 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 20mm | buc | 20,000 | 1,49 | 29,80 |
| 25. | 2875274110102м25 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 25mm | buc | 22,000 | 1,67 | 36,74 |
| 26. | 2875274110102м32 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 32mm | buc | 56,000 | 3,50 | 196,00 |
| 27. | 2875274110102пер32 | Piesa de racordare (fiting) Mufa redusa 40/32 | buc | 16,000 | 4,50 | 72,00 |
| 28. | 2875274110102с20 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 20 | buc | 200,000 | 2,00 | 400,00 |
| 29. | 2875274110102с32 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 32mm | buc | 100,000 | 5,50 | 550,00 |
| 30. | 2875274110102тр25 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR Redus 25x20x25 | buc | 24,000 | 4,00 | 96,00 |
| 31. | 2875274110102тр252 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR Redus 25x20x20 | buc | 8,000 | 7,25 | 58,00 |
| 32. | 2875274110102тр32 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR Redus 32x20x32 | buc | 56,000 | 6,50 | 364,00 |
| 33. | 2875274110102тр40 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR 40mm | buc | 2,000 | 19,00 | 38,00 |
| 34. | 2875274202700r | Robinet cu dublu reglaj радиаторный (подача и обратка) | buc | 86,000 | 79,00 | 6 794,00 |
| 35. | 28752742040001 | Bratara fixare 1" | buc | 90,000 | 13,00 | 1 170,00 |
| 36. | 287527420400032 | Bratara fixare 1 1/4" | buc | 230,000 | 16,00 | 3 680,00 |
| 37. | 287527420400034 | Bratara fixare 3/4" | buc | 80,000 | 12,00 | 960,00 |
| 38. | 287527420400040 | Bratara fixare 1 1/2" | buc | 10,000 | 16,00 | 160,00 |
| 39. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 132,000 | 0,70 | 92,40 |
| 40. | 3220137315778 | Decapant | kg | 4,472 | 28,00 | 125,21 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 71 740,05 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 12,250 | 46,00 | 563,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 49,700 | 25,00 | 1 242,50 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 806,01 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 148 838,58 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |